## ČASŤ III. - Germicídne
Príloha č. 1 - Technická a cenová špecifikácia premetu zákazky
Názov a adresa organizácie |  |  | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 26 považská Bystrica
Názov zákazky |  |  | „Rekonštrukcia pôrodnej sály - Zdravotnícka technológia" — Vybavenie nábytkom a zdravotníckym zariadením |  |  |  | Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu)
[7 empty] | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
„Rekonštrukcia pôrodnej sály - Zdravotnícka technológia" — Vybavenie nábytkom a zdravotníckym zariadením
[7 empty] | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
Časť a názov časti | Názov výdavku | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Výdavky celkovo bez DPH | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia) | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE Vami ponúkané parametre | 2. | 3.
Časť č. 3 - Germicídne žiariče | Germicídny žiarič s priamym žiarením, nástenný s integrovaným pohybovým seznozorom | ks | 3 |  |  | GIP6536W/PS alebo ekvivalent | uveďte hodnotu
| Germicídny žiarič s priamym žiarením, nástenný s integrovaným pohybovým seznozorom | ks | 2 |  |  | GIP6555W/PS alebo ekvivalent | uveďte hodnotu
| Germicídny žiarič s priamym žiarením, nástenný | ks | 1 |  |  | GIP6536W alebo ekvivalent | uveďte hodnotu
| Germicídny žiarič s priamym žiarením, mobilný , senzorom pohybu a diaľkovým ovládaním | ks | 2 |  |  | GM72W/SP DO alebo ekvivalent | uveďte hodnotu
| Germicídny žiarič kĺbový s priamym žiarením a integrovaným pohybovým senzorom, nástenný | ks | 11 |  |  | GK55W/PS alebo ekvivalent | uveďte hodnotu
| Germicídny žiarič uzavretý s ventilátorom a spínacími hodninami | ks | 1 |  |  | G30WA/SPH02 alebo ekvivalent | uveďte hodnotu
| Spínacie hodiny pre gemicídne žiariče | ks | 9 |  |  | Spínacie hodiny na ovládanie germicídnych žiaričov. Napájanie 230V/50Hz, Upevnenie na stenu. | uveďte hodnotu
Cena celkom bez DPH |  |  |  | 0 | 0 | Ďalšie požiadavky k dodávke jednotlivých položiek: • nový, nepoužitý a nerepasovaný tovar; • dodanie tovaru do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy; • dodávka vrátane dopravy na miesto plnenia, montáže a inštalácie na mieste dodania • záruka min. 24 mesiacov V prípade, že verejný obstarávateľ použil v rámci opisu predmetu zákazky konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent.
DPH |  |  |  | 0 | 0
Cena celkom s DPH |  |  |  | 0 | 0
Spracoval:
Podpis a otlačok pečiatky:
Dňa:
Miesto: