## ziarZpS - Zadanie
ZADANIE
Stavba: |  | Zmena existujúcej stavby školy prestavbou a prístavbou na zariadenie pre seniorov - ZTI
Objekt:
Objednávateľ: |  | mesto Žiar nad Hronom
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  | Žiar nad Hronom |  |  | Dátum: | 6.5.2019
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemné práce
1 | 001 | 132201201 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 | m3 | 25.2
2 | 001 | 175101201 | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 6.3
3 | 583 | 583310003000 | Štrkopiesok frakcia 0-22 mm, STN EN 12620 + A1 | t | 10.71
|  | 4 | Vodorovné konštrukcie
4 | 271 | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 3.15
|  | 8 | Rúrové vedenie
5 | 271 | 871251122 | Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 90x8,2 mm | m | 30
6 | 286 | 286130031200 | Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m, WAVIN | m | 30
7 | 286 | 286530227600 | Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 90 mm, WAVIN | ks | 5
8 | 286 | 286530233900 | Elektrokoleno 90° PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 90 mm, WAVIN | ks | 2
9 | 271 | 877266000 | Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 110 | ks | 12
10 | 286 | 286510003400 | Koleno PVC-U, DN 110x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN | ks | 12
11 | 271 | 877276002 | Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125 | ks | 45
12 | 286 | 286510003900 | Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN | ks | 45
13 | 271 | 877276026 | Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125 | ks | 6
14 | 286 | 286510013200 | Odbočka 45° PVC-U, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN | ks | 2
15 | 286 | 286510013300 | Odbočka 45° PVC-U, DN 125/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN | ks | 4
16 | 271 | 877276048 | Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 125/110 | ks | 16
17 | 286 | 286510007900 | Redukcia PVC-U, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN | ks | 16
18 | 271 | 877326004 | Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160 | ks | 3
19 | 286 | 286510004400 | Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN | ks | 3
20 | 271 | 877326028 | Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 160 | ks | 13
21 | 286 | 286510013400 | Odbočka 45° PVC-U, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN | ks | 2
22 | 286 | 286510013500 | Odbočka 45° PVC-U, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN | ks | 13
23 | 271 | 877326052 | Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 160/125 | ks | 2
24 | 286 | 286510008100 | Redukcia PVC-U, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN | ks | 2
25 | 271 | 877356006 | Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200 | ks | 1
26 | 286 | 286510004900 | Koleno PVC-U, DN 200x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN | ks | 1
27 | 271 | 877356030 | Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200 | ks | 5
28 | 286 | 286510013700 | Odbočka 45° PVC-U, DN 200/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN | ks | 1
29 | 286 | 286510013800 | Odbočka 45° PVC-U, DN 200/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN | ks | 3
30 | 286 | 286510013900 | Odbočka 45° PVC-U, DN 200/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN | ks | 1
31 | 271 | 877356054 | Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 200/160 | ks | 1
32 | 286 | 286510008200 | Redukcia PVC-U, DN 200/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN | ks | 1
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 721 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia
33 | 721 | 721171109 | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2 | m | 9
34 | 721 | 721171111 | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8 | m | 37
35 | 721 | 721171112 | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9 | m | 41
36 | 721 | 721171113 | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 200x4, 9 | m | 11
37 | 721 | 721171406 | Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°) | m | 12
38 | 721 | 721171408 | Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4,3 odpadné zvislé (odbočka 45°) | m | 70
39 | 721 | 721171409 | Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 125/4,9 odpadné zvislé (odbočka 45°) | m | 20
40 | 721 | 721171502 | Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 40/3 odpadné prípojné | m | 50
41 | 721 | 721171503 | Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 50/3 odpadné prípojné | m | 40
42 | 721 | 721194103 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1, 8 | ks | 3
43 | 721 | 721194104 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8 | ks | 29
44 | 721 | 721194105 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8 | ks | 32
45 | 721 | 721274103 | Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810 | ks | 2
46 | 721 | 721290012 | Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110 | ks | 16
47 | 551 | 551610000100 | Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojitá vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP | ks | 16
48 | 721 | 721290111 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 236
49 | 721 | 721290112 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200 | m | 52
50 | 721 | 998721102 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0.566
|  | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod
51 | 721 | 722130214 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32 | m | 6
52 | 721 | 722130215 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40 | m | 30
53 | 721 | 722172120 | Potrubie z plastických rúr PP-R D16/2.7 - PN20, polyfúznym zváraním | m | 235
54 | 721 | 722172121 | Potrubie z plastických rúr PP-R D20/3.4 - PN20, polyfúznym zváraním | m | 125
55 | 721 | 722172122 | Potrubie z plastických rúr PP-R D25/4.2 - PN20, polyfúznym zváraním | m | 60
56 | 721 | 722172123 | Potrubie z plastických rúr PP-R D32/5.4 - PN20, polyfúznym zváraním | m | 29
57 | 721 | 722172124 | Potrubie z plastických rúr PP-R D40/6.7 - PN20, polyfúznym zváraním | m | 28
58 | 721 | 722172125 | Potrubie z plastických rúr PP-R D50/8.3 - PN20, polyfúznym zváraním | m | 72
59 | 721 | 722172126 | Potrubie z plastických rúr PP-R D63/10.5 - PN20, polyfúznym zváraním | m | 10
60 | 721 | 722172128 | Potrubie z plastických rúr PP-R D90/15.0 - PN20, polyfúznym zváraním | m | 60
61 | 721 | 7221811141 | Ochrana potrubia izoláciou | m | 655
62 | 721 | 722190401 | Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 | ks | 152
63 | 721 | 722211025 | Montáž armatúrnej zostavy pre pripojenie ZOV | súb | 1
64 | 551 | 551110025000 | Armatúrna zostava pre pripojenie zásobníka pre ohrev vody | súb | 1
65 | 721 | 722211035 | Montáž guľového uzáveru prírubového DN 80 | ks | 1
66 | 551 | 551110026200 | Guľový uzáver prírubový série Mini na vodu, DN 80, dĺ. 120 mm, liatina, plnoprietokový, IVAR | ks | 1
67 | 721 | 722222104 | Montáž armatúry na zabránenie spätného toku DN50 | ks | 1
68 | 551 | 551190008170 | Potrubný oddeľovač - zábrana spätného toku d6/4" s uzávermi | ks | 1
69 | 721 | 722250005 | Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25 | súb. | 2
70 | 449 | 449150000800 | Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prúdnica ekv. 10 | ks | 2
71 | 721 | 7222902261 | Tlaková skúška vodovodného potrubia | m | 655
72 | 721 | 722290234 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 655
73 | 721 | 998722102 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 1.051
|  | 725 | Zdravotechnika - zariaďovacie predmety
74 | 721 | 725119308 | Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s zvislým odpadom | súb. | 2
75 | 642 | 642340001225 | Kombinované WC keramické, zvislý odpad, vrátane inštalačnej sady, JIKA | ks | 2
76 | 721 | 725149710 | Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast) | súb. | 25
77 | 552 | 552370001700 | Predstenový systém Kombifix pre závesné WC, výška 1090 mm s podomietkovou splachovacou nádržou Sigma 8 pre odsávanie zápachu s externým ventilátorom, plast, GEBERIT | ks | 25
78 | 721 | 725149720 | Montáž záchodu do predstenového systému | ks | 25
79 | 642 | 642360000400 | Misa záchodová keramická závesná OLYMP NEW, rozmer 365x360x700 mm, hlboké splachovanie, JIKA | ks | 25
80 | 721 | 725219401 | Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry | ks | 3
81 | 642 | 642110005900 | Umývadlo rohové keramické STYLE, rozmer 370x500x140 mm s otvorom pre batériu a prepadom, povrch Reflex, KOLO | ks | 3
82 | 721 | 725219501 | Montáž umývadla keramického zabudovaného do pultu, bez výtokovej armatúry | ks | 26
83 | 642 | 642150000400 | Umývadlo keramické vstavané NOVA TOP, rozmer 465x370 mm, bez otvoru pre batériu, s prepadom vpredu, montáž zdola, KOLO | ks | 26
84 | 721 | 725245270 | Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových do 800x800 mm | súb. | 21
85 | 552 | 5522300007001 | Kút sprchový, štvordielny, rozmer 800x900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, JIKA | ks | 21
86 | 721 | 725245271 | Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 900x900 mm | súb. | 3
87 | 552 | 5522300008001 | Kút sprchový, štvordielny, rozmer 900x1200x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, JIKA | ks | 3
88 | 721 | 725245274 | Montáž sprchových kútov kompletných v tvare L | súb. | 2
89 | 552 | 5522300008002 | Kút sprchový, štvordielny, rozmer 800x1800x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, JIKA | ks | 2
90 | 721 | 725291112 | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, záchodová doska | súb. | 27
91 | 554 | 554330000500 | Záchodové sedadlo s poklopom LYRA PLUS, s automatickým pozvoľným sklápaním, rozmer 365x405x50 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela, JIKA | ks | 27
92 | 721 | 725291113 | Montaž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na WC-papier, mydelnička) | súb. | 27
93 | 552 | 552280009500 | Držiak na uterák, mydlo, toal.papier | súb | 27
94 | 721 | 725291114 | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá | súb. | 26
95 | 552 | 552380011300 | Madlo nerezové toaletné UNIVERSUM pevné kotvené do múra, dĺžka 550 mm, JIKA | ks | 26
96 | 721 | 725319111 | Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 400x400 mm, bez výtokových armatúr | súb. | 1
97 | 552 | 552310000300 | Kuchynský drez nerezový BASIC 30 na zapustenie do dosky, 420x510 mm, hĺbka 155 mm, sifón, DEXTRADE | ks | 1
98 | 721 | 725329102 | Montáž kuchynských drezov dvojitých s dvoma drezmi, alebo okapovým drezom s rozmerom do 780x600 mm, bez výtokových armatúr | súb. | 1
99 | 552 | 552310002000 | Kuchynský dvojdrez nerezový Form 60 kruhový na zapustenie do dosky, priemer 450 mm, hĺbka 155/35 mm, sifón, DEXTRADE | ks | 1
100 | 721 | 725329201 | Montáž veľkokuchynských drezov, samostatne stojacích jednodrezových, bez výtokových armatúr | súb. | 2
101 | 552 | 552310002900 | Kuchynský drez nerezový veľkokapacitný na nohách s opláštením, SANELA | ks | 2
102 | 721 | 725332320 | Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry | súb. | 2
103 | 642 | 642710000300 | Výlevka závesná keramická QUELLE, rozmery 450x335x360mm, KOLO | ks | 2
104 | 721 | 725819401 | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 | súb. | 68
105 | 551 | 551110020700 | Ventil rohový, 1/2" - 1/2" Luxor, chrómovaná mosadz, IVAR | ks | 68
106 | 721 | 725829201 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním | ks | 2
107 | 551 | 551450000200 | Batéria drezová nástenná Logo Neo DN 15, rozmer dxšxv 253x147x103 mm, jednopáková, chróm, KLUDI | ks | 2
108 | 721 | 725829601 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním | ks | 33
109 | 551 | 551450003600 | Batéria umývadlová stojanková páková Cubito, rozmer 166x116 mm, s click-clack odpadom, chróm, JIKA | ks | 29
110 | 551 | 551450000400 | Batéria drezová stojanková páková Mio s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 340x214 mm, chróm, JIKA | ks | 4
111 | 721 | 725849202 | Montáž batérie sprchovej nástennej termostatickej | ks | 26
112 | 551 | 551450002000 | Batéria vaňová - sprchová termostatická Objekta DN 15, na stenu, rozmer dxšxv 305x230x130 mm, chróm, KLUDI | ks | 26
113 | 721 | 725859101 | Montáž ventilu odpadového pre zariaďovacie predmety do DN 32 | ks | 3
114 | 551 | 551620012900 | Zápachová uzávierka podomietková HL405, DN 40/50, umývačkový UP sifón, krytka nerez 180x100 mm, prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4", PE | ks | 3
115 | 721 | 725869301 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40 | ks | 29
116 | 551 | 551620005800 | Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, d 40 mm, G 1 1/4", vodorovný odtok, alpská biela, plast, GEBERIT | ks | 29
117 | 721 | 725869311 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez) | ks | 3
118 | 551 | 551620007100 | Zápachová uzávierka kolenová pre jednodielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast, GEBERIT | ks | 3
119 | 721 | 725869313 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezovej do D 50 (pre dva drezy) | ks | 1
120 | 551 | 551620007500 | Zápachová uzávierka kolenová pre dvojdielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast, GEBERIT | ks | 1
121 | 721 | 725869340 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchovej do D 50 | ks | 26
122 | 551 | 551620003100 | Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 52 mm, s krytom odtoku, pripájacie hrdlo z PE-HD d 50 mm, s guľovým kĺbom, GEBERIT | ks | 26
123 | 721 | 725869351 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, výlevkovej do D 50 | ks | 2
124 | 551 | 551620014100 | Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre výlevku, zvislý prívod a vodorovný odtok, s kompresným závitovým spojením, PE-HD, GEBERIT | ks | 2
125 | 721 | 998725102 | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 2.606
|  | 732 | Ústredné kúrenie - strojovne
126 | 731 | 732219225 | Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 750-1000 l | ks | 1
127 | 484 | 484380002000 | Ohrievač zásobníkový Vitocell 100-W/100 V, typ CVA v spojení s vykurovacími kotlami, objem 750 l, strieborný, energetická trieda B, VIESSMANN | ks | 1
Celkom