Žiadosť o indikatívnu cenovú ponuku na akciu „Oporný múr - cintorín Lamač, BA“

Požiadavka na vypracovanie indikatívnej cenovej ponuky od projektanta:

- na zabezpečenie geodetického zamerania (ďalej „GZ“)/ prípadného zamerania existujúcich IS (ďalej „ZIS“) od odborne spôsobilej osoby s osvedčením na činnosť geodetických prác, potrebných pre vypracovanie Realizačnej dokumentácie; projektant pred vypracovaním PD overí existenciu inžinierskych sietí v uvedenej lokalite;

- na zabezpečenie geologického a hydrogeologického prieskumu, realizácie prieskumných sond a prieskumu základových konštrukcií (s následným vrátením do pôvodného stavu) - odborne spôsobilou osobou s osvedčením na predmetné práce;

- za vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre zlúčené územné a stavebné konanie, najmä podľa §32 a  § 62 Stavebného zákona odborne spôsobilou osobou;

- na zabezpečenie inžinierskej činnosti:

a/	pre získanie potrebných vyjadrení od všetkých dotknutých orgánov, organizácií

štátnej správy, združení a osôb, pre získanie právoplatného zlúčeného územného a

stavebného povolenia,

b/príprava podkladov a získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia po odovzdaní a prevzatí

diela/ stavby,

- za činnosť odborného autorského dozoru,

- za činnosť odborného stavebného dozoru,

- za vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby

Popis súčasného stavu:

- ide o zdegradovaný oporný múr cintorína v dôsledku času, meteorologických vplyvov  a

iných príčin (narušenie steny múra koreňmi náletových drevín, zvetranie pojiva kamenných

blokov, premočenie zeminy za oporným múrom, atď. – viď prílohu:  odborný posudok statika,

Ing. J. Husku)

- je nevyhnutné urýchlené statické zabezpečenie konštrukcie oporného múru, z dôvodu jeho

hroziacej havárie a následného zosuvu svahu.

Meno a adresa objednávateľa:

Obchodné meno:	MARIANUM– Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Adresa sídla: 		Šafárikovo nám. 3, 811 02 Bratislava- Staré Mesto

Kontakt:  Ing. Jana Hronská, tel.:  0948 656 785, e-mail: jana.hronska@marianum.sk

Termín obhliadky:   	po predchádzajúcom tel. dohovore v dňoch 11.05. alebo 12.05.2023

dňa 15.05.2023 o 10.00 hod..

Termín zaslania indikatívnej cenovej ponuky:   do 19.05.2023 do 10.00 hod.

Prílohy:

Príloha 1 - odborný posudok statika, Ing. J. Husku, vypracovaný v 02/2023.

V Bratislave, dňa: 09.05.2023