Žiadosť o indikatívnu cenovú ponuku na akciu „Rekonštrukcia Domu smútku - cintorín Rusovce, BA“

Požiadavka na vypracovanie cenovej ponuky od projektanta:

- na zabezpečenie geodetického zamerania (ďalej „GZ“) odborne spôsobilou osobou s osvedčením

na činnosť geodetických prác, potrebných pre vypracovanie Realizačnej projektovej dokumentácie;

- na zabezpečenie realizácie prieskumných sond a prieskumu základových konštrukcií (s následným vrátením do pôvodného stavu) - odborne spôsobilou osobou s osvedčením na predmetné práce;

- za vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie (projekt stavby) pre stavebné konanie, najmä podľa §32 a  § 62 Stavebného zákona odborne spôsobilou osobou;

- na zabezpečenie inžinierskej činnosti:

a/	pre získanie potrebných vyjadrení od všetkých dotknutých orgánov, organizácií a inštitúcií

štátnej správy, združení a osôb, pre získanie právoplatného stavebného povolenia,

b/ príprava podkladov a získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia po odovzdaní a prevzatí diela/ stavby,

- za činnosť odborného autorského dozoru,

- za činnosť odborného stavebného dozoru,

- za vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby (v prípade, ak dôjde k odchýlkam od PD overenej v stavebnom konaní)

Popis súčasného stavu:

- Dom smútku je kaplnka postavená v gotickom slohu a pozostáva len z jednej hlavnej lode/ jedného

dilatačného celku. Objekt je dvoch tretín podpivničený, so zvýšeným prízemím, murovanými klenbovými stropmi nad oboma podlažiami a sedlovou strechou.

Obhliadkou, za účasti statika, boli zistené poruchy nosných konštrukcií:

- základové konštrukcie:  tehelné murivo základových pásov je prevlhnuté a pojivo (váp.-cem. malta) zvetráva,

- stropy a steny:  objekt je priečne roztrhnutý na dve časti, na strope a stenách sú viditeľné praskliny,

do základov nepokračujú,

- steny pivničného priestoru sú navlhnuté, poškodené, s „výkvetom“ a plesňou (predpoklad: poškodená, resp. žiadna hydroizolácia suterénnych stien),

- viď prílohu:  odborný posudok statika - Ing. J. Husku

- je nevyhnutné urýchlené statické zabezpečenie všetkých konštrukcií kaplnky z dôvodu jej

hroziaceho zrútenia a zaizolovanie podpivničeného priestoru.

Meno a adresa objednávateľa:

Obchodné meno:	MARIANUM– Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Adresa sídla: 		Šafárikovo nám. 3, 811 02 Bratislava- Staré Mesto

Kontakt:  Ing. Jana Hronská, tel.:  0948 656 785, e-mail: jana.hronska@marianum.sk

Termín obhliadky:   	po predchádzajúcom tel. dohovore v pracovných dňoch 29.06. – 03.07.2023

dňa 04.07.2023 o 10.00 hod..

Termín zaslania indikatívnej cenovej ponuky:   do 20.07.2023 do 10.00 hod.

Prílohy:	príloha 1 - odborný posudok statika, Ing. J. Husku, vypracovaný v 05/2023

príloha 2 – fotodokumentácia

príloha 3 – sumarizácia prác

V Bratislave, dňa:    27.06.2023