## časť 1
Časť 1
Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Predmet zákazky: „Chemikálie a laboratórny materiál pre projekt Lisper 2 “ -66
Obchodné meno uchádzača:
Adresa/sídlo uchádzača:
Poradové číslo | Názov a popis položky | Opis | M.J. | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Sadzba DPH | Cena celkom bez DPH | Výška DPH | Cena celkom s DPH | názov,obchodné meno danej položky
1. | ZytoLight SPEC ALK Dual Color Break Apart Probe (Zytovision) /kód: Z-2124-200 Z dôvodu zabezpečenia kompatibility verejný obstarávateľ nepripúšťa možnosť ekvivalentu. | Fluorescenčne značená zlomová sonda voči ľudskému ALK génu - CE IVD; Metodika a filtre vo FISH mikroskope sú nastavené pre typ sondy od tohto výrobcu. 1 balenie = 200µl. | balenie | 3
2. | ZytoLight SPEC ROS1 Dual Color Break Apart Probe (Zytovision) / kód: Z-2144-200 Z dôvodu zabezpečenia kompatibility verejný obstarávateľ nepripúšťa možnosť ekvivalentu. | Fluorescenčne značená zlomová sonda voči ľudskému ROS1 génu - CE IVD; Metodika a filtre vo FISH mikroskope sú nastavené pre typ sondy od tohto výrobcu. 1 balenie = 200µl.. | balenie | 1
3. | ZytoLight SPEC ALK/EML4 TriCheck Probe (Zytovision) / kód: Z-2117-200 Z dôvodu zabezpečenia kompatibility verejný obstarávateľ nepripúšťa možnosť ekvivalentu. | Fluorescenčne značená fúzna sonda voči ľudským génom ALK a EML4 - CE IVD; Metodika a filtre vo FISH mikroskope sú nastavené pre typ sondy od tohto výrobcu. 1 balenie = 200ml. | balenie | 1
4 | ZytoLight FISH-Tissue Implementation Kit (Zytovision) / kód: Z-2028-20 Z dôvodu zabezpečenia kompatibility verejný obstarávateľ nepripúšťa možnosť ekvivalentu. | Kit na opracovanie vo formalíne fixovaných a v parafíne zaliatych bioptických preparátov pred použitím fluorescenčných sond od výrobcu ZytoVision; FISH metodika je nastavená na kit od tohto výrobcu. 1 balenie slúžiace na vyšetrenie 20 vzoriek. | balenie | 4
Cena spolu za predmet zákazky v € (vrátane súvisiacich služieb - doprava, vyloženie tovaru, iné)
* Pokiaľ je v špecifikácii uvedený konkrétny počet kusov v balení, umožňujeme predložiť ponuku s ekvivalentným/iným počtom kusov v balení tak, aby bolo možné dodanie celkového požadovaného množstva kusov
V................... dňa ..........................
Som platiteľ DPH
Nie som platiteľ DPH
Som osoba z členského štátu EÚ iného ako SR
(Zaškrtnite, čo sa vás týka)
Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.
meno a priezvisko, funkcia, podpis
osoby oprávnenej konať za uchádzača