Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

1.	Názov predmetu zákazky: Laboratórne stoličky - plán obnovy a odolnosti (ID zákazky 38440)

Predmetom zákazky je zabezpečenie laboratórnych stoličiek pre potreby útvarov MV SR (pre centrálu a regionálne expozitúry Úradu kriminalistickej techniky) a s tým súvisiacich služieb (dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania).

2.	Hlavný kód CPV:

39000000-2     Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s

výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky

39112000-0     Stoličky

3.	S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

-	dodanie tovaru do miest dodania,

-	vyloženie tovaru v miestach dodania

4.		Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

5.	Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

6.		Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

7.	Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

8.	Lehota plnenia je: do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

9.	Miestom dodania je:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Sklad MV SR, Potočná ulica č. 11, Limbach

10. 	        Technická  špecifikácia predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

Všetky komponenty uvedené v technickej špecifikácií predmetu zákazky musia byť vzájomne kompatibilné

a zmontovateľné a demontovateľné a opakovane použiteľné.

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 – Výškovo nastaviteľná otočná stolička s operadlom |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Množstvo: | 16 ks | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Charakteristika: | výškovo nastaviteľná stolička na kolieskach, samostatný plastový sedák a operadlo, kvalitný päťramenný kovový strieborný perlový kríž ukončený plastovými pätkami, plynulá regulácia výšky sedu na vzduchovom pieste s tlmením nárazu pri dosadnutí, univerzálne kolieska stoličky, materiál koliesok: plast s pogumovaným obvodom | N/A |  |
| Nosnosť: | min. 120 kg |  | N/A |
| Rozmery: | výška stoličky: min. 86 – max. 105 cm výška sedenia: min. 53 – max. 72 cm šírka sedáku: min. 45 cm hĺbka stoličky: min. 40 cm |  | N/A |
| Vyhotovenie sedáku a operadla | plast | N/A |  |
| Farba sedáku a operadla stoličky: | čierna | N/A |  |

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.