## 6. Zadanie - na výšku
ZADANIE
Stavba: |  | REKONSTRUKCIA PLYNOVEJ KOTOLNE SOSL B. STIAVNICA
Objekt:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  |  | Dátum: | 19. 1. 2022
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 713 | Izolácie tepelné
1 | 713 | 713411121.S | Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi s Al fóliou pripevnenými oceľovým drôtom jednovrstvová | m2 | 11.8
2 | 631 | 631470001800.S | Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 100 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí | m2 | 13
3 | 713 | 713482111.S | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 14
4 | 713 | 713482142.S | Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer 38-73 mm | m | 112
5 | 283 | 283310006600.S | Izolačná PE trubica dxhr. 48x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 30
6 | 283 | 283310006800.S | Izolačná PE trubica dxhr. 60x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 82
7 | 283 | 283310001400 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | m | 14
8 | 713 | 998713101.S | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | t | 0.091
|  | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod
9 | 721 | 722171013 | Plasthliníkové potrubie Herz PE-RT v tyčiach spájané lisovaním dxt 26x3 mm | m | 14
|  | 723 | Zdravotechnika - vnútorný plynovod
10 | 721 | 723120202.S | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15 | m | 8
11 | 721 | 723120203.S | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20 | m | 4
12 | 721 | 723120205.S | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32 | m | 4
13 | 721 | 723120206.S | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40 | m | 2
14 | 721 | 723150312.S | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 57x2, 9 mm | m | 8
15 | 721 | 723190207.S | Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 50 | súb. | 2
16 | 721 | 723221021.S | Montáž vzorkovacieho guľového uzáveru priameho G 1/2 | ks | 3
17 | 551 | 551340010000.S | Vzorkovací uzáver plynu priamy d 9,8 mm, 1/2", niklovaná mosadz | ks | 3
18 | 721 | 723221033.S | Montáž manometra radiálneho pre plyn D 63 mm | ks | 2
19 | 388 | 388430004900.S | Manometer radiálny pre plyn, 1/4", d 63 mm, 0100 mbar/mm H2O | ks | 2
20 | 721 | 723230010.S | Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 1/2 FF s protipožiarnou armatúrou Firebag 2x vnútorný závit | ks | 5
21 | 551 | 551340005900.S | Guľový uzáver na plyn 1/2", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz | ks | 5
22 | 721 | 723230011.S | Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 3/4 FF s protipožiarnou armatúrou 2x vnútorný závit | ks | 1
23 | 551 | 551340005900 | Guľový uzáver na plyn 1/2", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz, IVAR.G 51 | ks | 1
24 | 721 | 723231018.S | Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 6/4 | ks | 2
25 | 721 | 723239205.S | Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 1/2 ostatné typy | ks | 2
26 | 721 | 998723102.S | Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0.12
|  | 731 | Ústredné kúrenie - kotolne
27 | 731 | 731161025 | Montáž plynového kotla stacionárneho kondenzačného 301-400 kW | ks | 1
28 | 484 | 484D M | Kotol plynový, kondenzačný Vitocrossal 100, typ CIB kaskáda 2x200 kW s prisl. podla CP VIESSMANN | kpl | 1
29 | 731 | 731200829.S | Demontáž jestvujucej kotlolne s odvozom | kpl | 1
30 | 731 | D M | Nerezový dymovod DN 250,l= 3 m | kpl | 1
31 | 731 | D M | Kominova vlozka na kondenzacnu prevadzku nerez DN250, l=28m | kpl | 1
32 | 731 | 998731102.S | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m | t | 0.138
|  | 732 | Ústredné kúrenie - strojovne
33 | 422 | 422710001200 | Doplňovacie zariadenie automatické Fillcontrol Plus compact, 10 bar/70°C, REFLEX | ks | 1
34 | 731 | 732331042 | Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 50 l | ks | 2
35 | 731 | 732331072.S | Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 800 l | ks | 1
36 | 484 | 484630007500 | Nádoba expanzná s membránou typ N 800 l, D 740 mm, v 2005 mm, pripojenie R 1", 6 bar, šedá, REFLEX | ks | 1
37 | 731 | 732422070.S | Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 32 výtlak do 6 m rozpon 180 mm | ks | 1
38 | 731 | 732422080.S | Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 40 výtlak do 18 m | ks | 3
39 | 731 | 998732102.S | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | t | 0.099
|  | 733 | Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie
40 | 731 | 733111105.S | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25 | m | 4
41 | 731 | 733111107.S | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40 | m | 30
42 | 731 | 733111108.S | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50 | m | 82
43 | 731 | 733121128.S | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 108/4,0 | m | 12
44 | 731 | 998733103.S | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m | t | 0.828
|  | 734 | Ústredné kúrenie - armatúry
45 | 731 | 734173218.S | Prírubový spoj PN 0,6/I, 200 °C DN 100 | súb. | 4
46 | 422 | 422010003300 | Filter závitový, 6/4"FF, PN 20, 500 µm, Kv 24,50, mosadz CW617N, FIV.08412 | ks | 1
47 | 422 | 422010003400 | Filter závitový, 2"FF, PN 16, 500 µm, Kv 36,00, mosadz CW617N, FIV.08412 | ks | 3
48 | 731 | 734192030.S | Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 100 | ks | 4
49 | 422 | 422810002500.S | Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 100, dĺ. 52 mm, liatina, EPDM, FKM | ks | 4
50 | 731 | 734209101 | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 | ks | 19
51 | 551 | 551210036500 | Vypúšťací guľový ventil 1/2”, komplet, GIACOMINI | ks | 10
52 | 551 | 551210009300.S | Ventil odvzdušňovací automatický 1/2” so spätnou klapkou | ks | 9
53 | 551 | 551210044700 | Guľový ventil 3/4”, páčka červená-chróm, GIACOMINI | ks | 5
54 | 731 | 734209117.S | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 | ks | 2
55 | 551 | 551210045000 | Guľový ventil 1 1/2”, páčka červená-chróm, GIACOMINI | ks | 1
56 | 731 | 734209118.S | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 | ks | 6
57 | 731 | 734240005.S | Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4 | ks | 1
58 | 551 | 551210045100 | Guľový ventil 2”, páčka červená-chróm, GIACOMINI | ks | 3
59 | 551 | 551190000900.S | Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz | ks | 1
60 | 388 | 388320001400 | Teplomer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/2" zadné s jímkou dĺžky 75 mm, rozsah 0-120 °C, IVAR | ks | 2
61 | 731 | 734424120 | Montáž tlakomera axiálneho priemer 63 mm | ks | 8
62 | 731 | 734412120 | Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 63 mm dĺžka 75 mm | ks | 2
63 | 388 | 388430004400 | Manometer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/4" zadné, 0-4 bar, IVAR | ks | 5
64 | 388 | 388430004600 | Manometer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/4" zadné, 0-10 bar, IVAR.MA 63 | ks | 3
65 | 731 | 998734103.S | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m | t | 0.114
|  | 783 | Nátery
66 | 783 | 783424341.S | Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm | m | 116
67 | 783 | 783425751.S | Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické potrubie do DN 100 mm základné - 35µm | m | 12
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 95-M | Revízie
68 | 950 | 950401002.S | Kontrola nízkotlak. kotolne o inštalovanom výkone nad 250 do 500 kW | ks | 1
|  | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
69 | HZS | HZS000314.S | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4)- odborne prehliadky a skusky VTZ plynovych Bf, Bg, Bh, VTZ tlakovych sk. A | hod | 15
70 | HZS | HZS000315.S | Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) uradna skuska VTZ tlakovych sk. A | hod | 4
Celkom