**Załącznik nr 1 do SWZ**

**Zamawiający**

Gmina Łabiszyn

ul. Plac 1000-lecia 1

89-210 Łabiszyn

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**FORMULARZ OFERTOWY**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn**.****Budowa układu inteligentnej sieci wod-kan. wraz z systemem EBOK dla obsługi odbiorców usług na obszarze gminy Łabiszyn** my niżej podpisani:

Wykonawca 1: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ faks: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Wykonawca 2\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ faks: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pełnomocnik \* do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. lider konsorcjum): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ faks: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę:

………………………………………………………………………………………………………….

Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

e-mail: …………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres siedziby):

……………………………………………………………………………………………………………

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:

……………………………………………………………………………………………………………

Rodzaj Wykonawcy (zgodnie z poniższą listą): …………………………………………………………

mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo, jednoosobowa działalność gospodarcza, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, inny rodzaj – wskazać jaki.

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, której treść jest zgodna z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz jej załącznikami, wyjaśnieniami i zmianami SWZ, a także uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

**KRYTERIUM CENA**

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na: **Budowę układu inteligentnej sieci wod-kan. wraz z systemem EBOK dla obsługi odbiorców usług na obszarze gminy Łabiszyn**

za cenę ……….zł brutto

(słownie:……………………………………………….…..……..)

w szczególności:

Tabela nr 1:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 2 (OPZ) do SWZ** | **JM** | **Cena jednostkowa** | **ilość** | **Wartość netto**  **(IVxV)** | **Vat%** | **Cena**  **Brutto** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** |
| **Etap I – Budowa stacjonarnego systemu zdalnego odczytu wodomierzy** | | | | | | | |
| **1.** | **Dostawa wodomierzy połączonych z urządzeniami pomiarowymi i zaworów grzybkowych, łączników, uszczelek łącznie z dostawą niezbędnej armatury wymaganych do adaptacji przyłącza** | | | | | | |
| 1.1 | Wodomierz DN20 | szt. |  | 3150 |  |  |  |
| 1.2 | Wodomierz DN25 | szt. |  | 200 |  |  |  |
| 1.3 | Wodomierz DN32 | szt. |  | 50 |  |  |  |
| 1.4 | Wodomierz DN40 | szt. |  | 50 |  |  |  |
| 1.5 | Wodomierz DN50 | szt. |  | 25 |  |  |  |
| 1.6 | Wodomierz DN65 | szt. |  | 10 |  |  |  |
| 1.7 | wodomierz DN80 | szt. |  | 20 |  |  |  |
| **2** | **Montaż wodomierzy połączonych z urządzeniami pomiarowymi wraz z adaptacją przyłączy rozumianych jako wymiana zaworów grzybkowych, łączników, uszczelek** | | | | | | |
| 2.1 | Wodomierz DN20 | szt. |  | 3150 |  |  |  |
| 2.2 | Wodomierz DN25 | szt. |  | 200 |  |  |  |
| 2.3 | Wodomierz DN32 | szt. |  | 50 |  |  |  |
| 2.4 | Wodomierz DN40 | szt. |  | 50 |  |  |  |
| 2.5 | Wodomierz DN50 | szt. |  | 25 |  |  |  |
| 2.6 | Wodomierz DN65 | szt. |  | 10 |  |  |  |
| 2.7 | wodomierz DN80 | szt. |  | 20 |  |  |  |
| **3** | **Dostawa, montaż, konfiguracja koncentratorów systemu odczytowego (tzw. Gateway) do komunikacji między nakładkami zainstalowanymi na wodomierzach a serwerem baz danych i oprogramowaniem** | | | | | | |
| 3.1 | Koncertrator LoRaWAn | szt. |  | 14 |  |  |  |
| **4.** | **Dostawa i instalacja oprogramowania do odczytu wodomierzy (moduł „odczyt zdalny”),** **szkolenie stacjonarne dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania** | | | | | | |
| 4.1 | Dostawa i instalacja oprogramowania do odczytu wodomierzy (moduł „odczyt zdalny”) | szt. |  | 1 |  |  |  |
| 4.2 | Szkolenie stacjonarne dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania. | Szt. |  | 2 |  |  |  |
| **ETAP II - Budowa systemu monitoringu sieci wodociągowej (prawo opcji)**  Dostawa, montaż na sieci 14 punktów pomiarowych (w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach) oraz dokonanie konfiguracji urządzeń z wymaganymi systemami | | | | | | | |
| **1.** | **Dostawa punktów pomiaru przepływu wody wyposażony w transmisję zdalną** | | | | | | |
| 1.1 | DN 250 - 1pkt | szt. |  | 1 |  |  |  |
| 1.2 | DN 150 – 5 pkt | szt. |  | 5 |  |  |  |
| 1.3 | DN 100 - 8 pkt | szt. |  | 8 |  |  |  |
| **2.** | **Montaż punktów pomiaru przepływu wody wyposażony w transmisję zdalną** | | | | | | |
| 2.1 | DN 250 - 1pkt | szt. |  | 1 |  |  |  |
| 2.2 | DN 150 – 5 pkt | szt. |  | 5 |  |  |  |
| 2.3 | DN 100 - 8 pkt | szt. |  | 8 |  |  |  |
| 3. | Dostawa i instalacja oprogramowanie do zdalnej kontroli układów pomiarowych i monitoringu sieci wodociągowej | Szt. |  | 1 |  |  |  |
| 4. | szkolenie stacjonarne dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania | Szt. |  | 1 |  |  |  |
| **Etap III – Wdrożenie systemu EBOK QWEB wraz z uruchomieniem eUsług oraz 60 miesięcznym utrzymaniem** | | | | | | | |
| 1. | Dostawa i instalacja na infrastrukturze IT Zamawiającego System Informatyczny (SI) dostarczający e-Usługi 5 poziomu dojrzałości **oraz 60 miesięczne utrzymanie** | Szt. |  | 1 |  |  |  |
| 2. | Wykonana integrację SI z systemami dziedzinowymi (SD). | Szt. |  | 1 |  |  |  |
| 3. | Przeprowadzi szkolenie stacjonarne dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania | Szt. |  | 3 |  |  |  |
| 4. | Opracowanie i skalibrowanie model hydraulicznego sieci wodociągowej Gminy wraz z wdrożeniem aplikacji | Szt. |  | 1 |  |  |  |
| 5. | Dostawa zestawu komputerowego | Szt. |  | 1 |  |  |  |
| **Razem brutto** | | | | | |  | |

1. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, które ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty na zasadach wynikających z umowy.
2. Informujemy, że wybór oferty nie będzie/będzie\*\*\* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Rodzaj towaru i/lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadziło do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT)\*\*\*\*:

……………………………………………………………………………………………….

Wartości wyżej wymienionego towaru i/lub usługi bez kwoty podatku wynosi:\*\*\*\*

………………………………………………………………………………………………

Stawka podatku od towarów i/lub usług (VAT), która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie to: ……%

1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem korzystania z platformy zamieszczonym na stronie internetowej: [**https://josephine.proebiz.com/pl/tender/39073/summary**](https://josephine.proebiz.com/pl/tender/39073/summary) i akceptujemy go w całości.
3. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia zgodnie z SWZ oraz jej załącznikami.
5. Niżej podany zakres zamówienia zamierzamy zlecić do realizacji podwykonawcy/om\*\*\*\*:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Nazwy (firmy) podmiotów, na zasoby których powołujemy się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:\*\*\*\*

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. **Oświadczamy, że w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawca polega na zdolnościach poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wymienionych poniżej, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane zgodnie z poniższym wykazem.\***
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w Formularzu ofertowym, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
3. Oświadczenie składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (*jeżeli dotyczy*): Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Oświadczamy, że część zamówienia dotyczącego warunków udziału w postępowaniu, co do których Zamawiający wymagał wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zostanie wykonana przez ten z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, którego doświadczenie zostało wykazane na potwierdzenie spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.

Oświadczamy, że poszczególni Wykonawcy wykonają następujące dostawy lub usługi:

Tabela nr 2

| **Wykonawca** | **Rodzaj Wykonywanej DOSTAWY LUB usługi** |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**KRYTERIUM GWARANCJA I RĘKOJMIA**

1. Wykonawca w ramach oferty złożonej zamówienia udziela gwarancji na zaoferowany systemy informatyczne zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ, który stanowi Załącznik do SWZ na okres…………….miesięcy.

**KRYTERIUM PODNEISIENIE KWALIFIKACJI PERSONELU**

1. Jednocześnie oświadczamy, że osoba która będzie pełniła funkcję Kierownika Projektu posiada wykształcenie wyższe oraz wiedzę z zakresu zarzadzania Projektami informatycznymi, potwierdzoną udziałem w co najmniej dwóch (2) Projektach polegających na dostawie i instalacji portalu eUsług zintegrowanego z systemem telemetrycznym obsługującym minimum 1000 urządzeń pomiarowych, dostawę sprzętów komputerowych i serwerowych wraz z instalacją, konfiguracją i integracją całości rozwiązania z aplikacjami służącymi do rozliczeń, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto **i wykonała ………… e-Usług w tym min. ….. eUsług 5 poziomu każda z e-Usług**, co zostało opisane w poniższej Tabeli nr 3 do formularza ofertowej i potwierdzone stosownymi dokumentami stanowiącymi załącznik do oferty. Jednocześnie jestem świadomy, że nie wypełnienie tabeli, bądź nie wskazanie wymaganych referencji, poświadczeń *bądź innych dokumentów wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,* będzie skutkowało nie przyznaniem punktów w niniejszym kryterium oceny ofert.

**Tabela nr 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Imię i Nazwisko** | **Zakres czynności wykonywany w ramach przedmiotu zamówienia i kwalifikacje zawodowe** | **doświadczenie w pełnieniu Kierownika Projektu** | | potwierdzeniem prawdziwości złożonych danych należy |
|  |  | **1** | **Nazwa inwestycji:………………………………………………**  **Zakres robót…………………………….……………………...**  **wartość ……………………………………………..….**  **Data zakończenia inwestycji:…………………………...**  **Zamawiający: ……………………………………………………** | **Załącznik do formularza: ………………………..** |
| **2** | **Nazwa inwestycji:………………………………………………**  **Zakres robót…………………………….……………………...**  **wartość ……………………………………………..….**  **Data zakończenia inwestycji:…………………………...**  **Zamawiający: ……………………………………………………** | **Załącznik do formularza: ………………………..** |
| **3** | **Nazwa inwestycji:………………………………………………**  **Zakres robót…………………………….……………………...**  **wartość ……………………………………………..….**  **Data zakończenia inwestycji:…………………………...**  **Zamawiający: ……………………………………………………** | **Załącznik do formularza: ………………………..** |
| **4** | **Nazwa inwestycji:………………………………………………**  **Zakres robót…………………………….……………………...**  **Wartośc ……………………………………………..….**  **Data zakończenia inwestycji:…………………………...**  **Zamawiający: ……………………………………………………** | **Załącznik do formularza: ………………………..** |
| **5** | **Nazwa inwestycji:………………………………………………**  **Zakres robót…………………………….……………………...**  **Wartość: ……………………………………………..….**  **Data zakończenia inwestycji:…………………………...**  **Zamawiający: ……………………………………………………** | **Załącznik do formularza: ………………………..** |
|  | **……………………………..** |  |

1. Wadium zostało złożone w następującej formie: ................................................
2. Wadium należy zwrócić na rachunek bankowy nr: ....................................... *(jeśli dotyczy)*
3. W przypadku wybrania naszej oferty przed podpisaniem umowy wniosę zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w treści SWZ.
4. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w ofercie oraz w oświadczeniach i dokumentach złożonych wraz z ofertą są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO\*\*\*\*\* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*\*\*\*\*
6. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną treść są:
7. …………………………
8. …………………………
9. …………………………

\* wypełniają jedynie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne lub konsorcja);

\*\*\* niepotrzebne skreślić;

\*\*\*\* uzupełnić jeśli dotyczy;

\*\*\*\*\* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1);

\*\*\*\*\*\* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

*Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym*