Špecifikácia - príloha A

- objekt Výpravňa Bojnická  Jurajov Dvor -

Technická špecifikácia / plastové okná

○ Profil	 : 6 komorový SALAMANDER bluEvolution 82 MD, U=0,8 W(m²·K)

○ Zasklenie : 48mm trojsklo + argón U=0,5 W(m²·K), teplý rámik SWISSPACER

○ Kovanie : bezpečnostné WinkHaus activPilot, celoobvodové, trojité tesnenie

Rozmer			Druh						Profil/Farba		ks

4785mm x 2050mm  	Plastové okno štvordielne vyhotoviť podľa vyobrazenia	6K / biela		1

○ siete proti hmyzu		pevné vkladacie	6	6K 	      		/ biela			2

○ vonkajšie parapety					6	6K 	      		/ biela			1

○ vnútorné parapety					6	6K 	      		/ biela			1

Rozmer			Druh						Profil/Farba		ks

4785mm x 2050mm  	Plastové okno štvordielne vyhotoviť podľa vyobrazenia	6K / biela		1

○ siete proti hmyzu		pevné vkladacie	6	6K 	      		/ biela			2

○ vonkajšie parapety					6	6K 	      		/ biela			1

○ vnútorné parapety					6	6K 	      		/ biela			1

Cenová ponuka musí obsahovať:

○ komplet demontáž železného okna a odvoz okna

○ osadenie okna

○ oprava ostenia (špaliet)

○ vonkajší a vnútorný parapet pre okno

○ odvoz, likvidácia odpadu

○ dodávka a montáž okenných sieťok proti hmyzu