## Časť 1
Príloha č. 1a - Opis predmetu zákazky - časť 1
Poradové číslo položky | Názov položky | Merná jednotka | Množstvo | Požadované minimálne technické parametre produktu
1 | Norgen Urine DNA Isolation Micro Kit (alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu)* | bal | 10 | Kit na izoláciu DNA z moča, jedno balenie obsahuje všetko na 250 izolácií, minimálny výťažok DNA 50-60 % prípadne viac, objem vstupnej vzorky 3-25 ml, veľkosť purifikovanej dna Large (> 1 kb) a small (150-250 bp); exiprácia minimálne 1,5 roka
2 | TaqMan™ Gene Expression Master Mix 4369514 (alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu)* | ks | 2 | Kit na meranie génovej expresie pomocou kvantitatívnej PCR
3 | iQ™ SYBR® Green Supermix, 2,000 x 50 µl rxns, 50 ml (alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu)* | ks | 5 | Kit na meranie génovej expresie pomocou kvantitatívnej PCR
4 | Eppendorf® Safe-Lock micro test tubes, 1.5mL (alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu)* | bal | 30 | Uzatvárateľné skúmavky (1 balenie = 1000 ks)
5 | Eppendorf® Safe-Lock micro test tubes, 2.0mL (alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu)* | bal | 30 | Uzatvárateľné skúmavky (1 balenie = 1000 ks)
6 | epT.I.P.S.® Standard, Eppendorf Quality™, 0,1 – 10 µL (alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu)* | bal | 30 | Špičky na automatické pipety (1 balenie = 1000 ks)
7 | epT.I.P.S.® Standard, Eppendorf Quality™, 2 – 200 µL (alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu)* | bal | 30 | Špičky na automatické pipety (1 balenie = 1000 ks)
8 | epT.I.P.S.® Standard, Eppendorf Quality™, 50 – 1 000 µL (alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu)* | bal | 30 | Špičky na automatické pipety (1 balenie = 1000 ks)
9 | Nitrilové rukavice nepudrované, čierne, veľ. S | bal | 30 | Jednorazové laboratórne rukavice (1 balenie = 100 ks)
10 | Nitrilové rukavice nepudrované, čierne, veľ. M | bal | 30 | Jednorazové laboratórne rukavice (1 balenie = 100 ks)
11 | Nitrilové rukavice nepudrované, čierne, veľ. XL | bal | 30 | Jednorazové laboratórne rukavice (1 balenie = 100 ks)
12 | LegendPlex kit Diabesity panel 11 plex 740910 (alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu)* | ks | 10 | Imunologická analýza proteínového panela
13 | Legendplex kit Inflammation panel human 740809 (alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu)* | ks | 10 | Imunologická analýza proteínového panela
14 | Legendplex kit Inflammation panel mouse 740446 (alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu)* | ks | 10 | Imunologická analýza proteínového panela
15 | Legendplex kit Inflammation panel rat 740401 (alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu)* | ks | 10 | Imunologická analýza proteínového panela s obsahom nasledovných analytov Il-10 – 20 ng, ml; ifn-y – 20 ng/ml CXCL1/KC – 50 ng/ml CCL2/MCP-1 – 50 ng/ml TNF-a – 20 ng/ml GM-CSF – 20 ng/ml IL-18 – 50 ng/ml IL12p70 – 50 ng/ml IL-1B – 50 ng/ml IL-17A – 10 ng/ml IL-33 – 50 ng/ml IL-1a – 20 ng/ml IL-6 – 20 ng/ml
16 | Legendplex kit Metabolic panel 740212 (alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu)* | ks | 10 | Imunologická analýza proteínového panela
17 | Biolegend FITC anti-human MPO Flow Kit 347201 (alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu)* | ks | 10 | Kit na cytometrické stanovenie myeloperoxidázy
18 | Skúmavka Falcon 15ml 500 ks balenie (alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu)* | bal | 20 | sterilné (sterilizácia gama žiarením), DNA a RNA free, Endotoxin free, povrch špeciálne upravený pre adherentné bunky, skúmavky musia vydržať tesné bez poškodenia minimálne rcf 21500 x g a viac ideálne 22 000 x g (jedno balenie obsahuje 500 ks resp. 20 balíkov po 25 ks prípadne ine počty balíkov s celkovým počtom v balení 500 ks)
19 | Skúmavka Falcon 50ml 500 ks balenie (alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu)* | bal | 20 | sterilné (sterilizácia gama žiarením), DNA a RNA free, Endotoxin free, povrch špeciálne upravený pre adherentné bunky, skúmavky musia vydržať tesné bez poškodenia minimálne rcf 21500 x g a viac ideálne 22 000 x g (jedno balenie obsahuje 500 ks resp. 20 balíkov po 25 ks prípadne ine počty balíkov s celkovým počtom v balení 500 ks)
20 | Norgen biotek cell free DNA/RNA odberky 63950 (alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu)* | bal | 10 | Odberové skúvamky na DNA/RNA v krvi
* V prípade predloženia ekvivalentu, musí tento spĺňať požiadavky opisu; Pokiaľ je v špecifikácii uvedený konkrétny počet kusov v balení, umožňujeme predložiť ponuku s ekvivalentným/iným počtom kusov v balení tak, aby bolo možné dodanie celkového požadovaného množstva kusov/objemu