Príloha č. 1 Oznámenia o začatí prípravných trhových konzultácií

Návrh opisu predmetu zákazky

Plánovaný názov zákazky:

Chladiace boxy pre zosnulých - dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

Opis zákazky:

Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia 12 ks zariadení (chladiacich boxov) vrátane neoddeliteľného príslušenstva, slúžiacich na uskladnenie zosnulých, ktoré budú umiestnené v miestnosti vyhradenej na tieto účely, ktorá bude súčasťou dostavby a rekonštrukcie lôžkovej časti nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi.

Podrobná špecifikácia zariadení tvorí samostatnú prílohu č. 4 Oznámenia o začatí PTK.

Verejný obstarávateľ požaduje dopravu na miesto dodania, montáž a inštaláciu na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky.

Dispozičný návrh miestnosti pre zosnulých:

Miestnosť pre zosnulých č. 0.III.050 má rozmery 3400x6000mm a svetlá výška miestnosti je 3000mm