Príloha č. 3 k Oznámeniu o začatí PTK

Otázky pre záujemcov v rámci predbežných trhových konzultácií 
„Chladiace boxy pre zosnulých“ - DOSTAVBA A REKONŠTRUKCIA LOŽKOVEJ ČASTI NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI“

- Považuje účastník PTK dokument (Príloha č. 1 - Návrh opisu predmetu zákazky), ktorý poskytol verejný obstarávateľ, za dostatočný, určitý a zrozumiteľný z pohľadu jednoznačného definovania predmetu zákazky, požiadaviek na predmet zákazky a zabezpečenia čestnej hospodárskej súťaže, ktorý bude umožňovať predloženie kvalifikovanej ponuky? Ak nie, prosím, uveďte dôvody a návrhy na doplnenie opisu predmetu zákazky, resp. identifikovanie prekážok, pre ktoré na základe poskytnutého opisu nie je možné predložiť kvalifikovanú ponuku. Otázka zahŕňa aj nasledovné:

- Aké iné informácie/dokumenty nad rámec poskytnutých dokumentov potrebuje hospodársky subjekt vedieť a poznať pre riadne ocenenie predmetu zákazky?

- Identifikovali ste nejakú časť alebo informáciu v podkladoch, ktorá by Vám bezdôvodne bránila v účasti alebo túto účasť neprimerane sťažila? Ak áno, uveďte ktorá časť to je a ako ju navrhujete upraviť.

- Aké ďalšie technické parametre by ste odporúčali na základe skúseností doplniť do opisu zákazky pre zabezpečenie úspešnej realizácie zákazky.

- Je požadované technické prevedenie zákazky podľa Vás uskutočniteľné?

- Aké sú základné všeobecné podmienky pre dodávku a inštaláciu Vami ponúkaných zariadení vo vzťahu k stavebnej pripravenosti objektu nemocnice, technickej pripravenosti danej miestnosti a pod. (hlavne počet a typ zásuviek a s tým súvisiace napätie a príkon; únosnosť podlahy a množstvo odpadového tepla)? Prosíme ideálne, aby ste okrem optimálnych parametrov pre Vami ponúkané riešenie uviedli aj tie parametre, kde okrem optimálneho riešenia dokážete prijať aj odchýlku, v rátane uvedenia min. / max. možnej odchýlky.

- Aká je podľa Vás predpokladaná trhová hodnota obstarávaného predmetu zákazky?

- Vedel by hospodársky subjekt plniť (poskytnúť) predmet zákazky sám, alebo by musel/preferoval využitie subdodávateľov, resp. by vytvoril skupinu dodávateľov?

- V prípade, ak by verejný obstarávateľ uvažoval o aplikovaní iného kritéria na vyhodnotenie ponúk ako je najnižšia cena, aké iné kritérium odlišné od ceny považujete za vhodné / primerané?

- Ak by boli uplatnené aj iné kritéria ako najnižšia cena, akú váhovosť jednotlivých kritérií účastníci PTK navrhujú?

- V prípade, ak by verejný obstarávateľ stanovil lehotu na predkladanie ponúk v dĺžke 30 kalendárnych dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je táto lehota dostatočná lehota na prípravu ponuky do vyhláseného verejného obstarávania alebo je potrebné primerane lehotu predĺžiť?

- Považujete lehotu dodania predmetu zákazky (uvedenú v prílohe č. 1) za primeranú? Ak nie, akú lehotu dodania považujete vzhľadom na rozsah predmetu zákazky za primeranú?

- S akými najčastejšími prekážkami / ťažkosťami ste sa doteraz pri realizácii totožného / porovnateľného predmetu plánovanej zákazky stretli a ako ste sa s nimi vysporiadali?

- V prípade, ak máte akékoľvek iné postrehy alebo nápady k opisu predmetu zákazky, prosím uveďte ich.