## Výkaz
Stavba: Výmena technológie plynovej kotolne
Stupeň:
Objekt: PK 2-Plynová kotolňa Liaheň 2
| Výkaz výmer - Meranie a regulácia, silnoprúd | [6 empty] | 1
|  |  |  | DODÁVKA |  | MONTÁŽ
p.č. | Názov: | množstvo: | m.j. | j.c | spolu | j.c | spolu | Poznámka
A./ Rozvádzač:
1 | Rozvádzač Rk (min.56 Modul) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2 | vypínač MSO-100-3 (400V/100A) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3 | Prúdový chránič LFN-40-4-030AC | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4 | Istič LTN1B6 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5 | Istič LTN1B10A | 6 | ks |  | 0 |  | 0
6 | Istič LTN1B16 | 14 | ks |  | 0 |  | 0
7 | Istič LPN3B20A - doplnenie rozvádzača | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8 | Stýkač RSI-20-20-A230 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9 | Stýkač RSI-40-40-A230 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
10 | Tlačidlový ovládač | 1 | ks |  | 0 |  | 0
11 | Svorka radová | 80 | ks |  | 0 |  | 0
12 | Lišta prepojovacia (3f) | 8 | ks |  | 0 |  | 0
13 | Svorkovnica PE, N | 6 | ks |  | 0 |  | 0
14 | Káblová prechodka P29 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
15 | káblová prechodka P23 | 30 | ks |  | 0 |  | 0
16 | Pomocný materiál | 1 | ks |  | 0 |  | 0
17 | Štítok označovací | 60 | ks |  | 0 |  | 0
| Rozvádzač spolu : |  |  |  | 0 |  | 0
2
|  |  |  | DODÁVKA |  | MONTÁŽ
p.č. | Názov: | množstvo: | m.j. | j.c | spolu | j.c | spolu | Poznámka
B./ Montáže a mont. materiál
1 | Zásuvka 230V/16A na povrch do vlhka | 10 | ks |  | 0 |  | 0
2 | Zásuvka 400V/16A na povrch do vlhka | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3 | Vypínač jednopólový na povrch | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4 | Svietidlo pre núdzové osvetlenie | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5 | Svietidlo 2-trubicové LED | 6 | ks |  | 0 |  | 0
6 | STOP tlačidlo | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7 | Kontaktný manometer | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8 | Plast žlab 20/20 (1ks = 2m) | 30 | ks |  | 0 |  | 0
9 | Plast žlab 40/40 (1ks = 2m) | 30 | ks |  | 0 |  | 0
10 | Plast žlab 60/40 (1ks = 2m) | 20 | ks |  | 0 |  | 0
11 | Perforovaný uholník (1ks = 2 m) | 15 | ks |  | 0 |  | 0
12 | Hmoždinka do D=8 | 120 | ks |  | 0 |  | 0
13 | Podložka | 120 | ks |  | 0 |  | 0
14 | Skrutka do hmoždinky | 120 | ks |  | 0 |  | 0
15 | Lišta "NIEDAX"(2 m) | 20 | ks |  | 0 |  | 0
16 | CYKY-J 3x1,5 | 130 | m |  | 0 |  | 0
17 | CYKY 3 x 2,5 | 120 | m |  | 0 |  | 0
18 | CYKY 5 x 4 | 30 | m |  | 0 |  | 0
19 | CY6 | 120 | m |  | 0 |  | 0
20 | JYTY 4x1 | 230 | m |  | 0 |  | 0
21 | Svorka na potrubie "BERNARD" | 35 | ks |  | 0 |  | 0
22 | Cu páska | 35 | ks |  | 0 |  | 0
23 | Označovací štítok | 60 | ks |  | 0 |  | 0
24 | Nepredvídané práce | 20 | hod |  | 0 |  | 0
25 | Demontážne práce | 30 | hod |  | 0 |  | 0
26 | JYTY 2x1 | 110 | m |  | 0 |  | 0
3
|  |  |  | DODÁVKA |  | MONTÁŽ
p.č. | Názov: | množstvo: | m.j. | j.c | spolu | j.c | spolu | Poznámka
1 | Ústredňa ASIN GDU 4 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2 | ČIDLO ÚNIKU PLYNU (CH4) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3 | ČIDLO ZAPLAVENIA | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4 | ČIDLO TEPLOTY PRIESTORU | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5 | ČIDLO CO | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6 | HÚKAČKA | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| spolu : |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | DODÁVKA |  | MONTÁŽ
p.č. | Názov: | množstvo: | m.j. | j.c | spolu | j.c | spolu | Poznámka
C./ Práce :
1 | Odborná prehliadka a odb. skúška | 20 | hod |  | 0 |  | 0
2 | Manipulácia v sieti NN | 3 | hod |  | 0 |  | 0
3 | Zaučenie obsluhy | 10 | hod |  | 0 |  | 0
4 | Spustenie | 15 | hod |  | 0 |  | 0
5 | Zabezpečenie vypnutého stavu | 3 | hod |  | 0 |  | 0
| Práce spolu : |  |  |  | 0 |  | 0
4
|  |  |  | DODÁVKA |  | MONTÁŽ
p.č. | Názov: | množstvo: | m.j. | j.c | spolu | j.c | spolu | Poznámka
REKAPITUlÁCIA
|  |  |  | DODÁVKY |  | MONTÁŽE
1 | A./ Rozvádzač |  |  | 0 |  | 0
2 | B./ Montáže a montážny materiál |  |  | 0 |  | 0
3 | C./ Práce |  |  | 0 |  | 0
| Spolu: |  |  | 0 |  | 0
| Projektová dokumentácia MaR a ELI-DRS |  |  | 0
| Doprava | 3.6 | % | 0
| Presun hmôt | 2 | % | 0
| Podružný materiál | 6 | % | 0
| PPV | 6 | % |  |  | 0
| Celkom s prirážkami |  |  | 0 |  | 0
| MATERIÁL A PRÁCE SPOLU: |  |  |  | 0
| DPH € | 20 | % |  | 0
| Celkom s DPH v € |  |  |  | 0