Zn.spr.:  SA.270.2.2023 Siewierz, dnia 30.05.2023

Dot.: Budowa budynku Leśniczówki Leśnictwa Łazy

PGL LP Nadleśnictwo Siewierz informuje iż do postępowania przetargowego

wpłynęło zapytanie następującej treści:

Czy dopuszczają Państwo wykonanie ścian nośnych i stropów prefabrykowanych

w konstrukcji drewnianej w technologii paneli SIP (Structural Insulated Panels)

z rdzeniem styropianowym o grubości 160mm, ʎ = 0,033 [W/mk] pokrytych

od wewnętrznej strony płytą OSB, a od zewnętrznej strony płytą cementowo-wiórową,

która jest wodoodporna i ognioodporna? W razie potrzeby chętnie zaprezentujemy

system podczas krótkiego spotkania.

Odpowiedz:

W odpowiedzi na zapytanie informuję, iż realizację Inwestycji należy wykonać

w systemie zgodnym z dokumentacją projektową która otrzymała prawomocne

pozwolenie na budowę.

Szczegóły rozwiązań technicznych zawarto w dokumentacji, która zawarta jest

w dokumentach do pobrania. Nie zezwala się na dokonanie zmiany elementów nośnych

budynku na inne niż w dokumentacji z uwagi na brak akceptacji głównego projektanta

architektury oraz projektanta konstrukcji obiektu.

Zapraszamy do udziału w postepowaniu.