Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia (8. časť zákazky)

- Názov predmetu zákazky:  Zariadenie na redukciu veľkorozmerných vzoriek

Predmetom zákazky je nákup zariadení pre expertíznu činnosť a s tým súvisiace služby.

Predmet zákazky bude spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci operačného programu „Kvalita životného prostredia“, pre účely projektu: Určenie kritických hodnôt zápalnosti prírodných polymérov v prírodnom prostredí pre účely modelovania vývoja vzniku požiarov, ich monitorovania a vyhodnocovania rizík (NFP310030CTJ5).

- Hlavný kód CPV:

38410000-2 	Meracie nástroje

Doplňujúci kód CPV:

38436000-0  	Trepačky a príslušenstvo

38400000-9 	Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností

38300000-8	Meracie prístroje

42900000-5 	Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely

- S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania

- inštalácia prístroja vrátane jeho súčastí, nastavenie prístroja a všetkých funkcií

- školenie obsluhy pre 3 zamestnancov na mieste dodania

- poskytovanie servisnej služby počas záručnej doby – 1x ročne technická prehliadka spojená s údržbou a opravou

- bezplatné telefonické konzultácie a „vzdialená diagnostika“ pri problémoch so správnym fungovaním prístroja.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 2 ročnú záruku, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

- Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.

- Lehota plnenia je:

Najneskôr do 31.10. 2023.

- Miesta dodania:

Požiarnotechnický a expertízny ústav, Rožňavská 11, 831 04  Bratislava.

- Technická  špecifikácia predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

Tabuľka č. 1 - Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 – Zariadenie na redukciu veľkorozmerných vzoriek |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 1 ks |  |  |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  | N/A |
| Zariadenie na redukciu mäkkých, stredne tvrdých, húževnatých, elastických, vláknitých a heterogénnych zmesí produktov aj väčších rozmerov |  | N/A |  |
| Vysoký krútiaci moment zabezpečený motorom s príklonom minimálne 3 kW a variabilnou rýchlosťou aspoň v rozsahu od 300 do 3000 ot./min. |  |  | N/A |
| Zabezpečenie definovanej konečnej jemnosti reprezentatívnej vzorky aspoň od 0,25 do 6 mm prostredníctvom minimálne 3ks spodných sít. |  |  | N/A |

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.

OSTATNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY:

- Verejný obstarávateľ požaduje predložiť v rámci ponuky pri položke č. 1:

- Osvedčenie o EU typovej skúške alebo Vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedený dokument musí byť predložený v slovenskom jazyku.