**Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie dvoch stolíkov pre anestézu, ich doprava na miesto určenia, kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku, v prípade potreby inštalácia a uvedenie do prevádzky, pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracovisko spoločných operačných sál v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin.

**Minimálna technická špecifikácia:** Stolík pre anestézu – 2 ks

***Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky:***

-požaduje sa nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar.

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota:** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (áno/nie):** |
| 1. stolík s min. rozmermi 640 x 500 x 900 mm
 |  |
| 1. mobilný so 4 kolieskami, z toho min. 2 s brzdou
 |  |
| 1. základná konštrukcia stolíka nerezová alebo z eloxovaného hliníka alebo duralu, alebo oceľová lakovaná práškovou farbou
 |  |
| 1. pracovná plocha z ABS plastu alebo nerezu
 |  |
| 1. 5 zásuviek s min. 2 rôznymi výškami, ktoré vypĺňajú celý stolík
 |  |
| 1. stolík aj zásuvky umývateľné a dezinfikovateľné štandardnými dezinfekčnými prostriedkami používanými v zdravotníctve
 |  |