## VV-01-halaA
TECHNICKÉ SIETE BRATISLAVA
PRIMACIÁLNE NÁM. 1
814 99 BRATISLAVA
Príloha: | Výkaz výmer
Zákazka: | Modernizácia osvetlenia tréningových hál, ZŠ O. Nepelu v Bratislave
Objekt: | Elektroinštalácia - hala "A"
P.Č. | Skrátený popis | Výmera | MJ | Cena jednotková | Cena celkom | Poznámka
01 | Elektromontážne práce - silnoprúd
0101 | Demontáž svietidla výbojkového, svetlometného do 10 kg | 154 | ks |  | 0
0102 | Demontáž oceľovej nosnej konštrukcie pre svietidlo hmotnosti do 10 kg | 154 | ks |  | 0
0103 | Demontáž káblového pripojenia svietidla | 308 | m |  | 0
0104 | Krabicová rozvodka z PP bezhalogénová 100/100 vrátane ukončenia káblov | 96 | ks |  | 0
0105 | Oceľová nosná konštrukcia pre svietidlo hmotnosti | 144 | ks |  | 0
0106 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5 | 240 | m |  | 0
0107 | Montáž svietidla svetlometného LED do 10 kg | 144 | ks |  | 0
0108 | Montáž predradníkovej skrine, povrchová montáž | 144 | ks |  | 0
0109 | Zapojenie LED svetlometu IP66 | 144 | ks |  | 0
0110 | Podiel pridružených výkonov | 6 | % | 0 | 0
0111 | Murárske výpomoci | 1 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0 | bez DPH
02 | Elektromontážne práce - slaboprúd
0201 | Lišta bezhalogénová 24/22 mm | 65 | m |  | 0
0202 | Lišta bezhalogénová 20/40 mm | 50 | m |  | 0
0203 | Žľab drôtový 50/35s upevňovacími prvkami | 240 | m |  | 0
0204 | Kábel FTP volne uložený do lišty | 150 | m |  | 0
0205 | Kábel DMX volne uložený do lišty alebo do žľabu | 800 | m |  | 0
0206 | Ukončenie vodičov,vr. odizolovania do 16 mm | 300 | ks |  | 0
0207 | Montáž skrniek MASTER, Spliter a Gate na stenu | 5 | ks |  | 0
0208 | Kontrola a záverečné meranie na kábli vr. meracieho protokolu | 144 | ks |  | 0
0209 | Meranie certifikácie cat.5e, vystavenie protokolu | 2 | ks |  | 0
0210 | Podiel pridružených výkonov | 6 | % | 0 | 0
0211 | Murárske výpomoci | 1 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0 | bez DPH
03 | Elektroinštalačný materiál - silnoprúd
0301 | I-Krabica PKGH 100 OP sv.siva so svorkovnicou | 96 | ks |  | 0
0302 | Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2 | 315 | m |  | 0
0303 | Nosná konštrukcia pre predradník a svietidlo -zámočnícky prípravok | 144 | ks |  | 0
0304 | Svietidlo "A"podľa špecifikácie minimálnych technických štandardov | 122 | ks |  | 0
0305 | Svietidlo "B"podľa špecifikácie minimálnych technických štandardov | 22 | ks |  | 0
0306 | Elektronický predradník pre LED svietidlo DMX riadenie 0-100% | 144 | ks |  | 0
0307 | Podružný materiál | 3 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0 | bez DPH
04 | Elektroinštalačný materiál - slaboprúd
0401 | Lišta bezhalogénová L20/20 mm | 52.5 | m |  | 0
0402 | Lišta bezhalogénová L20/40 mm | 73.5 | m |  | 0
0403 | Žľab drôtový 50/35, vr. Pripevňovacích prvkov | 252 | m |  | 0
0404 | Kábel dátový FTP-AWG LSOH 4x2x24 mm2 | 157.5 | m |  | 0
0405 | Kábel DMX 2x0.35 mm2 | 840 | m |  | 0
0406 | DMX Master | 1 | ks |  | 0
0407 | Spliter | 3 | ks |  | 0
0408 | Gate 4 | 1 | ks |  | 0
0409 | Podružný materiál | 3 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0 | bez DPH
05 | Hodinové zúčtovacie sadzby
0501 | Revízie | 40 | hod |  | 0
0502 | Práce spojené s manipuláciou demontovaného zariadenia | 25 | hod |  | 0
0503 | Práce spojené s pripájaním zariadenia do siete | 8 | hod |  | 0
0501 | Smerovanie svietidiel | 72 | hod |  | 0
0502 | Nastavenie ovládania, adresácia sviet., vytvorenie režimov prevádzky | 68 | hod |  | 0
0503 | Doprava, odvoz demontovaného materiálu | 1 | ks |  | 0
| Spolu: |  |  |  | 0
Rekapitulácia
01 | Elektromontážne práce - silnoprúd |  |  |  | 0 | bez DPH
02 | Elektromontážne práce - slaboprúd |  |  |  | 0 | bez DPH
03 | Elektroinštalačný materiál - silnoprúd |  |  |  | 0 | bez DPH
04 | Elektroinštalačný materiál - slaboprúd |  |  |  | 0 | bez DPH
05 | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  | 0 | bez DPH
| Celkom |  |  |  | 0 | bez DPH

## VV-02-halaB
TECHNICKÉ SIETE BRATISLAVA
PRIMACIÁLNE NÁM. 1
814 99 BRATISLAVA
Príloha: | Výkaz výmer
Zákazka: | Modernizácia osvetlenia tréningových hál, ZŠ O. Nepelu v Bratislave
Objekt: | Elektroinštalácia - hala "B"
P.Č. | Skrátený popis | Výmera | MJ | Cena jednotková | Cena celkom | Poznámka
01 | Elektromontážne práce - silnoprúd
0101 | Demontáž svietidla výbojkového, svetlometného do 20 kg | 154 | ks |  | 0
0102 | Demontáž oceľovej nosnej konštrukcie pre svietidlo hmotnosti do 10 kg | 154 | ks |  | 0
0103 | Demontáž káblového pripojenia svietidla | 308 | m |  | 0
0104 | Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov | 102 | ks |  | 0
0105 | Oceľová nosná konštrukcia pre svietidlo hmotnosti do 50kg | 152 | ks |  | 0
0106 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5 | 320 | m |  | 0
0107 | Montáž svietidla svetlometného LED do 10 kg | 152 | ks |  | 0
0108 | Montáž prredradníkovej skrine, povrchová montáž | 152 | ks |  | 0
0109 | Zapojenie LED svietidla | 152 | ks |  | 0
0110 | Podiel pridružených výkonov | 6 | % | 0 | 0
0111 | Murárske výpomoci | 1 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0 | bez DPH
02 | Elektromontážne práce - slaboprúd
0201 | Lišta bezhalogénová 24/22 mm | 70 | m |  | 0
0202 | Lišta bezhalogénová 20/40 mm | 50 | m |  | 0
0203 | Žľab drôtový 50/35s upevňovacími prvkami | 240 | m |  | 0
0204 | Kábel FTP volne uložený do lišty | 155 | m |  | 0
0205 | Kábel DMX volne uložený do lišty alebo do žľabu | 820 | m |  | 0
0206 | Ukončenie vodičov,vr. odizolovania do 16 mm | 308 | ks |  | 0
0207 | Montáž skrniek MASTER, Spliter a Gate na stenu | 5 | ks |  | 0
0208 | Kontrola a záverečné meranie na kábli vr. meracieho protokolu | 152 | ks |  | 0
0209 | Meranie certifikácie cat.5e, vystavenie protokolu | 2 | ks |  | 0
0210 | Podiel pridružených výkonov | 6 | % | 0 | 0
0211 | Murárske výpomoci | 1 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0 | bez DPH
03 | Elektroinštalačný materiál - silnoprúd
0301 | I-Krabica PKGH 100 OP bezhalogénová, so svorkovnicou | 110 | ks |  | 0
0302 | Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2 | 336 | m |  | 0
0303 | Nosná konštrukcia pre predradník a svietidlo -zámočnícky prípravok | 152 | ks |  | 0
0304 | Svietidlo "A"- LL SPORT 4K 250W fresnel V 5600K CRI90 IP 67, alebo ekvivalent | 128 | ks |  | 0
0305 | Svietidlo "B"- LED LL L660-120-20W-025-56K-C90-BL, LL Sport 4K, alebo ekvivalent | 24 | ks |  | 0
0306 | Elektronický predradník pre LED svietidlo DMX riadenie 0-100% | 152 | ks |  | 0
0307 | Podružný materiál | 3 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0 | bez DPH
04 | Elektroinštalačný materiál - slaboprúd
0401 | Lišta bezhalogénová L24/22 mm | 73.5 | m |  | 0
0402 | Lišta bezhalogénová L40/120 mm | 52.5 | m |  | 0
0403 | Žľab drôtový 50/35, vr. Pripevňovacích prvkov | 252 | m |  | 0
0404 | Kábel medený dátový FTP-AWG LSOH 4x2x24 mm2 | 162.75 | m |  | 0
0405 | Kábel DMX 2x0.35 mm2 | 861 | m |  | 0
0406 | DMX Master | 1 | ks |  | 0
0407 | Spliter | 3 | ks |  | 0
0408 | Gate 4 | 1 | ks |  | 0
0409 | Podružný materiál | 3 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0 | bez DPH
05 | Hodinové zúčtovacie sadzby
0501 | Revízie | 40 | hod |  | 0
0502 | Práce spojené s manipuláciou demontovaného zariadenia | 25 | hod |  | 0
0503 | Práce spojené s pripájaním zariadenia do siete | 8 | hod |  | 0
0501 | Smerovanie svietidiel | 77 | hod |  | 0
0502 | Nastavenie ovládania, adresácia sviet., vytvorenie režimov prevádzky | 70 | hod |  | 0
0503 | Doprava, odvoz demontovaného materiálu | 1 | ks |  | 0
| Spolu: |  |  |  | 0
Rekapitulácia
01 | Elektromontážne práce - silnoprúd |  |  |  | 0 | bez DPH
02 | Elektromontážne práce - slaboprúd |  |  |  | 0 | bez DPH
03 | Elektroinštalačný materiál - silnoprúd |  |  |  | 0 | bez DPH
04 | Elektroinštalačný materiál - slaboprúd |  |  |  | 0 | bez DPH
05 | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  | 0 | bez DPH
| Celkom |  |  |  | 0 | bez DPH