DOČASNÉ NAPOJENIE NA VODOVOD, KANALIZÁCIA

Stavba	:	KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA

Miesto	:	KOŠICE IV, KOŠICE – JUH, Kat územie: Južné mesto, ul. Pri Prachárni

Investor	:    Košická futbalová aréna a.s., Tr. SNP 48/A, 040 11 KOŠICE

Pri realizácii II. a III. etapy výstavby KFA Košice sú možné nasledujúce napojenia:

Napojenie na vodovod:

alt. A) na nadzemné hydranty zrealizované na areálovom vodovode

alt. B) na jestvujúce už zrealizované vodovodné prípojky pre vstavky B, D

alt. C) napojenie na vodovod v krajných vstavkoch A,C

Napojenie na kanalizáciu:

Zaústenie priamo zhora do najbližšej šachty zrealizovanej na splaškovej kanalizácii

V Sobranciach  12.2022			 	    		            Vypracoval: Ing. DŽUBA Ján