## ČASŤ II. - Nábytok (dreveny)
Príloha č.5 SP - Príloha č.1 KZ
Názov a adresa organizácie |  |  | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 26 považská Bystrica
Názov zákazky |  |  | „Rekonštrukcia pôrodnej sály - Zdravotnícka technológia" — Vybavenie nábytkom a zdravotníckym zariadením |  |  |  | Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu)
[7 empty] | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
Technická a cenová špecifikácia
[7 empty] | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
Časť a názov časti | Názov výdavku | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Výdavky celkovo bez DPH | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia) | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE Vami ponúkané parametre | 2. | 3.
Časť č. 2 - Vybavenie nábytkom (drevený) | Zostva horných a spodných skriniek so vsadeným nerez umývadlom ( miestnosť č.5.16) | zostava | 1 |  |  | Zostava v zložení: spodná časť - skrinka so vsadeným nerez umývadlom 1x 600/600/850, skrinka zásuvková 1x 400/600/850, pracovná doska 1600mm, skrinka dvojdverová 1x 600/600/850, horná časť - skrinka dvojdverová presklená 2x 600/300/600, skrinka jednodveová presklená 1x 400/300/600, Všetky vrchné a spodné skrinky v pracovných zostavách vybaviť tlmičmi a šuflíky s plnovýsuvom a mäkkým dorazom. Požadujeme pred zadaním do výroby odsúhlasiť a schváliť materiálové a farebné prevedenie. | uveďte hodnotu
| Zostva horných a spodných skriniek so vsadeným nerez umývadlom ( miestnosť č.5.18) | zostava | 1 |  |  | Zostava v zložení: spodná časť - skrinka s dvojdielnym nerez umývadlom 1x 800/600/850, skrinka so vsadeným nerez umývadlom 1x 850/600/850, pracovná doska 1650mm, horná časť - skrinka dvojdverová presklená 1x 800/300/600, skrinka dvojdveová presklená 1x 850/300/600, Všetky vrchné a spodné skrinky v pracovných zostavách vybaviť tlmičmi a šuflíky s plnovýsuvom a mäkkým dorazom. Požadujeme pred zadaním do výroby odsúhlasiť a schváliť materiálové a farebné prevedenie. | uveďte hodnotu
| Zostva horných a spodných skriniek so vsadeným nerez umývadlom ( miestnosť č.5.24) | zostava | 1 |  |  | Zostava v zložení: spodná časť - skrinka s jednodielnym nerez umývadlom 1x 800/600/850, skrinka so vsadeným nerez umývadlom 1x 600/600/850, skrinka dvojdverová 1x600/600/850, pracovná doska 2000mm, horná časť - skrinka dvojdverová presklená 2x 600/300/600, skrinka dvojdveová presklená 1x 800/300/600, Všetky vrchné a spodné skrinky v pracovných zostavách vybaviť tlmičmi a šuflíky s plnovýsuvom a mäkkým dorazom. Požadujeme pred zadaním do výroby odsúhlasiť a schváliť materiálové a farebné prevedenie. | uveďte hodnotu
| Zostva horných a spodných skriniek so vsadeným nerez umývadlom ( miestnosť č.5.28) | zostava | 1 |  |  | Zostava v zložení: spodná časť - skrinka so vsadeným nerez umývadlom 1x 600/700/850, skrinka dvojdverová 1x800/700/850, skrinka dvojdverová 1x600/700/850, skrinka štvorzásuvková 1x400/700/850, pracovná doska 1000mm+ 1400mm, horná časť - skrinka dvojdverová presklená 1x 600/300/600, skrinka dvojdverová 1x 800/700/850, skrinka dvojverová presklená 1x800/300/600, skrinka dvpjdverová presklená 1x900/300/600 Všetky vrchné a spodné skrinky v pracovných zostavách vybaviť tlmičmi a šuflíky s plnovýsuvom a mäkkým dorazom. Požadujeme pred zadaním do výroby odsúhlasiť a schváliť materiálové a farebné prevedenie. | uveďte hodnotu
| Zostva horných a spodných skriniek so vsadeným nerez umývadlom ( miestnosť č.5.29) | zostava | 1 |  |  | Zostava v zložení: spodná časť - skrinka so vsadeným nerez umývadlom 1x 600/600/850, skrinka s jednodielnym drezom 1x800/600/850, skrinka štvorzásuvková 1x400/600/850, pracovná doska 2000mm, horná časť - skrinka dvojdverová presklená 2x 600/300/600, skrinka dvojdverová presklená 1x 800/300/600, skrinka jednodverová presklená 1x400/300/600 Všetky vrchné a spodné skrinky v pracovných zostavách vybaviť tlmičmi a šuflíky s plnovýsuvom a mäkkým dorazom. Požadujeme pred zadaním do výroby odsúhlasiť a schváliť materiálové a farebné prevedenie. | uveďte hodnotu
| Zostva horných a spodných skriniek so vsadeným nerez umývadlom ( miestnosť č.5.33) | zostava | 1 |  |  | Zostava v zložení: spodná časť - skrinka so vsadeným nerez umývadlom 1x 600/600/850, skrinka s jednodielnym drezom 1x800/600/850, skrinka štvorzásuvková 1x400/600/850, skrinka jednodverová (atyp) 1x600/400/850, pracovná doska 2400mm, horná časť - skrinka dvojdverová presklená 1x 600/300/600, skrinka dvojdverová presklená 1x 800/300/600, skrinka jednodverová presklená 1x400/300/600 Všetky vrchné a spodné skrinky v pracovných zostavách vybaviť tlmičmi a šuflíky s plnovýsuvom a mäkkým dorazom. Požadujeme pred zadaním do výroby odsúhlasiť a schváliť materiálové a farebné prevedenie. | uveďte hodnotu
| Kuchynská linka s integrovanou chladničkou a hornými skrinkami (miestnosť č.5.05, ozn.D/20) | zostava | 1 |  |  | 1100/600/900+ 1100/300/700; Všetky vrchné a spodné skrinky v pracovných zostavách vybaviť tlmičmi a šuflíky s plnovýsuvom a mäkkým dorazom. Požadujeme pred zadaním do výroby odsúhlasiť a schváliť materiálové a farebné prevedenie. | uveďte hodnotu
| Kuchynská linka s integrovanou chladničkou a hornými skrinkami (miestnosť č.5.35, ozn.D/19) | zostava | 1 |  |  | 1100/600/900+ 1100/300/700; Všetky vrchné a spodné skrinky v pracovných zostavách vybaviť tlmičmi a šuflíky s plnovýsuvom a mäkkým dorazom. Požadujeme pred zadaním do výroby odsúhlasiť a schváliť materiálové a farebné prevedenie. | uveďte hodnotu
| Kuchynská linka s integrovanou chladničkou, 2x antikórový drez s odkladacím priestorom a hornými skrinkami s pracovnou doskou (miestnosť č. 5.12, ozn.D/28) | zostava | 1 |  |  | 2200/600/900+2200/300/700; Všetky vrchné a spodné skrinky v pracovných zostavách vybaviť tlmičmi a šuflíky s plnovýsuvom a mäkkým dorazom. Požadujeme pred zadaním do výroby odsúhlasiť a schváliť materiálové a farebné prevedenie. | uveďte hodnotu
| Písací stôl s kancelárskym kontajnerom | ks | 2 |  |  | kontajner na kolieskach min. s 3 zásuvkami a 1 zásuvkou na perá rozmer stola 1200/600/750 prevedenie z umývateľnej laminátovej drevotriesky, konštrukcia stola kovová, možnosť výberu dekorov | uveďte hodnotu
| Písací stôl s kancelárskym kontajnerom | ks | 2 |  |  | kontajner na kolieskach min. s 3 zásuvkami a 1 zásuvkou na perá rozmer stola 1400/700/750 prevedenie z umývateľnej laminátovej drevotriesky, konštrukcia stola kovová, možnosť výberu dekorov | uveďte hodnotu
| Stolička otočná, pojazdná | ks | 3 |  |  | lekárska stolička , nastavenie výšky min. v rozsahu 45až 58 cm, šírka podsedáku max.40 cm poťah zo zdravotníckej koženky s oteruvzdornosťou min. 500 tis. cyklov,chrbtová opierka výškovo nastaviteľná ovládanie rukou, možnosť výberu zo základných farieb zo vzorkovníka | uveďte hodnotu
| Stolička pevná pre pacienta | ks | 1 |  |  | Prevedenie stoličky pevná konštrukcia vhodná do ambulancie, výška sedu min.40 cm max.50cm; Nosnosť 150kg. Sedák : nízke čalúnenie, znížené hrany; Kostra : kovová, pochrómovaná. | uveďte hodnotu
| Sedačka pevná pre pacienta | ks | 1 |  |  | Prevedenie stoličky pevná konštrukcia vhodná do ambulancie, nastavenie výšky v rozsahu min 58 až 73 cm hĺbka sedenia min. 34 cm, poťah zo zdravotníckej koženky s oteruvzdornosťou min. 500 tis. Cyklov | uveďte hodnotu
| Sedačka otočná chrom.kríž s oporou, operadlo | ks | 7 |  |  | Celonerezové antistatické prevedenie vrátane koliesok. Sedačka pojazdná na kolieskach priemeru minimálne 50 mm. Plynulé nastavenie výšky minimálne v rozsahu od 46 do 60 cm. Polohovanie plynovou pružinou ovládanou nožným pedálom bez použitia rúk. Sedák aj operadlo čalúnené zdravotníckou koženkou. Priemer sedáku max. 40 cm. Operadlo výškovo nastaviteľné. Nosnosť min. 140 kg. | uveďte hodnotu
| Polokreslo | ks | 2 |  |  | Polokreslo (v prevedení napr. "NOOBIS") celé ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné - prevedenie koža resp. umelá koža; Požadujeme pred zadaním do výroby odsúhlasiť a schváliť materiálové a farebné prevedenie. | uveďte hodnotu
| Relaxačné kreslo + taburetka ku kreslu | ks | 2 |  |  | Relaxačné kreslo s taburetkou (v prevedení napr. CARRYHOME) určené pre "návštevu" pri pôrode; čalunenie vhodné do nemocnicčného prostredia; Požadujeme pred zadaním do výroby odsúhlasiť a schváliť materiálové a farebné prevedenie. | uveďte hodnotu
| Prebaľovací pult s úložným priestorom a umývateľnou podložkou | ks | 3 |  |  | Paracovná doska z umelého mramoru hr. 36/38mm s oblou hranou; Rozmery: 1000/700/850; Požadujeme pred zadaním do výroby odsúhlasiť a schváliť materiálové a farebné prevedenie. | uveďte hodnotu
| Nástenný vešiak, 4 háčiky | ks | 2 |  |  | materiál DTD alt. brúsená oceľ, dl. cca 360 mm | uveďte hodnotu
Cena celkom bez DPH |  |  |  | 0 | 0 | Ďalšie požiadavky k dodávke jednotlivých položiek: • nový, nepoužitý a nerepasovaný tovar; • dodanie tovaru do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy; • dodávka vrátane dopravy na miesto plnenia, montáže a inštalácie na mieste dodania; súčasťou dodania nábytku je aj zameranie priestorov. • záruka min. 24 mesiacov.
DPH |  |  |  | 0 | 0
Cena celkom s DPH |  |  |  | 0 | 0
Spracoval:
Podpis a otlačok pečiatky:
Dňa:
Miesto: