## ČASŤ V. - ŠZM
Príloha č.5 SP - Príloha č.1 KZ
Názov a adresa organizácie |  |  | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 26 považská Bystrica
Názov zákazky |  |  | „Rekonštrukcia pôrodnej sály - Zdravotnícka technológia" — Vybavenie nábytkom a zdravotníckym zariadením |  |  |  | Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu)
[7 empty] | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
Technická a cenová špecifikácia
[7 empty] | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
Časť a názov časti | Názov výdavku | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Výdavky celkovo bez DPH | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia) | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE Vami ponúkané parametre | 2. | 3.
Časť č. 4 - Štandradné vybavenie zdravotníckymi pomôckami | Resuscitačný set | set | 2 |  |  | Zloženie setu: a) T-tubusu (ústny vzduchovod) najmenej 3 rôzne veľkosti pre mužov, ženy, deti a dorast, b) ambuvaku (samorozpínací dýchací vak) s tvárovými polomaskami v 2 veľkostiach, c) kyslíkovej fľaše malej (0,6 l) a redukčného ventilu, d) kyslíkovej masky, e) odsávačky a odsávacieho katétra v 2 rôznych veľkostiach. | uveďte hodnotu
| Tlakomer | ks | 3 |  |  | Batériový tlakomer; Dobre čitateľný dispej,; Detekcia nepravidelných srdcových funkcií; Možnosť napojiť 3 veľkosti manžiet S,M,L. | uveďte hodnotu
| Fonendoskop | ks | 3 |  |  | Univerzálny fonednoskop | uveďte hodnotu
| Teplomer | ks | 1 |  |  | Digitálny teplomer; Zvuková indikácia zvýšenej teploty; | uveďte hodnotu
| Ručný kriesaci vak + novorodenecký ambuvak | ks | 1 |  |  | Ambuvak s dvojstupňovým ventilom a s novorodeneckou maskou. Vak musí byť dodávaný s tlakovým poistným ventilom a vybavený konektorom podľa normy EN 1281-1 smernice pre: peep ventil, intubačna montáž, nádržka na kyslík, maska na tvár. Rozobrateľný na čistenie a sterilizáciu. Objem 400 ccm. -Autoklávovateľné pri 121 ° C max 20 krát. | uveďte hodnotu
| Pulzný oximeter | ks | 1 |  |  | Pulzný oximeter s funkciou merania tlaku určený pre pediatrické a neonatologické oddelenie, prenosný. ( napr. MASIMO Rad-97) | uveďte hodnotu
| Amnioskop vrátane zdroja studeného svetla | ks | 1 |  |  | Prístroj určený pre diagnostiku metódou amnioskopie. (napr. Amnioskop MT 1200 + zdroj studeného svetla MT2002) | uveďte hodnotu
| Emitná miska | ks | 1 |  |  | Miska na položenie čistých, alebo použitých zdravotníckych pomôcom alebo nástrojov. Priemer min. 22cm. Nerez prevedenie, možnosť sterilizácie. | uveďte hodnotu
Cena celkom bez DPH |  |  |  | 0 | 0 | Ďalšie požiadavky k dodávke jednotlivých položiek: • nový, nepoužitý a nerepasovaný tovar; • dodanie tovaru do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy; • dodávka vrátane dopravy na miesto plnenia, montáže a inštalácie na mieste dodania • záruka min. 24 mesiacov.
DPH |  |  |  | 0 | 0
Cena celkom s DPH |  |  |  | 0 | 0
Spracoval:
Podpis a otlačok pečiatky:
Dňa:
Miesto: