Roľnícke družstvo podielnikov, Bratislavská 535, 900 46 Most pri Bratislave IČO: 00 190 586, tel.“ 0917/512 783, email: ekonom@rdpmost.sk

Dobrý deň,

na základe predbežnej komunikácie si Vás dovoľujem osloviť s požiadavkou na zaslanie predbežnej ceny k investícii: Zvinovacie plachty, ktorú plánujeme obstarať. Požadované (predbežné) parametre investície sú špecifikované v nižšie uvedenej tabuľke.

Pre vypracovanie ponuky prosíme o vyjadrenie sa k jednotlivým požadovaným parametrom v tabuľke. Predpokladaný termín dodania technológie  – február 2024

Vami stanovenú predbežnú cenu za zvinovacie plachty s vyplnenými parametrami prosíme zaslať späť, ako scan celého dokumentu do dátumu uvedenom vo výzve prostredníctvom elektronického obstarávacieho systému JOSEPHINE a to za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ).

V prípade Vašich otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom vyššie uvedeného systému.

S pozdravom

Ing. Rudolf Horváth

Predseda predstavenstva

Názov uchádzača:

| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- |
| Zvinovacie plachty (do maštale HD) | 2 systémy |  |
| - Rozmer plachty | 70mx3m |  |
| - Hrúbka plachty | Min. 0,5 mm |  |
| - S elektrickým ovládaním |  |  |
| - Farba prepúšťajúca svetlo | biela |  |
| - Ochranný kryt ukončenia plachty |  |  |
| - Plachta odolná voči plesniam |  |  |
| - UV stabilná |  |  |
| - Odolná voči pretrhnutiu v zmysle normy EN ISO 1421/1 1998, DIN 53363 |  |  |
| - Vzduch/voda | nepriepustná |  |
| - Sieť proti vtákom s rozmerom oka min.20x20mm |  |  |
| - Podporné tubusy pre zvýšenie stability pri silných vetroch |  |  |
| - Navíjanie ťažných laniek na ryhované valce pre zabránenie prekríženia lanka |  |  |
| - Elektromotor pohonu (výkon) | min. 150Nm |  |
| - Pevnosť plachty v ťahu | Min. 3,4 t |  |
| - Prenesenie krútiaceho momentu motora prostredníctvom horizontálnych rúr na vrhu a spodku plachty |  |  |
| - Materiál plachty – polyester potiahnutý PVC |  |  |
| - Gumená ochrana vertikálneho tubusu pred odieraním |  |  |
| - Hustota materiálu plachty | Min. 500g/m2 |  |
| - Teplotná odolnosť plachty | -30°C /+70°C |  |
| - Plachta – priepustnosť svetla | Min. 30% |  |

| Cena v EUR bez DPH |  |
| --- | --- |
| DPH 20 % |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |

V............................................... dňa.....................................

______________________________________

Meno a priezvisko

Podpis a pečiatka uchádzača