## Príloha č. 1 - Kalkulácia ceny
Príloha č. 1 - Kalkulácia ceny - Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky
Názov predmetu zákazky:
Angiograf pre invazívnu kardiológiu vrátane stavebných úprav
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Kategori- začný kód | Číslo rozhodnutia | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | Angiograf pre invazívnu kardiológiu so 60 mesačnou záručnou dobou | ks | 1
2. | Demontáž a likvidácia pôvodného angiografu | celok | 1
3. | Stavebné úpravy | celok | 1
4. | Ostatné služby súvisiace s dodaním angiografického systému s príslušenstvom pre invazívnu kardiológiu * | celok | 1
[14 empty] | 0 | 0
Doplňujúce informácie:
1. | Termín dodania pre Položku č. 1 |  |  |  | pracovných dní |  | * Ostatné služby súvisiace s dodaním angiografického systému s príslušenstvom pre invazívnu kardiológiu predstavujú najmä:
2. | Cena servisnej hodiny na mimozáručný servis počas záručnej doby |  |  |  | na hodinu |  | a) dodanie predmetu zákazky t.j. zabezpečenie dopravy do miesta plnenia, jeho vyloženie v mieste plnenia, vybalenie a likvidácia obalov b) kompletizácia, inštalácia a uvedenie do prevádzky c) odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného predmetu zákazky, vykonanie prvej úradnej skúšky (preberacej skúšky) a vykonanie skúšky dlhodobej stability d) odovzdanie dokumentácie potrebnej pre riadne a bezchybné použitie predmetu zákazky na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: technologický projekt, návod na obsluhu, kompletná užívateľská dokumentácia, technická servisná dokumentácia, certifikáty, skúšobné protokoly e) zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa a ďalšie aplikačné školenia
3. | Výška zľavy (v %) z fakturovanej sumy pre Položku č. 1, ktorú poskytne dodávateľ v prípade, že objednávateľ uhradí faktúru do 14 dní od jej doručenia (dodávateľ na výšku zľavy vystaví dobropis). Ak takúto zľavu dodávateľ nechce poskytnúť, uvedie 0%. |  |  |  | zľava
4. | Výška zľavy (v %) z fakturovanej sumy pre Položku č. 2, ktorú poskytne dodávateľ v prípade, že objednávateľ uhradí faktúru do 14 dní od jej doručenia (dodávateľ na výšku zľavy vystaví dobropis). Ak takúto zľavu dodávateľ nechce poskytnúť, uvedie 0%. |  |  |  | zľava
5. | Výška zľavy (v %) z fakturovanej sumy pre Položku č. 3, ktorú poskytne dodávateľ v prípade, že objednávateľ uhradí faktúru do 14 dní od jej doručenia (dodávateľ na výšku zľavy vystaví dobropis). Ak takúto zľavu dodávateľ nechce poskytnúť, uvedie 0%. |  |  |  | zľava
6. | Výška zľavy (v %) z fakturovanej sumy pre Položku č. 4, ktorú poskytne dodávateľ v prípade, že objednávateľ uhradí faktúru do 14 dní od jej doručenia (dodávateľ na výšku zľavy vystaví dobropis). Ak takúto zľavu dodávateľ nechce poskytnúť, uvedie 0%. |  |  |  | zľava
| Dodávateľ: |  |  |  | podpis: |  |  |  | V:
| Sídlo: |  |  |  | meno: |  |  |  | Dňa:
Poznámka: |  |  |  |  | pracovná pozícia:
| - povinné údaje vyplní uchádzač |  |  |  | pečiatka: