**Opis predmetu zákazky**

1. **Predmet zákazky:**

**Detekcia výbušnín a detekčné náplne**

1. Chemický detektor výbušnín 4 ks
2. Náplne Detex 20 súp
3. Spotrebný materiál pre Mini Explonex 1súp

Jednotka množstva: ks / súp Predpokladané množstvo : 4 / 21

1. **Špecifikácia predmetu zákazky:**

**Druh zákazky:** Dodanie tovaru

**Spoločný slovník obstarávania (CPV):** 38546000-4 systém na detekciu výbušnín

**Rozdelenie predmetu zákazky na časti:** Nie

**Miesto dodania tovaru:**

Miestom dodania tovaru bude ústredný sklad MV SR, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča

**NUTS kód:** SK032

**Opis predmetu zákazky:**

1. Chemický detektor výbušnín Chemický detektor výbušnín, ktorý je schopný detekovať a identifikovať aj stopové množstvá a mikročastice výbušnín.

Systém DETEX je založený na farebných reakciách detekčných roztokov s látkami, ako sú napríklad TNT, RDX, PETN, TETRYL alebo anorganické dusičnany. Tieto látky sú komponentami strelných prachov, plastických trhavín, amonitov a pod. Systém DETEX detekuje priemyselné, vojenské i amatérsky vyrobené výbušniny.

Súprava DETEX musí obsahovať očíslované fľaštičky s detekčnými roztokmi, testovacie papieriky pre odber vzoriek stieraním a ochranné rukavice.

Systém musí zabezpečovať:

* rýchlosť (výsledky testu sú známe behom pár sekúnd)
* jednoduchosť (test zahŕňa len tri pracovné úkony)
* ľahká použiteľnosť
* bezpečnosť (užívateľ ani objekt sa nedostanú do priameho kontaktu s roztokmi, neškodí životnému prostrediu)
* vysoká účinnosť
* citlivosť

Systém sa bude používať v bezpečnostnej praxi pri kontrole objektov, u ktorých je podozrenie, že mohli byť kontaminované výbušninami. Medzi tieto objekty patria napr. letiská, priestory VIP, objekty zvláštnej dôležitosti, ministerstvá.... ale aj batožiny, odevy, dopravné prostriedky, hotelové priestory, atď.

1. Náplne Detex

Na detekciu:

* + Nitro zlúčeniny
	+ Nitroestery / nitramíny
	+ Anorganické dusičnany (dusičnanové soli)
	+ Anorganické oxidanty
	+ Na báze peroxidu
	+ Dusičnan močoviny
	+ Chloristany
1. Spotrebný materiál pre Mini Explonex
	* 30104 wide range detector Cartridge
	* 30105 advanced detector Cartridge
	* 30112 standard sampling Stris 1 250 ks
	* 30113 advenced sampling Strips 50 ks
	* 30114 miniExplonix test sample pen
2. **Lehota na predkladanie nezáväznej cenovej ponuky:** 15.08.2023, do 10:00 hod

Nezáväzná cenová ponuka musí byť doručená v elektronickom systéme Josephine

1. **Rôzne:**

Súčasťou nezáväznej cenovej ponuky uchádzača musí byť v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov jeho súhlas so spracúvaním osobných údajov.

V Bratislave dňa: 09.08.2023

|  |
| --- |
| ......................................................... Marcela Ďurďáková referent špecialista |
|  |