

**VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY V RÁMCI ZADÁVANIA KONKRÉTNEJ ZÁKAZKY S POUŽITÍM DYNAMICKÉHO NÁKUPNÉHO SYSTÉMU Č. 05\_2023**

V súlade s § 61 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verenom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verenom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare) Vás týmto obstarávateľská organizácia: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom: Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00 492 736, zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 607/B v rámci zriadeného DNS s názvom: Dodávka a montáž klimatizačných zariadení v objektoch DPB a. s. **-** „**Dodávka a montáž klimatizačných zariadení do objektu ZTI DPB a. s. \_ 05\_2023\_kategória 2**“

**vyzýva na predloženie ponuky**

v rámci konkrétnej zákazky s názvom: „**Dodávka a montáž klimatizačných zariadení do objektu ZTI DPB a. s.\_ 05\_2023\_kategória 2“** zadávanej s použitím dynamického nákupného systému v rámci systému JOSEPHINE, ktorého oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania vedeného Úradom pre verejné obstarávanie č. 171/2022 pod značkou 35517 - WNT zo dňa 02.08.2022.

1. **Odkaz na internetovú adresu, na ktorej sú súťažné podklady a táto výzva na predkladanie ponúk v rámci zadávania konkrétnej zákazky s použitím dynamického nákupného systému podľa § 43 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní dostupné:**

[**https://josephine.proebiz.com**](https://josephine.proebiz.com)

[**https://josephine.proebiz.com/sk/tender/44975/summary**](https://josephine.proebiz.com/sk/tender/44975/summary)

[**https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/440164**](https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/440164)

1. **Identifikátor zadávanej konkrétnej zákazky s použitím dynamického nákupného systému**

**44975**

1. **Odkaz na dokument, v ktorom sú uvedené doklady vyžadované na preukázanie splnenia podmienok účasti**

Podmienky účasti ako i spôsob ich preukázania sú uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.

1. **Predmet zákazky**
   1. **Názov konkrétnej zákazky zadávanej s použitím dynamického nákupného systému**

Dodávka a montáž klimatizačných zariadení do objektu ZTI DPB a. s.\_ 05\_2023\_kategória 2

* 1. **Druh konkrétnej zákazky zadávanej s použitím dynamického nákupného systému**

Tovar

* 1. **Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety konkrétne zákazky zadávanej s použitím dynamického nákupného systému z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkov ho slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV)**

Hlavný predmet: Hlavný slovník: Doplnkový slovník:

31600000-2 Elektrické zariadenia a prístroje

45331000-6 Inštalovanie kúrenia, ventilácie a klimatizácie

45331220-4 Inštalovanie klimatizácie

31681300-6 Elektrické obvody

45400000-1 Kompletizačné (dokončovacie) práce

50730000-1 Opravy a údržba chladiacich zostáv

* 1. **Podrobné vymedzenie (špecifikácia) predmetu konkrétnej zákazky zadávanej s použitím dynamického nákupného systému, technické požiadavky:**

**Bližšia špecifikácia tvorí samostatnú časť tejto výzvy na predloženie ponuky.**

* 1. **Predpokladaná hodnota konkrétnej zákazky zadávanej s použitím dynamického nákupného systému**

**2 800,00** € bez DPH

* 1. **Miesto dodania predmetu konkrétne zákazky zadávanej s použitím dynamického nákupného systému**

Dodávka a montáž klimatizačných zariadení do objektu ZTI DPB a. s., Areál Jurajov dvor budova ZTI kancelária CMV a kancelária 9485

* 1. **Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky:**

**Kontaktná osoba:**

Patrik Roštáš, mail: [rostas.patrik**@dpb.sk**](mailto:rostas.patrik@dpb.sk)**, mobil:** +421 918 855 673

* 1. **Lehota dodania predmetu konkrétnej zákazky zadávanej s použitím dynamického nákupného systému**

Lehota dodania je stanovená do 10 dní odo dňa objednávky

* 1. **Jazyk, v ktorom možno predkladať ponuku**

Slovenský jazyk

* 1. **Požadované zábezpeky a záruky**

Neuplatňuje sa.

* 1. **Osobitné podmienky**

Neuplatňuje sa.

* 1. **Typ zmluvného vzťahu:**

Objednávka

1. **Lehota viazanosti ponuky**

3 mesiace

1. **Obsah ponuky**
   1. Návrh na plnenie kritéria - Vyplnený záväzný návrh na plnenie v informačnom systéme JOSEPHINE

**Zákazka nie je rozdelená na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky, špecifikované v informačnom systéme JOSEPHINE.**

* 1. Za predloženú ponuku sa nepovažuje ponuka poslaná prostredníctvom Komunikácie, nakoľko informačný systém JOSEPHINE takúto ponuku neakceptuje. **Ponuka sa predkladá prostredníctvom záložky Ponuky/žiadosti.**

1. **Pomocné dokumenty na vyhodnotenie ponúk**
   1. Za účelom vyhodnotenia ponúk uchádzač vloží do informačného systému JOSEPHINE nasledovné dokumenty:

● Návrh na plnenie kritérií (príloha č. 5)

* Čestné vyhlásenie uchádzača, že:
* ak ponuku nevypracoval sám uvedie údaje o osobe, ktorej služby alebo podklady pri vypracovaní ponuky uchádzač využil podľa bodu 20.5 súťažných podkladoch.

Vzor čestného vyhlásenia je uvedený v prílohe č. 2 tejto výzvy na predloženie ponuky.

1. **Lehota na predkladanie ponúk**

Lehotu na predkladanie ponúk obstarávateľská organizácia stanovila do **22.08.2023, 09:00 hod**. miestneho času.

1. **Adresa, na ktorú sa ponuky predkladajú**

[**https://josephine.proebiz.com**](https://josephine.proebiz.com)**/sk/tender/44975/summary**

1. **Lehota na otváranie ponúk**

Lehotu na otváranie ponúk obstarávateľská organizácia stanovila na **22.08.2023, 09.15 hod**. miestneho času.

Ponuky sa otvárajú spôsobom a za podmienok uvedeným v bode 29 súťažných podkladov.

1. **Relatívna váha kritéria/jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk alebo zostupné poradie dôležitosti kritérií, ak nie je/nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch**

Presnejšia formulácia kritérií na vyhodnotenie ponúk je uvedené v prílohe č. 3 tejto výzvy na predloženie ponuky.

1. **Ďalšie potrebné informácie**
   1. Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v tejto výzve a v súťažných podkladoch.
   2. Ponuka je vyhotovená elektronicky a vložená do informačného systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v informačnom systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/> .
   3. Žiadame uchádzačov, aby pri vkladaní svojej ponuky boli obozretní, a skontrolovali, či ponuku vkladajú skutočne k výzve prostredníctvom informačného systému Josephine.
   4. Ponuky doručené obstarávateľskej organizácii po lehote uvedenej v bode 7 tejto výzvy nebudú vyhodnocované.
   5. Ponuky predložené v stanovenej lehote budú archivované obstarávateľskou organizáciou, ich obsah a informácie budú použité výlučne len na výber partnera.

V Bratislave dňa 07.08.2023

**Prílohy:**

1. Špecifikácia predmetu zákazky
2. Čestné vyhlásenie
3. Kritérium/jednotlivé kritériá na vyhodnotenie ponúk, pravidlá jeho/ich uplatnenia.
4. Všeobecné obchodné podmienky
5. Návrh na plnenie kritérií

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť**

Ing. Vladimír Pokojný

vedúci oddelenia verejného obstarávania

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky

Špecifikácia predmetu zákazky a rozsah prác tvorí samostatnú časť tejto výzvy

príloha A – Špecifikácia \_ Dodávka a montáž klimatizačných zariadení v objektoch DPB a. s.

Príloha č. 2 Čestné vyhlásenia záujemcu

**Čestné vyhlásenia záujemcu**

záujemca *(obchodné meno a sídlo/miesto podnikania záujemcu alebo obchodné mená a sídla/miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov)* ........................ týmto vyhlasuje, že

súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami podľa prílohy č. 4 vyzýva na predloženie ponuky v rámci konkrétnej zákazky s názvom „**Dodávka a montáž klimatizačných zariadení do objektu ZTI DPB a. s.\_ 05\_2023\_kategória 2**“,

dokumenty v rámci žiadosti o účasť, ktorá bola v rámci dynamického nákupného systému s názvom „**Dodávka a montáž klimatizačných zariadení do objektu ZTI DPB a. s.\_ 05\_2023\_kategória 2**“, predložená elektronicky, spôsobom určeným funkcionalitou informačného systému JOSEPHINE sú zhodné s originálnymi dokumentmi;

a zároveň

ak uchádzač nevypracoval ponuku predkladanú na konkrétnu zákazku zadávanú v rámci dynamického nákupného systému sám, uvedie v tomto čestnom vyhlásení osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a priezvisko: |  |
| Obchodné meno alebo názov: |  |
| Adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania: |  |
| Identifikačné číslo(ak je pridelené): |  |

v .................... dňa ........................... ..................................................

podpis

v .................... dňa ........................... ..................................................

podpis

*doplniť podľa potreby*

Príloha č.3- Kritérium/jednotlivé kritériá na vyhodnotenie ponúk, pravidlá jeho/ich uplatnenia.

**KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK**

**A**

**PRAVIDLÁ UPLATŇOVANIA KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK**

**Ponuky sa vyhodnocujú na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk**

„Najnižšia cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky v EUR bez DPH“

Komisia na vyhodnotenie ponúk prostredníctvom systému JOSEPHINE automatizovaným spôsobom v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyhodnotí ponuky uchádzačov predložené na konkrétnu zákazku zadávanú v rámci dynamického nákupného systému, ktoré neboli vylúčené, podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „kritérium“) určeného v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a na základe pravidiel jeho uplatnenia určených v tejto časti súťažných podkladoch, resp. na základe presnejšej formulácie kritéria (ak je to potrebné), uvedenej vo výzve na predkladanie ponúk na konkrétnu zákazku zadávanú v rámci dynamického nákupného systému.

**Kritérium na vyhodnotenie ponúk:** „Najnižšia cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky v EUR bez DPH“

Uchádzačom predložený návrh na plnenie tohto kritéria musí byť zaokrúhlený na dve desatinné miesta.

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk predložených na konkrétnu zákazku zadávanú v rámci dynamického nákupného systému je najnižšia navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky v EUR bez DPH.

Všetky ceny uvedené v ponuke uchádzača podľa výzvy na predkladanie ponúk musia byť zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

**Pravidlá na uplatnenie kritéria:**

„Najnižšia cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky v EUR bez DPH“

Systém JOSEPHINE automatizovane označí ponuku predloženú na konkrétnu zákazku zadávanú v rámci dynamického nákupného systému s najnižšou cenou za prvú, ponuku predloženú na konkrétnu zákazku zadávanú v rámci dynamického nákupného systému s druhou najnižšou cenou za druhú, ponuku predloženú na konkrétnu zákazku zadávanú v rámci dynamického nákupného systému s tretou najnižšou cenou za tretiu, atď. Ponuku uchádzača predloženú na konkrétnu zákazku zadávanú v rámci dynamického nákupného systému, ktorú systém JOSEPHINE automatizovane vyhodnotil podľa predmetného kritéria za prvú, t. j. úspešnú ponuku odporučí komisia na vyhodnotenie ponúk, obstarávateľskej organizácii prijať.

Obstarávateľská organizácia stanovuje pre prípad zhody ponúk uchádzačov rozhodné kritérium, ktoré stanoví, ktorá ponuka je úspešnou.

Obstarávateľská organizácia stanovila nasledovné rozhodné kritérium, ktoré sa uplatní vzostupnom poradí v prípade, že predchádzajúce rozhodné kritérium je zhodné:

1. V prípade, ak viaceré ponuky budú obsahovať rovnakú ponuku – rovnakú cenu, pri určení poradia ponúk obstarávateľská organizácia uprednostní uchádzača, ktorého ponuka bola elektronicky predložená ako prvá.

Príloha č. 4 Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky tvoria samostatnú časť tejto Výzvy

Príloha č. 5 Návrh na plnenie kritérií

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Por. č.** | **Názov tovaru** | **Celková cena v EUR bez DPH** |
|  |  |  |
|  | **Dodávka a montáž klimatizačných zariadení do objektu ZTI DPB a. s.\_ 05\_2023\_kategória 2** |  |
|  |  |  |
|  | Kancelária CMV – Xtreme Save R32 Wifi | [0000,00] |
|  | Kancelária 9485 – Xtreme Save R32 Wifi | [0000,00] |
|  |  |  |
|  | Spolu | [0000,00] |

Presná špecifikácia jednotlivých položiek v návrhu na plnenie kritérií, tvorí samostatná

príloha A – Špecifikácia \_ Dodávka a montáž klimatizačných zariadení v objektoch DPB a. s.