## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiá pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na uzávery skratov a dutín
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mail:
Kontaktná osoba uchádzača - pre elektronickú aukciu
Meno a priezvisko:
Tefelónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiá pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na uzávery skratov a dutín
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch,
- | som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- | prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé a úplné,
- | poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených v súťažných podkladoch a podmienok uvedených v mojom predloženom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- | nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiá pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na uzávery skratov a dutín
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok uvedených v časti D. Záväzné zmluvné podmienky súťažných podkladov bez výhrad SÚHLASÍ.
Prehľad časti/častí predmetu zákazky, na ktoré uchádzač predkladá vyhlásenie o súhlase s obsahom návrhu zmluvy (uchádzač uvedie samostatne pre každú časť predmetu zákazky jej číslo a názov):
Časť č. |  | Názov príslušnej časti predmetu zákazky
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na uzávery skratov a dutín
Vyhlásenie uchádzača ku konfliktom záujmov
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- | som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
- | budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 1
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiá pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na uzávery skratov a dutín
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 1 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na katetrizačný uzáver defektov predsieňového septa a perzistujúceho foramen ovale s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Oklúder defektov predsieňového septa |  | Položka č. 1 - Okludér defektov predsieňového septa
1. | špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na perkutánne implantovateľné telieska (oklúdery ) zo samoexpandovateľného materiálu pre uzáver vrodených a získaných defektov predsieňového septa - jednoduchých (ASD) aj viacpočetných (ASD-MF) perkutánnou cestou u indikovaných pacientov s významným ľavo-pravým skratom, alebo vysokým rizikom recidívy cievnej mozgovej príhody a kontraindikáciou dlhodobej antikoagulačnej liečby,
2. | požaduje sa škála oklúderov v minimálne 20 rôznych veľkostiach s ohľadom na tvarovú rôznorodosť anatómie septa (septum secundum) v rozmedzí od 4 do 40mm pre jednoduché defekty predsieňového septa,
3 | požaduje sa škála oklúderov minimálne 5 rôznych veľkostiach v rozmedzí od 18 do 40mm pre viacpočetné defekty predsieňového septa,
4 | oklúdery musia byť určené pre septum s hrúbkou až do 4mm.
Položka č. 2 - Kalibračný balónikový katéter (príslušenstvo) |  | Položka č. 1 - Okludér defektov predsieňového septa
1 | určený na meranie veľkosti defektu v minimálne 2 rôznych veľkostiach od 20 do 40mm s RTG značkami.
Položka č. 3 - Oklúder defektov perzistujúci foramen ovale | Je prípustná možnosť implantácie do dysfukčných bioprotéz v aortálnej ako aj v mitrálnej a trikuspidálnej pozícii.
1. | špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na perkutánne implantovateľné telieska (oklúdery) zo samoexpandovateľného materiálu pre uzáver patentného foramen ovale (PFO) u indikovaných pacientov s vysokým rizikom recidívy cievnej mozgovej príhody a kontraindikáciou dlhodobej antikoagulačnej liečby,
2. | požaduje sa škála oklúderov v minimálne 4 rôznych veľkostiach s ohľadom na tvarovú rôznorodosť anatómie septa (septum primum) v rozmedzí od 18 do 35mm. Spojenie diskov okludéra pre PFO uzáver musí umožňovať voľný pohyb diskov a septa.
Položka č. 4 - Vodič (príslušenstvo)
1. | vodič určený na dosiahnutie defektu s dĺžkou až do 300cm.
Položka č. 5 - Zavádzací a výmenný systém (príslušenstvo)
1. | zavádzací a výmenný systém špeciálne určený na zavedenie oklúdera.
Služby spojené s implantáciou špeciálneho zdravotníckeho materiálu (ďalej len "ŠZM") počas trvania zmluvného vzťahu, ktoré musia byť zahrnuté v cene ŠZM:
1. | požaduje sa, aby uchádzač zabezpečil pred prvou implantáciou ŠZM odborné zaškolenie pre maximálne troch lekárov verejného obstarávateľa v školiacom zariadení (pracovisko, ktoré vykonáva implantácie ŠZM) a to najneskôr 30 kalendárnych dní pred prvou implantáciou, ktorému bude po zaškolení školiacim zariadením vydané potvrdenie o zaškolení,
2. | požaduje sa, aby uchádzač zabezpečil v školiacom zariadení (pracovisko, ktoré vykonáva implantácie ŠZM) medicínsko-technickú podporu zahŕňajúcu zabezpečenie školiteľa - lekára s implantačnými skúsenosťami ASD a PFO, resp. technického špecialistu pri výkone ako aj telefonické konzultácie pre maximalizáciu úspešnosti implantácií realizovaných verejným obstarávateľom,
3. | požaduje sa, aby v prípade výmeny okludéra z dôvodu nevyhovujúcej pozície počas implantácie za inú veľkosť - tzv. missizing, bol nevyhovujúci okludér plne dobropisovaný uchádzačom, verejný obstarávateľ je povinný k objednávke týkajúca sa vymeneného okludéra priložiť vždy správu o výkone, v ktorej bude potreba výmeny riadne zaznamenaná a odôvodnená.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 2
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiá pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na uzávery skratov a dutín
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 2 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na katetrizačný uzáver defektov komorového septa s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Oklúder defektov komorového septa |  | Položka č. 1 - Okludér defektov predsieňového septa
1. | špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na perkutánne implantovateľné telieska (oklúdery) zo samoexpandovateľného materiálu pre uzáver vrodených a získaných srdcových skratov a defektov perkutánnou cestou - defektov komorového septa membranóznych (VSD-MEMB), muskulárnych (VSD-MUSC) a poinfarktových (VSD- MUSC-PI) u indikovaných pacientov s významnou hemodynamickou závažnosťou defektu, vysokým rizikom vzniku infekčnej endokarditídy, pľúcnej hypertenzie a srdcového zlyhávania,
2. | požaduje sa škála oklúderov v minimálne 15 rôznych veľkostiach s ohľadom na tvarovú rôznorodosť anatómie septa v rozmedzí od 4 do 18 mm pre membranózne defekty komorového septa (VSD-MEMB),
3. | požaduje sa škála okludérov v minimálne 8 rôznych veľkostiach v rozmedzí od 4 do 18 mm pre muskulárne defekty komorového septa (VSD-MUSC),
4. | požaduje sa škála oklúderov v minimálne 5 rôznych veľkostiach v rozmedzí od 16 do 24 mm pre poinfarktové muskulárne defekty komorového septa (VSD-MUSC- Pl),
5. | oklúdery sú určené pre septum s hrúbkou až do 10mm.
Položka č. 2 - Zavádzací a výmenný systém (príslušenstvo)
1. | zavádzací a výmenný systém špeciálne určený na zavedenie oklúdera.
Služby spojené s implantáciou špeciálneho zdravotníckeho materiálu (ďalej len "ŠZM") počas trvania zmluvného vzťahu, ktoré musia byť zahrnuté v cene ŠZM:
1. | požaduje sa, aby uchádzač zabezpečil pred prvou implantáciou ŠZM odborné zaškolenie pre maximálne troch lekárov verejného obstarávateľa v školiacom zariadení (pracovisko, ktoré vykonáva implantácie ŠZM) a to najneskôr 30 kalendárnych dní pred prvou implantáciou, ktorému bude po zaškolení školiacim zariadením vydané potvrdenie o zaškolení,
2. | požaduje sa, aby uchádzač zabezpečil v školiacom zariadení (pracovisko, ktoré vykonáva implantácie ŠZM) medicínsko-technickú podporu zahŕňajúcu zabezpečenie školiteľa - lekára s implantačnými skúsenosťami VSD, resp. technického špecialistu pri výkone ako aj telefonické konzultácie pre maximalizáciu úspešnosti implantácií realizovaných verejným obstarávateľom,
3. | požaduje sa, aby v prípade výmeny oklúdera z dôvodu nevyhovujúcej pozície počas implantácie za inú veľkosť - tzv. missizing, bol nevyhovujúci okludér plne dobropisovaný uchádzačom, verejný obstarávateľ je povinný k objednávke týkajúca sa vymeneného okludéra priložiť vždy správu o výkone, v ktorej bude potreba výmeny riadne zaznamenaná a odôvodnená.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 3
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiá pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na uzávery skratov a dutín
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 3 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na perkutánne implantovateľné uzávery uška ľavej predsiene s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Oklúder uzáverov uška ľavej predsiene |  | Položka č. 1 - Okludér defektov predsieňového septa
1. | požaduje sa oklúzny systém indikovaný na uzáver uška ľavej predsiene zavádzaný perkutánne katetrizačnou metódou,
2. | požaduje sa samo-tvarovateľný a samo-expandovateľný systém,
3. | požaduje sa plne reponibilná schopnosť systému,
4. | uzáver musí pozostávať:
4.1 | z nitinolového materiálu z dvoch častí: z disku a tela uzáveru opatreného nitinolovými háčikmi,
4.2 | vo veľkosti uzáveru od 16 do 34mm,
4.3 | dĺžka tela uzáveru od 7,5 do 10mm,
4.4 | priemer disku od 22 do 44mm,
5. | systém musí byť opatrený prvkami umožňujúcimi RTG vizualizáciu.
Položka č. 2 - Zavádzací a výmenný systém (príslušenstvo)
1. | ovládateľný zavádzací systém pre oklúdery uška ľavej predsiene,
2. | možnosť vychýlenia distálnej časti zavádzača v dvoch rovinách v rozsahu 0-120°,
3. | 14F veľkosť zavádzača akomoduje všetky veľkosti oklúderov,
4. | integrovaná pasívna hemostatická chlopňa pre minimalizáciu straty krvi.
Služby spojené s implantáciou špeciálneho zdravotníckeho materiálu (ďalej len "ŠZM") počas trvania zmluvného vzťahu, ktoré musia byť zahrnuté v cene ŠZM:
1. | požaduje sa, aby uchádzač zabezpečil pred prvou implantáciou ŠZM odborné zaškolenie pre maximálne troch lekárov verejného obstarávateľa v školiacom zariadení (pracovisko, ktoré vykonáva implantácie ŠZM) a to najneskôr 30 kalendárnych dní pred prvou implantáciou, ktorému bude po zaškolení školiacim zariadením vydané potvrdenie o zaškolení,
2. | požaduje sa, aby uchádzač zabezpečil v školiacom zariadení (pracovisko, ktoré vykonáva implantácie ŠZM) medicínsko-technickú podporu zahŕňajúcu zabezpečenie školiteľa - lekára s implantačnými skúsenosťami LAAO, resp. technického špecialistu pri výkone ako aj konzultácie a periprocedurálne merania uška ľavej predsiene pre maximalizáciu úspešnosti implantácií realizovaných verejným obstarávateľom,
3. | požaduje sa, aby v prípade výmeny oklúdera z dôvodu nevyhovujúcej pozície počas implantácie za inú veľkosť – tzv. missizing, bol nevyhovujúci okluzor plne dobropisovaný uchádzačom, verejný obstarávateľ je povinný k objednávke týkajúca sa vymeneného okluzora priložiť vždy správu o výkone, v ktorej bude potreba výmeny riadne zaznamenaná a odôvodnená.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 4
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiá pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na uzávery skratov a dutín
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 4 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na katetrizačný uzáver paravalvulárneho leaku vrátane poskytovania služieb
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Chlopňový oklúder |  | Položka č. 1 - Okludér defektov predsieňového septa
1. | špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na perkutánne implantovateľné telieska (oklúdery) zo samoexpandovateľného materiálu pre uzáver paravalvulárneho leaku u indikovaných pacientov s významnou hemodynamickou závažnosťou leaku a rizikom srdcového zlyhávania,
2. | požaduje sa škála oklúderov v minimálne 8 rôznych veľkostiach s ohľadom na tvarovú rôznorodosť paravalvulárnych leakov v rozmedzí aspoň od 2 do 5 mm pre šírku a 5 mm až 12 mm dĺžku leaku.
Služby spojené s implantáciou špeciálneho zdravotníckeho materiálu (ďalej len "ŠZM") počas trvania zmluvného vzťahu, ktoré musia byť zahrnuté v cene ŠZM:
1. | požaduje sa, aby uchádzač zabezpečil pred prvou implantáciou ŠZM odborné zaškolenie pre maximálne troch lekárov verejného obstarávateľa v školiacom zariadení (pracovisko, ktoré vykonáva implantácie ŠZM) a to najneskôr 30 kalendárnych dní pred prvou implantáciou, ktorému bude po zaškolení školiacim zariadením vydané potvrdenie o zaškolení,
2. | požaduje sa, aby uchádzač zabezpečil v školiacom zariadení (pracovisko, ktoré vykonáva implantácie ŠZM) medicínsko - technickú podporu zahŕňajúcu zabezpečenie školiteľa - lekára s implantačnými skúsenosťami (uzáver paravalvulárneho leaku), resp. technického špecialistu pri výkone ako aj telefonické konzultácie pre maximalizáciu úspešnosti implantácií realizovaných verejným obstarávateľom,
3. | požaduje sa, aby v prípade výmeny oklúdera z dôvodu nevyhovujúcej pozície počas implantácie za inú veľkosť – tzv. missizing, bol nevyhovujúci okludér plne dobropisovaný uchádzačom, verejný obstarávateľ je povinný k objednávke týkajúca sa vymeneného oklúdera priložiť vždy správu o výkone, v ktorej bude potreba výmeny riadne zaznamenaná a odôvodnená.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 5
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiá pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na uzávery skratov a dutín
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 5 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na katetrizačný uzáver perzistujúceho ductus arteriosus s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Oklúder PDA |  | Položka č. 1 - Okludér defektov predsieňového septa
1. | špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na perkutánne implantovateľné telieska (oklúdery) zo samoexpandovateľného materiálu pre uzáver perzistujúceho ductus arteriosus u indikovaných pacientov s významnou hemodynamickou závažnosťou defektu, vysokým rizikom vzniku infekčnej endokarditídy, pľúcnej hypertenzie a srdcového zlyhávania,
2. | požaduje sa škála oklúderov v minimálne 8 rôznych veľkostiach s ohľadom na tvarovú rôznorodosť perzistujúceho ductus arteriosus – šírky aspoň do 5 mm a dĺžky aspoň do 10 mm.
Položka č. 2 - Zavádzací a výmenný systém (príslušenstvo)
1. | zavádzací a výmenný systém špeciálne určený na zavedenie oklúdera.
Služby spojené s implantáciou špeciálneho zdravotníckeho materiálu (ďalej len "ŠZM") počas trvania zmluvného vzťahu, ktoré musia byť zahrnuté v cene ŠZM:
1. | požaduje sa, aby uchádzač zabezpečil pred prvou implantáciou ŠZM odborné zaškolenie pre maximálne troch lekárov verejného obstarávateľa v školiacom zariadení (pracovisko, ktoré vykonáva implantácie ŠZM) a to najneskôr 30 kalendárnych dní pred prvou implantáciou, ktorému bude po zaškolení školiacim zariadením vydané potvrdenie o zaškolení,
2. | požaduje sa, aby uchádzač zabezpečil v školiacom zariadení (pracovisko, ktoré vykonáva implantácie ŠZM) medicínsko - technickú podporu zahŕňajúcu zabezpečenie školiteľa - lekára s implantačnými skúsenosťami PDA, resp. technického špecialistu pri výkone ako aj telefonické konzultácie pre maximalizáciu úspešnosti implantácií realizovaných verejným obstarávateľom,
3. | požaduje sa, aby v prípade výmeny okludéra z dôvodu nevyhovujúcej pozície počas implantácie za inú veľkosť – tzv. missizing, bol nevyhovujúci oklúder plne dobropisovaný uchádzačom, verejný obstarávateľ je povinný k objednávke týkajúca sa vymeneného oklúdera priložiť vždy správu o výkone, v ktorej bude potreba výmeny riadne zaznamenaná a odôvodnená.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6 - časť 1
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiá pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na uzávery skratov a dutín
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 1 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na katetrizačný uzáver defektov predsieňového septa a perzistujúceho foramen ovale s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Oklúder defektov predsieňového septa | ks | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Kalibračný balónikový katéter (príslušenstvo) | ks | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Oklúder defektov perzistujúceho foramen ovale | ks | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Vodič (príslušenstvo) | ks | 193 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Zavádzací a výmenný systém (príslušenstvo) | ks | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 453 | SPOLU za časť č. 1 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6 - časť 2
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiá pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na uzávery skratov a dutín
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 2 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na katetrizačný uzáver defektov komorového septa s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Oklúder defektov komorového septa | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Zavádzací a výmenný systém (príslušenstvo) | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 20 | SPOLU za časť č. 2 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6 - časť 3
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiá pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na uzávery skratov a dutín
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 3 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na perkutánne implantovateľné uzávery uška ľavej predsiene s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Oklúder uzáverov uška ľavej predsiene | ks | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Zavádzací a výmenný systém (príslušenstvo) | ks | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 80 | SPOLU za časť č. 3 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6 - časť 4
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiá pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na uzávery skratov a dutín
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 4 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na katetrizačný uzáver paravalvulárneho leaku vrátane poskytovania služieb
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Chlopňový oklúder | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | SPOLU za časť č. 4 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6 - časť 5
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiá pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na uzávery skratov a dutín
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 5 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na katetrizačný uzáver perzistujúceho ductus arteriosus s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Oklúder PDA | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Zavádzací a výmenný systém (príslušenstvo) | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | SPOLU za časť č. 5 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7 - časť 1
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiá pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na uzávery skratov a dutín
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 1 – Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na katetrizačný uzáver defektov predsieňového septa a perzistujúceho foramen ovale s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Položka č. 1 - Oklúder defektov predsieňového septa
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33111730-7 |  |  |  | ks |  |  |  | 40
Položka č. 2 - Kalibračný balónikový katéter (príslušenstvo)
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33141200-2 |  |  |  | ks |  |  |  | 40
Položka č. 3 - Oklúder defektov perzistujúceho foramen ovale
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33111730-7 |  |  |  | ks |  |  |  | 60
Položka č. 4 - Vodič (príslušenstvo)
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33141240-4 |  |  |  | ks |  |  |  | 193
Položka č. 5 - Zavádzací a výmenný systém (príslušenstvo)
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33141240-4 |  |  |  | ks |  |  |  | 120
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
..............................................
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7 - časť 2
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiá pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na uzávery skratov a dutín
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 2 – Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na katetrizačný uzáver defektov komorového septa s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Položka č. 1 - Oklúder defektov komorového septa
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33111730-7 |  |  |  | ks |  |  |  | 10
Položka č. 2 - Zavádzací a výmenný systém (príslušenstvo)
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33141240-4 |  |  |  | ks |  |  |  | 10
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
..............................................
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7 - časť 3
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiá pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na uzávery skratov a dutín
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 3 – Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na perkutánne implantovateľné uzávery uška ľavej predsiene s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Položka č. 1 - Oklúder uzáverov uška ľavej predsiene
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33111730-7 |  |  |  | ks |  |  |  | 40
Položka č. 2 - Zavádzací a výmenný systém (príslušenstvo)
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33141240-4 |  |  |  | ks |  |  |  | 40
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
..............................................
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7 - časť 4
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiá pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na uzávery skratov a dutín
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 4 – Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na katetrizačný uzáver paravalvulárneho leaku vrátane poskytovania služieb
Položka č. 1 - Chlopňový oklúder
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33111730-7 |  |  |  | ks |  |  |  | 9
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
..............................................
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7 - časť 5
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiá pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na uzávery skratov a dutín
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 5 – Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na katetrizačný uzáver perzistujúceho ductus arteriosus s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Položka č. 1 - Oklúder PDA
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33111730-7 |  |  |  | ks |  |  |  | 3
Položka č. 2 - Zavádzací a výmenný systém (príslušenstvo)
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33141240-4 |  |  |  | ks |  |  |  | 3
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
..............................................
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 8
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiá pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na uzávery skratov a dutín
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV
I. Na realizácii predmetu zmluvy
sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:
P.č. | Subdodávateľ-práv.osoba (obchodné meno, sídlo / miesto podnikania, IČO) Subdodávateľ-fyz.osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | Podiel plnenia zmluvy v % | Podiel plnenia zmluvy v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
Čestne vyhlasujem, že subdodávateľ uvedený v bode I. spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní.
II. Na realizácii predmetu zmluvy
sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými kapacitami
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenej osoby na podpisovanie:
Poznámka: |  |  |  | Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
- povinné údaje vyplní uchádzač