Opis predmetu zákazky - Vzor vlastného návrhu plnenia

Názov predmetu zákazky:  Plán obnovy 5_Ručný 3D skener  (ID zákazky 45705)

- Predmetom zákazky je nákup ručných 3D skenerov so štruktúrovaným svetlom a príslušenstvom pre úrad kriminalistickej techniky a to vrátane softvéru na obsluhu 3D skenera a spracovanie dát,  dodania a vyloženia predmetu zákazky v mieste dodania, predmet zákazky je bližšie definovaný v bode 11 a súvisiace služby.

- Hlavný kód CPV:

35125100-7 – Snímače

Doplnkový kód CPV:

30230000-0 - Zariadenia súvisiace s počítačmi

30236200-4   Zariadenia na spracovanie údajov

30237280-5 - Napájacie príslušenstvo

30237253-7 - Protiprachové kryty na počítačové zariadenie

30237270-2 - Puzdrá na prenosné počítače

30237000-9 - Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim

48321000-4   Softvérový balík na navrhovanie pomocou počítača (CAD)

48900000-7 - Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy

60000000-8   Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

- S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania.

4.	Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

5.	Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

6.		Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu.

7.	Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

8.	Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.

9.	Lehota plnenia je:

Požadovaná lehota dodania je do 120 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Dodávka bude jednorazová. Dodávka sa musí fyzicky prebrať v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod.

10.	Miestom dodania je:

Verejný obstarávateľ požaduje dodať tovar na adresu:

Ministerstvo vnútra SR, Račianska 45, zo strany Legerského 1, 812 28 Bratislava

11.		Technická špecifikácia predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

| P.č. | Technické vlastnosti | Množstvo / ks |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ručný 3D skener so štruktúrovaným svetlom s príslušenstvom | 4 |
| 2. | Softvér na obsluhu 3D skenera a na spracovanie dát | 4 |
| 3. | Prepravný kufor 3D skenera | 4 |

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom. |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) (uchádzač doplní len prázdne biele polia N/A = neaplikuje sa) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 – Ručný 3D skener so štruktúrovaným svetlom s príslušenstvom |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom). | Uchádzač uvedie Áno/Nie. |
| Výrobca |  |  | N/A |
| Typové označenie |  |  | N/A |
| Množstvo | 4 ks |  |  |
| Parameter | Špecifikácia |  |  |
| Zdroj štruktúrovaného svetla: | modré LED alebo biele LED, alebo IR VCSEL, alebo kombinácia modré LED /laser |  | N/A |
| Presnosť skenovania: | ≤ 0,1 mm |  | N/A |
| Rýchlosť skenovania: | ≥ 1 mil. b/s |  | N/A |
| Hĺbka ostrosti: | ≥ 90 mm |  | N/A |
| Farebná kamera so snímaním textúry pri skenovaní: | áno | N/A |  |
| Rozlíšenie textúry: | ≥ 50 – 200 DPI | N/A |  |
| Farebná hĺbka textúry: | ≥ 24 bit |  | N/A |
| Skenovanie v exteriéri: | áno | N/A |  |
| Hmotnosť: | ≥ 600 g |  | N/A |
| Operačný systém ovládacieho PC: | Min. Windows 10, min. 64 bit | N/A |  |
| Konektivita: | min. 1 x USB 2.0 |  | N/A |
| Výstupné formáty: | min. OBJ, PLY, STL |  | N/A |
| Napájanie: | AC adaptér alebo batéria |  | N/A |
| Batéria: Batéria sa požaduje len v prípade, že dodávaný 3D skener používa batériu a zároveň je táto batéria kompatibilná s ponúkaným 3D skenerom. Odpoveď uchádzača „Áno“ označuje, že ním dodaný 3D skener disponuje kompatibilnou batériou s takýmto 3D skenerom v počte 8 kusov batérie ≥ 16 000 mAh. Odpoveď uchádzača „Nie“ označuje, že ním dodaný skener nepoužíva vôbec ako napájanie batériu | V prípade 3D skenera, ktorý je napájaný cez batériu, ktorá je kompatibilná s 3D skenerom je požadované množstvo batérií 8 kus s výkon batérie ≥ 16 000 mAh. | N/A |  |
| Príslušenstvo: | kabeláž na pripojenie k PC (USB kábel) a zdroju el. energie | N/A |  |
| Záruka: | min. 24 mesačná záručná doba garantovaná výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. | N/A |  |
| Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov pri predkladaní ponúk: 1: Uviesť link na webovú stránku zariadenia (nevzťahuje sa na položku č.2, č.3) s technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list. V slovenskom alebo v českom jazyku. |  |  | N/A |

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom. |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) (uchádzač doplní len prázdne biele polia N/A = neaplikuje sa) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 2 – Softvér na obsluhu 3D skenera a na spracovanie dát |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom). | Uchádzač uvedie Áno/Nie. |
| Výrobca |  |  | N/A |
| Typové označenie |  |  | N/A |
| Množstvo | 4 ks |  |  |
| Parameter | Špecifikácia |  |  |
| Obslužný softvér: | softvér na obsluhu 3D skenera a na spracovanie naskenovaných dát (scan to CAD) | N/A |  |
| Kompatibilita s operačným systémom: | Min. Windows 10, min. 64 bit | N/A |  |
| Min. Nástroje na editáciu modelu: | čistenie modelu (clean mesh) vypĺňanie dier v modeli (fill holes) zlučovanie modelov (merge meshes) redukovanie počtu vertexov (decimate mesh) uzatváranie modelu (mesh watertight) |  | N/A |
| Min. Nástroje na zarovnanie modelu: | zarovnanie na základe entity (entity-based alignment) najlepšie prispôsobenie (best fit alignment) |  | N/A |
| Min. Nástroje na extrakciu entit modelu (NURBS surfacing): | automatický výber povrchu (auto surface) tvorba tvarové plochy na základe výberu výber 2D/3D entít výber kriviek (curves) výber prierezov (cross-sections) |  | N/A |

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom. |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) (uchádzač doplní len prázdne biele polia N/A = neaplikuje sa) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 3 – Prepravný kufor 3D skenera |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom). | Uchádzač uvedie Áno/Nie. |
| Množstvo | 4 ks |  |  |
| Parameter | Špecifikácia |  |  |
| Materiál: | Tvrdý plast | N/A |  |
| Vnútorné prevedenie: | vnútorný priestor prispôsobený 3D skeneru, polstrovanie | N/A |  |

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.