## SO-01.4 Rekuperačné vetranie
ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Zateplenie obecných budov - SO-01 Obecný úrad
Objekt: SO-01.4 Ostatné úpravy budovy
Časť: |  | SO-01.4 Rekuperačné vetranie
Objednávateľ: Obec Radvaň nad Dunajom
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: Radvaň nad Dunajom |  |  |  | Dátum: 19.10.2018
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0
1 | 971033451 | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 450 mm, -0,21900t | ks | 7 |  | 0
2 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 1.533 |  | 0
3 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+19 km) | t | 29.127 |  | 0
4 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 1.533 |  | 0
5 | 979089612 | Poplatok za skladovanie - odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné | t | 1.533 |  | 0
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| 769 | Montáž vzduchotechnických zariadení |  |  |  | 0
6 | 769052000 | Montáž rekuperačnej jednotky na stenu prietok 150 m3/h | ks | 7 |  | 0
7 | 484670.1 | VITOVENT 200-D typ HR A55 - decentrálna rekuperačná jednotka, s objemovým prietokom vzduchu 55 m3/hod, s integrovanou reguláciou | ks | 7 |  | 0
kompresorový expanzný automat pre vykurovacie a chladiace sústavy do 120 oC
8 | 484670.2 | Príslušenstvo VITOVENT 200-D - nástenný vonkajší kryt okrúhly pre hr. steny 320-530 mm | ks | 7 |  | 0
kompresorový expanzný automat pre vykurovacie a chladiace sústavy do 120 oC
9 | 998769201 | Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m | % | 95.232 |  | 0
|  | Celkom |  |  |  | 0