Przedmiar  Robót

NAZWA INWESTYCJI

Wymiana źródła ciepła na kocioł zgazowujący, opalany polanami drewna - klasy 5

Budynek mieszkalno-funkcyjny w miejscowości Gródek,

ADRES INWESTYCJI

Gródek,

INWESTOR

Nadleśnictwo Dąbrowa

Leśna 25, 86-131 Jeżewo

WYKONAWCA

Studio Projektów Sanitarnych PROJWENT ROBIONEK

Chełmińska 103/2, 86-300 Grudziądz

BRANŻA

SANITARNA

Podstawa opracowania:

KNR 4-02, KNR 2-15, KNR 00-35, KNR 2-18, KNR 00-31, KNR 7-07, KNR 4-04, KNR 4-01, KNR 4-01W, KNR 7-12, KNR 00-34, KNR 2-20, KNR 2-15W, KNR 2-17

Niniejszy kosztorys został sporządzony zgodnie z:

-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym

-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - opracowane jest chronione zgodnie z

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 z późniejszymi zmianami Dz.U. 06.90.631

W kosztorysie podano urządzenia i materiały konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych wycen oraz podania cech i parametrów technicznych odpowiadającym przyjętym rozwiązaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzględnej konieczności ich stosowania. Dopuszcza się w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiałów i urządzeń pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametrów technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

| Data opracowania Sierpień 2023 | Opracował: |  |
| --- | --- | --- |

Podstawy techniczne i rzeczowe:

- dokumentacja projektowa,

- założenia wyjściowe do kosztorysowania,

Lokalizacja inwestycji :

- Budynek mieszkalno-funkcyjny # Leśniczówka Gródek:

ul. Laskowicka 1, 86-140 Drzycim, dz. 3266/1, obr. 0008 Gródek, gm. Drzycim

Uwagi !

1. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

2. Materiały i zastosowane technologie użyte muszą posiadać odpowiednie atesty aprobaty dopuszczające do stosowania na terenie Polski i U.E.

3. Zmiany, odchyłki wymiarowe i odstępstwa od projektu wynikłe w trakcie budowy - wymagają bezwzględnie zgłoszenia i uzgodnienia z Projektantem

4. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z projektem w części opisowej i graficznej, wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące rozwiązania detali - przed przystąpieniem do prac przygotowawczych.

5. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora definiujących usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane prace muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów.

6. W kosztorysie podano urządzenia i materiały konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych wycen oraz podania cech i parametrów technicznych odpowiadającym przyjętym rozwiązaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzględnej konieczności ich stosowania. Dopuszcza się w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiałów i urządzeń pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametrów technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

7. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa, karty katalogowe urządzeń i materiałów.

8. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

9. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

10. Całą instalację wykonać zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 75 z dn. 12.04.2002r., Ustawa z dnia 7.07.1994 - Prawo Budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414) z późniejszymi zmianami.

11. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem, przy zachowaniu przepisów BHP, obowiązującymi normami i przepisami oraz zgodnie z -Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych - część II. Rozpoczęcie robót zgłosić zainteresowanym instytucjom zgodnie z treścią uzgodnień.

12. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o projekt budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu.

13. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od    zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz    przyjętych technologii wykonania robót.

14. Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.

15. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie koszty zabezpieczeń, badań, odbiorów, itp.

16. Wykonawca dokona prób i sprawdzeń funkcjonowania urządzę i instalacji, by uniknąć kłopotów technicznych wynikających z niewłaściwego funkcjonowania instalacji - próba funkcjonowania i bezpieczeństwa. Wykonawca sporządza protokoły z tych prób i sprawdzeń oraz przedstawia je do zatwierdzenia.

17. Po zakończeniu robót montażowych wykonawca uruchamia instalacji oraz przeprowadzi próby, pomiary i regulacje.

18. Po przeprowadzeniu prób i objęciu obiektów przez Inwestora, Wykonawca w porozumieniu z nim przeprowadzi szkolenia pracowników Inwestora obejmujące: informację o elementach składowych całej instalacji, funkcjonowaniu i regulacji wszystkich organów kontroli, sterownia i bezpieczeństwa, obsługi instalacji w trakcie funkcjonowania normalnego i wyjątkowego, bieżącym utrzymaniu instalacji.

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA WYROBÓW RÓWNOWAŻNYCH

Projektanci dopuszczają zastosowanie innych materiałów i wyrobów niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych. Pojawiające się w dokumentacji wskazania nazw producentów oraz znaki towarowe są tylko rozwiązaniami przykładowymi wyznaczającymi standard wbudowywanych materiałów, montowanych urządzeń i standard wykonania systemów i instalacji. Wszystkie wymienione produkty powinny być fabrycznie nowe, zastosowane zgodnie z wytycznymi w projekcie.

Za każdym razem, gdy w jakiejkolwiek części dokumentacji użyto nazwy własnej oznacza to, że zamiast zaproponowanego wyrobu można zastosować materiał równoważny innych producentów niż wskazane w dokumentacji, pod warunkiem zachowania porównywalnych parametrów, technicznych, użytkowych i estetycznych. Projektant w żadnym miejscu dokumentacji nie ma na celu ograniczenia możliwości wprowadzania rozwiązań równoważnych.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wykonawca robót powinien przed wykonaniem wyceny prac dokonać wizji lokalnej w terenie celem zapoznania się ze specyfiką oraz zakresem prowadzonych robót.

W szczególności dokonać należy indywidualnej analizy technologii realizacji robót ziemnych.

UWAGA: dokumentację przedmiarową należy traktować jako element pomocniczy przy sporządzaniu, zaś przy sporządzaniu oferty cenowej należy analizować ją w połączeniu z dokumentacją projektową.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niejasności bądź w przypadku zauważenia błędów w dokumentacji przedmiarowej, wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie inwestora.

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | # Opis robót | Jedn. miary | ## Krotność | ## Ilość | ## Cena jedn. | ## Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2. Kotłownia m. Gródek |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 2.1 | wg KNR 4-020409-01-090 | Demontaż i rozebranie istniejącego kotła żeliwnego | kpl | 1,00 | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | wg KNR 4-020407-01-090 | Dopasowanie połączeń instalacji z kotłem | kpl | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 2.3 | wg KNR 4-020416-02-020 | Demontaż naczynia wzbiorczego otwartego o pojemności do 250 dm3 | szt | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 2.4 | wg KNR 4-020417-01-020 | Demontaż podgrzewacza o pojemności do 250 dm3 | szt | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 2.5 | wg KNR 4-020114-01-040 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm | m | 1,00 | 9,00 |  |  |
| 2.6 | wg KNR 4-020133-01-020 | Demontaż zaworu przelotowego o średnicy 15-20 mm | szt | 1,00 | 8,00 |  |  |
| 2.7 | wg KNR 4-020506-01-040 | Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 10-15 mm | m | 1,00 | 6,00 |  |  |
| 2.8 | wg KNR 4-020506-02-040 | Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 20 mm | m | 1,00 | 12,00 |  |  |
| 2.9 | wg KNR 4-020506-03-040 | Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 25 mm | m | 1,00 | 5,00 |  |  |
| 2.10 | wg KNR 4-020506-04-040 | Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 32 mm | m | 1,00 | 15,00 |  |  |
| 2.11 | wg KNR 2-150503-01-020 | Kocioł stalowy wodny lub parowy o mocy 40 kW, wraz z podłączeniem i uruchomieniem, sterownikiem, osprzętem, z podłączeniem instalacji i czopucha, sterownikiem na ładowanie bufora i 1 ob. co i cwu oraz nadzór przez internet, grupa pompowa wraz z zaworem trójdrogowym i siłownikiem. | szt | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 2.12 | wg KNR 2-15W0517-02-090 | Uruchomienie kotłowni C.o. (2 osoby obsługi) | kpl | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 2.13 | wg KNR 2-150121-01-090 | Urządzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 150 dm3 | kpl | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 2.14 | wg KNR 2-150122-05-020 | Zbiornik buforowy z osprzętem o pojemności 1000 dm3 | szt | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 2.15 | wg KNR 2-150104-02-040 | Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 20 mm,o połączeniach gwintowanych,umocowany na ścianach w budynku niemieszkalnym | m | 1,00 | 3,00 |  |  |
| 2.16 | wg KNR 2-150104-03-040 | Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych i średnicy nominalnej 25 mm,o połączeniach gwintowanych,umocowany na ścianach w budynku niemieszkalnym | m | 1,00 | 11,00 |  |  |
| 2.17 | wg KNR 2-150107-01-020 | Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp.o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 1,00 | 3,00 |  |  |
| 2.18 | wg KNR 2-150110-04-040 | Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych,rurociągi o średnicy do 65 mm | m | 1,00 | 14,00 |  |  |
| 2.19 | wg KNR 2-150112-03-020 | Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 25 mm, na instalacji wody pitnej | szt | 1,00 | 2,00 |  |  |
| 2.20 | wg KNR 2-150112-0301-020 | Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 25 mm, na instalacji wody pitnej | szt | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 2.21 | wg KNR 2-150113-06-020 | Zawory bezpieczeństwa sprężynowe o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 2.22 | wg KNR 2-150114-01-020 | Zawory czerpalne wypływowe mosiężne,ze złączka do węża,o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 2.23 | wg KNR 2-150112-01-020 | Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 1,00 | 6,00 |  |  |
| 2.24 | wg KNR 00-350132-07-020 | Zawór antyskażeniowy przed zaworem ze złączką do węża. Montaż urządzeń zabezpieczających wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem,typ HD,max.40 st.C,min.ciśn.otwar.0,1MPa,max.ciśn.1,6MPa, śred.nominalna przyłączy 1/2" | szt | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 2.25 | wg KNR 2-150415-05-020 | Zawór odpowietrzający o średnicy nominalnej 6 mm | szt | 1,00 | 4,00 |  |  |
| 2.26 | wg KNR 2-150205-02-040 | Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm | m | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 2.27 | wg KNR 2-150212-01-020 | Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50 mm | szt | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 2.28 | wg KNR 2-150220-0401-020 | Zlewozmywak stalowy na ścianie | szt | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 2.29 | wg KNR 4-010106-02-060 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku bez względu na głębokość i kategorię, przy istniejących fundamentach | m3 | 1,00 | 1,44 |  |  |
| 2.30 | wg KNR 4-010106-03-060 | Zasypanie wykopów wewnątrz ziemią z ukopów | m3 | 1,00 | 1,42 |  |  |
| 2.31 | wg KNR 2-180501-01-050 | Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich | m2 | 1,00 | 2,40 |  |  |
| 2.32 | wg KNR 2-15W0203-01-040 | Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach,wewnątrz budynków | m | 1,00 | 5,00 |  |  |
| 2.33 | wg KNR 2-180625-01-020 | Analogia - Studnia schładzająca. Studzienki betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem | szt | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 2.34 | wg KNR 2-150506-01-020 | Naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemności całkowitej do 100 dm3 | szt | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 2.35 | wg KNR 2-150507-01-020 | Naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego pionowe o pojemności całkowitej do 2,0 m3 | szt | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 2.36 | wg KNR 00-310209-09-020 | Montaż filtrów siatkowych. Średnica nominalna armatury 32 mm | szt | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 2.37 | wg KNR 2-150408-0110-020 | Zawór przelotowy prosty mosiężny o średnicy 15 mm - połączenie gwintowane | szt | 1,00 | 10,00 |  |  |
| 2.38 | wg KNR 2-150408-03-020 | Zawór przelotowy prosty mosiężny o średnicy 25 mm - połączenie gwintowane | szt | 1,00 | 3,00 |  |  |
| 2.39 | wg KNR 2-150408-04-020 | Zawór przelotowy prosty mosiężny o średnicy 32 mm - połączenie gwintowane | szt | 1,00 | 4,00 |  |  |
| 2.40 | wg KNR 2-150408-0410-020 | Zawór przelotowy prosty mosiężny o średnicy 40 mm - połączenie gwintowane | szt | 1,00 | 6,00 |  |  |
| 2.41 | wg KNR 2-150408-0404-020 | Zawór zwrotny przelotowy z żeliwa ciągliwego o średnicy 32 mm - połączenie gwintowane | szt | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 2.42 | wg KNR 2-150408-0304-020 | Zawór zwrotny przelotowy z żeliwa ciągliwego o średnicy 25 mm - połączenie gwintowane | szt | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 2.43 | wg KNR 2-150408-0414-020 | Zawór zwrotny przelotowy z żeliwa ciągliwego o średnicy 40 mm - połączenie gwintowane | szt | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 2.44 | wg KNR 2-150509-01-040 | Rozdzielacz do kotłów i instalacji C.o. z rur stalowych o średnicy do 150 mm | m | 1,00 | 2,00 |  |  |
| 2.45 | wg KNR 2-200312-01-020 | Termometry techniczne proste o długości króćca do 30 mm | szt | 1,00 | 5,00 |  |  |
| 2.46 | wg KNR 2-200312-05-020 | Manometry z rurką syfonową | szt | 1,00 | 6,00 |  |  |
| 2.47 | wg KNR 2-150403-0101-040 | Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 15 mm | m | 1,00 | 14,00 |  |  |
| 2.48 | wg KNR 2-150403-03-040 | Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 25 mm | m | 1,00 | 8,00 |  |  |
| 2.49 | wg KNR 2-150403-0301-040 | Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 32 mm | m | 1,00 | 20,00 |  |  |
| 2.50 | wg KNR 2-150403-04-040 | Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 40 mm | m | 1,00 | 12,00 |  |  |
| 2.51 | wg KNR 2-150404-02-040 | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych /nakłady na 1 m rurociągu/ | m | 1,00 | 54,00 |  |  |
| 2.52 | wg KNR 00-350208-02-020 | Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do centralnego ogrzewania o wydajności do 13 m3/h,średnica nominalna króćców przyłączeniowych pompy 1 1/4" (32mm) | szt | 1,00 | 3,00 |  |  |
| 2.53 | wg KNR 2-150413-02-020 | Analogia - Obieg grzejnikowy. Zawór trójdrogowy z siłownikiem o średnicy nominalnej 32 mm | szt | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 2.54 | wg KNR 2-150413-03-020 | Analogia - Obieg stałotemperaturowy. Zawór trójdrogowy z siłownikiem o średnicy nominalnej 40 mm | szt | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 2.55 | wg KNR 7-070107-01-090 | Montaż w studni schładzającej Montaż pomp odśrodkowych,zatapianych i głębinowych z podwodnym silnikiem elektrycznym o masie 0,1 t | kpl | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 2.56 | wg KNR 2-180109-01-040 | Ułożenie rurociągu z polietylenu niskociśnieniowego /PE/ o średnicy zewnętrznej 32 mm łączone metodą zgrzewania | m | 1,00 | 11,00 |  |  |
| 2.57 | wg KNR 4-040504-01-050 | Analogia - Rozebranie posadzek | m2 | 1,00 | 4,75 |  |  |
| 2.58 | wg KNR 4-010805-01-050 | Analogia - Naprawa posadzki. Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu | m2 | 1,00 | 4,75 |  |  |
| 2.59 | wg KNR 4-01W0109-09-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego oraz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją, samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 1,00 | 1,31 |  |  |
| 2.60 | wg KNR 4-01W0109-10-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego oraz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją, samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km wg oferenta, przyjęto ogległość 10 km | m3 | 9,00 | 1,31 |  |  |
| 2.61 | wg KNR 4-010210-02-040 | Wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju do 0,040 m2 w elementach z betonu żwirowego | m | 1,00 | 6,00 |  |  |
| 2.62 | wg KNR 4-010803-02-050 | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko | m2 | 1,00 | 3,10 |  |  |
| 2.63 | wg KNR 4-011202-09-050 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 1,00 | 86,00 |  |  |
| 2.64 | wg KNR 4-011202-04-050 | Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym starych tynków wewnętrznych ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 1,00 | 60,00 |  |  |
| 2.65 | wg KNR 7-120101-04-050 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm,stan wyjściowy powierzchni B | m2 | 1,00 | 5,20 |  |  |
| 2.66 | wg KNR 7-120201-03-050 | Malowanie pędzlem konstrukcji szkieletowej farbą olejną do gruntowania przeciwrdzewną | m2 | 1,00 | 5,20 |  |  |
| 2.67 | wg KNR 4-011202-02-050 | Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym starych tynków wewnętrznych sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 1,00 | 26,00 |  |  |
| 2.68 | wg KNR 00-340101-10-040 | Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-28 mm, otulinami jednowarstwowymi, wełna mineralna w płaszczu z folii aluminiowej. Grubość izolacji 20mm | m | 1,00 | 8,00 |  |  |
| 2.69 | wg KNR 00-340101-19-040 | Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 35-42 mm, otulinami jednowarstwowymi, wełna mineralna w płaszczu z folii aluminiowej. Grubość izolacji 30mm | m | 1,00 | 8,00 |  |  |
| 2.70 | wg KNR 00-340101-20-040 | Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 48 mm, otulinami jednowarstwowymi, wełna mineralna w płaszczu z folii aluminiowej. Grubość izolacji 40mm | m | 1,00 | 12,00 |  |  |
| 2.71 | wg KNR 2-170137-01-020 | Kratki wentylacyjne typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 1000 mm | szt | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 2.72 | wg KNR 2-170118-03-050 | Analogia - Wykonanie czopucha stalowego Przewody z blachy stalowej czarnej o średnicy do 160 mm przy udziale kształtek do 65% | m2 | 1,00 | 0,80 |  |  |
| 2.73 | wg KNR 2-150118-01-020 | Wodomierz skrzydełkowy o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 2.74 | wg KNR 2-150108-01-090 | Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy 15 mm | kpl | 1,00 | 1,00 |  |  |

### Tabela elementów

| Lp. | # Nazwa | ## R | ## M | ## S | ## Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2. | Kotłownia m. Gródek |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty pośr. od R |  |  |  |  |  |
| Koszty pośr. od S |  |  |  |  |  |
| Zysk od R |  |  |  |  |  |
| Zysk od S |  |  |  |  |  |
| Zysk od KR |  |  |  |  |  |
| Zysk od KS |  |  |  |  |  |
| Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  |  |