## Priloha c 1
Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Predmet zákazky: „Kit na detekciu mutácií EGFR génu pri diagnostike nemalobunkových karcinómov pľúc“ – 87
Obchodné meno uchádzača:
Adresa/sídlo uchádzača:
Poradové číslo | Názov a popis položky | Opis | M.J. | Množstvo | Jednotková cena bez DPH v EUR | Sadzba DPH v % | Cena celkom bez DPH v EUR | Výška DPH v EUR | Cena celkom s DPH v EUR | názov,obchodné meno danej položky
1. | Kit na detekciu mutácií EGFR génu pri diagnostike nemalobunkových karcinómov pľúc (napríklad Kit Cobas EGFR AMP/DET V2 24T IVD)* | Kompatibilita s existujúcim prístrojovým vybavením pracoviska verejného obstarávateľa - Cobas z 480 - detekcie 42 mutácií v exónoch 18, 19, 20 a 21 génu EGFR - uskutočnenie v čase menej ako 4 hodiny vrátane izolácie NK - detekcie > 5% mutantných kópií v FFPET vzorkách na pozadí wt DNA - analýza jediného 5 µm FFPET rezu s >10% obsahom tumorového tkaniva - reagencie “ready to use” s CE IVD certifikáciou vrátane izolácie Vyhodnotenie testu musí byť plne automatické a musí umožňovať vysokú reproducibilitu výsledkov. Exspirácia min. 1 rok odo dňa dodania. | ks | 8
Cena spolu za predmet zákazky v € (vrátane súvisiacich služieb - doprava, vyloženie tovaru, iné)
* V prípade, že sú v opise položky uvedené konkrétne typy, komerčné názvy a pod, prípadne súbor vlastností poukazuje na konkrétnu značku/výrobcu. (z dôvodu presnejšieho a zrozumiteľnejšieho opísania predmetu obstarávania), verejný obstarávateľ umožňuje ponúknuť technicky a kvalitatívne ekvivalentné riešenie, spĺňajúce kompatibilitu a minimálne požiadavky.
V................... dňa ..........................
Som platiteľ DPH
Nie som platiteľ DPH
Som osoba z členského štátu EÚ iného ako SR
(Zaškrtnite, čo sa vás týka)
Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.
meno a priezvisko, funkcia, podpis
osoby oprávnenej konať za uchádzača