## Priloha c 1
Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Predmet zákazky: „Chemikálie a spotrebný materiál Spencer 7“ - 88
Obchodné meno uchádzača:
Adresa/sídlo uchádzača:
Poradové číslo | Názov a popis položky | Opis | M.J. | Množstvo | Jednotková cena bez DPH v EUR | Sadzba DPH v % | Cena celkom bez DPH v EUR | Výška DPH v EUR | Cena celkom s DPH v EUR | názov,obchodné meno danej položky
1. | Nitrocelulózová membrána (napr. 1620112, BioRad alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) | Nitrocelulózová membrána v rolke určená na prenos proteínov s nízkou molekulovou hmotnosťou a nukleových kyselín (ssDNA, RNA), 30 cm x 3,5 m, veľkosť pórov 0,2 µm. V balení ako rolka | balenie | 1
2. | Jednotlivé PCR mikroskúmavky s objemom 0,2 mL (napr. 781301 BRAND alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) | Jednotlivé PCR mikroskúmavky s objemom 0,2 mL, s plochým uzáverom, určené pre malé a stredné objemy vzoriek, extra tenkostenné zaisťujúce optimálny prenos tepla počas PCR pre kratšie časy cyklov v širokom rozsahu teplôt. Plochý uzáver spoľahlivo utesňuje mikroskúmavku, čím zaisťuje kvalitné a opakovateľné výsledky aj pri malých objemoch vzoriek. Uzáver sa dá ľahko otvárať a zatvárať. Mikroskúmavky ružovej farby v BIO-CERT PCR kvalite: bez obsahu ľudskej DNA, RNázy, DNázy, pyrogénov a inhibítorov PCR. Balenie obsahujúce 1000 ks. | balenie | 1
3 | Jednotlivé PCR mikroskúmavky s objemom 0,2 mL (napr. 781302 BRAND alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) | Jednotlivé PCR mikroskúmavky s objemom 0,2 mL, s plochým uzáverom, určené pre malé a stredné objemy vzoriek, extra tenkostenné zaisťujúce optimálny prenos tepla počas PCR pre kratšie časy cyklov v širokom rozsahu teplôt. Plochý uzáver spoľahlivo utesňuje mikroskúmavku, čím zaisťuje kvalitné a opakovateľné výsledky aj pri malých objemoch vzoriek. Uzáver sa dá ľahko otvárať a zatvárať. Mikroskúmavky žltej farby v BIO-CERT PCR kvalite: bez obsahu ľudskej DNA, RNázy, DNázy, pyrogénov a inhibítorov PCR. Balenie obsahujúce 1000 ks. | balenie | 1
4 | Jednotlivé PCR mikroskúmavky s objemom 0,2 mL (napr. 781303 BRAND alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu)) | Jednotlivé PCR mikroskúmavky s objemom 0,2 mL, s plochým uzáverom, určené pre malé a stredné objemy vzoriek, extra tenkostenné zaisťujúce optimálny prenos tepla počas PCR pre kratšie časy cyklov v širokom rozsahu teplôt. Plochý uzáver spoľahlivo utesňuje mikroskúmavku, čím zaisťuje kvalitné a opakovateľné výsledky aj pri malých objemoch vzoriek. Uzáver sa dá ľahko otvárať a zatvárať. Mikroskúmavky zelenej farby v BIO-CERT PCR kvalite: bez obsahu ľudskej DNA, RNázy, DNázy, pyrogénov a inhibítorov PCR. Balenie obsahujúce 1000 ks. | balenie | 1
5 | Jednotlivé PCR mikroskúmavky s objemom 0,2 mL (napr. 781304 BRAND alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) | Jednotlivé PCR mikroskúmavky s objemom 0,2 mL, s plochým uzáverom, určené pre malé a stredné objemy vzoriek, extra tenkostenné zaisťujúce optimálny prenos tepla počas PCR pre kratšie časy cyklov v širokom rozsahu teplôt. Plochý uzáver spoľahlivo utesňuje mikroskúmavku, čím zaisťuje kvalitné a opakovateľné výsledky aj pri malých objemoch vzoriek. Uzáver sa dá ľahko otvárať a zatvárať. Mikroskúmavky modrej farby v BIO-CERT PCR kvalite: bez obsahu ľudskej DNA, RNázy, DNázy, pyrogénov a inhibítorov PCR. Balenie obsahujúce 1000 ks. | balenie | 1
6 | Magnetické miešadlo, valcové (napr. 001.115.6 Cowie alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) | Valcové magnetické miešadlo, s dĺžkou 15 mm ( ±5%), priemerom 6 mm (±10%), určené na miešanie roztokov, PTFE. Balenie po 2 ks. | balenie | 40
7 | Box pre 50 mikroskopických sklíčok (napr. 277 KARTELL alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) | Box pre 50 mikroskopických sklíčok, vyrobený z tvrdeného PS, s rozmermi 230 x 97 mm. Balenie ako 1 box. | balenie | 3
8 | Box pre 100 mikroskopických sklíčok (napr. 278 KARTELL alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) | Box pre 100 mikroskopických sklíčok, vyrobený z tvrdeného PS, s rozmermi 230 x 180 mm. Balenie ako 1 box. | balenie | 3
9 | Stojan z nehrdzavejúcej ocele (napr. R-292 DELTALAB alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) | Stojan pre 12 ks centrifugačných skúmaviek Ø max. 30 mm, vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, s 33 mm štvorcovými otvormi (4x3), so základňou zo silnej tkanej sieťoviny. Stojan s rozmermi 137 x 104 x 85 mm, odobný do 121°C. | ks | 8
10 | Vrecia na likvidáciu odpadu, BIOHAZARD (napr. 7002205 Ratiolab alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) | Vrecia na likvidáciu odpadu, BIOHAZARD, s indikátorovým poľom, s objemom 60 L, s rozmermi 600 x 800 x 0,05 mm. Balenie po 100 ks. | balenie | 1
11 | Petriho miska Ø 90 mm (napr. V204420 Gama Group alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) | Petriho miska Ø 90 mm AP, materiál polystyrén, výroba a balenie po 20 ks v hygienickej komore s UV-C žiarením, vonkajší priemer misky 88 mm, vonkajší priemer viečka 92 mm, výška 14 mm, viečko s trojitou ventiláciou. Pre každú šaržu výrobku požadujeme potvrdenie o sterilite podľa ČL 2017 preukazujúce vnútornú sterilitu. Výrobok je určený pre prácu s tkanivovými kultúrami na onkologické a virologické účely. Balenie obsahujúce 480 ks. | balenie | 5
12 | Špička na mikropipety 10 µL (napr. 70.3010 Sarstedt alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu)) | Pipetová špička, pracovný objem 10 µL, dĺžka 31 mm, PP, priehľadná, s plniacimi krúžkami, v kvalite PCR Performance Tested, autoklavovateľné (max. 121 °C), CE certifikovaná, vhodná pre In-vitro diagnostiku, kompatibilné s mikropipetami SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette a Brand vo výbave pracoviska a produktmi rovnakého dizajnu. Balenie po 1000 ks. | balenie | 5
13 | Xceed qPCR one step 2x kit (napr. XPCR90111 Applied Biotechnologies alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu)) | Xceed qPCR one step 2x kit obsahujúci termostabilnú a extrémne aktívnu modifikovanú MMLV reverznú transkriptázu (RTase). Kit pre kvantifikáciu akéhokoľvek RNA templátu vrátane mRNA, celkovej RNA a vírusovej RNA. Kit pre jednoduchú optimalizáciu reakcie a analýzu cieľov s extrémne nízkym počtom kópií. Vizualizácia uskutočňovaná pomocou interkalačného farbiva s SYBR®/FAM fluorescenčného kanála. Balenie ako kit na 100 reakcií. Exspirácia min. 6 mesiacov od dodania tovaru | balenie | 1
14 | Xceed High Performance HF polymeráza (napr. XPCR90106 Applied Biotechnologies alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) | Xceed High Performance HF Taq DNA polymeráza. Vysoko účinná a vysoko presná (HF) verzia polymerázy s chybovosťou 200-krát nižšou ako pri Taq DNA polymeráze. Vysoký výťažok na rôznych templátoch. Produkt dodávaný s 10x PCR reakčným pufrom, obsahujúcim MgCl2. Balenie na 500 reakcií. Exspirácia min. 6 mesiacov od dodania tovaru. | balenie | 3
15 | Jednokanálová mikropipeta (napr. 3123000012 Eppendorf alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu)) | Pipeta Eppendorf Research plus, jednokanálová, variabilný objem 0,1 – 2,5 µL, vrátane epT.I.P.S.® boxu, so vzduchovým výtlakom na presné pipetovanie vodných roztokov, ultraľahká, mechanická, autoklavovateľná celá pipeta | ks | 1
16 | Elektronická pipeta 8-kanálová s variabilným objemom 50-1200 µL (napr. 4861000821 Eppendorf alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) | Elektronická pipeta Eppendorf Xplorer plus, 8-kanálová s variabilným objemom 50 – 1200 µL, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, systematická chyba merania: 50 µL: ± 8%; ± 4 µL, 120 µL: ± 6%; ± 7.2 µL, 600 µL: ± 2.7%; ± 16.2 µL, 1200 µL: ± 1.2%; ± 14.4 µL, so vzduchovým výtlakom na presné pipetovanie vodných roztokov, autoklavovateľná spodná časť pipety, možnosť nastavenia 9 jazykov na displeji. Alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu.. | ks | 1
17 | Podložné mikrosklíčko (napr. 1000200 Marienfeld alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) | Podložné mikrosklíčko, matovaná ploška, rezané okraje, 76 x 26 x 1 mm. Balenie po 50 ks. | balenie | 30
18 | Hliníková fólia (napr. 500/0,03/5 Pro-Solo alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) | Hliníková fólia (alobal), rolka šírka 500 mm, hrúbka 0,03 mm, 5kg. Balenie ako rolka. | balenie | 2
19 | Slenená reagenčná fľaša so závitom GL 45 (napr. 632414321940 alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) | Fľaša reagenčná s PP modrým uzáverom GL 45, guľatá, vylievací krúžok z PP (odolnosť do 140°C), číré borosilikátové sklo, objem 1000 mL, priemer 101 mm, výška 230 mm.. | ks | 12
20 | Xceed High Performance Taq (napr. XPCR90105 Applied Biotechnologies alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu)) | Xceed High Performance Taq DNA polymeráza - vysoko účinná a vysoko presná verzia PCR polymerázy s chybovosťou 150-krát nižšou ako pri Taq DNA polymeráze. Robustnejšia amplifikáciou ako iné bežne dostupné polymerázy. Vysoký výkon pre širokú škálu amplikónov (bez ohľadu na vysoký obsah AT alebo GC). Požadujeme dodať produkt spolu s 10x PCR reakčným pufrom, obsahujúcim MgCl2. Balenie na 500 reakcií. Exspirácia min. 6 mesiacov od dodania tovaru | balenie | 1
21 | XceedSG qPCR kit ver.II (napr. XPCR90103 Applied Biotechnologies alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) | XceedSG qPCR kit ver.II obsahujúci termostabilnú a extrémne aktívnu modifikovanú MMLV reverznú transkriptázu (RTase). Kit na kvantifikáciu akéhokoľvek RNA templátu vrátane mRNA, celkovej RNA a vírusovej RNA. Nová verzia interkalačnej farbičky SG II umožňujúca vizulizáciu amplifikácie. Balenie ako kit. Exspirácia min. 6 mesiacov od dodania tovaru. | balenie | 1
Cena spolu za predmet zákazky v € (vrátane súvisiacich služieb - doprava, vyloženie tovaru, iné)
V prípade predloženia ekvivalentu, musí tento spĺňať požiadavky opisu; Pokiaľ je v špecifikácii uvedený konkrétny počet kusov v balení, umožňujeme predložiť ponuku s ekvivalentným/iným počtom kusov v balení tak, aby bolo možné dodanie celkového požadovaného množstva kusov/objemu
V................... dňa ..........................
Som platiteľ DPH
Nie som platiteľ DPH
Som osoba z členského štátu EÚ iného ako SR
(Zaškrtnite, čo sa vás týka)
Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.
meno a priezvisko, funkcia, podpis
osoby oprávnenej konať za uchádzača