# Nemocnica s poliklinikou Myjava

príspevková organizácia

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

### Staromyjavská 59,  907 01 Myjava

VEREJNÁ SÚŤAŽ

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA

zadávaná podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(TOVARY)

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Predmet zákazky:  Prístroje pre Oddelenie laboratórnej medicíny vrátane diagnostík.

V Myjave, dňa ..................................		             PhDr. Elena Štefíková, MPH

riaditeľka nemocnice

........................................................

Meno, priezvisko, funkcia a podpis

zodpovednej osoby verejného obstarávateľa

V Myjave, dňa .................................		             MUDr. Jarmila Karolová

Primárka OLM

..........................................................

Meno, priezvisko, funkcia a podpis

zodpovednej osoby za správne a úplné 									zadefinovanie opisu predmetu zákazky

V Myjava, dňa ................................			Zdenka Štrbová

referent verejného obstarávania

.........................................................

Meno, priezvisko, funkcia a podpis

zodpovednej osoby za súlad súťažných 									podkladov so zákonom o verejnom obstarávaní

OBSAH

A - POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Identifikácia verejného obstarávateľa	3

2. Predmet zákazky	3

3. Rozdelenie predmetu zákazky                	4

4. Variantné riešenie	4

5. Miesto a lehota dodania predmetu zákazky					                4

6. Zdroj finančných prostriedkov	4

7. Zmluva	5

8. Lehota viazanosti ponuky	5

II. KOMUNIKÁCIA A VYSVETĽOVANIE

| 9. Komunikácia medi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi 5 10. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11. Obhliadka miesta dodanie predmetu zákazky 7 |  |  |

III. PRÍPRAVA  PONKY

12. Vyhotovenie ponuky							                8

13. Jazyk ponuky									 9

14. Mena a ceny uvádzané v ponuke                                                                                                          9

15. Zábezpeka									10

16. Obsah ponuky									10

17. Náklady na ponuku								12

IV. PREDKLADANIE PONÚK

18. Predloženie ponuky	12

19. Lehota na predloženie ponuky	13

20. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky	13

V. OTVARANIE A VYHODNOCOVANIE PONÚK

21. Otváranie ponúk									14

22. Vyhodnotenie ponúk								15

23. Podmienky a priebeh elektronickej aukcie						18

VI. PRIJATIE PONUKY

24.   Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk a uzavretie zmluvy				20

25.   Využitie subdodávateľov								22

26.   Zrušenie verejného obstarávania							22

27.   Revízne postupy			 						22

28. Súhlas so spracovaním  osobných údajov							23

29. Generálna klauzula								23

30. Konflikt záujmov									23

31. Etický kódex uchádzača vo verejnom obstarávaní						23

| B - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY | 23 |
| --- | --- |
| C - OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY | 24 |
| D - SPÔSOB URČENIA CENY | 25 |
| E - KRITÉRIA NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA | 26 |
| F - PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV | 27 |

Prílohy súťažných podkladov:

Príloha č.1 súťažných podkladov      Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č.2 súťažných podkladov     Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“.

Príloha č.3 súťažných podkladov     Splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov.

# Príloha č.4 súťažných podkladov      Návrh na plnenie kritérií.

Príloha č.5 A súťažných podkladov  Návrh kúpnej zmluvy pre každú časť samostatne

Príloha č.5 B súťažných podkladov  Návrh rámcovej dohody pre každú časť samostatne

Príloha č.6 súťažných podkladov      Čestné vyhlásenie uchádzača o súhlase s podmienkami súťaže,

pravdivosti a úplnosti dokladov

Príloha č.7 súťažných podkladov      Čestné vyhlásenie o nezávislom spracovaní ponuky

Príloha č.8 súťažných podkladov      Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Príloha č.9 súťažných podkladov      Subdodávatelia

A — POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY

Časť I.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Úradný názov	:	Nemocnica s poliklinikou Myjava

IČO:			00 610 721

Poštová adresa	:	Staromyjavská 59

Krajina	:		Slovenská republika

Štatutárny zástupca :	PhDr. Elena Štefíková, MPH  – riaditeľka

Internetová adresa :	www.nspmyjava.sk

Kontaktná osoba:	Zdenka Štrbová - referát verejného obstarávania

(Telefón/Fax):		+ 421 34 6979352

(e-mail):		zdenka.strbova@nspmyjava.sk

ďalej len „NsP alebo verejný obstarávateľ “

Profil verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1382

2. PREDMET ZÁKAZKY

2.1. 	Predmetom zákazky sú Prístroje pre Oddelenie laboratórnej medicíny vrátane diagnostík a revízií.

Predmet zákazky je rozdelený do 3 samostatných ucelených častí:

Časť č.1 „Analyzátor na vyšetrenie močových sedimentov“

Analyzátor na vyšetrenie močových sedimentov

Analyzátor na vyšetrenie močových sedimentov - Diagnostické činidlá,

spotrebný materiál a revízie

Časť č.2 „Hemokultivačný systém“

Hemokultivačný systém

Hemokultivačný systém- Diagnostické činidlá, spotrebný materiál

a revízie

Časť č.3 „Koagulačný analyzátor“

Koagulačný analyzátor

Koagulačný analyzátor - Diagnostické činidlá, spotrebný materiál a revízie

Predmet zákazky musí spĺňať kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady, musí mať 	predpísané povolenia a skúšky a musí spĺňať akékoľvek iné predpoklady stanovené príslušnými 	právnymi predpismi a záväznými  technickými normami pre riadne poskytnutie plnenia.

Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta 	dodania, vyloženie v mieste dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre užívanie 	predmetu zmluvy, vrátane zaškolenia zamestnancov verejného obstarávateľa v nevyhnutnom 	rozsahu. Všetky nevyhnutné doklady  musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku, resp. 	českom jazyku.

2.2	Číselný kód Hlavného slovníka (CPV): 38434570-2 – hematologické analyzátory, 38434520-7

– analyzátor krvi, 38434500-1 – biochemické analyzátory, 33694000-1 – diagnostické činidlá

2.3	Predpokladaná  hodnota zákazky je stanovená v zmysle ust. § 6 ZVO vo výške:

176499,66 € bez DPH.

Predpokladaná hodnota zákazky pre jednotlivé časti je stanovená nasledovne:

Časť č.1 	„Analyzátor na vyšetrenie močových sedimentov“

Analyzátor na vyšetrenie močových sedimentov

Analyzátor na vyšetrenie močových sedimentov - Diagnostické činidlá, spotrebný materiál a revízie: 60536,00 € bez DPH, (a to na prístroj v sume 26000,00 € a na diagnostiká, spotrebný materiál a revízie v sume 34536,00 €).

Časť č.2 	„Hemokultivačný systém“

Hemokultivačný systém

Hemokultivačný systém- Diagnostické činidlá, spotrebný materiál

a revízie: 21950,00 € bez DPH, (a to na prístroj v sume 16500,00 € a na diagnostiká, spotrebný materiál a revízie v sume 5450,00 €).

Časť č.3 	„Koagulačný analyzátor“

Koagulačný analyzátor

Koagulačný analyzátor - Diagnostické činidlá, spotrebný materiál a revízie: 94013,66 € bez DPH, (a to na prístroj v sume 32900,00 € a na diagnostiká, spotrebný materiál a revízie v sume 61113,66 €).

2.4	Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií 	a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, tvorí časť B – Opis predmetu 	zákazky týchto súťažných podkladov a časť C – Obchodné podmienky dodania predmetu 	zákazky týchto súťažných podkladov.

2.5	Uchádzač je povinný pripraviť a vypracovať svoju ponuku s odbornou starostlivosťou, pričom 	musí vychádzať z podkladov a podmienok stanovených v týchto súťažných podkladoch a v ich 	prílohách.

3.	ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY

3.1	Predmet zákazky je rozdelený do 3 samostatných ucelených častí. Uchádzač môže predložiť 	ponuku na jednu ucelenú časť predmetu zákazky, alebo na viac ucelených častí predmetu 	zákazky, tak ako je podrobne vymedzené v časti B – Opis predmetu zákazky týchto súťažných 	podkladov.

3.2	Čiastkové plnenie sa nepripúšťa.

3.3	Uchádzač v rámci ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požiadavku technickej 	špecifikácie zadefinovanej v rámci jednotlivých ucelených častí a musí predložiť ponuku na 	všetky požadované položky. V prípade, že ponuka v rámci jednotlivých ucelených častí nesplní 	požiadavku technickej špecifikácie alebo nebude predložená na všetky požadované položky, 	uchádzač bude v tejto ucelenej časti z verejnej súťaže vylúčený.

4. VARIANTNÉ RIEŠENIE

4.1.	Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému 	predmetu zákazky.

4.2.	Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené 	do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, ako by nebolo predložené. Vyhodnotené bude iba 	požadované riešenie.

5. 	MIESTO A LEHOTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

5.1.	Miesto dodania predmetu zákazky je:

Nemocnica s poliklinikou Myjava ul. Staromyjavská 59, 907 01 Myjava;

5.2.	Trvanie zmluvy : 48 mesiacov dňom 	podpísania dohody všetkými účastníkmi dohody.

6.	ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

6.1.	Predmet zákazky Časť č.1 „Analyzátor na vyšetrenie močových sedimentov“; Časť č.2 „Hemokultivačný systém“ ; Časť č.3 „Koagulačný analyzátor“ bude financovaný z kapitálových finančných prostriedkov Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej 	len „ TSK“).   Preddavok ani zálohová platba sa nebudú poskytovať.

Predmet zákazky Časť 1. Analyzátor na vyšetrenie močových sedimentov - Diagnostické činidlá, spotrebný materiál a revízie; Časť 2. zákazky Hemokultivačný systém- Diagnostické činidlá, spotrebný materiál a revízie; Časť zákazky 3. Koagulačný analyzátor - Diagnostické činidlá, spotrebný materiál a revízie bude financovaný z vlastných zdrojov NsP Myjava.

Preddavok ani zálohová platba sa nebudú poskytovať.

Vlastná platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku. Financovanie je upravené v časti  C – Obchodné podmienky dodanie predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

7. 	ZMLUVA

7.1.	Výsledkom postupu verejného obstarávania bude uzatvorenie Kúpnej zmluvy k dodaniu prístroja a Rámcovej dohody k čiastkovým objednávkam diagnostických činidiel, spotrebného materiálu a revízií s  jedným uchádzačom v rámci príslušnej časti predmetu zákazky v súlade s ust. § 409 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní (ďalej v texte súťažných podkladov „zmluva“). Zmluva bude uzatvorená s každým uchádzačom, ktorý bude vyhodnotený ako úspešný, minimálne v jednej časti predmetu zákazky. Predmetom zmluvy s príslušným uchádzačom bude/ú časť/ti predmetu zákazky, v ktorých bude uchádzač vyhodnotený ako úspešný.

7.2.	Podrobné vymedzenie záväzných zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť C – Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (návrh zmluvy) týchto súťažných podkladov.

8. 	LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY

8.1. 	Uchádzač je svojou ponukou viazaný od lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty 	viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného 	obstarávania.

8.2	V prípade uplatnenia revíznych postupov alebo v prípade, ak Úrad pre verejné obstarávanie 	vydá rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie verejného obstarávateľa, 	alebo v prípade ak to bude z procesných dôvodov nevyhnutné, si verejný obstarávateľ 	vyhradzuje právo primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponúk, ak to bude potrebné. Pri predĺžení 	lehoty viazanosti ponúk sa verejný obstarávateľ bude riadiť ustanoveniami § 46 ods.2 zákona 	o verejnom obstarávaní. Predĺženie lehoty viazanosti ponúk oznámi verejný obstarávateľ 	všetkým záujemcom a uchádzačom formou elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE.

8.3	Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, 	primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.

Časť II.

KOMUNIKÁCIA A VYSVETĽOVANIE

9. 	KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A ZÁUJEMCAMI/ 	UCHÁDZAČMI

9.1	Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia („ďalej len komunikácia“) 	medzi verejným obstarávateľom/záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom 	(slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených                   	v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených                   	v týchto dokumentoch.

9.2	Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v 	zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému 	JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi 	verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi.

9.3	JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania 	verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.

9.4	Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných 	internetových prehliadačov:

Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo

Google Chrome,

Microsoft Edge.

9.5	Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej 	adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane 	zásielka do sféry jeho dispozície.  Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje 	okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade 	s funkcionalitou systému.

9.6	Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na 	ním určený kontaktný e-mail/e-maily bezodkladne odoslaná informácia o tom, že 	k predmetnej 	zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému 	a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – 	zásielky, 	správy. Záujemca resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú 	históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.

9.7	Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému                           	a k predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať 	správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú 	verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade 	s funkcionalitou systému.

9.8	Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných 	aktualizáciách týkajúcich sa zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danej 	zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky). Notifikačné e-	maily sú taktiež doručované záujemcom, ktorí sú evidovaní na elektronickom liste záujemcov 	pri danej zákazke.

9.9  	Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k 	súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Verejný obstarávateľ 	tieto všetky podklady / dokumenty bude uverejňovať ako elektronické dokumenty  v príslušnej 	časti zákazky v systéme JOSEPHINE.

9.10	Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným 	obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi doručené elektronicky prostredníctvom 	komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Doručovanie námietky a ich odvolávanie vo 	vzťahu k ÚVO je riešené v zmysle §170 ods. 8 b) zákona o verejnom obstarávaní.

9.11	Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou 	občianskeho preukazom  s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID) .

9.12	Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné 	vykonať týmito spôsobmi

a)	v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu 		s elektronickým čipom   a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je 		autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. 		Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch 		v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.

b) 	nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára 		danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. 		Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch 		v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.

c) 	vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, 		ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou 			konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných 		dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-		mailom.

d) 	vložením plnej moci  na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým 		podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. 		Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch 		v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.

9.13	Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname 	obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na 	príjem ponúk, ktorý nájde v záložke 	„Ponuky a žiadosti“.

10.	VYSVETLENIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

- 10.1	V prípade potreby objasniť podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov 	alebo inej sprievodnej dokumentácie v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek 	záujemca  požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému 	JOSEPHINE podľa vyššie uvedených pravidiel komunikácie.

- 10.2	Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie podmienok účasti, súťažných podkladov alebo 	inej sprievodnej dokumentácie, predloženú prostredníctvom systému JOSEPHINE, verejný 	obstarávateľ oznámi bezodkladne, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na 	predkladanie ponúk, prostredníctvom systému JOSEPHINE v súlade s § 48 zákona o verejnom 	obstarávaní, za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred.

- 10.3	Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov sa doručuje v slovenskom jazyku. Uchádzač so 	sídlom mimo územia Slovenskej republiky môže predložiť žiadosť v pôvodnom jazyku 	a súčasne preloženú do štátneho jazyka SR – slovenského jazyka, okrem žiadosti predloženej 	v českom jazyku. V prípade rozdielu je rozhodujúci preklad v štátnom jazyku SR.

10.4	Súťažné podklady, doplnenie súťažných podkladov a vysvetľovania verejný obstarávateľ 	zverejní v príslušnej časti zákazky v systéme JOSEPHINE a v profile verejného obstarávateľa 	na stránke https://www.uvo.gov.sk/, čím verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy 	prístup k súťažným podkladom a vysvetľovaniu

11. 	OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

11.1.	Obhliadka miesta dodania tovaru – predmetu zákazky, nie je potrebná.

Časť III.

PRÍPRAVA PONUKY

12. 	VYHOTOVENIE PONUKY

12.1.	Ponuka na účely zadávania tejto zákazky je prejav slobodnej vôle uchádzača, že chce za úhradu 	poskytnúť verejnému obstarávateľovi určené plnenie pri dodržaní podmienok stanovených 	verejným obstarávateľom bez určenia si svojich osobných podmienok.

12.2	Ponuka musí byť predložená elektronicky. Ponuka musí byť vyhotovená a predložená 	v elektronickej podobe vo formáte, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.

12.3	Ponuka predkladaná elektronicky obsahuje len jednu časť – elektronickú obálku.

12.4	Ponuka v tomto verenom obstarávaní musí byť  vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom 	na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

12.5	Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných 	dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese 	https://josephine.proebiz.com/

12.6	V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované 	naskenované doklady a dokumenty podľa bodu 16. tejto časti súťažných podkladov(doporučený 	formát je „PDF“) a vyplnenie položkového elektronického formulára, ktorý zodpovedá návrhu 	na plnení kritérií uvedenom v súťažných podkladoch.

12.7	Predložené dokumenty a doklady v systéme JOSEPHINE musia zodpovedať pôvodnému 	dokladu a dokumentu tak, aby verejný obstarávateľ mohol verne posúdiť splnenie podmienok 	účasti, požiadaviek na predmet zákazky a požiadaviek na ponuku.

12.8	V zmysle § 22 zákona o verejnom obstarávaní je verejný obstarávateľ povinný zachovávať 	mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné a                                	o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač poskytol. Na tento účel uchádzač 	označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné. Za dôverné informácie je na účely tohto zákona 	možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, 	projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú 	jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Ustanoveniami prvej a druhej 	vety nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ukladajúce povinnosť 	verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať Úradu pre verejné obstarávanie dokumenty a iné 	oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi a úradu zverejňovať 	dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež povinnosti 	zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.

12.9	Ak ponuka uchádzača obsahuje informácie, ktoré sú podľa uchádzača dôverné, uchádzač ich               	v ponuke viditeľne označí. Obstarávateľ odporúča, aby ponuka uchádzača obsahovala 	uchádzačom vypracovaný „Zoznam dôverných informácií“ s identifikáciou čísla strany, čísla 	odseku, bodu a textu obsahujúceho dôverné informácie.

13.	JAZYK PONUKY

13.1	Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom 	jazyku (t.j. v slovenskom jazyku).

13.2	Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným 	prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené 	českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho 	jazyka t.j. do slovenského jazyka.

14.	MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE

14.1	Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena pre príslušnú časť predmetu zákazky, na ktorú 	uchádzač predkladá ponuku, bude vyjadrená v EUR a stanovená podľa zákona NR SR č. 	18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení 	neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách.

14.2	Uchádzač ku každej oceňovanej položke uvedie v navrhovanej zmluvnej cene pre príslušnú časť 	predmetu zákazky aj jednotkovú cenu. Navrhovaná cena pre príslušnú časť predmetu zákazky 	musí obsahovať cenu za celú požadovanú časť predmetu zákazky, na ktorú uchádzač predkladá 	ponuku, súčet/sumár všetkých položiek, ktorý vychádza z uchádzačom ocenených položiek.

14.3	Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú 	cenu pre príslušnú časť predmetu zákazky v štruktúrovanom rozpočte ceny zmluvy uvedie                 	v zložení:

- navrhovaná jednotková cena predmetu zákazky v EUR bez DPH,

- sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH

- navrhovaná jednotková cena predmetu zákazky v EUR s DPH.

- navrhovaná zmluvná cena celkom za príslušnú časť predmetu zákazky, na ktorú uchádzač 	   predkladá ponuku v EUR bez DPH

- vyčíslená hodnota DPH

- navrhovaná zmluvná cena celkom za príslušnú časť predmetu zákazky, na ktorú uchádzač 	   predkladá ponuku v EUR s DPH

14.4	Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu pre príslušnú časť predmetu zákazky, ako aj všetky ostatné ceny, ktoré sú v týchto súťažných podkladoch požadované bez DPH ako celkovú konečnú cenu a sadzbu DPH 0%.  Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH v ponuke upozorní.

14.5	V prípade, že uchádzač má sídlo mimo územia Slovenskej republiky v rámci členských štátov EÚ a je platiteľom DPH v mieste svojho sídla, DPH sa vyčísli v súlade s legislatívou platnou v Slovenskej republike v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponuky. Uvedenú skutočnosť uchádzač uvedie v ponuke.

14.6	V prípade, že ponuka nebude vyčíslená v súlade so zákonom o DPH, prípadne inými všeobecne 	záväznými právnymi predpismi, ktorých porušenie alebo nedodržanie by malo vplyv na 	konečnú cenu zákazky, verejný obstarávateľ požiada uchádzača o opravu. Takýto úkon sa 	nebude považovať za zmenu ponuky.

14.7	Uchádzač stanoví cenu pre príslušnú časť predmetu zákazky, na ktorú uchádzač predkladá 	ponuku na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a príjmov podľa platných právnych 	predpisov. Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je 	nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie náklady spojené s 	plnením predmetu zákazky.

15. 	ZÁBEZPEKA

15.1. 	Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.

16.	OBSAH PONUKY

16.1.	Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku vyhotovenú podľa bodu 12. týchto súťažných 	podkladov. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady, dokumenty a vyhlásenia 	podľa týchto 	súťažných podkladov, vo forme uvedenej v týchto súťažných podkladoch 	a v oznámení 	o vyhlásení verejného obstarávania, doplnené tak ako je to stanovené v týchto 	bodoch súťažných podkladov.

16.2	Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala nasledovné dokumenty a doklady:

16.2.1	Identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov označenie uchádzača 		ako skupinu dodávateľov a identifikačné údaje každého člena skupiny dodávateľov) 		vzor Príloha č.1 súťažných podkladov s uvedením obchodného mena, adresy sídla alebo 		miesta podnikania, mena kontaktnej 	osoby, telefónneho čísla a elektronickej adresy 		kontaktnej osoby a s uvedením kontaktnej osoby pre elektronickú aukciu s uvedením jej 		telefónneho čísla/telefónnych čísiel a elektronickej adresy pre záväznú komunikáciu pre 		potreby elektronickej aukcie.

16.2.2	Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo 		podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie 			v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu, sídlo alebo 		miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.

16.2.3	Vyplnené vyhlásenie uchádzača podľa vzoru uvedeného v Prílohe č.2 súťažných 			podkladov Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“.

- Konflikt záujmov – verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby vo verejnom 	obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť 	hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého 	zaobchádzania. Podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní konflikt záujmov zahŕňa 	najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba (zamestnanec verejného obstarávateľa, ktorý sa 	podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo iná osoba, ktorá 	poskytuje verejnému obstarávateľovi podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní a ktorá 	sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo osoba s 	rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť výsledok 	verejného obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho príprave alebo 	realizácii), ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania, má 	priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, 	ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s 	verejným obstarávaním. Pojem konflikt záujmov je podľa osobitného predpisu 	vymedzený aj ako skutočnosť, keď z finančných, osobných, rodinných, politických alebo 	iných dôvodov je narušený alebo ohrozený nestranný, transparentný, nediskriminačný, 	efektívny, hospodárny a objektívny výkon funkcií pri poskytovaní príspevku a toto 	ustanovenie sa vzťahuje aj na prípady konfliktu záujmov medzi verejným obstarávateľom 	a zainteresovanou osobu alebo medzi uchádzačom/záujemcom a zainteresovanou osobou. 	Verejný obstarávateľ vyzýva uchádzačov, aby predložili vo svojej ponuke vyhlásenie o 	neexistencii konfliktu záujmov (viď Príloha č. 2) vo vzťahu k verejnému obstarávateľovi, 	k zainteresovanej osobe zabezpečujúcej proces verejného obstarávania, resp. ohlásili 	všetky potenciálne konflikty záujmov, ktoré sú im známe (vrátane všetkých konfliktov 	záujmov s príbuznými uchádzačov). V prípade existencie konfliktu záujmov, ak tento nie 	je možné riešiť na strane verejného obstarávateľa, okrem iných, pri identifikácii konfliktu 	záujmu, je záujemca/uchádzač podľa § 40 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní 	oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na 	vykonanie nápravy.

16.2.4	Splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu 			a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, na uskutočnenie všetkých právnych 		úkonov týkajúcich sa ponuky, ktorú táto skupina dodávateľov predloží v rámci tohto 		verejného obstarávania a týkajúce sa účasti tejto skupiny dodávateľov v rámci tohto 		verejného obstarávania Príloha č. 3 súťažných podkladov – Splnomocnenie pre člena 		skupiny dodávateľov.

16.2.5	Ak dokumenty v ponuke sú podpísané osobou, ktorá nie je štatutárnym orgánom 			uchádzača alebo členom skupiny, verejný obstarávateľ požaduje predložiť 				splnomocnenie pre zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača 		v záväzkových vzťahoch.

16.2.6	Potvrdenia, doklady, dokumenty ktorými uchádzači preukážu splnenie podmienok 		účasti  vo verejnom obstarávaní požadované v oznámení, prostredníctvom ktorého bola 		vyhlásená verejná súťaž a podľa oddielu F - Podmienky účasti  uchádzačov týchto 		súťažných podkladov.

16.2.7	Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky 		pre každú časť samostatne:

a) technický list, produktový list, potvrdenie od výrobcu, manuály, resp. iné 			informačné materiály, katalóg ponúkaného tovaru, resp. iný doklad, v ktorých budú 		uvedené všetky verejným obstarávateľom požadované minimálne technické špecifikácie 		(parametre) na predmet zákazky v takom rozsahu, aby bolo možné jednoznačne posúdiť 		splnenie všetkých požiadaviek na vlastnosti predmetu zákazky uvedené v súťažných 		podkladoch v časti B – Opis predmetu zákazky,

# b) Príloha č.4 súťažných podkladov – Návrh na plnenie kritérií

Uchádzač vypracuje Prílohu č.4 pre každú časť ktorej sa chce zúčastniť samostatne súťažných podkladov nasledovným spôsobom:

- vyplní - popis položky / typ, množstvo, Mj, cena za Mj, celkom bez DPH,

celkom s DPH, sadzba DPH

- v ďalšej časti vyplní cenu na test na rok bez aj s DPH, náklady na ročnú aj 4

ročnú prevádzku bez aj s DPH podľa požadovaného typu a predpokladaného  počtu parametrov za  rok

- vyplní všetky údaje v stĺpci „Technické špecifikácie (parametre) týkajúce sa 	vlastností, parametrov a hodnôt ním ponúkaných položiek predmetu zákazky, 	a to v súlade s požadovanými minimálnymi vlastnosťami, parametrami 		a hodnotami parametrov príslušnej položky predmetu zákazky

- podpíše Prílohu č.6 súťažných podkladov

c) Uchádzač predloží certifikáty, vyhlásenie o zhode  ponúkaného tovaru, v zmysle požiadaviek platnej legislatívy

16.2.8	Príloha č. 5A súťažných podkladov - Návrh kúpnej zmluvy pre každú časť samostatne resp. na časť na ktorú uchádzač predkladá ponuku  so znením obchodných podmienok dodania predmetu zákazky podľa oddielu súťažných podkladov C -  Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky týchto súťažných podkladov. Návrh Kúpnej zmluvy musí byť doplnený o identifikačné údaje uchádzača a podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.

16.2.9	Príloha č. 5 B súťažných podkladov - Návrh rámcovej dohody pre každú časť samostatne resp. na časť na ktorú uchádzač predkladá ponuku  so znením obchodných podmienok dodania predmetu zákazky podľa oddielu súťažných podkladov C -  Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky týchto súťažných podkladov. Návrh Rámcovej dohody musí byť doplnený o identifikačné údaje uchádzača a podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.

17.	NÁKLADY NA PONUKU

17.1	Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

17.2	Nevybratie uchádzača za dodávateľa predmetu zákazky v tejto verejnej súťaži nevytvára nárok na uplatnenie náhrady škody.

ČASŤ IV.

PREDKLADANIE PONUKY

18.	PREDLOŽENIE PONUKY

18.1		Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

    - Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá 	predkladá ponuku, tzn. fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vo svojom mene predloží ponuku vo 	verejnom obstarávaní, nemôže súčasne predložiť inú/ďalšiu ponuku ako člen skupiny dodávateľov. 	Verejný obstarávateľ vylúči ponuku predloženú uchádzačom, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

    - Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

18.4		Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a 	dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

18.5		V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované doklady (odporúčaný formát je „PDF“) tak, ako je uvedené v týchto súťažných podkladoch a vyplnenie položkového elektronického formulára, ktorý zodpovedá návrhu na plnenie kritérií uvedenom v súťažných podkladoch.

18.6		Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí. Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude 	vyjadrená v EUR (Eurách) s presnosťou na dve  desatinné miesta  a vložená do systému JOSEPHINE v 	tejto štruktúre: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s alebo bez DPH (pri vkladaní do systému JOSEPHINE 	označená ako „Jednotková cena (kritérium hodnotenia)“).

- 18.7	Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný 	informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).

- 18.9		Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky neotvorí.

- 18.10		Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.  Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).

- 18.11		Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty oznámenej verejným  obstarávateľom, resp. 	predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa rozhodnutia verejného obstarávateľa.  Prípadné predĺženie lehoty bude uchádzačom dostatočne vopred oznámené formou elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE.

18.12	Požiadavka verejného obstarávateľa, ktoré doklady, dokumenty a ďalšie písomnosti musia byť 	predložené v ponuke je uvedená v bode 16. tohto oddielu súťažných podkladov.

18.13	V kontextu zákona o verejnom obstarávaní, § 49 bod 1a upozorňujeme uchádzačov na náležitosti 	predkladania ponúk elektronicky. Elektronická ponuka sa neoznačuje. Systém JOSEPHINE priradí 	ponuke názov verejného obstarávania v ktorom je elektronická ponuka predkladaná.

19.	LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY

- 19.1.	Ponuky sa predkladajú v určenej lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk 	je uvedená v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a uplynie podľa bodu IV.2.2) 	Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (resp. v súlade s redakčnou opravou).

19.3.	Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk stanovenej v bode 	19.1 tejto časti súťažných podkladov sa elektronicky neotvorí.

20.	DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY

20.1.	Uchádzač môže predloženú ponuku doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na 	predkladanie ponúk. Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať prostredníctvom 	funkcionality webovej aplikácie JOSEPHINE v primeranej lehote pred uplynutím lehoty na 	predkladanie ponúk. Uchádzač pri zmene a odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení 	prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo Stiahnuť ponuku a predložením novej ponuky).

Časť V.

OTVÁRANIE A VYHODNOCOVANIE PONÚK

21.	 OTVÁRANIE PONÚK

21.1 	Otváraním elektronických ponúk sa rozumie sprístupnenie ponúk v IS JOSEPHINE komisiou 	verejného obstarávateľa.

21.2	Otváranie ponúk  sa uskutoční v stanovenom dátume, čase a mieste podľa bodu IV.2.7) 	Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (resp. v súlade s redakčnou opravou).

- 21.3	Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť elektronickej ponuky a 	následne otvorí ponuku.

- 21.4	Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné, t. j. 	vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. 	Zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neposiela.

22.	VYHODNOTENIE PONÚK

- 22.1.	Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné.

22.2	Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:

- boli doručené v stanovenej lehote na predkladanie ponúk,

- zodpovedajú požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky, uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v týchto súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácií poskytnutej verejným obstarávateľom.

- platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedenými verejným obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v týchto súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácií poskytnutej verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk. Ostatné ponuky uchádzačov budú z verejnej súťaže vylúčené.

  - Vyhodnocovanie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky:

    - Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, požiada prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Ak verejný obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov zábezpeku, komisia posúdi zloženie zábezpeky.

    - Uchádzač musí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky komisie podľa bodu 22.3.1 tejto časti súťažných podkladov doručiť verejnému obstarávateľovi do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie alebo v lehote dlhšej, ktorú je komisia oprávnená určiť na doručenie tohto písomného vysvetlenia prostredníctvom určenej komunikácie.

- 22.3.3	Ak sa pri určitej ponuke javí jej cena ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným 	prácam alebo službe, komisia prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE 	požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné 	podľa § 53 ods. 2 zákona o VO.

- 22.3.4	Uchádzač musí doručiť prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE 	písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia 	žiadosti komisie alebo v lehote dlhšej, ktorú je komisia oprávnená určiť na doručenie tohto 	odôvodnenia v zmysle § 53 zákona o VO.

- 22.3.5	Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky 	uchádzačom. V prípade ak komisia nezohľadní proces vysvetľovania, ktoré vychádza z 	predložených dôkazov, bude postupovať podľa § 53 ods. 5 zákona o VO. Ponuka uchádzača, 	ktorá nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa bude z verejnej súťaže vylúčená.

- 22.3.6	Uchádzačovi bude oznámené jeho vylúčenie s uvedením dôvodov vyplývajúcich najmä z 	nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a 	funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom v časti B - 	Opis predmetu zákazky týchto Súťažných podkladov a lehoty, v ktorej môže byť podaná 	námietka podľa § 170 ods. 3, písm. d) ZVO.

- 22.3.7	V prípade zistenia zrejmých chýb v písaní a počítaní komisia požiada uchádzača o vysvetlenie. 	Za  zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

- 22.4	Vyhodnocovanie splnenia podmienok účasti

- 22.4.1	Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s 	oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi.

- 22.4.2	Ak uchádzač predbežne nahradí doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené 	verejným obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania jednotným 	európskym dokumentom, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu 	verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača požiadať cez komunikačné 	rozhranie systému JOSEPHINE o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným 	európskym dokumentom. Uchádzač doručí doklady verejnému obstarávateľovi 	prostredníctvom systému JOSEPHINE do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, 	ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

- 22.4.3	Verejný obstarávateľ prostredníctvom systému JOSEPHINE požiada uchádzača o vysvetlenie 	alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich 	platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, 	uchádzač alebo záujemca doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov do dvoch 	pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje prostredníctvom 	elektronických prostriedkov.

- 22.4.4	Verejný obstarávateľ podľa zákona o VO vylúči kedykoľvek počas verejného obstarávania z 	verejného obstarávania uchádzača, ak:

nesplnil podmienky účasti,

- predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti,

- poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti,

- pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania,

- pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu,

- konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami,

- pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky,

- nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote,

- nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom v určenej lehote,

- nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa určené požiadavky,

- nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom novým subdodávateľom, ktorý spĺňa určené požiadavky, v lehote podľa § 41 ods. 2 zákona o VO,

- nenahradil technikov, technické orgány alebo osoby určené na plnenie zmluvy, alebo riadiacich zamestnancov, ktorí nespĺňajú podmienku účasti podľa § 34 ods. 1, písm. c) alebo písm. g) zákona o VO, v určenej lehote novými osobami alebo orgánmi, ktoré spĺňajú túto podmienku účasti,

- nenahradil inú osobu, ktorej prostredníctvom preukazuje splnenie podmienok účasti alebo subdodávateľa, ktorí majú sídlo v treťom štáte podľa § 10 ods. 4 zákona o VO, v určenej lehote inou osobou alebo subdodávateľom, ktorý nemá sídlo v treťom štáte podľa § 10 ods. 4 zákona o VO.

    - Verejný obstarávateľ môže vylúčiť kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača, ak

- sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania dopustil pri plnení zákazky alebo koncesie podstatného porušenia zmluvných povinností, v dôsledku čoho verejný obstarávateľ odstúpil od zmluvy alebo mu bola spôsobená závažná škoda alebo iná závažná ujma,

- sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania dopustil závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,

- sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania dopustil závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,

- na základe dôveryhodných informácií, bez potreby vydania predchádzajúceho rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci, má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž, a to bez ohľadu na akýkoľvek majetkový, zmluvný alebo personálny vzťah medzi týmto uchádzačom a daným hospodárskym subjektom,

- evidujú voči uchádzačovi nedoplatky na dani, ktorej sú správcom podľa osobitného predpisu; ustanovenie § 32 ods. 1 písm. c) zákona o VO tým nie je dotknuté.

- 22.4.6	Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania aj uchádzača, ak narušenie hospodárskej 	súťaže, ktoré vyplynulo z prípravných trhových konzultácií alebo jeho predbežného zapojenia 	podľa § 25 zákona o VO, nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami ani po vyjadrení 	uchádzača; verejný obstarávateľ pred takýmto vylúčením poskytnú uchádzačovi možnosť v 	lehote piatich pracovných dní od doručenia žiadosti preukázať, že jeho účasťou na prípravných 	trhových konzultáciách alebo predbežnom zapojení nedošlo k narušeniu hospodárskej súťaže.

- 22.4.7	Uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1, písm. a) 	zákona o VO alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6, písm. c) až g) 	a odseku 7 a 8 zákona o VO, je oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal 	dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy. Opatreniami na vykonanie nápravy musí uchádzač 	preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, 	napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou 	spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne 	opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, 	správnym deliktom alebo trestným činom.

- 22.4.8	Uchádzač, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v inom členskom štáte, nie je oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal opatrenia na vykonanie nápravy podľa odseku 9 druhej vety § 40 zákona o VO, ak je toto rozhodnutie 	vykonateľné v Slovenskej republike.

- 22.4.9	Verejný obstarávateľ posúdi opatrenia na vykonanie nápravy predložené uchádzačom, pričom 	zohľadnia závažnosť pochybenia a jeho konkrétne okolnosti. Ak opatrenia na vykonanie 	nápravy predložené uchádzačom považuje verejný obstarávateľ za nedostatočné, vylúči 	uchádzača z verejného obstarávania.

- 22.4.10 Uchádzača z členského štátu, ak je v štáte svojho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 	pobytu oprávnený vykonávať požadovanú činnosť, verejný obstarávateľ nesmie vylúčiť z 	dôvodu, že na základe zákona sa vyžaduje na vykonávanie požadovanej činnosti určitá právna 	forma.

- 22.4.11 Verejný obstarávateľ bezodkladne upovedomí uchádzača, že bol vylúčený s uvedením dôvodu 	a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka.

- 22.5	Vyhodnocovanie ponúk

- 22.5.1	Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v eurách.

- 22.5.2	Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli z verejného obstarávania vylúčené podľa 	kritérií určených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných 	odkladoch v oddiele E - Kritériá na 	vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia.

- 22.5.3	V rámci úplného úvodného vyhodnotenia ponúk uchádzačov, ktorých ponuky neboli vylúčené 	komisia postupne zoradí a to od ponuky s najnižšou cenou, po ponuku s najvyššou cenou, 	pričom ponuke s najnižšou cenou v rámci príslušnej časti predmetu zákazky pridelí priebežné 	prvé miesto.

- 22.5.4	Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk podľa kritéria uvedenom v oznámení o vyhlásení 	verejného obstarávania, verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne 	všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, na účasť v elektronickej 	aukcii (ďalej len „Výzva“).

- 22.5.5 Vo „Výzve“ verejný obstarávateľ uvedie podrobné informácie týkajúce sa eAukcie v zmysle § 	54 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Výzva bude zaslaná elektronicky zodpovednej 	osobe 	určenej uchádzačom v ponuke ako kontaktná osoba pre eAukciu (z uvedeného dôvodu je 	potrebné uviesť správne kontaktné údaje zodpovednej osoby) a bude uchádzačom odoslaná 	elektronicky najneskôr dva pracovné dni pred konaním Aukčného kola.

- 22.5.6	Úspešným uchádzačom v príslušnej časti predmetu zákazky sa stane ten, kto v elektronickej 	aukcii bude vyhodnotený ako 1. v poradí.

23.	PODMIENKY ELEKTRONICKEJ AUKCIE

23.1	Všeobecné informácie

23.1.1	Elektronická aukcia je opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické systémy 			certifikované podľa § 151zákona o verejnom obstarávaní na predkladanie na predkladanie 		nových cien upravených smerom nadol.

23.1.2	Účelom elektronickej aukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným                		vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.

23.1.3	Vyhlasovateľ eAukcie (ďalej len „vyhlasovateľ“) je Nemocnica s poliklinikou Myjava

bližšie špecifikovaný v týchto Súťažných podkladoch ako verejný obstarávateľ.

23.1.4	Predmet eAukcie je rovnaký, ako predmet zákazky, uvedený v oznámení o vyhlásení VO 		a bližšie špecifikovaný v týchto Súťažných podkladoch.

23.1.5	Administrátor vyhlasovateľa je osoba, ktorá v rámci eAukcie vyzýva uchádzačov na 			predkladanie nových cien upravených smerom nadol.

23.1.6	Elektronická aukčná  sieň (ďalej len „eAukčná sieň“) je prostredie umiestnené na určenej 		adrese vo verejnej dátovej sieti Internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny 			upravené smerom nadol.

23.1.7	Prípravné kolo je časť postupu, v ktorom sa po sprístupnení eAukčnej siene uchádza 			oboznámia s  aukčným prostredím pred začiatkom Aukčného kola (elektronickej aukcie).

23.1.8	Aukčné kolo (elektronická aukcia) je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné                                        		porovnávanie cien ponúkaných uchádzačmi prihlásených do elektronickej aukcie a ich 		vyhodnocovanie v limitovanom čase.

23.2	Priebeh aukcie

23.2.1	Ponuky uchádzačov budú posudzované na základe hodnotenia podľa najnižšej celkovej 		zmluvnej ceny za predmet zákazky a to za každú časť predmetu zákazky samostatne.

23.2.2	Predmetom úpravy v elektronickej aukcii bude celková zmluvná cena za predmet 			zákazky v EUR s DPH, a to za každú časť predmetu zákazky samostatne.

23.2.3	Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom SW PROEBIZ.

23.2.4	Verejný obstarávateľ v systéme PROEBIZ zašle Výzvu na účasť v elektronickej aukcii 		(ďalej len „Výzva“) uchádzačovi elektronickými prostriedkami na e-mailovú adresu 			uvedenú na identifikačnom liste ponuky uchádzača obsahujúcom jeho identifikačné 			a kontaktné údaje.

23.2.5	Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami v systéme PROEBIZ súčasne 		všetkých uchádzačov, ktorí splnili požiadavky na predmet zákazky a ktorých ponuky 			spĺňajú určené podmienky na predloženie nových cien, 	ktoré sú predmetom úpravy podľa 		bodu 23.2.2 v elektronickej aukcii.

23.2.6	Elektronická aukcia má dve kolá: prípravné kolo a aukčné kolo (kolo Elektronickej aukcie)

23.2.7	V prípravnom kole sa uchádzači oboznámia s priebehom elektronickej aukcie a popisom 		aukčného 	prostredia. Výzva obsahuje aj údaje týkajúce sa minimálneho kroku zníženia 		ceny predmetu zákazky, 	pravidlá predlžovania 	aukčného kola a lehotu platnosti 			prístupových kľúčov a pod.

23.2.8	Uchádzačom, ktorí budú vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii bude v prípravnom kole a 		v čase uvedenom 	vo výzve sprístupnená eAukčná sieň, kde si môžu skontrolovať   			správnosť zadaných vstupných cien, ktoré do eAukčnej siene boli zadané v súlade 			s pôvodnými, predloženými ponukami v systéme JOSEPHINE. Každý uchádzač bude 		vidieť iba svoju ponuku a až do začiatku aukčného kola ju nemôže meniť. Všetky 			informácie o prihlásení sa a priebehu budú uvedené vo výzve.

23.2.9	Aukčné kolo sa začne a skončí v termínoch uvedených vo výzve. Na začiatku aukčného 		kola sa všetkým uchádzačom zobrazia:

- ich celková zmluvná cena za danú časť

- ich priebežné umiestnenie za danú časť (poradie )

- najnižšia celková zmluvná cena za danú časť

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že systém neumožní dorovnať najnižšiu cenu (t.j. nie je možné dorovnať ponuku uchádzača na priebežnom 1.a 2 mieste). Uvedené riešenie je potrebné z dôvodu nutnosti jednoznačného určenia poradia uchádzačov.

V priebehu aukčného kola budú zverejňované všetkým uchádzačom zaradeným do elektronickej aukcie v eAukčnej sieni informácie, ktoré umožnia uchádzačom zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie.

23.2.10 Minimálny krok zníženia ceny uchádzača je 0,50 % z aktuálnej ceny položky (prvku) 	daného uchádzača.

23.2.11	Maximálny krok zníženia ceny uchádzača nie je určený. Uchádzač však bude upozornený 	pri zmene 	ceny o viac ako 50 %. Upozornenie pri maximálnom znížení hodnoty sa viaže 	k aktuálnej cene položky (prvku) daného uchádzača.

23.2.12	Aukčné kolo bude ukončené, ak nedôjde k jeho predlžovaniu, uplynutím časového limitu 	20 min. Aukcia bude ukončená, ak nedostane vyhlasovateľ v lehote 20 min. žiadne nové 	hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov uvedených                       	v predchádzajúcich odsekoch. Koniec elektronickej aukcie sa 	môže 	predĺžiť v prípade 	predkladania nových cien (teda pri akejkoľvek úspešnej zmene ceny) v posledných dvoch 	minútach trvania elektronickej aukcie vždy o ďalšie dve minúty (tzn. k času, kedy došlo               	k 	predĺženiu, sa k času 	zostávajúcemu do konca kola pridajú celé 2 min.). Počet 	predĺžení nie je limitovaný. Po ukončení elektronickej 	aukcie už nebude možné upravovať 	ceny.

23.2.13	Upozorňujeme uchádzačov, aby zodpovedne a správne kalkulovali cenu, za ktorú sú 	schopní danú zákazku ešte realizovať v kvalite zodpovedajúcej predloženej ponuke.

23.2.14	Výsledkom elektronickej aukcie bude zostavenie objektívneho poradia ponúk podľa 	najnižšej celkovej ceny automatizovaným vyhodnotením.

23.2.15	Technické požiadavky na prístup do elektronickej aukcie: počítač uchádzača musí byť 	pripojený na Internet. Na bezproblémovú účasť v elektronickej aukcii je nutné používať 	jeden z podporovaných	internetových 	prehliadačov:

- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo

- Google Chrome

- Microsoft Edge.

Správna funkčnosť iných internetových prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné mať v použitom internetovom prehliadači povolené cookies a javaskripty.

23.2.16	Podrobnejšie informácie o procese  elektronickej aukcie budú uvedené vo „Výzve“.

23.2.17	Pre prípad eliminácie akejkoľvek nepredvídateľnej situácie (napr. výpadok elektrickej 	energie, konektivity na Internet alebo inej objektívnej príčiny zabraňujúcej v ďalšom 	pokračovaní uchádzača v elektronickej aukcii) 	vyhlasovateľ uchádzačom odporúča mať 	pripravený náhradný zdroj elektrickej energie, prípadne mobilný internet (napr. notebook s 	mobilným internetom). Vyhlasovateľ nenesie zodpovednosť za uchádzačmi použité 	technické prostriedky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo opakovania elektronickej aukcie 	v prípade 	nepredvídateľných technických problémov na strane vyhlasovateľa.

VI. PRIJATIE PONUKY

24. 	INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK A UZAVRETIE ZMLUVY

- 24.1	Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

- Verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa § 55 	odseku 1 zákona o verejnom obstarávaní a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení 	uchádzača, bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa 	vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejniť 	informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Verejný 	obstarávateľ prostredníctvom systému JOSEPHINE bezodkladne písomne oznámi všetkým 	uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk v súlade s ustanovením § 55 zákona o verejnom 	obstarávaní.

- 24.2	Uzavretie zmluvy

- 24.2.1	Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom/uchádzačmi v rámci príslušnej časti predmetu zákazky  „zmluvu“ a „Rámcovú dohodu“ v súlade s ustanovením § 56 	zákona o verejnom obstarávaní. Úspešný uchádzač/uchádzači svoj pôvodný návrh „zmluvy“ a „ Rámcovej dohody“, vrátane s tým súvisiacich príloh aktualizuje; a to vo vzťahu na nové ceny upravené smerom nadol, na základe výsledkov automatizovaného spôsobu vyhodnotenia ponúk – v elektronickej aukcii.

- 24.2.2	Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť „zmluvu“ a „Rámcovú dohodu“ s uchádzačom/uchádzačmi, ktorí majú 	povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora  a nie sú zapísaní v registri 	partnerov verejného sektora  alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa 	osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 	a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o 	registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- 24.2.3	Uzavretá „zmluva“ a „Rámcová dohoda“ nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou 	úspešným uchádzačom.

- 24.2.4	Verejný obstarávateľ môže uzavrieť „zmluvu“ a „Rámcovú dohodu“ s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň 	odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 zákona o verejnom obstarávaní, pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásty 	deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55; ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 5 alebo ods. 6, alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní.

- 24.2.5	Verejný obstarávateľ postupuje po vyhodnotení ponúk podľa § 55 a pri uzatvorení „zmluvy“ a „Rámcovej dohody“ podľa § 56 zákona o verejnom obstarávaní. Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní 	poskytnúť verejnému 	obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie „zmluvy“ a „Rámcovej dohody“  tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa ustanovení § 56 ods. 2 až ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak boli  na jej uzavretie písomne vyzvaní.

- 24.2.6	Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť „zmluvu“ a „Rámcovú dohodu“ alebo neposkytne riadnu súčinnosť 	potrebnú na uzatvorenie „zmluvy“, verejný obstarávateľ následne postupuje podľa príslušných 	ustanovení § 56 zákona o verejnom obstarávaní.

- 25.	Využitie subdodávateľov

- 25.1	Verejný obstarávateľ pripúšťa plnenie predmetu obstarávania subdodávkami.

- 25.2	Uchádzač zodpovedá za celé a riadne plnenie „zmluvy“ a Rámcovej dohody počas celého trvania zmluvného 	vzťahu s verejným obstarávateľom a to bez ohľadu na to, či uchádzač použil subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Verejný obstarávateľ nenesie akúkoľvek 	zodpovednosť voči subdodávateľom úspešného uchádzača.

- 25.3	Verejný obstarávateľ nevyžaduje v ponuke uviesť zoznam subdodávateľov, ktorí sú 	uchádzačovi známi v čase predkladania ponuky. Najneskôr v momente uzatvorenia zmluvy, 	ktorá je výsledkom tejto súťaže, predloží úspešný uchádzač zoznam všetkých subdodávateľov, 	ktorí sa budú podieľať na plnení zmluvy. Zoznam známych subdodávateľov bude prílohou 	zmluvy a je potrebné v ňom uviesť požadované údaje o subdodávateľoch podľa § 41 ods.3 	zákona o verejnom obstarávaní, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom 	a predmet subdodávky. Všetky pravidlá týkajúce sa zmeny subdodávateľa sa nachádzajú 	v návrhu „zmluvy“.

- 26.	Zrušenie verejného obstarávania

  - Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup verejného obstarávania v zmysle 	ustanovení § 57 zákona o verejnom obstarávaní.

  - V prípade nedostatku finančných prostriedkov si verejný obstarávateľ vyhradzuje uvedené 	považovať za naplnenie dôvodov hodných osobitného zreteľa a verejné obstarávanie zrušiť 	podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní (v súlade so Všeobecným metodickým 	usmernením Úradu pre verejné obstarávanie č. 3-2018).

- 27.	Revízne postupy

- 27.1	Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli 	alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, môže podľa § 164 zákona 	o verejnom obstarávaní podať verejnému obstarávateľovi žiadosť o nápravu.

- 27.2	Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli 	alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, môže podať podľa § 170 zákona 	o verejnom obstarávaní námietku proti postupu verejného obstarávateľa.

- 27.3	Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným 	obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi doručené elektronicky prostredníctvom 	komunikačného systému JOSEPHINE. Doručenie námietok a ich odvolávanie vo vzťahu 	k ÚVO je riešené v zmysle § 170 ods. 8 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

- 28.	Súhlas so spracovaním osobných údajov

- 28.1	V súvislosti so zadávaním tejto zákazky bude verejný obstarávateľ spracúvať osobné údaje 	fyzických osôb uvedených v ponuke každého uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na 	predkladanie ponúk. Uchádzač pre tento účel zabezpečí súhlas dotknutých osôb v dokumente, 	kde sa nachádzajú osobné údaje dotknutej osoby. Predložením ponuky uchádzač súhlasí so 	spracovaním osobných údajov fyzických osôb uvedených v ponuke na účely zabezpečenia 	riadneho postupu verejného obstarávania.

- 28.2	Osobné údaje budú spracúvané v súlade s platnou legislatívou za účelom predloženia ponuky, 	jej vyhodnotenia a zverejnenia v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

- 28.3	Práva osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, sú upravené v zákone č. 18/2018 Z. z. o 	ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a GDPR.

- 28.4	Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie aj 	súhlasov všetkých ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených v 	predloženej ponuke podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 	doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a GDPR. Uvedené platí aj pre 	prípad, keď ponuku predkladá skupina dodávateľov.

- 29.	Generálna klauzula

- 29.1	Verejný obstarávateľ bude pri uskutočňovaní tohto postupu zadávania zákazky postupovať                	v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 	zákonov v znení neskorších predpisov, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi 	predpismi. Všetky ostatné informácie, úkony a lehoty sa nachádzajú v zákone o verejnom 	obstarávaní.

- 30.	Konflikt záujmov

- 31.1	Ak sa verejný obstarávateľ v zmysle § 23 zákona o verejnom obstarávaní dozvie o konflikte 	záujmov, prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu  s cieľom  zabránenia pretrvávania 	konfliktu záujmov.

- 31.2	Ak nebude možné odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, ktorými sú najmä 	vylúčenie zainteresovanej osoby  z procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania 	alebo úprava jej povinností a zodpovednosti, verejný obstarávateľ vylúči z verejného 	obstarávania uchádzača, všetko podľa § 40 ods. 6 písm. f ) zákona o verejnom obstarávaní.

- 31.	Etický kódex uchádzača vo verejnom obstarávaní

- 31.1	Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov/uchádzačov na Etický kódex záujemcu/uchádzača 	vo verejnom obstarávaní, ktorého obsahom sú základné pravidlá správania sa uchádzača, 	záujemcu, člena skupiny dodávateľov v procesoch verejného obstarávania. Uvedené subjekty 	sú, so zreteľom na povinnosť uplatňovania princípov rovnakého zaobchádzania, 	nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečovania čestnej 	hospodárskej súťaže, vykonávania práv a povinností v súlade s dobrými mravmi a so zásadami 	poctivého obchodného styku, viazané tieto pravidlá aplikovať a aplikovanie týchto pravidiel 	dohliadať. Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní je zverejnený na adrese 	http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1069/eticky_kodex_zaujemca_-_uchadzac.pdf.

B — OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1.	Názov predmetu zákazky: Prístroje pre Oddelenie laboratórnej medicíny vrátane diagnostík a revizií.

1.1	Predmetom zákazky sú prístroje vrátane diagnostík a revízií pre OLM NsP Myjava v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Predmet zákazky je rozdelený do 3 samostatných ucelených častí:

Časť č.1 „Analyzátor na vyšetrenie močových sedimentov“

Analyzátor na vyšetrenie močových sedimentov

Analyzátor na vyšetrenie močových sedimentov - Diagnostické činidlá,

spotrebný materiál a revízie

Technická špecifikácia prístroja:

- Integrovaná chemická a mikroskopická analýza

- Moduly pre chemickú a mikroskopickú analýzu spojené do linky

- Rozmery dĺžka 1200 x šírka 70x hĺbka 70 cm

- Možnosť použitia rôznych druhov odberových skúmaviek

- Analyzovaná vzorka moču nevyžaduje prípravu pred vložením do analyzátora

- Možnosť analýzy chemického vyšetrenia  a sedimentu v 1 kroku, ale aj osobitne

- Princíp vyšetrenia močového sedimentu automatizovaná mikroskopia

-    Maximálna cena 1 testu  sediment 0.38 € s DPH vrátane diagnostík, kalibrátorov, QC

a spotrebného materiálu

-    Zabudovaný mikroskop – svetelná mikroskopia a fázový kontrast

-    Kategórie detekovaných častíc: RBC (červené krvinky), WBC (biele krvinky), WBCc

(zhluky bielych krvinek), HYA (hyalínové valce), PAT (patologické valce), EPI

(bunky dlaždicového epitelu), NEC (iné epitelové bunky), BAC (baktérie), YEA

(kvasinky), MUC (hlien), SPRM (spermie), CRY (kryštály), CaOxm (oxalát                                                 monohydrát), CaOxd (oxalát dihydrát), URI (kyselina močová), TRI (fosforečnan)

-    Výkon min 70 vzoriek/hod

-    Súčasťou analyzátora je integrovaná čítačka čiarových kódov

-     Súčasťou dodávky je tlačiareň integrovaná alebo externá

- Kontrola hladiny vyšetrovaného moču

- Objem vzorky max 3 ml

- Princíp chemického vyšetrenia moču – stripová imunochemická analýza - refraktometria

-         Chemické prúžky

-         Vyhodnocované parametre na prúžku: bilirubin, urobilinogen, ketony, kyselina

askorbová, glukóza, proteíny, krv, pH, dusitany, leukocyty

- Vyhodnotenie špecifickej hmotnosti moču

- Zásobník na chemické prúžky

- Zabudovaná čítačka čiarových kódov

- Zabudovaná alebo externá tlačiareň

- Kontrola hladiny vyšetrovaného moču

- Maximálna cena 1 testu  sediment 0.11 € s DPH vrátane diagnostík, kalibrátorov, QC a spotrebného materiálu

- Výkon min 150 vzoriek/hod

- Objem vzorky max 2 ml

- Požadujeme nový, nerepasovaný prístroj

- Jednoduché ovládanie

- Prístroj musí disponovať pamäťou na ukladanie výsledkov, vrátane všetkých obrazov,    min. 10 000 výsledkov

- Súčasťou dodávky  je počítač

- Možnosť pripojenia k LIS-u - obojstranná výmena dát do a z LIS-u

- Inštalácia, dodávka, zaškolenie a pripojenie na LIS v cene

- Napojenie na 230 V

- Súčasťou dodávky je záložný zdroj

- Bezplatný servis 48 mesiacov –vrátane servisných prác, preventívnych prehliadok,   náhradných dielov a cestovných nákladov

- Aplikačná podpora zdarma

- Dodanie do 21 dní od prebehnutia súťaže

- Prístroj musí mať certifikát CE

- Platná registrácia ŠUKL/EMA

Časť č.2 „Hemokultivačný systém“

Hemokultivačný systém

Hemokultivačný systém- Diagnostické činidlá, spotrebný materiál

a revízie

Technická špecifikácia prístroja

1. automatický hemokultivačný systém

2. možnosť kultivácie hemokultivačných nádobiek v najširšom sortimente kultivačných a

špeciálnych médii

3. fluorescenčná metóda detekcie rastu mikroorganizmov vo vzorke

4. možnosť kultivovať a detekovať 40 vzoriek naraz

5. pozitivita vzorky signalizovaná zvukovým a svetelným signálom

6. meranie vzorky v 10 minútových intervaloch

7. na odber vzoriek do hemokultivačných fľašiek možnosť použiť uzavretý odberový systém

Vacutainer, Sarstedt alebo bežnú striekačku

8. možnosť nastavenia dĺžky protokolu pre každú vzorku osobitne

9. napojenie do LIS-u

10. doprava, inštalácia, zapojenie a zaškolenie v cene prístroja

11. bezplatný servis vrátane servisných prác, náhradných dielov a cestovných nákladov po dobu 48   mesiacov

12. validačné servisné prehliadky po dobu 4 rokov bezplatne

13. požadujeme nový, nerepasovaný prístroj

14. garantovanie technickej podpory minimálne po dobu 10 rokov

15. súčasťou dodávky je záložný zdroj energie

16. max cena za test 5.20 € s DPH

17. Dodanie prístroja do 21 dní od ukončenia súťaže

Časť č.3 „Koagulačný analyzátor“

Koagulačný analyzátor

Koagulačný analyzátor - Diagnostické činidlá, spotrebný materiál a revízie

Technická špecifikácia prístroja:

- Plnoautomatický analyzátor s možnosťou vykonávania koagulačných, chromogénnych a imunologických testov

- Možnosť použitia rôznych odberových skúmaviek

- Súčasťou dodávky musí byť aj počítač a tlačiareň

- Možnosť načítania reagencií, vzoriek a QC –pomocou zabudovanej čítačky čiarových kódov

- Akustický alarm pre doplnenie reagencií alebo spotrebného materiálu

- Analýza prebiehajúca po pacientoch

- Softvér zobrazujúci teplotu, pri ktorej prebieha analýza

- Použitie originálnych roztokov

- Stanovenie PT, aPTT, Fbg, Trombínový čas, D-dimer, AT III

- Max cena za jednotlivé testov s DPH - PT 0.10 €, aPTT 0.07 € Fbg 0.15 € Trombínový čas 0.10 €, AT III 1.0€ DDimer 1.80 € v rátane QC, kalibrátorov, diagnostík,

- Realizovanie IQC na dennej báze

- Rýchlosť analyzátora 200 vyšetrení PT/aPTT/hod

- Jednoduché ovládanie

- Automatická kalibrácia a možnosť aj manuálnej kalibrácie

- Exspirácia kitov minimálne 6 mesiacov

- Využitie ktorejkoľvek pozície ako statimovej

- Prístroj musí disponovať pamäťou na ukladanie výsledkov, min 50 000 výsledkov

- Možnosť pripojenia k LIS-u - obojstranná výmena dát do a z LIS-u

- Požadujeme nový, nerepasovaný prístroj

- Premývací roztok destilovaná voda/Savo

- Inštalácia, zaškolenie a pripojenie na LIS v cene

- Napojenie na 230 V

- Súčasťou dodávky je záložný zdroj energie

- Bezplatný servis 48 mesiacov –vrátane servisných prác, preventívnych prehliadok, náhradných dielov a cestovných nákladov

- Aplikačná podpora zdarma, možnosť vzdialenej správy

- Prístroj musí mať certifikát CE

- Platná registrácia ŠUKL/EMA

- Možnosť hot line servisu

Predmet zákazky musí spĺňať kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady, musí mať 	predpísané povolenia a skúšky a musí spĺňať akékoľvek iné predpoklady stanovené príslušnými 	právnymi predpismi a záväznými technickými normami pre riadne poskytnutie plnenia.

Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta 	dodania, vyloženie v mieste dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre užívanie 	predmetu zmluvy, vrátane zaškolenia zamestnancov verejného obstarávateľa v nevyhnutnom 	rozsahu. Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku, resp. českom 	jazyku.

Miestom dodania je:

Nemocnica s poliklinikou Myjava ul. Staromyjavská 59, 907 01 Myjava;

1.2 	Uchádzač sa zaväzuje dodať predmet zákazky s minimálnymi technickými parametrami 	požadovanými verejným obstarávateľom.

1.3 	Uchádzač v rámci ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požiadavku technickej 	špecifikácie zadefinovanej v rámci jednotlivých ucelených častí a musí predložiť ponuku na 	všetky požadované položky. V prípade, že ponuka v rámci jednotlivých ucelených častí nesplní 	požiadavku technickej špecifikácie, alebo nebude predložená ponuka na všetky požadované 	položky, uchádzač bude v tejto časti z verejného obstarávania vylúčený.

2. Hodnotenie splnenia technických požiadaviek

2.1 	Príslušnými dokladmi, dokumentmi podľa bodov 16.2.7  A. Pokyny na 	vypracovanie ponuky súťažných podkladov musí uchádzač preukázať, že ponúkaný predmet 	zákazky v rámci príslušnej časti predmetu zákazky spĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v časti B -  Opis predmetu zákazky.

2.2 	Členovia komisie budú posudzovať splnenie požiadaviek vylučovacím spôsobom, a to SPLNIL 	(A) / NESPLNIL (N).

2.3 	Tí uchádzači, ktorí boli pri posudzovaní splnenia požiadaviek hodnotení aspoň raz vyjadrením 	NESPLNIL (N), nesplnili požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

2.4 	Ponuka, ktorej predmet nebude spĺňať čo i len jednu tu uvedenú požiadavku, bude z verejnej 	súťaže pre príslušnú časť predmetu zákazky vylúčená a nebude sa vyhodnocovať.

3. Minimálne požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky :

3.1 	Podrobné vymedzenie predmetu zákazky pre jednotlivé časti, vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, jednotkových cien je uvedený v Prílohe č. 4 pre každú časť samostatne týchto súťažných podkladov.

C — OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

1.	Zmluva

1.1 	Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky sú vyjadrené vo forme návrhu Kúpnej zmluvy, a návrhu Rámcovej dohody, ktoré sú uvedená v Prílohe č. 5 A a 5 B súťažných podkladov. Uchádzač preberie verejným obstarávateľom vypracovaný návrh Kúpnej zmluvy a Rámcovej dohody do svojho návrhu zmluvy.

1.2 	Uchádzač môže v rámci trvania lehoty na doručenie žiadosti o vysvetlenie požiadať verejného 	obstarávateľa o vysvetlenie, resp. doplnenie jednotlivých ustanovení návrhu zmluvy uvedených 	v tejto časti súťažných podkladov. Na každú požiadavku o vysvetlenie, resp. doplnenie 	jednotlivých ustanovení návrhu zmluvy poskytne verejný obstarávateľ príslušné vysvetlenie, 	resp. usmernenie v súlade s bodom 11.3 časti A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov týchto 	súťažných podkladov. Uchádzač môže požiadať len o také doplnenia, ktoré nebudú v rozpore                  	s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a týmito súťažnými podkladmi alebo inou 	sprievodnou dokumentáciou k súťažným podkladom, nebudú sa vymykať obvyklým zmluvným 	podmienkam, nebudú podstatným spôsobom meniť návrh zmluvy uvedený v tejto časti 	súťažných podkladov a nebudú akýmkoľvek spôsobom znevýhodňovať verejného 	obstarávateľa. Ak dôjde počas trvania lehoty na vysvetlenie k zmene pôvodného návrhu 	zmluvy, verejný obstarávateľ zverejní v lehote a spôsobom podľa bodu 11.4 časti A. Pokyny 	pre záujemcov a uchádzačov týchto súťažných podkladov upravený návrh zmluvy. Uchádzač je 	povinný prebrať verejným obstarávateľom upravený návrh zmluvy do svojich zmluvných 	návrhov.

1.3 	Uchádzač predloží v ponuke samostatne pre každú ucelenú časť predmetu zákazky, na ktorú predkladá svoju ponuku návrh kúpnej zmluvy - Príloha č. 5 A súťažných podkladov a návrh Rámcovej dohody – Príloha č. 5 B súťažných podkladov.

Návrh zmluvy musí byť podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača oprávneným/mi 	konať v záväzkových vzťahoch (prípadne všetkými štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí sú 	oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch), v súlade s dokladom o oprávnení 	podnikať alebo iným oprávnením. V prípade, ak uchádzačom bude skupina dodávateľov, návrh 	zmluvy, ktorý bude predkladať úspešný uchádzač – skupina bude podpísaná oprávneným 	zástupcom každého z účastníkov skupiny dodávateľov (člena skupiny) a v návrhu zmluvy budú 	uvedené údaje každého člena skupiny dodávateľov samostatne, príp. ak bude podpisovať 	zmluvu splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné predložiť plnú moc , v ktorej bude 	výslovne uvedené, že sa plnomocenstvo vzťahuje aj na podpis zmluvy s verejným 	obstarávateľom.

2. 	Súčinnosť úspešného uchádzača potrebná pre uzavretie zmluvy.

Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom v rámci príslušnej časti predmetu 	zákazky Kúpnu zmluvu v súlade s ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 	zákonník v znení neskorších predpisov a podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom 	obstarávaní.

Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy – Cena a špecifikácia predmetu Kúpnej zmluvy.

Úspešný uchádzač predloží Prílohu č. 1 Kúpnej zmluvy v nadväznosti na ponúkanú špecifikáciu 	predmetu zákazky pre príslušnú časť predmetu zákazky vypracovanú podľa bodu 16.2.7 časti A. týchto súťažných podkladov, ktorú predložil v ponuke.

Ceny uvedené v Prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy musia byť predložené v súlade s výsledkom elektronickej aukcie pre príslušnú časť predmetu zákazky. Uchádzač musí výpočty v Prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy realizovať tak, aby pri spätnom výpočte nedošlo k navýšeniu výslednej ceny  z elektronickej aukcie za príslušný celok a zároveň k navýšeniu jednotkových cien za mernú jednotku jednotlivých položiek, ktoré uchádzač stanovil v pôvodne predloženej ponuke.

Príloha č. 1 Rámcovej dohody – Cena a špecifikácia predmetu Rámcovej dohody.

Úspešný uchádzač predloží Prílohu č. 1 Rámcovej dohody v nadväznosti na ponúkanú špecifikáciu 	predmetu zákazky pre príslušnú časť predmetu zákazky vypracovanú podľa bodu 16.2.7 časti A. týchto súťažných podkladov, ktorú predložil v ponuke.

Ceny uvedené v Prílohe č. 1 Rámcovej dohody musia byť predložené v súlade s výsledkom elektronickej aukcie pre príslušnú časť predmetu zákazky. Uchádzač musí výpočty v Prílohe č. 1 Rámcovej dohody realizovať tak, aby pri spätnom výpočte nedošlo k navýšeniu výslednej ceny  z elektronickej aukcie za príslušný celok a zároveň k navýšeniu jednotkových cien za mernú jednotku jednotlivých položiek, ktoré uchádzač stanovil v pôvodne predloženej ponuke.

Príloha č. 9 súťažných podkladov – Subdodávatelia.

V zmysle ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní úspešný uchádzač                               	v predloženej zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uvedie údaje o všetkých známych 	subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a 	priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať 	subdodávateľom a predmet subdodávky.

D - SPÔSOB URČENIA CENY

1. 	Cena za predmet zákazky

1.1 	Uchádzačom navrhované zmluvné ceny v rámci príslušnej časti predmetu zákazky budú 	vyjadrené v európskych menových jednotkách (ďalej len „EUR“) a stanovené podľa § 3 zákona 	NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. 	z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2. 	Spôsob určenia ceny

2.1 	Uchádzač ku každej oceňovanej položke uvedie v navrhovanej zmluvnej cene v rámci 	príslušnej časti predmetu zákazky aj jednotkovú cenu. Do príslušnej položky musia byť 	započítané všetky náklady, ktoré s ňou bezprostredne súvisia. Navrhovaná cena v 	rámci 	príslušnej časti predmetu zákazky musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky 	súčet/sumár všetkých položiek, ktorý vychádza z uchádzačom ocenených 	položiek, tak 	aby 	boli splnené všetky požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v časti B - Opis predmetu 	zákazky týchto súťažných podkladov.

2.2 	Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné 	na úplné a riadne plnenie zákazky, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s 	plnením predmetu zákazky. Ceny uvedené v ponuke musia byť uvedené v eurách, musia byť 	konečné vrátane všetkých nákladov súvisiacich s poskytnutím predmetu zákazky do miesta 	určenia a musia vyjadrovať cenovú úroveň v čase, v ktorom bola ponuka podaná.

2.3 	Uchádzač vyplní údaje v systéme JOSEPHINE v časti Návrh na plnenie kritérií a to spôsobom 	uvedeným v manuáli systému, ktorý je dostupný na prihlasovacej stránke.

2.4 	Určenie jednotkových cien musí byť jednoznačné a následný výpočet celkovej ceny pre každú 	položku musí byť vypočítaný z jednotkových cien vynásobením stanovenými množstvami 	definovanými v tabuľke. Množstvá pre každú položku sú nemenné a musia byť presne také aké 	sú uvedené v tabuľke.

2.5 	Jednotkové ceny v tabuľke sú ceny za jednu jednotku danej položky definovaného množstva.

2.6 	Zaokrúhľovanie jednotkových cien a celkovej ceny musí byť na štyri desatinné miesta v zmysle 	matematických pravidiel.

E -   KRITERIA NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

    - Komisia zriadená verejným obstarávateľom v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní vyhodnotí ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritéria určeného v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.

    - Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková zmluvná cena v eur s DPH                            za každú ucelenú časť predmetu zákazky samostatne, v rozsahu podľa opisu predmetu zákazky.

    - Spôsob vyhodnotenia ponúk, podmienky a priebeh súťaže je uvedený v bode 22.5. a v bode 23. týchto súťažných podkladov.

    - Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v prípade, ak úspešný uchádzač, ktorý v ponuke uviedol, že nie je platiteľom DPH a sa stane po predložení ponuky alebo po uzavretí zmluvy platiteľom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH.

F - PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

1. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia

1.1. 	Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa ustanovenia § 	32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti 	týkajúcich sa osobného postavenia podľa ustanovení § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní 	predložením dokladov. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto 	podmienky účasti:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, 	ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania 	finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, 	trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, 	zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem 	účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata 	súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa 	neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov² v Slovenskej 	republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných 	predpisov³ v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 	pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani 	nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz 	pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 	Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 	verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, 	sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola 	právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 	verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný 	obstarávateľ preukázať.

1.2. 	Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa bodu 1.1 nasledovne:

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 	tri mesiace,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného 	colného úradu nie starším ako tri mesiace,

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce 	alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

²) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z. z. § 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.

³) Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1.3	Uchádzač/záujemca zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre 	verejné obstarávanie môže doklady požadované na preukázať splnenie podmienok účasti podľa 	§ 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nahradiť predložením 	informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho 	zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

1.4. 	Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej 	republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z 	dokladov uvedených v ustanovení § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva 	ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v 	štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

1.5. 	Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo 	územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť 	vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou 	alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo 	obvyklého pobytu uchádzača.

1.6. 	Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uzná rovnocenný zápis 	alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač 	preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí 	prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

1.7. 	Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo 	verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. 	Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje 	člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

1.8. 	Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na 	preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom 	Jednotného európskeho dokumentu (JED).

1.9. 	Vyžaduje sa predloženie /zaslanie skenov originálov alebo úradne overených kópií všetkých 	dokladov požadovaných v rámci tejto podmienky účasti.

1.10. 	UPOZORNENIE : Verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získavať údaje podľa § 32 ods. 3 	zákona o verejnom obstarávaní. Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil Všeobecné metodické 	usmernenie č.11/2019 k preukazovaniu novelizovanej podmienky účasti týkajúcej sa osobného 	postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní. V zmysle uvedeného 	v prípade, ak hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (ZHS) podľa 	zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 1.12. 2019 nebude mať v čase preverovania 	splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní 	vykonanú aktualizáciu v ZHS, verejný obstarávateľ z dôvodu, že nemá oprávnenie získavať 	údaje z informačných systémov verejnej správy, bude doplnenie príslušného dokladu požadovať 	od uchádzača (zapísaného v ZHS).

2. 	Podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia

Nepožaduje sa.

3.	Podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti

Nepožaduje sa.

4. 	Jednotný európsky dokument

4.1 	Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného, 	finančného, ekonomického postavenia a odbornej a technickej spôsobilosti uvedené v oznámení 	o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch, môžu byť podľa § 39 zákona o 	verejnom obstarávaní predbežne nahradené jednotným európskym dokumentom (ďalej aj 	„JED“).

Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil manuál s vysvetlením k vypĺňaniu JEDu: 	https://www.uvo.gov.sk/jednotnyeuropsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. 	Postup vyplnenia JED prostredníctvom bezplatnej služby Európskej komisie poskytujúcej 	elektronickú verziu JED je popísaný v Príručke k elektronickej službe na vyplnenie a opätovné 	použitie Jednotného európskeho dokumentu, ktorá je dostupná na webovom sídle úradu na 	adrese:https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-	602.html.

Verejný obstarávateľ stanovuje, že uchádzač môže v časti IV. JED-u uviesť tzv. globálny údaj 	pre preukázanie splnenia podmienok účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. 	Postačuje, keď uchádzač uvedie nasledovné: - "Spĺňa požadované podmienky účasti Áno".

4.2 	JED predstavuje novú koncepciu čestného vyhlásenia, ide o štandardizovaný formulár platný v 	celej Európskej únii, je opakovane použiteľný. Ide o vlastné vyhlásenie zo strany 	hospodárskeho subjektu (uchádzača, záujemcu, člena skupiny dodávateľov, „inej osoby“, 	subdodávateľa), ktoré predstavuje predbežný dôkaz, namiesto osvedčení a dokladov 	vydávaných verejnými orgánmi alebo tretími stranami.

4.3 	Jednotný európsky dokument obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu 	(uchádzača, záujemcu, člena skupiny dodávateľov „inej osoby“, subdodávateľa), že:

a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie,

b) spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu 	záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil počet záujemcov,

c) poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré 	nahradil jednotným európskym dokumentom.

4.4 	Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú 	spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom „inej osoby“, jednotný európsky 	dokument obsahuje informácie aj o tejto osobe (vzniká povinnosť predložiť samostatný JED za 	„inú osobu“).

4.5 	Uchádzač alebo záujemca v jednotnom európskom dokumente uvedie ďalšie relevantné 	informácie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa na preukázanie splnenia podmienok 	účasti - orgány a subjekty, ktoré vydávajú doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti. 	Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v 	elektronických databázach, uchádzač alebo záujemca v jednotnom európskom dokumente 	uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú 	adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do 	tejto databázy.

4.6 	Ak uchádzač alebo záujemca použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ môže 	na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu 	uchádzača alebo záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov 	nahradených jednotným európskym dokumentom. Uchádzač alebo záujemca doručí doklady 	verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

Príloha č. 1

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky: „Prístroje pre Oddelenie laboratórnej medicíny vrátane diagnostík a revízií“.

V súlade s výpisom z Obchodného registra (Živnostenského registra)

| Potvrdenie môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje. Dátum: Obchodný názov spoločnosti: |  |
| --- | --- |
| Sídlo alebo miesto podnikania: |  |
| Ulica, číslo sídla: |  |
| PSČ: |  |
| Mesto: |  |
| Štát: |  |
| Štatutárny zástupca: |  |
| Meno, priezvisko, titul: |  |
| Telefón: |  |
| E-mail: |  |
| Internetová adresa: |  |
| Všeobecné identifikačné údaje: |  |
| IČO: |  |
| IC DPH: |  |
| DIC: |  |
| IBAN: |  |
| Banková inštitúcia: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| Meno, priezvisko, titul: |  |
| Telefón: |  |
| E-mail: |  |
| Uchádzač je MSP: | áno /nie* * nehodiace sa preškrtnite MSP je skratka mikro, malých a stredných podnikov (Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat neprekračuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 43 miliónov EUR) |

Podpis:.

(vypísať meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby uchádzača)

Poznámka: Podpis uchádzača/záujemcu alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača/záujemcu (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľovi.

Príloha č. 2

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU ZÁUJMOV

Obchodné meno uchádzača: ..............................................

zastúpený

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: ..............................................

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejného obstarávania na predmet zákazky:

„Prístroje pre Oddelenie laboratórnej medicíny vrátane diagnostík a revízií.“

(ďalej len „zákazka“) vyhláseného verejným obstarávateľom: Nemocnica s poliklinikou Myjava (ďalej len „verejný obstarávateľ“)

čestne vyhlasujem, že

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v postupe tohto verejného obstarávania,

- neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,

- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

- poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

V .................... dňa ......................2023

................................................

meno a priezvisko

funkcia, podpis*

Príloha č. 3

SPLNOMOCNENIE PRE OSOBU KONAJÚCU ZA SKUPINU DODÁVATEĽOV

Splnomocniteľ/splnomocnitelia (všetci členovia skupiny dodávateľov):

Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená

a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu),

meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)

.............................

udeľuje/ú splnomocnenie

splnomocnencovi:

meno, priezvisko a trvalý pobyt osoby konajúcej za člena skupiny dodávateľov

na prijímanie pokynov a vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní „Prístroje pre Oddelenie laboratórnej medicíny vrátane diagnostík a revízií“ vrátane konania pri uzatvorení Zmluvy, ako aj konania pri plnení Zmluvy a zo Zmluvy vyplývajúcich právnych vzťahov. Zároveň čestne vyhlasujeme, že dodržíme zloženie skupiny ako pri vyhodnocovaní ponúk, tak aj pri realizácii predmetu obstarávania

Za splnomocniteľa 1*: v ............................ dňa ...............................................

podpis splnomocniteľa

Za splnomocniteľa 2*: v ............................ dňa ...............................................

podpis splnomocniteľa

*doplniť podľa potreby a podpisy splnomocniteľov úradne overiť

Poznámka: Tento formulár môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje.

- Príloha č.4

# Návrh na plnenie kritérií pre Časť ....... .

Zákazka:	„Prístroje pre Oddelenie laboratórnej medicíny vrátane diagnostík a revízií.“

Uchádzač: .................................................................................................................................................

Adresa sídla, miesta podnikania alebo pobytu: .......................................................................................

- Návrh uchádzača  na plnenie kritérií  určených verejným obstarávateľom
 na vyhodnotenie ponúk

- Na predmet zákazky: Prístroje pre Oddelenie laboratórnej medicíny vrátane diagnostík a revízií.

| P.č. | Názov kritéria | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Návrh na plnenie kritéria vrátane DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena celkom za kompletnú dodávku predmet zákazky |  |  |  |  |

..................................................................

Meno a podpis osoby oprávnenej zastupovať uchádzača

| Príloha č. 4 : Časť 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOČOVÝ ANALYZÁTOR - MOČ CHEMICKY + MOČOVÝ SEDIMENT. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Popis položky / TYP | Množstvo | Mj | Cena za MJ ( EUR ) | Celkom bez DPH ( EUR ) | Sadzba DPH | Celkom s DPH ( EUR ) | POZNÁMKA |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V cene prístroja je zahrnuté pripojenie do FONS Openlims STAPRO. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Popis položky / názov | Počet testov na rok | Cena na test / rok bez DPH ( EUR ) 1* | Cena na test / rok s DPH ( EUR ) 1* | Ročná prevádzka bez DPH ( EUR ) 1* | Ročná prevádzka s DPH ( EUR ) 1* | Prevádzka 4 roky bez DPH ( EUR ) 1* | Prevádzka 4 roky s DPH ( EUR ) 1* |
| 1. | Močový sediment | 17350 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Moč chemicky. | 13750 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | SUMA vzorka sediment + chemicky |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SPOLU |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 * - Cena na test / rok / ročná prevádzka / 4 ročná prevádzka - suma zahŕňa všetky náklady na jedno vyšetrenie - reagenčné, kalibračné, premývacie, riediace roztoky, detergenty, kontrólne roztoky, diagnostické prúžky, kyvety, spotrebný materiál, vrátane výrobcom doporučených servisných prehliadok po uplynutí záručnej doby počas 48 mesiacov... |  |  |  |  |  |  |  |

| Príloha č. 4 : Časť 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOAGULAČNÝ ANALYZÁTOR. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Popis položky / TYP | Množstvo | Mj | Cena za MJ ( EUR ) | Celkom bez DPH ( EUR ) | Sadzba DPH | Celkom s DPH ( EUR ) | POZNÁMKA |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V cene prístroja je zahrnuté pripojenie do FONS Openlims STAPRO. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Popis položky / názov | Počet testov na rok | Cena na test / rok bez DPH ( EUR ) 1* | Cena na test / rok s DPH ( EUR ) 1* | Ročná prevádzka bez DPH ( EUR ) 1* | Ročná prevádzka s DPH ( EUR ) 1* | Prevádzka 4 roky bez DPH ( EUR ) 1* | Prevádzka 4 roky s DPH ( EUR ) 1* |
| 1. | PT | 9600 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | aPTT | 7150 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | TT | 3350 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | AT | 3500 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | DD | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Fbg | 7850 |  |  |  |  |  |  |
|  | SPOLU |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 * - Cena na test / rok / ročná prevádzka / 4 ročná prevádzka - suma zahŕňa všetky náklady na jedno vyšetrenie - reagenčné, kalibračné, premývacie, riediace roztoky, detergenty, kontrólne roztoky, diagnostické prúžky, kyvety, spotrebný materiál, vrátane výrobcom doporučených servisných prehliadok po uplynutí záručnej doby počas 48 mesiacov... |  |  |  |  |  |  |  |

- ( Návrh )                                      Príloha č. 5A

- Kúpna zmluva

## uzavretá v súlade s ustanoveniami § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

Zmluvné strany

Kupujúci:

Názov: 	Nemocnica s poliklinikou Myjava

Sídlo: 	Staromyjavská 59; 9070 01 Myjava

IČO: 	00610721

DIČ: 	2021039988

IČ pre DPH:	SK2021039988

Štatutárny zástupca: 	PhDr. Elena Štefíková, MPH, riaditeľka nemocnice

Bankové spojenie:	Štátna pokladnica

IBAN: 	SK98 8180 0000 0070 0051 0627

(ďalej len „Kupujúci“)

a

Predávajúci:

Obchodné meno: 	...

Sídlo: 	...

IČO:	...

DIČ: 	...

IČ DPH: 	...

Štatutárny zástupca: 	...

Bankové spojenie: 	...

Číslo účtu: 	...

Telefón: 	...

Fax: 	...

E-mail: 	...

(ďalej len „Predávajúci“)

Predávajúci a Kupujúci ďalej spolu ako („zmluvné strany“)  sa dohodli na tejto Kúpnej zmluve (ďalej len „Zmluva“):

Úvodné ustanovenia

  - Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany na základe výsledku verejného obstarávania vo verejnom obstarávaní identifikovanom nasledovne:

Predmet zákazky:  Prístroje pre Oddelenie laboratórnej medicíny vrátane diagnostík a revízií.

2.	Postup verejného obstarávania: zadávanie nadlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže.

Predmet zmluvy

  - Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho v dohodnutom termíne a mieste dodať a odovzdať kupujúcemu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v špecifikácii uvedenej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „predmet zmluvy“ alebo „tovar“), a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu zmluvy a záväzok kupujúceho zaplatiť za predmet zmluvy kúpnu cenu a predmet zmluvy prevziať, a to všetko za podmienok uvedených v tejto zmluve.

        - Súčasťou dodania predmetu zmluvy je aj jeho doprava na miesto dodania, vyloženie v mieste plnenia, montáž a inštalácia predmetu zmluvy a všetkých potrebných častí k úspešnej inštalácii a uvedenie do prevádzky, konfigurácia predmetu zmluvy, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti predmetu zmluvy, protokolárne odovzdanie, odborné zaškolenie poverených zamestnancov kupujúceho ohľadne obsluhy predmetu zákazky, vrátane inštruktáže pre rutinnú prevádzku a údržbu, odovzdanie dokladov potrebných na užívanie predmetu zákazky, vykonanie všetkých ostatných činností nevyhnutých pre riadnu prevádzku predmetu zmluvy, poskytovanie služieb záručného servisu počas záručnej doby vrátane pravidelných bezpečnostných, technických a elektrických kontrol podľa odporúčaní výrobcu a platnej legislatívy v SR.

  - Záväzok predávajúceho dodať predmet zmluvy kupujúcemu sa považuje za splnený až riadnym splnením všetkých jeho záväzkov podľa tejto zmluvy.

  - Podrobný opis predmetu zmluvy s uvedením presných špecifikácií tovaru je obsahom Prílohy č. 1 tejto zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

  - Predávajúci prehlasuje, že je oprávnený dodávať tovar podľa tejto Zmluvy.

Dodanie predmetu zmluvy

  - Predávajúci dodá kupujúcemu predmet zmluvy na miesto dodania:

Nemocnica s poliklinikou Myjava, Staromyjavská 59; 907 01 Myjava

  - Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy vymedzený v čl. 1 tejto zmluvy vrátane súvisiacich služieb, tak ako je to uvedené v článku 3. tejto zmluvy, v termíne do 21 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

  - Predávajúci je povinný zrealizovať dodávku predmetu zmluvy podľa čl. 3, čl. 4 a čl. 5 tejto zmluvy.

  - Predávajúci upovedomí preukázateľným spôsobom kupujúceho o dodaní tovaru aspoň  5 pracovných dní vopred tak, aby kupujúci mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť.

  - Kupujúci sa zaviaže prevziať tovar v dohodnutom mieste dodania podľa ďalej uvedeného článku 5 tejto zmluvy.

  - V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, tak ako je táto definovaná v článku 11. tejto zmluvy, ktoré predávajúcemu bránia v splnení jeho povinností dodať tovar alebo poskytnúť služby kupujúcemu dojednanej dobe, predlžuje sa lehota na dodanie tovaru alebo poskytnutia služby o dobu trvania týchto prekážok. Predávajúci sa zaväzuje, že vznik a predpokladanú dobu trvania prekážok podľa prvej vety písomne oznámi bez zbytočného odkladu kupujúcemu.

  - Dopravu tovaru na miesto dodania dohodnuté v zmluve zabezpečuje predávajúci,  na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením alebo znehodnotením.

Podmienky dodania predmetu zmluvy

  - Predávajúci je povinný po dodaní tovaru tento nainštalovať, uviesť do prevádzky, vykonať skúšobnú prevádzku minimálne v rozsahu stanovenom výrobcom resp. dodávateľom a riadnym spôsobom odborne zaškoliť poverených zamestnancov kupujúceho ohľadne obsluhy predmetu  zmluvy vrátane inštruktáže pre rutinnú prevádzku a údržbu. O zaškolení musí byt' vyhotovený protokol, v ktorom bude uvedený minimálne počet zaškolených osôb, rozsah a druh školenia, termín a dĺžka školenia, miesto zaškolenia a osoby zodpovedné za zaškolenie. Presný termín a miesto zaškolenia bude určený po vzájomnom dohovore obidvoch zmluvných strán.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že o uvedení predmetu zmluvy do prevádzky a jeho kompletnom odovzdaní a prevzatí v stave bez vád vyhotovia protokol spôsobom obvyklým pre tento druh tovaru.

  - Súčasťou protokolárneho odovzdania predmetu zmluvy podľa predchádzajúceho bodu bude odovzdanie kompletnej sprievodnej a technickej dokumentácie, ktorá sa k nemu vzťahuje, a ktorá je potrebná na jeho užívanie a na výkon vlastníckeho práva, v rozsahu zodpovedajúcom charakteru technického zariadenia a bezpečnostno-technickým požiadavkám - minimálne však:

    - protokoly o odovzdaní dokumentácie

    - preberací a inštalačný protokol predmetu zmluvy s uvedením presného názvu a výrobcu tovarov vrátane vykonania preberacej funkčnej skúšky predmetu zmluvy,

    - v protokole budú rozpísane položky, z ktorých dodávka predmetu zmluvy pozostáva,

    - záručný list - potvrdenia záruky na jednotlivé funkčné celky predmetu zmluvy a ich komponenty,

    - protokol o odbornom zaškolení obsluhujúceho personálu podľa bodu 1.,

    - kompletná dokumentácia a návod na obsluhu a používanie tovaru v slovenskom jazyku,

    - EC Declaracion comformity - ES vyhlásenie o zhode, vrátane certifikátov,

    - potvrdenia o autorizovanom servise vydané výrobcom tovaru alebo akreditovanou inštitúciou, ktorým predávajúci preukáže schopnosť vykonávať autorizovaný servis na predmet zmluvy,

    - Iné relevantne doklady.

  - Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy a prechádza na neho nebezpečenstvo škody na tovare, momentom protokolárneho prevzatia predmetu zmluvy. Protokol o odovzdaní a prevzatí a uvedení do prevádzky musí obsahovať všetky údaje/dokumentáciu v zmysle bodov 2. a 3. tohto článku, inak nemá účinky riadneho prevzatia predmetu zmluvy.

  - Predávajúci je povinný vykonať dodávku predmetu zmluvy v súlade:

    - so všeobecne záväznými právnymi predpismi,

    - s technickými normami,

    - s pokynmi kupujúceho, a zmluvnou dokumentáciou,

    - s požiadavkou na celkovú funkčnosť a na spôsobilosť predmetu zmluvy na jeho riadne užívanie (prevádzkovanie), v spojitosti s riadnym užívaním predmetu zmluvy,

    - s hygienickými predpismi.

Kúpna cena a platobné podmienky

  - Cena za predmet zmluvy podľa tejto zmluvy je výsledkom procesu verejného obstarávania a je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je stanovená celkovou sumou vo výške ........................ EUR bez DPH, t.j. .................... EUR s DPH (slovom: ............................. eur a ..................... centov).

  - V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s dodaním predmetu zmluvy a prevodom vlastníckeho práva, vrátane nákladov na dopravu do miesta dodania, clo, poistenie, recyklačný poplatok, náklady inštalácie, skúšobnej prevádzky, zaškolenia zamestnancov a ostatné súvisiace služby, tak ako je to uvedené v článku 3 tejto zmluvy.

  - Dohodnutú kúpnu cenu je možné meniť len na základe písomného dodatku k zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami, v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  - Kúpnu cenu za predmet zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu na základe faktúry riadne vystavenej predávajúcim a doručenej kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň riadneho protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy, čo bude potvrdené Odovzdávacím protokolom. Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu, bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený na faktúre.

  - Prílohou faktúry vystavenej predávajúcim musia byť protokoly zo zaškolenia obsluhy podľa čl. 5 bod 1. a protokoly a iné listiny podľa čl. 5 bod 2.  a 3.

  - Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a bude obsahovať:

    - označenie povinnej a oprávnenej osoby, sídlo, IČO, DIČ,

    - číslo a názov tejto zmluvy,

    - číslo faktúry, dátum vyhotovenia faktúry, dátum zdaniteľného plnenia,

    - deň dodania tovaru, deň splatnosti faktúry,

    - názov a adresu peňažného ústavu predávajúceho,

    - číslo účtu, na ktorý sa má platiť v tvare IBAN,

    - označenie predmetu dodávky,

    - fakturovanú sumu,

    - náležitosti pre účely DPH,

    - pečiatku a podpis oprávnenej osoby.

  - V prípade, že výška kúpnej ceny na faktúre bude nesprávna, alebo ak doručená faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo náležitosti uvedené v tomto bode, alebo k nej nebude priložená príloha podľa bodu 5. vyššie, kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru predávajúcemu na jej opravu alebo doplnenie. V tomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti opravenej faktúry po jej opätovnom doručení kupujúcemu.

  - Za deň uhradenia faktúry sa rozumie deň odpísania finančných prostriedkov z účtu kupujúceho.

  - Predmet zmluvy sa bude realizovať bez preddavkov (bez záloh).

Zodpovednosť za vady, záruka

  - Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet zmluvy a všetky dodávky s tým spojené v množstve a v akosti podľa podmienok tejto zmluvy a podmienok zadávania zákazky, plne spôsobilý na užívanie na určený účel vyplývajúci z povahy tovaru. Predávajúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy ku dňu jeho dodania bude v jeho výlučnom vlastníctve a nebude zaťažený žiadnymi právami tretích osôb, a že zároveň bude spĺňať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a stanovené požiadavky na akosť, kvalitu, funkčnosť a prevádzkyschopnosť, ako aj všetky bezpečnostné, požiarne, hygienické a zdravotné normy. V prípade, že sa tak nestane, má predmet zmluvy vady.

  - Predávajúci zodpovedá za právne i faktické vady, ktoré má predmet zmluvy v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou až po tomto čase, najneskôr však ku dnu uplynutia záručnej doby. Predávajúci zodpovedá aj za vadu, ktorá vznikne až po prechode nebezpečenstva škody na predmete zmluvy na kupujúceho, za podmienky že nevznikla nevhodnou obsluhou, nedodržaním technických prevádzkových podmienok stanovených predávajúcim.

  - Predávajúci týmto poskytuje na predmet zmluvy na všetky komponenty záruku v dĺžke 24 mesiacov. Záručná doba na predmet zmluvy bude uvedená  v záručnom liste, ktorý bude súčasťou odovzdávajúcej dokumentácie v zmysle čl. 5 tejto zmluvy. Záručná doba začína plynúť dňom uvedenia predmetu zmluvy do prevádzky schopného stavu v mieste dodania. Zárukou preberá predávajúci zodpovednosť najmä za to, že predmet zmluvy bude po dojednanú dobu spôsobilý na užívanie na dojednaný účel a bude bez vád. Predávajúci bude na vlastné náklady zabezpečovať záručný servis predmetu zmluvy.

  - Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú nemohol kupujúci predmet zmluvy užívať pre vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

  - V záručnej dobe predávajúci vykoná bezplatne záručné preventívne servisné prehliadky predmetu zmluvy vo výrobcom predpísanom rozsahu podľa servisného manuálu. Poslednú preventívnu servisnú prehliadku predávajúci vykoná dva týždne pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstráni všetky zistené vady a nedostatky predmetu zmluvy.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie ktorejkoľvek povinnosti predávajúceho podľa tohto článku zmluvy zo strany predávajúceho je postihované zmluvnou pokutou vo výške 100,- € za každé jednotlivé porušenie povinnosti predávajúceho podľa tohto článku zmluvy.

Oznámenie vád a nároky z vád počas záručnej doby

  - Vady predmetu zmluvy je kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do konca záručnej doby. Reklamáciu je kupujúci oprávnený uplatniť nepretržite 24 hodín denne na telefonickú linku ................. alebo faxom na číslo .................. , alebo e-mailom ....................... Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že ustanovenia § 428 ods. 1 písm. b) a c) Obchodného zákonníka sa nepoužijú a kupujúci má nároky z vád predmetu zmluvy vždy, ak tieto vady boli oznámené v  lehote uvedenej v tomto článku.

  - Ak má predmet zmluvy vady a kupujúci tieto vady oznámil predávajúcemu, kupujúci si môže uplatniť niektorý z nárokov z vád tovaru podľa § 436 ods. 1 Obchodného zákonníka. Voľba medzi nárokmi z vád patrí kupujúcemu a musí byť vykonaná písomne na adresu predávajúceho uvedenú v obchodnom registri a/alebo na adresu servisného strediska predávajúceho. Kupujúci umožní predávajúcemu odstránenie vád opravou, ak sú vady opraviteľné.

  - Ak si kupujúci uplatní nárok na odstránenie vady predmetu zmluvy, predávajúci je povinný zabezpečiť, že servisný technik a/alebo iná na to oprávnená osoba sa dostaví na opravu tovaru do 48 hodín od nahlásenia poruchy. Pod nástupom technika na opravu sa rozumie osobná návšteva technika na pracovisku prevádzky predmetu zmluvy, pričom dni pracovného voľna a pracovného pokoja sa do uvedenej lehoty nezapočítavajú. Predávajúci je povinný zabezpečiť odstránenie vady predmetu zmluvy v zmysle jeho plného sfunkčnenia na vlastné náklady, s odbornou starostlivosťou, najneskôr do 2 pracovných dní od nahlásenia vady. V prípade, že odstránenie vady nie je z objektívnych dôvodov možné v uvedenej lehote, je predávajúci povinný odstrániť vady v primeranej lehote. Nenastúpenie servisného technika na opravu predmetu zmluvy podľa tohto bodu riadne a včas je spojené so zmluvnou pokutou pre predávajúceho vo výške 50,- € za každých začatých 24 hodín tohto omeškania.

  - Pokiaľ si kupujúci neuplatní konkrétny spôsob odstránenia vady, alebo pokiaľ je vada neodstrániteľná spôsobom, ktorý zvolil kupujúci, predávajúci sa zaväzuje, že zvolí taký spôsob odstránenia vady, ktorý je najefektívnejší a najviac zodpovedá potrebám kupujúceho.

  - V rámci záručnej doby je predávajúci povinný vykonávať záručný servis bezplatne, čo zahŕňa napr. aj prácu technika, náklady na cestovné servisného technika, ceny použitých náhradných dielov k oprave, vrátane výmeny náhradných dielov potrebných k oprave. V rámci záručnej doby je predávajúci povinný vykonávať aj bezplatnú poradenskú starostlivosť o predmet zmluvy.

  - Ak predávajúci neodstráni vadu ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu kupujúci určil, alebo ak vyhlási, že vadu neodstráni, alebo ak je vada neodstrániteľná, kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

  - Predávajúci zodpovedá v celom rozsahu za škodu, ktorá vznikne kupujúcemu alebo tretím osobám v dôsledku toho, že predmet zmluvy má vady, za ktoré zodpovedá predávajúci. Predávajúci zároveň zodpovedá za škodu spôsobenú kupujúcemu nepravdivosťou a/alebo neúplnosťou ktoréhokoľvek z vyhlásení predávajúceho v tejto zmluve, resp. v protokoloch (listinách), ktoré súvisia s touto zmluvou alebo predmetom tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje odškodniť kupujúceho za akékoľvek nároky, ktoré by prípadne tretie osoby uplatnili voči kupujúcemu z dôvodu, že predmet zmluvy mal vady, za ktoré zodpovedá predávajúci, alebo že niektoré z vyhlásení predávajúceho v tejto časti zmluvy boli nepravdivé a/alebo neúplné.

  - Kupujúci je oprávnený vykonávať záručný servis len odborne kvalifikovanými osobami.

Zmluvné sankcie a ďalšie dojednania

  - V prípade omeškania predávajúceho s termínmi dodania tovaru uvedenými alebo dohodnutými v zmysle tejto zmluvy, je kupujúci oprávnený účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z celej kúpnej ceny predmetu kúpy bez DPH, ktorá je uvedená v článku 6. Bod 1. zmluvy a to za každý deň omeškania. Ak sa predávajúci dostane do omeškania s termínmi dodania tovaru o viac ako 10 dní, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.

  - Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje predávajúceho povinnosti dodať príslušné omeškané plnenie v zmysle tejto zmluvy.

  - V prípade omeškania s plnením peňažného záväzku podľa tejto zmluvy je veriteľ oprávnený fakturovať dlžníkovi úrok z omeškania v zmysle  platných právnych predpisov.

  - Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania oznámi oprávnená strana doručením penalizačnej faktúry druhej zmluvnej strane. Splatnosť penalizačnej faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia druhej zmluvnej strane.

  - Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok ani jednej strany na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvných povinností. Oprávnená zmluvná strana má nárok na náhradu škody v rozsahu presahujúcom zmluvnú pokutu.

  - Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy a navzájom si budú oznamovať všetky okolnosti a informácie, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na plnenie  zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy

  - Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že predávajúci podstatne poruší jeho zmluvné povinnosti.

  - Za podstatné porušenie zmluvných povinností zo strany predávajúceho s právom na odstúpenie od zmluvy sa považuje najmä, nie však výlučne:

- omeškanie predávajúceho s plnením kúpnej zmluvy o viac ako 10 dní,

- preukázateľné a zavinené dodanie tovaru v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluvy a jej prílohách,

- neodstránenie vád riadne a včas predmetu zmluvy za podmienok uvedených v tejto zmluve,

- neposkytnutie záručného servisu za podmienok dohodnutých v tejto zmluvy alebo poskytnutie záručného servisu v rozpore so zmluvne dohodnutými podmienkami v tejto zmluvy,

- prípad, kedy predávajúci oznámi kupujúcemu, že nie je z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov schopný plniť dodávku predmetu plnenia podľa tejto zmluvy,

- ak dôjde k výmazu predávajúceho, ako partnera verejného sektora, z registra počas platnosti tejto zmluvy. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy dňom právoplatnosti o výmaze podľa § 12 a pokute z dôvodov podľa § 13 ods. 2 ZoRPVS,

- ak je predávajúci, ako partner verejného sektora, viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety ZoRPVS

  - Kupujúci môže pri použití akéhokoľvek dôvodu na odstúpenie uvedeného vyššie, odstúpiť od zmluvy v časti, alebo aj od zmluvy ako celku.

  - Pokiaľ predmet zmluvy nebude spĺňať podmienky a technické parametre požadované kupujúcim v procese obstarávania, kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a má nárok na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku toho vznikla; škodou sa v tomto prípade rozumie aj rozdiel medzi kúpnou cenou podľa čl. 6 bod 1. tejto zmluvy a kúpnou cenou, za ktorú kupujúci obstaral predmet zmluvy u iného dodávateľa z dôvodu nesplnenia podmienok predávajúcim týkajúcich sa technických parametrov predmetu zmluvy.

  - Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, v prípade, že kupujúci nezaplatí dohodnutú kúpnu cenu v zmysle zmluvne dohodnutých platobných podmienok ani do 90 dní od uplynutia dojednanej lehoty splatnosti.

  - Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy oprávneným účastníkom zmluvy druhému účastníkovi zmluvy. Právne účinky odstúpenia sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

  - Zaplatenie akejkoľvek zmluvnej pokuty uvedenej v tejto zmluve nemá vplyv na povinnosť predávajúceho na náhradu náhrady škody, ktorá bola spôsobená porušením povinnosti predávajúceho, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje. Kupujúci je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu, a to aj po odstúpení od tejto zmluvy.

  - Doručovanie pre účely tejto zmluvy sa vykonáva a považuje za platne a účinne vykonané vtedy, ak sa doručuje na poslednú známu adresu sídla zmluvnej strany, ktorá bola ako posledná známa adresa sídla touto zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane písomne oznámená, pričom za dodržanie podmienky písomného oznámenia sa považuje i uvedenie novej adresy sídla na zmluve (vrátane jej prípadného dodatku) uzavretej medzi zmluvnými stranami. Obe zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si písomne oznamovať zmenu adresy sídla bez zbytočného odkladu. V prípade, že zmluvná strana doporučenú poštovú zásielku druhej zmluvnej strany z akéhokoľvek dôvodu neprevezme, považuje sa táto zásielka za doručenú uplynutím 15 dní odo dňa jej odoslania na poslednú známu adresu sídla zmluvnej strany v zmysle vyššie uvedeného. Podmienka písomného oznámenia je splnená aj vtedy, ak listinu obsahujúcu písomné oznámenie osobne prevezme poverený zástupca adresáta a toto prevzatie potvrdí svojim podpisom.

  - Odstúpením od tejto zmluvy nezanikajú nároky na náhradu spôsobenej škody, nároky na zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky.

Osobitné ustanovenia

  - Každá zmluvná strana zodpovedá za priamu škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v súvislosti s plnením tejto zmluvy. Ani jedna zo zmluvných strán nemá právo na náhradu ušlého zisku.

  - Vzniknutá škoda bude poškodenej zmluvnej strane uhradená za predpokladu riadneho preukázania jej vzniku, výšky, porušenia zmluvnej povinnosti a príčinnej súvislosti medzi týmto porušením a vznikom škody, ak navrátenie veci do pôvodného stavu nie je možné.

  - Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie  s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie bude vychádzať celkom alebo čiastočne z okolností vylučujúcich zodpovednosť; uvedené sa vzťahuje aj na zmluvné pokuty, ktoré v prípade okolností vylučujúcich zodpovednosť nebudú žiadnou zo zmluvných strán uplatňované.

  - Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich nemôžu zmluvné strany ovplyvniť ako napr. štrajk, epidémia, požiar, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, zabavenie resp. embargo produktov objektívne potrebných pre poskytovanie predmetu plnenia. Za vyššiu moc sú považované okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka.

  - Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené. Ustanovenie bodu 4  sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola písomne podľa bodu 6 čl. 4 oboznámená o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou, akonáhle sa o ich výskyte dozvedela.

  - V prípade, ak nastanú prekážky vyššej moci, je zmluvná strana, ktorej sa prekážka týka, povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o povahe, začiatku a konci udalosti vyššej moci, ktorá jej bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy.

  - Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci na dobu dlhšiu ako 45 dní, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, písomne požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má ktorákoľvek zmluvná strana právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

  - Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto omeškanie alebo neplnenie bude spôsobené v dôsledku neposkytnutia alebo oneskoreného poskytnutia súčinnosti druhej zmluvnej strany.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

  - Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho.

  - Počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy predávajúci nie je oprávnený (teda nesmie) svoje dodávateľské práva na predmet zmluvy, ktoré mu vyplývajú zo zmluvného vzťahu uzavretého na základe výsledku verejného obstarávania s kupujúcim, preniesť na iného dodávateľa alebo odstúpiť inému dodávateľovi. Osobitne sa zmluvné strany dohodli, že predávajúci nie je oprávnený postúpiť pohľadávku zo zmluvy na inú osobu bez súhlasu kupujúceho. Postúpenie akejkoľvek pohľadávky predávajúceho z tejto zmluvy prípadne aj jej časti bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho je neplatné.

  - Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia predovšetkým ustanoveniami tejto zmluvy. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia slovenským právnym poriadkom, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

  - Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou dohody. V prípade, že nedôjde k dohode, zmluvné strany tejto zmluvy sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, predložia na príslušný všeobecný súd SR.

  - V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru neplatného ustanovenia.

  - Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú počas realizácie tejto zmluvy oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich z právnych vzťahov založených touto zmluvou. Zmluvné strany sa tiež zaväzujú, že bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 30 dní, sa budú vzájomne oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na práva a právom chránené záujmy inej zmluvnej strany.

  - Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú počas realizácie tejto zmluvy poskytovať všetku vzájomnú súčinnosť potrebnú k dosiahnutiu splnenia oprávnení a záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. Súčinnosť si budú poskytovať bezprostredne po tom, čo budú inou zmluvnou stranou na jej poskytnutie vyzvané.

  - Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v čl. 1 tejto zmluvy sú v súlade so skutočným stavom platným v čase uzavretia zmluvy. Zmluvné strany sú povinné oznámiť zmenu príslušných údajov bezodkladne písomne inej zmluvnej strane, pokiaľ tak neučinia, nemôžu sa domáhať voči inej zmluvnej strane žiadnych nárokov spojených s touto zmenou.

  - Práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR v jazyku slovenskom. Záväzný je slovenský výklad a znenie dokumentov.

  - Predávajúci nie je oprávnený postúpiť svoje práva a povinnosti podľa tejto zmluvy na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

  - Predávajúci vyhlasuje, že je partnerom verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“), a je súčasne zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Predávajúci tiež vyhlasuje, že v prípade, ak bude plniť predmet plnenia tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra v zmysle ZoRPVS,  že títo budú v čase uzavretia tejto zmluvy v registri zapísaní. V prípade, ak počas platnosti tejto zmluvy dôjde k právoplatnému výmazu subdodávateľa z registra, je predávajúci povinný okamžite ukončiť plnenie tejto zmluvy prostredníctvom takéhoto subdodávateľa. Porušenie povinností predávajúceho uvedených v tomto bode tejto zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností, s následkom vzniku oprávnenia kupujúceho odstúpiť od tejto zmluvy v zmysle čl. 10 tejto zmluvy.

  - Predávajúci je oprávnený plniť predmet plnenia tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, tým však nie je dotknutá zodpovednosť predávajúceho za plnenie predmetu tejto zmluvy.  Údaje o všetkých známych subdodávateľoch v čase uzatvorenie tejto zmluvy uvádza predávajúci v Prílohe č. 2 k zmluve.

- Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, do piatich pracovných dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.

- Predávajúci má právo na zmenu subdodávateľa, alebo na doplnenie nového subdodávateľa vo vzťahu k plneniu, ktorého sa táto zmena týka.

- Predávajúci je povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom, alebo v deň nástupu subdodávateľa (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr), predložiť aktualizovaný zoznam subdodávateľov, ktorý musí obsahovať minimálne identifikáciu subdodávateľa, predmet subdodávky, predpokladaný podiel zákazky zadávaný subdodávateľovi a osobu oprávnenú konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).

- Predávajúci je povinný bezodkladne preukázať kupujúcemu existenciu príslušného oprávnenia subdodávateľa na výkon činnosti, ktorá je predmetom jeho subdodávky

- Subdodávatelia, ktorí sa podieľajú na dodaní plnenia, a ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa ZoRPVS.

- Porušenie povinností predávajúceho uvedených v tomto bode zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností, s následkom vzniku oprávnenia kupujúceho odstúpiť od tejto zmluvy v zmysle čl. 10 tejto zmluvy.

  - Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce im z tejto zmluvy prechádzajú na prípadných ich právnych nástupcov.

  - Predávajúci je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky voči kupujúcemu vzniknuté z tejto dohody, podľa § 524 a nasl.  Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Občiansky zákonník“), výlučne iba s predchádzajúcim písomným súhlasom kupujúceho. Zároveň sa strany dohody dohodli, že právny úkon predávajúceho, ktorým budú jeho pohľadávky voči kupujúcemu postúpené v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, považovaný podľa § 39 Občianskeho zákonníka za absolútne neplatný. Súhlas kupujúceho podľa dvoch predchádzajúcich viet je platný len za podmienky, že bol na takýto právny úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Trenčianskeho samosprávneho kraja.

  - Zmeny a doplnky k tejto zmluvy je možné realizovať iba formou očíslovaných písomných dodatkov, ktoré budú podpísané oboma zmluvnými stranami na úrovni ich štatutárnych zástupcov.

  - Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých kupujúci dostane štyri vyhotovenia a predávajúci jedno vyhotovenie.

  - Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s podmienkami tejto zmluvy, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných a nápadných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak jej súhlasu ju podpísali.

13. Prílohy zmluvy:

Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy : Technická a cenová špecifikácia

Príloha č. 2 Kúpnej zmluvy : Subdodávatelia (ak je relevantné)

Za Kupujúceho: 	Za Predávajúceho:

V Myjave, dňa ..................... 	V ..............., dňa .....................

...................................................... 	.................................................

PhDr. Elena Štefíková, MPH, riaditeľka

Príloha č.5 B

NÁVRH RÁMCOVEJ DOHODY

Rámcová dohoda na dodávku

Diagnostické činidlá, spotrebný materiál a revízie

uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2, § 409 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

medzi

Článok I.

Strany dohody:

1) .................................................................................................................................... ( obchodný názov)

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Vybavuje:

Č. telefónu:

Č. faxu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Spoločnosť/fyzická osoba zapísaná v OR / ŽR vedenom ( doplniť údaje o zápis v príslušnom registri)

(ďalej v texte dohody vystupuje dodávateľ predmetu verejného obstarávania aj ako „Predávajúci“)

2) Nemocnica s poliklinikou Myjava

Sídlo: Staromyjavská 59, 907 01 Myjava

Štatutárny orgán: PhDr. Elena Štefíková, MPH – riaditeľka NsP Myjava

IČO: 0061000721

DIČ : 2021039988

IČ DPH: SK2021039988

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK98 8180 0000 0070 0051 0627

(ďalej len „Kupujúci“):

Preambula

Táto Rámcová dohoda (ďalej len „dohoda“) sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ na obstaranie predmetu tejto dohody použil postup verejného obstarávania – verejnú súťaž – nadlimitnú zákazku.

Článok II.

Predmet dohody

1.   	Predmetom tejto dohody je záväzok Predávajúceho za podmienok dohodnutých v tejto rámcovej 	dohode a v súťažných podkladoch dodávať Kupujúcemu tovary, ktorým sú Diagnostické činidlá, spotrebný materiál vrátane výrobcom predpísaných revízií bližšie špecifikovaných v Prílohe č. 1 „Špecifikácia a ceny jednotlivých položiek, tovarov“, ďalej len Príloha č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

2.     	Predávajúci sa zaväzuje odovzdať (dodávať) Kupujúcemu na základe jeho objednávok tovar uvedený v čl. II. bod 1. tejto dohody vrátane všetkých obvyklých súčastí a príslušenstva v rozsahu a za podmienok stanovených touto dohodou a umožniť Kupujúcemu  nadobudnúť vlastnícke právo k tomuto tovaru. Kupujúci sa touto dohodou zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí zaň Predávajúcemu kúpnu cenu za podmienok stanovených touto dohodou.

3.  	Tovar bude dodávaný v prepravných kontajneroch v originálnych výrobcom dodávaných obaloch za podmienok doporučených výrobcom ( teplota uskladnenia, vlhkosť, ... atď. ).

4.	Kupujúci nie je povinný odoberať celé predpokladané množstvo tovaru uvedené v Prílohe č. 1 tejto dohody.

Článok III

Podmienky a spôsob objednávok

1.	Predávajúci sa zaväzuje odovzdať (dodať) Kupujúcemu tovar na základe objednávok vystavených a zaslaných Kupujúcim.

2. 	Kupujúci v objednávke uvedie:

- identifikačné údaje Kupujúceho,

- identifikačné údaje Predávajúceho,

-požadované druhy tovaru, množstvá, ktoré má Predávajúci na základe objednávky Kupujúcemu dodať,

- číselný kód tovaru, ak bol pridelený,

- dátum vystavenia objednávky,

- prípadne ďalšie údaje.

3.	Kupujúci zašle dielčiu objednávku Predávajúcemu elektronicky prostredníctvom systému pre 	objednávanie, alebo e-mailom, alebo telefonicky. Ak bude objednávka zaslaná telefonicky, zašle Kupujúci objednávku Predávajúcemu súčasne aj v elektronickej podobe.

4.	Kontaktná osoba Kupujúceho vo veciach objednávok pre NsP Myjava je Bc. Zlatica Zímová – vrchná laborantka Oddelenia laboratórnej medicíny OLM.

Kontaktné údaje: e-mail : zlaticazimova@gmail.com, 034 / 6979263

5.	Kontaktná osoba Predávajúceho vo veciach objednávok..........................................

e-mail ............................ Mobil: ................................ pevná linka    .................................

6.	Miestom  dodania  je:  Nemocnica  s poliklinikou Myjava  ul. Staromyjavská 59, 907 01 Myjava.

7.	Kupujúcim riadne vystavené a odoslané objednávky v súlade s týmto článkom dohody sú pre 	Predávajúceho záväzné. Predávajúci je povinný riadne vystavenú objednávku , ktorú obdrží od Kupujúceho, bez zbytočného odkladu , najneskôr však nasledujúci pracovný deň, písomne potvrdiť, 	pričom za písomné potvrdenie sa považuje aj elektronické potvrdenie objednávky. Pre vylúčenie 	pochybností sa strany dohody dojednali, že objednávka sa považuje za potvrdenú Predávajúcim 	najneskôr uplynutím pracovného dňa nasledujúceho po dni, kedy bola objednávka doručená 	Predávajúcemu.

8.	Strany dohody sa zaväzujú, že oznámia neodkladne druhej strane dohody akúkoľvek zmenu 	kontaktných údajov alebo poverených osôb uvedených v bodoch 4.,5. a 6. tohto článku dohody.

Článok IV.

Odovzdanie tovaru

1.	Predávajúci sa zaväzuje odovzdať (dodať) Kupujúcemu tovar na základe jeho objednávky v lehote maximálne do štyridsiatich ôsmich (48) hodín od doručenia objednávky spôsobom ustanoveným v článku III. tejto dohody, ak v objednávke nebude uvedená dodacia lehota dlhšia. Nemožnosť čiastočného plnenia objednávky nezbavuje Predávajúceho povinnosti splniť objednávku v zostávajúcej časti.

2. 	Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar na príslušné pracovisko Kupujúceho v súlade s podmienkami upravenými v tomto článku dohody.

3. 	Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar dodávaný v prepravných nádobách do miesta dodania dopravnými prostriedkami, ktoré budú vybavené potrebným zariadením ak je to vzhľadom na druh tovaru potrebné

4.	Kupujúci umožní Predávajúcemu vjazd do sídla Kupujúceho na mieste určenom Kupujúcim, alebo do inej oblasti, kde sa nachádza miesto určenia podľa tohto článku dohody. Predávajúci (alebo 	jeho určený zamestnanec) po vstupe do sídla Kupujúceho (resp. na jeho ďalšie priestory) sa ohlási u kontaktnej osoby Kupujúceho. Predávajúci potom zabezpečí vyloženie a odovzdanie tovaru podľa objednávky priamo na príslušné pracovisko Kupujúceho alebo na iné miesta (sklady, 	pracovisko), v areáli sídla Kupujúceho podľa objednávky a pokynov poverenej osoby Kupujúceho.

5. 	Predávajúci odovzdá tovar v priestoroch sídla Kupujúceho poverenej osobe Kupujúceho  na základe dodacieho listu, ktorý bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach. Pred odovzdaním tovaru poverená osoba Kupujúceho skontrolujte dodací list s objednávkou vystavenou Kupujúcim. Správnosť dodávky s objednávkou potvrdí podpisom na dodacom liste 	poverený zamestnanec Kupujúceho a poverený zamestnanec Dodávateľa, z ktorých každý dostane jedno vyhotovenie dodacieho listu. 	Po potvrdení dodacieho listu vykoná Predávajúci vykládku tovaru 	na určenom mieste v sídle Kupujúceho a poverený zamestnanec Kupujúceho v tomto mieste tovar prevezme. Kupujúci a Predávajúci sa dohodli, že okrem vyššie uvedeného 	spôsobu odovzdávania a potvrdzovania dodacích listov môžu tiež využiť dodacie listy v elektronickej forme. V takom prípade platia vyššie 	uvedené pravidlá o potvrdzovaní dodacích listov obdobne.

6. 	Dodací list vystavený Predávajúcim musí obsahovať:

- identifikačné údaje Kupujúceho,

- identifikačné údaje Predávajúceho,

- číslo objednávky,

- dodané druhy tovarov v súlade s objednávkou Kupujúceho,

- číselný kód tovarov ak bol pridelený,

- celkové množstvo pre každý dodaný druh tovaru,

- počet prepravných nádob a ich číselná identifikácia a množstvo tovaru v rámci každej prepravnej nádoby, ak je to potrebné, vrátane  prípadného uvedenia počtu prepravných nádob  vrátených Kupujúcim.

7.	Kupujúci je povinný okamžite po odovzdaní tovaru vykonať jeho kontrolu za účelom zistenia, či súhlasí objednaný počet kusov a množstvo pre každý druh tovaru, či boli odovzdané požadované druhy tovaru a či nie sú poškodené prepravné obaly, v ktorých bol tovar odovzdaný. Kupujúci nie je povinný vykonať akékoľvek ďalšie kontroly tovaru a/alebo prepravných nádob alebo ich 	prehliadku. Kupujúci je povinný vykonávať kontrolu podľa tohto odseku  dohody len v takom rozsahu v akom mu vykonanie kontroly umožňuje vonkajší stav tovaru a/alebo prepravná nádoba.

9.	Presný termín dodania tovaru podľa individuálnych objednávok sa dohodne telefonicky medzi 	povereným zamestnancom Kupujúceho a zodpovedným zamestnancom Predávajúceho. Kupujúci požaduje odovzdanie tovaru v pracovných dňoch v čase od 7:30 hod. do 14:30 hod.. Mimo uvedeného času predávajúci môže dodať tovar len so súhlasom kupujúceho.

10.	Predávajúci (alebo jeho určený pracovník) nie je oprávnený pohybovať sa v prevádzkových priestoroch Kupujúceho bez jeho vedomia a súhlasu.

11.	Predávajúci je povinný dodávať tovar nový a nepoužitý, v kvalite a prevedení vhodný na účely, na ktoré sa tovar bežne používa, a spolu s dokladmi, ktoré sa k tovaru obvykle vzťahujú. Predávajúci 	Kupujúceho  výslovne uisťuje, že ním dodávaný tovar je bez vád. Predávajúci je povinný tovar 	a prepravné nádoby zabezpečiť pre prepravu spôsobom, ktorý zaručuje, že tovar a prepravné 	nádoby budú dodané v neporušenom a nepoškodenom stave, a ktorý tovar a prepravné nádoby 	ochráni pred poškodením počas prepravy.

12.	V prípade, že Kupujúcemu bude dodaný tovar v porušených a/alebo poškodených prepravných 	nádobách, je Kupujúci oprávnený odmietnuť prevzatie takéhoto tovaru a Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu tovar v neporušenom stave a nepoškodených obaloch v náhradnej lehote dvadsaťštyri (24) hodín. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu podľa tejto dohody.

Článok V.

Kúpna cena

1. 	Kúpna cena tovaru je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 	predpisov a vychádza z ponuky predávajúceho do verejného obstarávania, resp. ceny po ukončení elektronickej aukcie.

2. 	Kúpna cena za tovar je pre jednotlivé položky uvedená  v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú 	súčasť tejto dohody.

3. 	Kúpna cena tovaru uvedená v Prílohe č.1 je uvedená v EUR bez DPH, s DPH  a obsahuje všetky 	náklady predávajúceho, ktoré súvisia s dodaním predmetu plnenia do miesta plnenia vrátane poplatkov a iných podobných platieb vo výške podľa platných právnych predpisov v čase uzatvorenia dohody,

4.	Kúpna cena tovaru uvedená v Prílohe č.1 tejto dohody je cenou konečnou vrátane  nákladov na 	dopravu tovaru, diaľničných poplatkov, mýtneho, poistenia, poplatkov alebo nákladov na ADR a vyloženia tovaru.

5.	Kúpne ceny ( jednotkové ) jednotlivých druhov tovarov je možné meniť len po vzájomnej dohode strán  písomným dodatkom k tejto dohode, a to iba v prípade, ak:

a) dôjde k zmene colných a daňových predpisov, alebo

b) preukázateľnej zmeny ceny tovaru určenej výrobcom, alebo

c) iných okolností priamo ovplyvňujúcich stanovenie ceny (t. j. dôvod zmeny ceny musí byť preukázateľný a zdokladovaný dôveryhodným spôsobom).

Právo kupujúceho na zníženie kúpnej ceny ( jednotkovej ) jednotlivých druhov tovarov zostáva zachované.

6. 	Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavky ani zálohy.

7. 	V súlade s ustanovením § 42 ods.14 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 	doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, si strany dohody dohodli spôsob zisťovania cien v prípade zmeny cien porovnateľných tovarov na trhu na území SR smerom k ich zníženiu oproti cenám tovaru upravených touto dohodou. Relevantným trhom na účely tejto 	dohody je trh na území Slovenskej republiky. Na účely zisťovania cien z dôvodu uvedeného v prvej 	vete tohto ods. tohto článku dohody, si strany dohody dojednali nasledovný spôsob zisťovania cien:

- ktorákoľvek zo strán tejto dohody je oprávnená druhej strane predložiť tri cenové ponuky na 	identické alebo zastupiteľné tovary, ktoré musia obsahovať označenie výrobcu (príp. dodávateľa) 	tovarov, jeho sídlo, identifikačné číslo a cenu, za ktorú tovar ponúka;

- pokiaľ všetky tri cenové ponuky na identické alebo zastupiteľné tovary sú nižšie ako ceny tovaru 	dojednané touto dohodou, je Predávajúci povinný znížiť kúpnu cenu tovaru a vyrovnať ju 	s cenovou úrovňou rovnajúcou sa priemeru medzi uvedenými tromi najnižšími cenami zistenými 	na trhu.

Strany dohody sa dohodli, že zisťovanie cien bude vykonávať Kupujúci v rozsahu najmenej 1-krát za 6 mesiacov počas platnosti tejto dohody.

8. 	Kupujúci na základe zisťovania cien tovaru oznámi Predávajúcemu skutočnosti preukazujúce 	opodstatnenosť zníženia kúpnej ceny za tovar. Predávajúci je v takom prípade povinný pri 	najbližšej opakujúcej sa dodávke tovaru od doručenia predmetného písomného oznámenia znížiť 	cenu tovaru na Kupujúcim požadovanú cenovú úroveň a aktualizovať Prílohu č. 1 tejto dohody.

9. 	V prípade, ak Predávajúci neupraví cenu za tovar v zmysle ods. 8 tohto článku dohody, Kupujúci si 	vyhradzuje právo objednávať a odoberať tovar od iného dodávateľa než Predávajúceho a takéto 	konanie Kupujúceho sa nepovažuje za porušenie tejto dohody. V prípade, že Predávajúci nie je 	schopný dodať alebo nedodá plnenie za cenu určenú na základe zisťovania cien podľa odseku 7 tohto článku Kupujúci je oprávnený túto dohodu vypovedať podľa čl. XV. ods. 1 tejto dohody.

Článok VI.

Platobné podmienky a fakturácia

1. 	Predávajúci sa zaväzuje fakturovať kúpnu cenu tovaru za skutočne objednaný a prevzatý tovar a v súlade s kúpnymi cenami (jednotkovými) jednotlivých druhov tovaru uvedených v Prílohe č. 1 tejto dohody.

2. 	Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry predloženej Predávajúcim za 	predpokladu, že tovar bol dodaný riadne a včas a v súlade s touto dohodou a ďalšími podmienkami 	bližšie určenými Kupujúcim v objednávke.

3. 	Predávajúci je povinný doručiť jedno vyhotovenie faktúry spolu s potvrdeným dodacím listom 	do sídla Kupujúceho poštovou zásielkou a/alebo v elektronickej podobe (vo formáte PDF)  na emailovú adresu: zlaticazimova@gmail.com.

4. 	Faktúra je splatná do 60 dní odo dňa jej vystavenia v zmysle §340 b, ods.5 Zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Deň zaplatenia kúpnej ceny je deň pripísania fakturovanej kúpnej ceny z účtu Kupujúceho na účet Predávajúceho.

5. 	Kupujúci zaplatí kúpnu cenu za dodaný tovar, uvedenú podľa dodacieho listu vo faktúre s DPH, 	ktorej prílohou bude Kupujúcim potvrdený dodací list (kópia). V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu, resp. budú v nej uvedené nesprávne, alebo 	neúplné údaje, je Kupujúci oprávnený túto faktúru vrátiť pred jej splatnosťou. Opravenej alebo novej faktúre plynie nová 60 – dňová lehota splatnosti od jej vystavenia.

6. 	Predávajúci sa zaväzuje vo všetkých dokladoch, listoch, dodacích listoch a faktúrach uvádzať číslo tejto  dohody a objednávky, na základe ktorej bude realizované plnenie.

Článok VII.

Záručné podmienky, reklamácie a spôsob ich vysporiadania

1.	Predávajúci preberá záruku na dodaný tovar počas záručnej doby, ktorá je 24 mesiacov.

2.	Strany dohody sa dohodli, že záručná doba začína plynúť odo dňa riadneho dodania tovaru 	v zmysle objednávky.

3.	Strany dohody sa dohodli, že záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Kupujúci nemôže užívať 	tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci.

4. 	Predávajúci sa zaväzuje, že tovar v čase dodania má  a počas záručnej doby bude mať vlastnosti stanovené touto rámcovou dohodou.

5.	Predávajúci preberá záruku za akosť tovaru podľa § 429 a nasl. Obchodného zákonníka 	a zodpovedá za vady tovaru podľa § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.

6. 	Prípadné reklamácie skrytých vád alebo vád zistených až pri používaní tovaru je Kupujúci 	povinný uplatniť u Predávajúceho písomne reklamačným listom, elektronickou poštou alebo faxom 	bezodkladne od ich zistenia najneskôr do konca záručnej doby. Reklamačný list musí obsahovať číslo faktúry, resp. preberacieho/dodacieho listu a dôvod reklamácie.

7.	Predávajúci najneskôr do 2 dní od uplatnenia reklamácie (faxom, elektronicky) vydá stanovisko o spôsobe vybavenia reklamácie. Ak sa Predávajúci v stanovenej lehote nevyjadrí bude Kupujúci považovať reklamáciu za uznanú.

8.	Za vady tovaru v zmysle tejto dohody sa tiež považuje vada prepravnej nádoby.

Článok VIII.

Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1.	Vlastnícke právo prechádza na Kupujúceho dodaním tovaru podľa §443 Obchodného zákonníka.

2.	Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho okamžikom odovzdania tovaru 	v mieste odovzdania a/alebo potvrdením príslušného dodacieho listu podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr.

Článok IX.

Ostatné práva a povinnosti strán dohody

1.	Predávajúci je povinný umožniť Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k zovaru v súlade s touto dohodou.

2.	Kupujúci je povinný riadne a včas zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu v súlade s článkom VI. tejto dohody a prevziať tovar podľa pravidiel stanovených v článku V. tejto dohody.

3.	Predávajúci sa zaväzuje, že bude dodávať Kupujúcemu výlučne tovar, ktorý bude v použiteľnom stave a ktorý bude možné bez obmedzenia používať v súlade s účelom, na ktorý tovar obvykle slúži a na ktorý je určený. Predávajúci sa zároveň zaväzuje, že bude Kupujúcemu dodávať tovar bez právnych vád a/alebo iné práva tretích strán.

4.	Predávajúci sa zaväzuje dodržať kvalitatívne podmienky predmetu plnenia rámcovej dohody podľa 	príslušných zákonov, vyhlášok, nariadení.

5.	Predávajúci sa zaväzuje konať pri plneniach podľa tejto rámcovej dohody s odbornou 	starostlivosťou v súlade s oprávnenými požiadavkami kupujúceho.

6.	Predávajúci nesie plnú zodpovednosť za škody vzniknuté Kupujúcemu v dôsledku nesplnenia podmienok dohody.

Článok X.

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

1.	Ak Predávajúci nedodá Tovar v dohodnutom termíne, Kupujúci si môže uplatniť u Predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z ceny bez DPH nedodaného tovaru za každý deň omeškania. Tým nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody. Predávajúci nie je v omeškaní v prípade, ak dodaniu predmetu rámcovej dohody bránia prekážky na strane Kupujúceho. Lehota dodania predmetu rámcovej dohody sa v takom prípade predlžuje o dobu trvania prekážok na strane Kupujúceho.

2.	Ak Predávajúci neodstráni nedostatky predmetu rámcovej dohody vyplývajúce z uplatnených 	záručných podmienok v termíne uvedenom v čl. VII. Kupujúci si môže uplatniť zmluvnú pokutu za 	neodstránenie nedostatkov vo výške 30,00  EUR za každý aj začatý deň omeškania s odstránením 	nedostatkov za každý nedostatok.

3.	V prípade oneskorenej úhrady faktúry je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho úrok z 	omeškania z nezaplatenej sumy vo výške podľa § 1 ods.1 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z.z., 	ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Takto určená sadzba úrokov 	z omeškania platí počas celej doby omeškania splnením peňažného záväzku

4.	Zmluvná pokuta a náhrada škody je splatná do 30 dní od doručenia písomnej výzvy na zaplatenie.

5.	Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká právo Kupujúceho na uplatnenie náhrady škody spôsobenej porušením zmluvných povinností Predávajúceho.

6.	Strany dohody sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Rámcovej dohody 	alebo v súvislosti s ňou budú riešené zmierom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporu zmierom, spor rozhodne vecne a miestne príslušný súd určený podľa procesných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Článok XI.

Doba platnosti dohody

1.	Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 48 mesiacov.

2. 	Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia.

Článok XII.

Plnenie dohody prostredníctvom subdodávateľov

1. 	Predávajúci je vzhľadom na rozsah plnenia oprávnený plniť svoje záväzky z tejto dohody aj prostredníctvom tretích osôb ( subdodávateľov ).

2. 	Predávajúci zodpovedá za výber svojich subdodávateľov a/alebo spolupracujúcich tretích osôb.

3. 	Pokiaľ Predávajúci použije na plnenie svojich záväzkov podľa tejto dohody tretiu osobu, 	zodpovedá, akoby záväzok splnil sám.

4. 	Predávajúci je povinný oznámiť verejnému obstarávateľovi bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov 	o subdodávateľovi.

5. 	Predávajúci je povinný písomne predložiť verejnému obstarávateľovi odsúhlasenie každého subdodávateľa, a to ešte pred plnením záväzkov z tejto dohody prostredníctvom subdodávateľa.

Článok XIII.

Ochrana informácií

1. 	Všetky informácie obsiahnuté v rámci tejto Rámcovej dohody ako i tie, ktoré si strany pre splnenie predmetu dohody navzájom poskytli, sa považujú za dôverné a poskytnúť tieto informácie tretej osobe môže strana dohody len po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej strany. Tento 	záväzok mlčanlivosti platí aj po ukončení vzťahu založeného touto dohodou. Povinnosť kupujúceho sprístupniť informácie podľa tohto ods. tohto Čl. v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobodnom prístupe k informáciám) v znení neskorších predpisov, týmto nie je dotknutá.

Článok XV.

Vypovedanie dohody

1. 	Ktorákoľvek zo strán dohody môže dohodu písomne vypovedať aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej strane.

Predávajúci musí mať v momente uzatvorenia zmluvy v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, inak zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu Predávajúceho do tohto registra. Ak v momente uzavretia zmluvy nemá Predávajúci v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 30 dní od momentu uzavretia zmluvy, môže Kupujúci od zmluvy odstúpiť.

Článok XVI.

Záverečné ustanovenia

1. 	Vzťahy touto dohodou bližšie neupravené sa ďalej riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov v Slovenskej republike.

2. 	Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto dohody pre zmluvné strany prechádzajú v celom rozsahu na prípadných právnych nástupcov všetkých strán dohody.

3. 	Túto dohodu je možné zmeniť alebo doplniť len na základe vzájomnej dohody strán, pokiaľ nie je v dohode uvedené inak, a to vo forme písomných očíslovaných dodatkov k dohode.

4. 	Predávajúci je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky voči Kupujúcemu vzniknuté z tejto dohody, podľa § 524 a nasl.  Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Občiansky zákonník“), výlučne iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Kupujúceho. Zároveň sa strany dohody dohodli, že právny úkon Predávajúceho, ktorým budú jeho pohľadávky voči Kupujúcemu postúpené v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, považovaný podľa § 39 Občianskeho zákonníka za absolútne neplatný. Súhlas Kupujúceho podľa dvoch predchádzajúcich viet je platný len za podmienky, že bol na takýto právny úkon udelený 	predchádzajúci písomný súhlas Trenčianskeho samosprávneho kraja.

5. 	Strany dohody prehlasujú, že táto dohoda predstavuje slobodný a vážny prejav ich vôle, je pre neurčitá a zrozumiteľná, neuzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

6. 	Táto dohoda je vyhotovená v 2 (slovom: dvoch) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Kupujúci obdrží 1 (slovom: jedno) vyhotovenie a Predávajúci 1 (slovom: jedno) vyhotovenie dohody.

7. 	Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je Príloha č. 1 „Špecifikácia a ceny jednotlivých položiek, tovarov“.

Článok XVI.

Prílohy k Rámcovej dohode.

Príloha č. 1 Rámcovej dohody : Špecifikácia a ceny jednotlivých položiek, tovarov

Príloha  č. 2   Rámcovej dohody :  Subdodávatelia (ak je relevantné)

Predávajúci: 							Kupujúci:

V................., dňa: ...................... 				V Myjave, dňa: ................................

Príloha č. 6

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov

Obchodné meno uchádzača (názov, adresa, IČO):................................

zastúpený

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu :............................

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania nadlimitnej zákazky na predmet zákazky: „Prístroje pre Oddelenie laboratórnej medicíny vrátane diagnostík a revízií.“ vyhláseného verejným obstarávateľom Nemocnica s poliklinikou v Myjave, týmto

čestne vyhlasujem, že

- v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uvedená spoločnosť nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia  § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v postupe tohto verejného obstarávania,

- neposkytol som a neposkytnem akékoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,

- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

- súhlasím s podmienkami  verejnej súťaže určenými verejným obstarávateľom,

- súhlasím s obchodnými podmienkami verejného obstarávateľa

- potvrdzujem pravdivosť a úplnosť všetkých dokladov a údajov, ktoré predkladám v ponuke,

- predkladám iba jednu ponuku a že v tomto postupe zadávania zákazky nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku,

- beriem na vedomie, že spracúvanie osobných údajov verejným obstarávateľom, ktoré uvediem v ponuke, je zákonné, vykonávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dobrými mravmi a na relevantnom právnom základe.

V ...................................,  dňa .....................

.................................................

Podpis štatutárneho zástupcu

uchádzača, pečiatka

Príloha č. 7

Čestné vyhlásenie o nezávislom spracovaní ponuky

Dolu podpísaný ........................................................(meno zástupcu podnikateľa, identifikačné údaje)

ako zástupca podnikateľa .................................. (obchodné meno/názov podnikateľa, v mene ktorého je

vyhlásenie podpisované, identifikačné údaje)

oprávnený konať v jeho mene, ktorý predkladá sprievodnú ponuku (ďalej len „predkladateľ ponuky“) na predmet zákazky  „Prístroje pre Oddelenie laboratórnej medicíny vrátane diagnostík a revízií“  (ďalej len „predmetné verejné obstarávanie“)

ako odpoveď na verejnú súťaž verejného obstarávateľa Nemocnica s poliklinikou v Myjave

týmto

čestne vyhlasujem,

1. že predkladateľ ponuky sa nedohodol na ponukách s inými konkurentmi v predmetnom verejnom obstarávaní; konkurentom na účely tohto čestného vyhlásenia sa pritom rozumie každý podnikateľ, okrem predkladateľa ponuky, ktorý (i) je uchádzačom v predmetnom verejnom obstarávaní, (ii) by mohol len potenciálne predložiť ponuku v predmetnom verejnom obstarávaní a to s ohľadom na svoju kvalifikáciu, schopnosti, alebo skúsenosti;

2. že ceny, ako aj iné podmienky predkladanej ponuky predkladateľ ponuky nesprístupnil iným konkurentom a že ich priamo ani nepriamo nezverejnil;

3. že ceny, ako aj iné podmienky predkladanej ponuky, boli predkladateľom ponuky určené nezávisle od iných konkurentov bez akejkoľvek dohody, konzultácie, komunikácie s týmito konkurentmi, ktorá by sa týkala (i) cien, (ii) zámeru predložiť ponuku, (iii) metód alebo faktorov určených na výpočet cien alebo (iv) predloženia cenovej ponuky, ktorá by nespĺňala podmienky súťažných podkladov na dané verejné obstarávanie;

4. že predkladateľ ponuky nepodnikne žiadne kroky smerom ku konaniu uvedenému v bodoch 1 až 3 a ani sa nepokúsi žiadneho iného konkurenta naviesť na kolúziu v predmetnom verejnom obstarávaní;

5. že predkladateľ ponuky vstúpil do konzultácií, komunikácie, dohôd alebo dohovorov s nasledovnými konkurentmi ohľadom predmetného verejného obstarávania a predkladateľ ponuky uvádza v priložených dokumentoch kompletné údaje o tejto skutočnosti vrátane mien/názvov týchto konkurentov, charakteru, dôvodov týchto konzultácií, komunikácie, dohôd alebo dohovorov. Týmto nie sú dotknuté vyhlásenia v bodoch 1 až 3;

ďalej vyhlasujem, že

1. všetky informácie a údaje predložené v ponuke, ako aj tomto čestnom vyhlásení sú pravdivé, neskreslené a úplné,

2. som si prečítal a porozumel som obsahu tohto vyhlásenia,

3. som si vedomý právnych následkov potvrdenia nepravdivých informácií v tomto vyhlásení.

V ........................................ dňa

Fyzická osoba alebo štatutárny orgán meno, priezvisko, podpis .................................................

Príloha č.8

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

(podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Titul, meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Adresa trvalého pobytu:

Dole podpísaná/podpísaný ...........................................................................................

udeľujem týmto

súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účely procesu verejného obstarávania (realizovaného podľa zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení) podľa zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z.z.") Nemocnice s poliklinikou Myjava, ako verejnému obstarávateľovi v rámci zákazky na predmet obstarávania: „Prístroje pre Oddelenie laboratórnej medicíny vrátane diagnostík a revízií“.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 29 zákona č. 18/2018 Z. z.

V ............................ dňa ............................

Fyzická osoba alebo štatutárny orgán meno, priezvisko, podpis: ..................................................

Príloha č.9

## Subdodávatelia

| Subdodávateľ (názov, sídlo, IČO) | Predmet subdodávky | Predpokladaný podiel zákazky zadávaný subdodávateľovi | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) |
| --- | --- | --- | --- |