## Priloha c 1
Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Predmet zákazky: „Chemikálie a spotrebný materiál Spencer 10“ – 90
Obchodné meno uchádzača:
Adresa/sídlo uchádzača:
Poradové číslo | Názov a popis položky | Opis | M.J. | Množstvo | Jednotková cena bez DPH v EUR | Sadzba DPH v % | Cena celkom bez DPH v EUR | Výška DPH v EUR | Cena celkom s DPH v EUR | názov,obchodné meno danej položky
1 | Tedlar vrecká na odber vzoriek (napr. 401100, MediSense alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) | Vrecká s náustkom pre odber vzoriek a analýzu dychových plynov. Vrecká na odber dychu s polypropylénovou Jaco armatúrou s náustkom, slúžiace na odber vzoriek ľudského dychu. Možnosť analyzovať vzorky dychu na prítomnosť prchavých organických zlúčenín (VOC) alebo prchavých zlúčenín síry (VSC). V jednom balení 10 kusov. | balenie | 20
2 | Patentovaná striekačka s filtrom na prenos vzduchu do analytických vreciek (napr. 3698/TED, Canvax alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) | Patentovaná striekačka s filtrom na prenos vzduchu do analytických vreciek. Sterilná, trojdielna. Zúžený plochý kónus kompatibilný s vreckami Tedlar v položke č. 1. Objem 75 mL. Obsahujúca matnú plochu na popis. V jednom balení 100 ks. | balenie | 20
3 | Jednorázová dvojdielna striekačka Syringes Injekt Solo, 5 mL (napr. 4606051V, Braun alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) | Jednorázová dvojdielna striekačka vyrobená z polypropylénu/polyetylénu. Bez závitu. Bez mŕtveho priestoru, bez obsahu PVC, latexu a DEHP. Objem jednej striekačky 5 mL. V jednom balení po 100 ks. | balenie | 10
4 | Striekačky bez ihly 50 mL (napr. SS+50C1_XL, Terumo alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) | Sterilné 3-dielne injekčné striekačky jednorázové. Z polypropylénu. Bez latexu. Objem jednej striekačky 50 mL. V jednom balení 25 ks. | balenie | 10
5 | ACE Mouth Pieces (napr. 100001981, G.A.S. Gesellschaft alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) | Plastové náustky kompatibilné so špeciálne upravenými špičkami pre potreby merania prístrojom BreathSpec® vo výbave pracoviska. Jednorázové. Individuálne balené. V jednom balení 100 ks. | balenie | 5
6 | Reservoir Tubes, modifizierte Eppendorf Spitze (napr. 100002478, G.A.S. Gesellschaft alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu | Vysokokvalitné špeciálne upravené 10 mL špičky pre potreby merania prístrojom BreathSpec® vo výbave pracoviska. Bezfarebné. Dĺžka 127 mm. Jednorázové. Individuálne balené. V jednom balení po 100 ks. | balenie | 5
7 | Deuterovaná voda pre NMR spektroskopiu (napr. 151882-500G, Sigma-Aldrich alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) | Deuterovaná voda pre NMR spektroskopiu, minimálny obsah 99,9 atom % D. Veľkosť balenia 500 g. | balenie | 5
8 | NMR kyvety Bruker (napr. WIMWG10004SJ-100EA, Brucker alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) | NMR kyvety Bruker pre Sample Jet, 5mm, L 103,5 mm, vrchnák s dierkou. V jednom balení 100 ks. | balenie | 5
9 | Centrifugačné skúmavky 50 mL (napr. AN-3658ULTRA, BDI alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Skúmavky pre odbery,uchovanie, transport a prácu so vzorkami. Sterilizované gama žiarením, DNA a RNA free, Endotoxin free, povrch špeciálne upravený pre adherentné bunky, skúmavky musia vydržať tesné bez poškodenia minimálne rcf 21500 x g. V jedno balení 500 ks resp. iné balenie pre dosiahnutie požadovaného počtu. | balenie | 20
10 | Centrifugačné skúmavky 15 mL (napr. AN-3697ULTRA BDI alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Skúmavky pre odbery,uchovanie, transport a prácu so vzorkami. Sterilizované gama žiarenímgama žiarením), DNA a RNA free, Endotoxin free, povrch špeciálne upravený pre adherentné bunky, skúmavky musia vydržať tesné bez poškodenia minimálne rcf 21500 x g a viac ideálne 22 000 x g. V jedno balení 500 ks resp. iné balenie pre dosiahnutie požadovaného počtu. | balenie | 20
11 | Urine DNA Isolation macro Kit (napr. A2365, Canvax alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Kit na izoláciu DNA z moču, jedno balenie obsahujúce všetko na 8 x 96 izolácií, minimálny výťažok DNA 50-60 % prípadne viac, objem vstupnej vzorky 3-25 mL, veľkosť purifikovanej dna Large (> 1 kb) a small (150-250 bp); Exspirácia min. 18 mesiacov od dodania tovaru. | kit | 10
12 | Hanks' Balanced Salt Solution (napr. 14025-092, Gibco alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Hanksov vyvážený soľný roztok (HBSS) je sterilný roztok čírej farby, vhodný na premývanie, transport vzoriek tkaniva, resp. na prípravu činidiel. Roztok obsahujúci prídavok vápnika, horčíka a glukózy, neobsahujúci pyruvát sodný, fenolovú červenú ani žiadne živočíšne zložky. Osmolalita roztoku 270 - 305 mOsm/kg a pH roztohu 6,7 - 7,8. Balenie 500 ml. | balenie | 5
13 | Nalgene Rapid-Flow filtračné jednotky (napr. 564-0020, Thermo Scientific alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Jednorazové filtračné jednotky Thermo Scientific Nalgene Rapid-Flow určené na filtráciu kultivačných médií, séra, aditív a pufrov, aby chránili bunkové kultúry pred kontamináciou. Filtračné jednotky s membránou polyétersulfónom (PES). Filtračná nádoba zabezpečujúca vysoký výkon filtrácie objemu 50 mL cez membránu 0,2 µm. Filtračné jednotky nepyrogénne a bez endotoxínov. Balenie 12 ks. | balenie | 5
14 | Nalgene Rapid Flow filtračné jednotky (napr. 568-0020, Thermo Scientific alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Jednorázové filtračné jednotky určené na filtráciu kultivačných médií, séra, aditív a pufrov, aby chránili pred kontamináciou. Filtračné jednotky membránou polyétersulfónom (PES). Filtračná nádoba zabezpečujúca filtráciu objemu 250 mL cez membránu 0,2 µm. Nepyrogénne a bez endotoxínov. V jednom balení 12 ks. | balenie | 5
15 | BDI cell free DNA/RNA vrátane preservačného média certifikácia IVD (napr. AN639, Canvax alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Špeciálne skúmavky určené na odber biologického materiálu s preservačným médiom; cF-DNA / ct-DNA stabilizujúce na 30 dní pri izbovej teplote, CTC bunky 14 dní, zabraňujúce hemolýze, zabraňujúce apoptóze, krvných buniek, fragmentácií genómovej DNA, minimálny odber krvy 8,4 mL; špeciálne zamerané na CTC a kmeňové bunky, CE-IVD. V jednom balení 50 ks. | balenie | 10
16 | POP7 polymer (napr. 4393708, Applied Biosystems, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Polymér ako výplň tenkých kapilár - vhodný na sekvenačnú a fragmentáčnú analýzu, kompatibilný s genet. analyzátorom ABI 3500 vo výbave pracoviska. Jedno balenie na 384 reakcií. | balenie | 2
17 | Conditioning reagent 3500 series (napr. 4393718, Applied Biosystems, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Reagent na zabezpečenie kľudového stavu a premývanie pumpy - kompatibilný s genet. analyzátorom ABI 3500 vo výbave pracoviska. Jednorázové použitie. | ks | 2
18 | Catode Buffer Container 3500 series (napr. 4408256, Applied Biosystems, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Jednorázovo použiteľný umelohmotný kontajner s katódovým pufrom pre kapilárovú elektroforézu. Kompatibilný s genet. analyzátorom ABI 3500 vo výbave pracoviska. V jednom balení 4 ks. | balenie | 2
19 | Anode Buffer Container 3500 series (napr. 4393927, Applied Biosystems, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Jednorázovo použiteľný umelohmotný kontajner s anódovým pufrom pre kapilárovú elektroforézu. Kompatibilný s genet. analyzátorom ABI 3500 vo výbave pracoviska. V jednom balení 4 ks. | balenie | 2
20 | 3500 Capillary Array 50cm (napr. 4404685, Applied Biosystems, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu | 8-kapilára o dĺžke 50 cm, vhodná pre kapilárnu elektroforézu v tekutom polymére POP7. Kompatibilná s prístrojom ABI 3500 - genetický analyzátor vo výbave pracoviska. Vhodná na fragmentové a sekvenačné analýzy. | ks | 2
21 | Proteome Profiler Human XL Oncology Array (napr. ARY026, RnD System alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Proteínový array kit na zistenie rozdielov v 84 proteínoch súvisiacich s onkologickými ochoreniami. Možnosť analýzy rôznych biologických vzoriek, napr. plazma, moč, tkanivové lyzáty, sérum, sliny. Kit obsahujúci 4 membrány, 4-jamkové multiarray, premývací pufor, koktail na detekciu protilátok, streptavidín-HRP, chemiluminiscenčné detekčné činidlá a podporný materiál na analýzy. Balenie ako kit. | kit | 4
22 | HigherPurity Clean-Up Magnetic Beads for different kind of Samples, (napr. AN363XL, RnD System alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Kit obsahujúci guličky na purifikáciu amplikónov PCR. Kit založený na technológii paramagnetických guľôčok s reverzibilnou imobilizáciou na pevnej fáze. Magnetické guľôčky pripravené s optimalizovaným tlmivým roztokom na selektívne viazanie fragmentov DNA s veľkosťou 100 bp a viac. Prebytočné soli, enzýmy, priméry a nukleotidy sa dajú odstrániť jednoduchým premývacím postupom. Kit obsahujúci stabilizažný patentovaný roztok Canfast zaisťujúci stabilizáciu DNA. V jednom balení 2 x 500 ml. | balenie | 1
23 | Proteome Profiler Human Apoptosis Array Kit (napr. ARY009, RnD System alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Proteínový array kit na zistenie rozdielov v 84 proteínoch súvisiacich s procesom apoptózy u onkologických ochorení. Možnosť analýzy rôznch biologických vzoriek, napr. plazma, moč, tkanivové lyzáty, sérum, sliny. Kit obsahujúci 4 membrány, 4-jamkové multiarray, premývací pufor, koktail na detekciu protilátok, streptavidín-HRP, chemiluminiscenčné detekčné činidlá a podporný materiál na analýzy. Balenie ako kit. | kit | 4
24 | Muse Cell Cycle Kit (napr. MCH100106, Luminex alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Kit na jednoduché a rýchle kvantitatívne meranie percenta buniek vo fázach G0/G1, S a G2/M bunkového cyklu na prístroji Guava® Muse® Cell Analyzer vo výbave pracoviska. Kit kvantifikujúci fázy bunkového cyklu v bunkových suspenziách z rôznych kultivovaných cicavčích bunkových línií. Balenie ako kit pre 100 reakcií. | kit | 2
25 | Muse Annexin V & Dead Cell Kit (napr. MCH100105, Luminex alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Kit pre kvantitatívnu analýzu živej, skorej a neskorej apoptózy a bunkovej smrti adherentných buniek aj buniek v suspenzii na prístroji Guava® Muse® Cell Analyzer vo výbave pracoviska. Balenie ako kit pre 100 reakcií. | kit | 3
26 | Muse Mitopotential Kit (napr. MCH100110, Luminex alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Kit na simultánne meranie dvoch zmien mitochondriálneho potenciálu a permeabilizácie bunkovej plazmatickej membrány na použitie na prístroji Guava® Muse® Cell Analyzer vo výbave pracoviska. Balenie ako kit pre 100 reakcií. | kit | 3
Cena spolu za predmet zákazky v € (vrátane súvisiacich služieb - doprava, vyloženie tovaru, iné)
V prípade predloženia ekvivalentu, musí tento spĺňať požiadavky opisu; Pokiaľ je v špecifikácii uvedený konkrétny počet kusov v balení, umožňujeme predložiť ponuku s ekvivalentným/iným počtom kusov v balení tak, aby bolo možné dodanie celkového požadovaného množstva kusov/objemu
V................... dňa ..........................
Som platiteľ DPH
Nie som platiteľ DPH
Som osoba z členského štátu EÚ iného ako SR
(Zaškrtnite, čo sa vás týka)
Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.
meno a priezvisko, funkcia, podpis
osoby oprávnenej konať za uchádzača