## PD Čingov
Príloha č. 1
Identifikačné údaje uchádzača
Obchodné meno uchádzača: | VYPLNIŤ
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: | VYPLNIŤ
IČO: | VYPLNIŤ
DIČ: | VYPLNIŤ
IČ DPH: | VYPLNIŤ
Kontaktná osoba: | VYPLNIŤ
Telefónický kontakt: | VYPLNIŤ
E-mail: | VYPLNIŤ
Názov obstarávateľa: | Poľnohospodárske družstvo “Čingov“ Smižany, Tatranská 126, 053 11 Smižany, IČO: 00204251
Názov projektu: | Investícia do zníženia energetickej náročnosti výroby na stredisku Bitúnok a mäsovýroba Spišské Tomášovce Poľnohospodárskeho družstva "Čingov" Smižany
Názov predmetu zákazky: | OBSTARANIE FOTOVOLTICKEJ ELEKTRÁRNE
Poskytovateľ: | Pôdohospodárska platobná agentúra
Číslo výzvy: | 51/PRV/2021
Názov operačného programu: | Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
Opatrenie: | 4 - Investície do hmotného majetku
Podopatrenie: | 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie /uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov
Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne | Hodnota parametra predkladateľa ponuky
OPIS - FOTOVOLTICKÁ ELEKTRÁREŇ (na streche bitúnku ako lokálneho zdroja v zmysle §4b zákona č. 309/2009 Z.z.) |  |  |  |  | (uviesť ponúkanú hodnotu, resp. stručný ekvivalent)
Počet panelov | ks |  |  | 38 | VYPLNIŤ
Panel - výkon | Wp | 450 | 500 |  | VYPLNIŤ
Celkový inštalovaný výkon | kWp | 17.1 | 19 |  | VYPLNIŤ
uviesť ÁNO/NIE (resp. stručný ekvivalent)
Ostatné požiadavky: | Panely umiestnené na streche a uložené na konštrukcii postavenej na betónových pätkách |  |  |  | VYPLNIŤ
| Káble z panelov budú vedené po streche v zakrytovanom žľabe a ukončené v rozvádzači RFV |  |  |  | VYPLNIŤ
| Celé fotovoltické pole bude chránené bleskozvodom (potrebná úprava a doplnenie exist. bleskozvodu) |  |  |  | VYPLNIŤ
| Odpojenie FVE pri výpadku elektrickej energie (požiadavka VSD) |  |  |  | VYPLNIŤ
| Meranie a ovládanie systému |  |  |  | VYPLNIŤ
| Vyvedenie výkonu z RFV do hlavného rozvádzača budovy |  |  |  | VYPLNIŤ
| Dodávka rozvádzača RFV |  |  |  | VYPLNIŤ
| Regulátor na stráženie dodávky elektrickej energie |  |  |  | VYPLNIŤ
| Vrátane dodávky a inštalácie panelov |  |  |  | VYPLNIŤ
| Na FV panely min. 12 ročná produktová garancia |  |  |  | VYPLNIŤ
| Výkonová garancia na FV panely (90 % nominálneho výkonu 10 rokov, 80 % nominálneho výkonu 25 rokov) |  |  |  | VYPLNIŤ
| Ostatné výrobky a spotrebný materiál záruka min. 24 mesiacov |  |  |  | VYPLNIŤ
| Montážne práce záruka min. 60 mesiacov |  |  |  | VYPLNIŤ
| Tovar nový, nepoužitý |  |  |  | VYPLNIŤ
Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: | VYPLNIŤ
Predmetom ponuky nie je:
- úprava elektroinštalácie nachádzajúcej sa v predmetnej budove investora (ak bude nutná)
- KW max. (nie je riešený)
- vyvedenie elektromerového rozvádzača na hranicu pozemku (v prípade On-Grid systému)
- monitoring a ovládanie pre účely dodávania elektrickej energie
- statický posudok
- uzemnenie budovy, predpoklad, že je vyhovujúce
REKAPITULÁCIA CENOVEJ PONUKY
Názov | Cena v EUR bez DPH |  | DPH v EUR (20%) |  | Cena v EUR s DPH
FOTOVOLTICKÁ ELEKTRÁREŇ | VYPLNIŤ
Dátum |  |  |  | Pečiatka a podpis
VYPLNIŤ |  |  |  | VYPLNIŤ