## Laboratórny materiál
Príloha č.1 Opis predmetu zákazky a návrh na plnenie predmetu zákazky
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Spotrebný materiál pre ÚZ FZKI
P.č. | Katalógové číslo | Názov | Špecifikácia | Merná jednotka MJ (ks) | Požadovaný počet MJ | Návrh na plnenie predmetu zákazky | Jednotková cena v € bez DPH | Sazba DPH | Výška DPH | Jednotková cena v € s DPH | Celková cena v € bez DPH | Celková cena v € s DPH
1 | BST-1083/F | nitrilové rukavice | veľkosť M, nepúdrované nitrilové rukavice, spĺňajúce normy pre právu v laboratóriu a zdravotníctve Nariadenie (EU) 2017/745, EN ISO 374-2, EN 455(1-4), EN ISO 374-1, EN ISO 374-4, EN 16523-1, EN 420, EN 1041, EN ISO 15223-1, Nariadenie (EU) 2016/425, EN ISO 374-5, EN ISO 13485:201; minimálna hrúbka na prstoch 0,10 mm maximálna rozťiažnosť % 715. 1 balenie=10x100 ks | balenie | 10 | [5 empty] | 0 | 0
2 | BST-1084/F | nitrilové rukavice | veľkosť L, nepúdrované nitrilové rukavice, spĺňajúce normy pre právu v laboratóriu a zdravotníctve Nariadenie (EU) 2017/745, EN ISO 374-2, EN 455(1-4), EN ISO 374-1, EN ISO 374-4, EN 16523-1, EN 420, EN 1041, EN ISO 15223-1, Nariadenie (EU) 2016/425, EN ISO 374-5, EN ISO 13485:201; minimálna hrúbka na prstoch 0,10 mm maximálna rozťiažnosť % 715. 1 balenie=10x100 ks | balenie | 5 | [5 empty] | 0 | 0
3 | 8255344 | Matrica | HCCA, portioned, Matrix for MALDI-TOF-MS; 2,5mg/tube, Balenie: 1 ks | ks | 5 | [5 empty] | 0 | 0
4 | 27411 | plastové hokejky v tvare L | Promed Plastové hokejky v tvare L, biele, balené po 5 ks, sterilné, 1 balenie=2000 ks | balenie | 3 | [5 empty] | 0 | 0
5 | 28045 | pipetovacie špičky | Promed Neutral pipet tip crystal type from 0 to 10 µl 1 balenie=25000 ks | balenie | 2 | [5 empty] | 0 | 0
6 | 28063 | pipetovacie špičky | Promed pipetovacie špičky 200 µl žlté, voľne sypané, kompatibilné s pipetou FinnPipette ThermoScientific; 1 balenie=25000 ks | balenie | 2 | [5 empty] | 0 | 0
7 | 28046 | pipetovacie špičky | Promed Neutral pipet tip Gilson type from 0 to 10 µl 1 balenie=25000 ks | balenie | 2 | [5 empty] | 0 | 0
8 | 94300220 | pipetovacie špičky | Finntip Labtip Blue 1000, volume range 100 - 1000 µl, voľne sypané, , kompatibilné s pipetou FinnPipette, Thermo Electron Co; 1 balenie=10000ks | balenie | 2 | [5 empty] | 0 | 0
9 | 29182 | Petriho miska | priemer 90 mm, nová, pre in vitro diagnostiku vzoriek v klinickej praxi, vykonaný vyšší stupeň dezinfekcie kyselinou peroctovou a gama žiarením 20 ks v skupinovom obale, sterilizácia gama žairením aj kyslinou perchloroctovou; jedno balenie= 480 ks | balenie | 20 | [5 empty] | 0 | 0
10 | 29050 | Petriho miska | Promed petriho miska, priemer 60 mm, h 14,2 mm,, sterilná, , 1080 ks, balené po 10 ks v skupinovom obale, prepravné balenie 1080 ks; Medical, sterilizácia gama žairením aj kyslinou perchloroctovou | balenie | 10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | AN-3697ULTRA | centrifugačné skúmavky | centrifugačné skúmavky,, s kónickým dnom, graduované a s matným políčkom na popisovanie, objem 15 ml, sterilné, farba natural, farba viečka, sterilne zelená, balené otáčky do 23 500 x g IVD, jedno balenie 500 ks | balenie | 1 | [5 empty] | 0 | 0
12 | AN-3658ULTRA | centrifugačné skúmavky | centrifugačné skúmavky , s kónickým dnom, graduované a s matným políčkom na popisovanie, objem 50 ml, nesterilné, RCF do 23 500 x g autoklávovateľné, Certifikácia CE IVD , jedno balenie: 500 ks | balenie | 1 | [5 empty] | 0 | 0
13 | 82.1581.001 | mikroplatničky | Mikrotestplatte 96 Well, F, sterile, REF 82.1581.001, Sarstedt jedno balenie 50 ks | balenie | 2 | [5 empty] | 0 | 0
14 | 4700870 | Set čiernych pipet | Finnpipette F2 GLP Kit 1: 1-10μL micro, 10-100μL and 100-1000μL, balenie 3 ks | balenie | 1 | [5 empty] | 0 | 0
15 | 4700860N | Set laboratornych pipiet | Finnpipette F1 GLP Kit 2: 0.2-2μL 2-20μL, 20-200μL and 100-1000μL, balenie 4 ks | balenie | 1 | [5 empty] | 0 | 0
16 | 4642020 | Jednokanálová pipeta | pipeta Finnpipette F2 jednokanálová 0,5-5 μl mikro, balenie 1 ks | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0
17 | PS 992E- 500 | Tryptone soya broth | Tryptone soya broth , balenie 500 g | balenie | 1 | [5 empty] | 0 | 0
18 | 30121872 | Mikrotubes Safe-lock 1,5ml neutral, centrifugation up to 30000 x g | Mikrotubes Safe-lock 1,5ml neutral, centrifugation up to 30000 x g, balenie 1000 ks | balenie | 1 | [5 empty] | 0 | 0
19 | USB-5460 | Inokulačná klučka nerezová | Klička inokulační nerezová prům. očka 1,5mm, délka 50mm , balenie: 1 ks | ks | 50 | [5 empty] | 0 | 0
20 | AN362-XL | Magnetické guličky na separáciu DNA baktérií | Purifikačný roztok PCR založený na technológii paramagnetických guľôčok s reverzibilnou imobilizáciou na pevnej fáze.Vysoko účinný, všestranný a ľahko automatizovaný systém PCR purifikácie založený na technológii paramagnetických guľôčok s reverzibilnou imobilizáciou na pevnej fáze na purifikáciu amplikónov PCR. Čistiace magnetické guličky s funkciuo, že sa DNA reverzibilne naviažu na paramagnetické častice potiahnuté karboxylom, s vysokou výťažnosťou DNA pomocou rýchleho a jednoduchého postupu. Magnetické guľôčky pripravené s optimalizovaným tlmivým roztokom na selektívne viazanie fragmentov DNA s veľkosťou 100 bp a viac. Prebytočné soli, enzýmy, priméry a nukleotidy možno odstrániť jednoduchým premývacím postupom. Objem: 500 ml | ml | 1 | [5 empty] | 0 | 0
21 | USB-5430 | Držiak | Držák ihiel a očiek do priemeru0,8mm, poniklovaná mosaz, 125mm , Balenie: 1 ks | ks | 10 | [5 empty] | 0 | 0
22 | 3617000 | Vortex | vortex musí byť plochý s možnosť nastavenia otáčok, adaptér pre skúmavky 1,5 - 2 ml, adaptér na 50 ml skúmavky, platnićky max. otáčky 3000 rpm, Balenie: 1 ks | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0
23 |  | Portable Precision Balance NV1202 EU | Presná váha, max zaťaženie 1200 kg, rozlíšenie 0,01, bezpečnostný kryt; čas tabilizácie 2 s, opakovateľnosť 0,02; max hmotnosť 1 kg, dvojriadkový display, podsvietenie, chod, na baterky, možno váhu uzamknúť pri transporte, | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0
[10 empty] | SPOLU | 0 | 0
V prípade, že opis predmetu zákazky odkazuje na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentného riešenia, pričom za toto riešenie sa považuje riešenie, ktoré spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú určené a ponúknuté riešenie spĺňa požadované technické parametre a špecifikáciu v rovnakom, alebo vyššom/výhodnejšom rozsahu.
v ........................................, dňa .................................
........................................................................................
meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej konať v mene dodávateľa