## kalkulacia
Výkaz výmer: Dodávka a montáž fotovoltického systému
p.č. | Položka | Množstvo |  | Cena za jednotku | Cena celkom
Projektová a inžinierska činnosť |  |  |  |  | 0
1 | DRS - realizačná projektová dokumentácia | 1 | kpl. | 0 | 0
Realizácia stavby |  |  |  |  | 0
2 | PANELY |  |  |  | 0
| PANELY Mono 500W LONGI solar_HALFcut | 36 | ks | 0 | 0
3 | STRIEDAČE |  |  |  | 0
| DEYE ONgrid 15kW -3F | 1 | kpl. | 0 | 0
| Riadiaci systém kontroly výkonu FVE zber dát | 1 | kpl. | 0 | 0
4 | KONŠTRUKCIE |  |  |  | 0
| Konštrukcia - pozinkované Fe/Al, profily na panely V/Z (cena na 1 panel) | 36 | ks | 0 | 0
| Betonové kocky 25kg (zaťaženie konštrukcie) | 94 | kpl. | 0 | 0
5 | TRAFOSTANICA, KIOSK, VN,NN PRÍPOJKA, ROZVÁDZAČE, KÁBLE |  |  |  | 0
| Rozvádzač DC/AC, vnútorná ochrana proti blesku | 1 | kpl. | 0 | 0
| DC káble 6mm | 150 | m | 0 | 0
| Konektory MC4 STAUBLI, MARS žľaby | 15 | ks | 0 | 0
| AC káble, príslušenstvo | 1 | kpl. | 0 | 0
6 | BLESKOZVOD A UZEMNENIE |  |  |  | 0
| Vonkajšia ochrana proti bleskom a prepätiu 62 305 | 1 | kpl. | 0 | 0
7 | MONTÁŽE |  |  |  | 0
| Montáž, inštalačné práce a technický dozor | 3 | deň | 0 | 0
8 | OSTATNÉ |  |  |  | 0
| Prvá odborná prehliadka a skúška (revízia) | 1 | akcia | 0 | 0
| Doprava materiálu | 1 | kpl. | 0 | 0
CENA CELKOM bez DPH: Dodávka a montáž fotovoltického systému |  |  |  |  | 0
* V prípade, že je v rámci položiek výkazu uvedený konkrétny výrobca alebo typ, je možné naceniť aj alternatívny produkt, ktorý spĺňa min. technické parametre zadania