**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie mobilnej ochrannej zásteny a plachty na ochranu pred RTG žiarením vrátane dopravy na miesto určenia a odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade potreby vrátane montáže a uvedenia do prevádzky (ak je zástena dodávaná v demonte) pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie Univerzitnej nemocnice Martin.

Požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie.

**Minimálna technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota:** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky** |
| 1. **Mobilná ochranná zástena – 1ks** | *uviesť obchodný názov, resp. typové označenie vybavenia* |
| * 1. slúžiaca na ochranu pacienta na vedľajšom lôžku pri použití pojazdného RTG prístroja |  |
| * 1. mobilná |  |
| * 1. 4 kolieska, z toho min. 2 s brzdou |  |
| * 1. rozmer (VxŠ) cca 110 x 140 cm |  |
| * 1. môže byť bez nastavenia výšky alebo s nastavením výšky |  |
| * 1. bez okna |  |
| * 1. tienenie 0,50 mm Pb |  |
|  |  |
| 1. **Plachta na ochranu pred RTG žiarením – 1ks** | *uviesť obchodný názov, resp. typové označenie vybavenia* |
| * 1. slúžiaca na ochranu (zakrytie) pacienta na vedľajšom lôžku pri použití pojazdného RTG prístroja |  |
| * 1. odľahčená |  |
| * 1. rozmer cca 110 x 150 cm |  |
| * 1. tieniaci materiál: bezolovnatý |  |
| * 1. tienenie 0,50 mm Pb |  |