## ČRo Praha 2 - hlásiče
Název zakázky: | I. ČRo Praha 2 - výměna čidel EPS (A2227)
I. ČRo Praha 2 - výměna čidel EPS (A2227) - dodávka a montáž
Typové označení produktu | Popis produktu |  |  | Dodávka Jed.cena | Dodávka Cel.cena | Montáž Jed.cena | Montáž Cel.cena | Dodávka + montáž celkem
Materiál
FCL2001-A1 | Karta 4 smyček C-NET, montáž do slotového card cage ústředen FC723 nebo FC726. Maximální počet adres 252. | ks | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
OP720 | Širokospektrální optickokouřový hlásič s nastavitelným algoritmem vyhodnocení | ks | 681 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HI720 | Teplotní hlásič s nastavitelným vyhodnocením buď jako diferenciální nebo maximální hlásič | ks | 108 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DME223 | Tlačítko - adresovatelná elektronika dvojčinná aktivace do velkého krytu DIN | ks | 161 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DMH293-R | Tlačítko - kryt tlačítka červený, použitelný pro všechny elektroniky velkých tlačítek | ks | 161 |  | 0 | 0 | 0 | 0
OH720 | Multisenzorový optickokouřový hlásič s nastavitelným algoritmem vyhodnocení | ks | 864 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DB721 | Patice pro adresné hlásiče | ks | 1653 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| mezisoučet - materiál | [6 empty] | 0
Práce
| Demontáž stávajících prvků | ks | 1814 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Montáž, zapojení zařízení hlásiče | ks | 1653 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Montáž a zapojení patice DB721 | ks | 1653 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Montáž tlačítkového hlásiče | ks | 161 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Montáž instalačního materiálu | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Dodávka EPS - Instalační materiál KAB Kabelové rozvody | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Popisné štítky vybavení + přeznačení prvků | ks | 1814 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Stavební přípomoc | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Oživení a zprovoznění systému | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Odprogramování původních pozic prvků | ks | 1814 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Aktualizace Simteco licence | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Aktualizace OPC serveru | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Programování SW nadstavby Simteco - přípomoce | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Aktualizování grafických podkladů | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Projekční práce - součinnost | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Funkční zkouška EPS a PBZ | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Příplatek za noční práce | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| SW nadstavba Simteco programování bodů grafické nadstavby | ks | 1814 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DSPS | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Náklady na dopravu a přepravu materiálu | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Náklady na přepravu osob a ubytování | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Ostatní režijní náklady | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| mezisoučet - práce | [6 empty] | 0
Součet | CELKEM dodávka a montáž |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Název zakázky: | I. ČRo Praha 2 - výměna čidel EPS (A2227)
I. ČRo Praha 2 - výměna čidel EPS (A2227) - zkoušky v záruční době
Typové označení produktu | Popis produktu |  |  | Dodávka Jed.cena | Dodávka Cel.cena | Montáž Jed.cena | Montáž Cel.cena | Dodávka + montáž celkem
FZ-Z | Půlroční pravidelné zkoušky EPS v záruce | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
KP-Z | Roční pravidelné zkoušky EPS v záruce | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Součet | CELKEM zkoušky v záruční době | [5 empty] | 0 | 0
Celkem za zakázku bez DPH | [7 empty] | 0
DPH 21% | [7 empty] | 0
Celkem za zakázku vč. DPH | [7 empty] | 0