Príloha č. 1

Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

Názov predmetu zákazky:  Akumulátory 1/2023 (ID 48356)

- Predmetom zákazky je nákup akumulátorov na zabezpečenie plnenia úloh na úseku ochrany objektov MV SR. Predmet zákazky je potrebné obstarať pre účely zabezpečenia nepretržitej 24 hodinovej prevádzky systémov nástrahovej a zabezpečovacej techniky objektov MV SR  v zmysle N MV SR č. 133/2013 o zásadách ochrany objektov a N MV SR č. 8/2010 o používaní prostriedkov nástrahovej a zabezpečovacej techniky. Akumulátory sú pomocným zdrojom energie, ktorý zaisťuje funkčnosť zariadenia pri vypadnutí elektrickej energie.

- S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania,

- odber a ekologická likvidácia nepoužiteľných akumulátorov v súlade s § 48 ods.1) zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch.

- Objednávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar nový, zabalený v neporušených pôvodných obaloch výrobcu, funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný a ani iným spôsobom modifikovaný.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar záruku minimálne 24 mesiacov, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

- Lehota plnenia je: do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

- Miestom dodania je: Ministerstvo vnútra SR, odbor ochrany objektov Prezídia Policajného zboru, Račianska 45, 812 28 Bratislava (vchod cez autobránu PPZ na ulici Legerského č. 1)

- Technická  špecifikácia predmetu zákazky

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. produkty požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú požiadavku na obstaranie produktov, ktoré musia byť potvrdené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 – Akumulátor typ 1 |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 25 ks |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku výrobcu zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, resp. odkaz na technický list |  |  |  |
| Charakteristika: | olovený, bezúdržbový |  |  |
| Kapacita: | 1,3 Ah/C20, tolerancia +10% |  |  |
| Napätie: | 12 V |  |  |
| Rozmer bez konektorov: | 97 x 43 x 52 mm, tolerancia +/- 1% |  |  |
| Konektor: | faston 4,75 mm |  |  |
| Položka č. 2 – Akumulátor typ 2 |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 20 ks |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku výrobcu zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, resp. odkaz na technický list |  |  |  |
| Charakteristika: | olovený, bezúdržbový |  |  |
| Kapacita: | 2,3 Ah/C20, tolerancia +10% |  |  |
| Napätie: | 12 V |  |  |
| Rozmer bez konektorov: | 178 x 35 x 61 mm, tolerancia +/- 1% |  |  |
| Konektor: | faston 4,8 mm |  |  |
| Položka č. 3 – Akumulátor typ 3 |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 580 ks |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku výrobcu zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, resp. odkaz na technický list |  |  |  |
| Charakteristika: | olovený, bezúdržbový |  |  |
| Kapacita: | 7 Ah/C20, tolerancia +10% |  |  |
| Napätie: | 12 V |  |  |
| Rozmer bez konektorov: | 151 x 65 x 95 mm, tolerancia +/- 1% |  |  |
| Konektor: | faston 4,75 mm |  |  |
| Položka č. 4 – Akumulátor typ 4 |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 150 ks |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku výrobcu zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, resp. odkaz na technický list |  |  |  |
| Charakteristika: | olovený, bezúdržbový |  |  |
| Kapacita: | 9 Ah/C20, tolerancia +10% |  |  |
| Napätie: | 12 V |  |  |
| Rozmer bez konektorov: | 151 x 65 x 94 mm, tolerancia +/- 1% |  |  |
| Konektor: | faston 6,3 mm |  |  |
| Položka č. 5 – Akumulátor typ 5 |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 60 ks |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku výrobcu zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, resp. odkaz na technický list |  |  |  |
| Charakteristika: | olovený, bezúdržbový, vhodný do UPS |  |  |
| Kapacita: | 12 Ah/C20, tolerancia +10% |  |  |
| Napätie: | 12 V |  |  |
| Rozmer bez konektorov: | 151 x 98 x 95 mm, tolerancia +/- 1% |  |  |
| Konektor: | faston 6,3 mm |  |  |
| Položka č. 6 – Akumulátor typ 6 |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 270 ks |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku výrobcu zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, resp. odkaz na technický list |  |  |  |
| Charakteristika: | olovený, bezúdržbový |  |  |
| Kapacita: | 18 Ah/C20, tolerancia +10% |  |  |
| Napätie: | 12 V |  |  |
| Rozmer bez konektorov: | 181 x 77 x 167 mm, tolerancia +/- 1% |  |  |
| Konektor: | pripojovací konektor M5 |  |  |

Pri dodávke predmetu zákazky požadujeme prehlásenie dodávateľa, že akumulátory majú minimálne 50% menovitej kapacity.

Akumulátory určené na ekologickú likvidáciu, sa budú zhromažďovať (maximálne 6 mesiacov) na mieste budúceho odberu, až po naplnenie dodaných počtov. Následne sa vyzve dodávateľ, na vykonanie odberu akumulátorov určených na ekologickú likvidáciu.

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzač