OPIS A ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Predmet zákazky: Rukavice lekárske jednorazové

Predmetom zákazky sú: „Rukavice lekárske jednorazové“  pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica  vrátane súvisiacich služieb, na obdobie 24 mesiacov.

Časť č. 1: RUKAVICE JEDNORAZOVÉ NESTERILNÉ LATEXOVÉ

- Položka č.1: Rukavice jednorazové nesterilné LATEXOVÉ s púdrom

Predpokladané množstvo na obdobie 24 mesiacov: 220 000 kusov

- Položka č.2: Rukavice jednorazové nesterilné LATEXOVÉ bez púdru

Predpokladané množstvo na obdobie 24 mesiacov: 360 000 kusov

Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby:

- dodanie predmetu zákazky na určené miesto.

Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný alebo inak renovovaný v
originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technicko-medicínske a funkčné parametre uvedené verejným obstarávateľom.

Požadujeme dodanie predmetu zákazky, ktorý je schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným normám a všeobecne záväzným právnym predpisom.

Ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať zadefinovanú špecifikáciu. V prípade, ak sa v opise a špecifikácii predmetu zákazky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, postup, značku, obchodný názov, typ, umožňuje sa predloženie ponuky s ekvivalentným výrobkom, ten však musí spĺňať minimálne technicko-medicínske a funkčné parametre predmetu zákazky, resp. musí mať rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti. Všetky ponúkané výrobky musia byť v súlade s príslušnými požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch EÚ.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technicko-medicínske a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

| Časť č. 1: RUKAVICE JEDNORAZOVÉ NESTERILNÉ LATEXOVÉ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 |  |  | Rukavice jednorazové nesterilné LATEXOVÉ s púdrom | Požadovaný parameter | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj |  |
| Platný ŠUKL kód |  |  |  |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |  |  |  |
| Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky – povinný údaj |  |  |  |  |  |  |
| Obchodný názov zdravotníckej pomôcky |  |  |  |  |  |  |
| Klasifikácia zdravotníckej pomôcky (zaradenie zdravotníckej pomôcky do triedy) |  |  |  |  |  |  |
| Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný alebo inak renovovaný v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie. |  |  |  | áno |  |  |
| 1 |  | Technické a funkčné vlastnosti: |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Ochranná funkcia pre výkon vyšetrovacích, ošetrovacích, diagnostických a terapeutických postupov v zdravotníctve |  | áno |  |  |
| 1.2 |  | Nepriepustnosť AQL |  | max 1,5 |  |  |
| 1.3 |  | Textúrované končeky prstov pre lepšiu citlivosť prstov a lepšie uchopenie |  | áno |  |  |
| 1.4 |  | Sila pretrhnutia minimálne 6N |  | áno |  |  |
| 1.5 |  | Anatomicky tvarované s rovnomerne rolovanými okrajmi, univerzálny tvar na pravú aj ľavú ruku |  | áno |  |  |
| 1.6 |  | Materiál: Latex s púdrom |  | áno |  |  |
| 1.7 |  | Jednoduché vyťahovanie rukavíc z balenia po jednom kuse bez zlepenia a trhania |  | áno |  |  |
| 1.8 |  | Štandardná veľkosť: S, M, L, XL⃰ ⃰ |  | áno |  |  |
| 1.9 |  | Minimálna dĺžka |  | 240mm |  |  |
| 1.10 |  | Farba |  | svetlá |  |  |
| 1.11 |  | Vyhovujúca norma EN 455 |  | áno |  |  |
| 1.12 |  | Vyhovujúca norma EN ISO 374-1:2016 min TYP C |  | áno |  |  |
| 1.13 |  | Vyhovujúca norma EN ISO 374-5:2016 protivírusová ochrana |  | áno |  |  |
| 1.14 |  | Balenie označené piktogramami osvedčujúcimi zhodu s požadovanými normami |  | áno |  |  |
| 1.15 |  | Doba exspirácie |  | min 3 roky |  |  |
| Položka č. 2 |  | Rukavice jednorazové nesterilné LATEXOVÉ bez púdru |  | Požadovaný parameter | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj |  |
| Platný ŠUKL kód |  |  |  |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |  |  |  |
| Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky – povinný údaj |  |  |  |  |  |  |
| Obchodný názov zdravotníckej pomôcky: |  |  |  |  |  |  |
| Klasifikácia zdravotníckej pomôcky (zaradenie zdravotníckej pomôcky do triedy) |  |  |  |  |  |  |
| Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný alebo inak renovovaný v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie. |  |  |  | áno |  |  |
| 1 | Technické a funkčné vlastnosti: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ochranná funkcia pre výkon vyšetrovacích, ošetrovacích, diagnostických a terapeutických postupov v zdravotníctve |  |  | áno |  |  |
| 1.2 | Nepriepustnosť AQL |  |  | max 1,5 |  |  |
| 1.3 | Textúrované končeky prstov pre lepšiu citlivosť prstov a lepšie uchopenie |  |  | áno |  |  |
| 1.4 | Sila pretrhnutia minimálne 6N |  |  | áno |  |  |
| 1.5 | Anatomicky tvarované s rovnomerne rolovanými okrajmi, univerzálny tvar na pravú aj ľavú ruku |  |  | áno |  |  |
| 1.6 | Materiál: Latex bez púdru |  |  | áno |  |  |
| 1.7 | Jednoduché vyťahovanie rukavíc z balenia po jednom kuse bez zlepenia a trhania |  |  | áno |  |  |
| 1.8 | Štandardná veľkosť: S, M, L, XL ⃰ ⃰ |  |  | áno |  |  |
| 1.9 | Minimálna dĺžka |  |  | 240mm |  |  |
| 1.10 | Farba |  |  | svetlá |  |  |
| 1.11 | Vyhovujúca norma EN 455 |  |  | áno |  |  |
| 1.12 | Vyhovujúca norma EN ISO 374-1:2016 min TYP C |  |  | áno |  |  |
| 1.13 | Vyhovujúca norma EN ISO 374-5:2016 protivírusová ochrana |  |  | áno |  |  |
| 1.13 | Balenie označené piktogramami osvedčujúcimi zhodu s požadovanými normami |  |  | áno |  |  |
| 1.14 | Doba exspirácie |  |  | min 3 roky |  |  |

⃰ ⃰  veľkostná tabuľka – veľkosť meraná ako obvod dlane v mm

Veľkosť S : 7,4 – 8,3cm

Veľkosť M: 8,1 – 8,9 cm

Veľkosť L: 8,9 – 10,2 cm

Veľkosť XL: 9,9 – 11,2 cm

Environmentálne hľadisko

Tovar bude chránený – balený obvyklým spôsobom u dodávok tohto druhu tovaru tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, zničeniu alebo znehodnoteniu a zároveň bude zabalený v recyklovateľných obaloch.

Obchodné meno uchádzača: ........................................................ (doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .................................... (doplní uchádzač)

IČO uchádzača: .......................................................................... (doplní uchádzač)

V ........................................, dňa ........................

................................................................

meno, priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis, pečiatka uchádzača