**Predmet zákazky:** Hasiace prístroje 1\_23

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov tovaru** | **Merná jednotka** | **Množstvo** | **Jednotková cena v EUR bez DPH** | **Sadzba DPH** | **Výška****DPH** | **Jednotková cena v EUR s DPH** | **Celková cena****v EUR bez DPH** | **Celková cena****v EUR s DPH** |
| Položka č. 1 - Držiak na hasiaci prístroj na stenu | ks | 553 |  | 20% |  |  |  |  |
| Položka č. 2 - Stojan na hasiaci prístroj | ks | 70 |  | 20% |  |  |  |  |
| Položka č. 3 - Hasiaci prístroj s náplňou alternatívnou k halónom, 6 kg | ks | 35 |  | 20% |  |  |  |  |
| Položka č. 4 - Prenosný hasiaci prístroj práškový 1 kg | ks | 10 |  | 20% |  |  |  |  |
| Položka č. 5 - Práškový hasiaci prístroj, prenosný, pod stálym tlakom, 2 kg | ks | 140 |  | 20% |  |  |  |  |
| Položka č. 6 - Práškový hasiaci prístroj, prenosný, pod stálym tlakom, 4 kg | ks | 22 |  | 20% |  |  |  |  |
| Položka č. 7 - Práškový hasiaci prístroj, prenosný, pod stálym tlakom, 6 kg | ks | 675 |  | 20% |  |  |  |  |
| Položka č. 8 – Práškový hasiaci prístroj, prenosný, 9 kg | ks | 17 |  | 20% |  |  |  |  |
| Položka č. 9 - Snehový hasiaci prístroj, prenosný, 2 kg | ks | 40 |  | 20% |  |  |  |  |
| Položka č. 10 - Snehový hasiaci prístroj, prenosný, 5 kg | ks | 253 |  | 20% |  |  |  |  |
| Položka č. 11 - Snehový hasiaci prístroj, pojazdný, 20 kg | ks | 5 |  | 20% |  |  |  |  |
| Položka č. 12 - Snehový hasiaci prístroj, pojazdný, 30 kg | ks | 5 |  | 20% |  |  |  |  |
| Položka č. 13 - Prenosný hasiaci prístroj penový 6 l | ks | 15 |  | 20% |  |  |  |  |
| Položka č. 14 - Vodný prenosný hasiaci prístroj, pod stálym tlakom s potašou (uhličitan draselný K2CO3), 9 l | ks | 72 |  | 20% |  |  |  |  |
| Položka č. 15 - Polospojka na hadicu do hydrantov typ - D25 - vonkajší závit | ks | 10 |  | 20% |  |  |  |  |
| Položka č. 16 - Polospojka na hadicu do hydrantov typ - D25 - vnútorný závit | ks | 15 |  | 20% |  |  |  |  |
| Položka č. 17 - Polospojka na hadicu do hydrantov typ - C52 - 1,5 vonkajší závit | ks | 2 |  | 20% |  |  |  |  |
| Položka č. 18 - Polospojka na hadicu do hydrantov typ - C52 - 1,5 vnútorný závit | ks | 20 |  | 20% |  |  |  |  |
| Položka č. 19 - Polospojka na hadicu do hydrantov typ - C52 - 2 vonkajší závit | ks | 3 |  | 20% |  |  |  |  |
| Položka č. 20 - Polospojka na hadicu do hydrantov typ - C52 - 2,5 vnútorný závit | ks | 5 |  | 20% |  |  |  |  |
| Položka č. 21 - Polospojka na hadicu do hydrantov typ - C52 - 2,5 vonkajší závit | ks | 2 |  | 20% |  |  |  |  |
| Položka č. 22 - Polospojka na hadicu do hydrantov typ - B75 - 2,5 vnútorný závit | ks | 2 |  | 20% |  |  |  |  |
| Položka č. 23 - Polospojka na hadicu do hydrantov typ - B75 - 2,5 vonkajší závit | ks | 2 |  | 20% |  |  |  |  |
| Položka č. 24 - Polospojka na hadicu do hydrantov typ - B75 -3 vnútorný závit | ks | 2 |  | 20% |  |  |  |  |
| Položka č. 25 - Polospojka na hadicu do hydrantov typ - B75 -3 vonkajší závit | ks | 2 |  | 20% |  |  |  |  |
| Položka č. 26 - Záslepka polospojky typ - D25 | ks | 8 |  | 20% |  |  |  |  |
| Položka č. 27 - Záslepka polospojky typ - C52 | ks | 8 |  | 20% |  |  |  |  |
| Položka č. 28 - Záslepka polospojky typ - B75 | ks | 8 |  | 20% |  |  |  |  |
| Položka č. 29 - Ventil C 52 so spojkou | ks | 3 |  | 20% |  |  |  |  |
| Položka č. 30 Hasiaci sprej penový | ks | 75 |  | 20% |  |  |  |  |
| Položka č. 31 Hydrantová skriňa nástenného hydrantu C52 | ks | 5 |  | 20% |  |  |  |  |
| Položka č. 32 Hydrantová skriňa nástenného hydrantu D25 | ks | 5 |  | 20% |  |  |  |  |
| Položka č. 33 - Hydrantová hadica D25 | ks | 50 |  | 20% |  |  |  |  |
| Položka č. 34 - Hydrantová hadica C 52 | ks | 80 |  | 20% |  |  |  |  |
| Položka č. 35 – Hasiaci sprej | ks | 300 |  | 20% |  |  |  |  |
|  | Celková cena za dodanie predmetu zákazky: |  |  |

V ................................., dňa .........................

.....................................................................................................

podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača