## List1
Příloha č. 1 RKS č. 19/xxx/3062
Technická specifikace a ceník
Název materiálu | Předpokládanýpočet ks/2 roky | Kč/ks | Celkem Kč
RELÉ el.mag. s cívkou RELEH700E24C | 8
RELÉ SMITT KDN U201 24VDC RUZ | 8
RELÉ RPK 700 KC 60Vss | 3
Relé HUL kontrolní | 21
RELÉ RELOG,2,RH 01,220Vss s padáčkem | 9
RELÉ RELOG,2RH01-110VDC | 182
RELÉ RELOG,2RH01-60VDC | 24
RELÉ 2RH30 230 VAC | 70
RELÉ RT 424024 SCHRACK 2P/8A,24VDC,5mm | 170
RELÉ RT 424012 2P 8A 12VDC | 23
RELÉ RT314 024 24Vss,16A , 1P Schrack | 270
RELÉ signalizační RA70 TGL34662 | 107
RELÉ RM 838024 SCHRACK | 108
RELÉ SCHRACK RM D05 024 30A/400V | 36
RELÉ FINDER 40.52.9.024.0000 | 8
RELÉ FINDER 55.34.9.024.0040,7A,250V | 4
RELÉ FINDER 65.31.9.024.0300 | 108
RELÉ FINDER 85.52.0.024 24V 10A | 1
RELÉ FINDER 34.51.7 024 0010 24VDC 6A | 40
RELÉ RXM4AB2BD MINI 4P 6A 24VDC LED | 75
RELÉ RUMC3AB1P7 3P 10A 230VAC | 22
Relé přepínací 12V 9445141 | 21
RELÉ MT 321024 SCHRACK 3P 10A 24VDC | 10
RELÉ RSP BUTOM | 24
RELÉ 4 RA 003 437-091 24 V 60A | 53
RELÉ ČASOVÉ D6DM 24V/110-240V | 20
RELÉ ČASOVÉ 700 FEM3TU23 CT | 11
RELÉ ČASOVÉ CRM-91H/UNI ELKO | 25
RELÉ ČASOVÉ CRM-93H/UNI ELKO | 53
Relé 3RH1131-2KB40 Siemens | 28
RELÉ TX 11 24V SS KC 0,2 - 2 s typ ZR | 4
RELÉ ČASOVÉ TDTP30PA 220V | 60
RELÉ ČASOVÉ TU60,220V AC,60S-60H AKC | 3
Relé 4RD 007 903-001 HELLA | 27
RELÉ ČASOVÉ 3RP1533-1AP30 | 37
RELÉ ČASOVÉ 3RP1511-1AP30 | 38
Relé časové 3RP2505-1AW30 Siemens | 17
Relé A15 50Hz mžikové,proudové 1Z 5/10A | 55
RELÉ proudové PRI-51/0,5 24-230V AC | 87
Relé proudové DIA53S72420A 20AAC | 15
RELÉ 7PV2020-3BN20-AC 220/240V 100s | 7
RELÉ paměťové MR-41 230V AC ELKO | 1
RELÉ monitorovací DUA52C724 24VDC | 1
Relé Finder 40.52.8.230.0000 8A 230VAC | 2
RELÉ FINDER 40.52.9.012.0000 8A 12VDC | 6
RELÉ FINDER 40.51.8.230.0000,230V | 5
RELÉ FINDER 34.81.7.024.9024 | 2
RELÉ FINDER 34.51.7 024 5010 24VDC 6A | 20
RELÉ RP 301 C 380VAC 50Hz | 2
RELÉ Schrack PT570524 24V AC 4P 6A | 2
RELÉ Schrack PT570730 4P 6A 230V AC | 2
Relé tepel. TESYS LRD22 16,0-24,0A | 1
Celkem Kč
Ceny v Kč, bez DPH, včetně dopravy