**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie dvoch kusov pojazdných nástrojových stolíkov nerezových, vrátane dopravy na miesto určenia a odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade, že sú stolíky dodané v demonte, tak vrátane montáže a uvedenia do prevádzky pre potreby Centra robotickej chirurgie.

**Predmet zákazky musí spĺňať nasledujúce minimálne technicko-medicínske parametre:**

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaný technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky** |
| 1. pojazdný stolík celonerezový AISI 304 s vrchnou doskou
 |  |
| 1. výškovo nastaviteľný
 |  |
| 1. rozmery: dxš 640-730 x 480-530 mm
 |  |
| 1. výška v najnižšej polohe 900 mm a menej, výška v najvyššej polohe 1170 mm a viac
 |  |
| 1. základňa v tvare ,,U,, alebo „X“ (bude predmetom kriteriálneho hodnotenia)
 |  |
| 1. 4 kolieska s priemerom min. 6,5 cm, antistatické, z toho 2 kolieska s brzdou
 |  |
| 1. nosnosť min. 20 kg
 |  |
| 1. bez madiel na tlačenie
 |  |
| 1. dezinfikovateľný štandardnými dezinfekčnými prostriedkami používanými v zdravotníctve
 |  |