·						·

Vážený záujemca

·						·

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP č.3 k predmetu zákazky: Magnetická rezonancia 3T vrátane súvisiacich služieb v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. Zákona o verejnom obstarávaní. Zákazka bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 255/2023 zo dňa 21.12.2023, 39461 - MST a v Úradnom vestníku Európskej únie 00773037-2023 zo dňa 20.12.2023; Korigendum č.1 zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 31.01.2024 č. 65154-2024 a vo  Vestníku verejného obstarávania  Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 23/2024 zo dňa 01.02.2024, 3105 – IOX

Otázka č.1:

Súťažné podklady- Časť F Obchodné podmienky

V čl. III ods. 3.5 Kúpnej zmluvy sa uvádza:

„ Predávajúci je povinný zabezpečiť pre určených zamestnancov kupujúceho školenie k obsluhe zariadenia ešte pred inštaláciou tovaru (vrátane nákladov na ubytovanie, stravu a cestovných nákladov) a najneskôr 2 týždne pred spustením prístroja do prevádzky kombinovaným spôsobom, a to:

-  tréning na virtuálnom tovare pod vedením aplikačného špecialistu pre minimálne jedného rádiológa a minimálne jedného rádiologického technika v rozsahu 5x5 hodín počas 1 pracovného týždňa

- školenie pre minimálne dvoch rádiológov a minimálne dvoch rádiologických technikov  v trvaní 1 týždeň t.j. 5 pracovných dní na školiacom pracovisku na Slovensku, prípadne v Čechách s možnosťou získania praktických skúseností s tovarom a príslušným softvérom v rozsahu daného pracoviska“

Technická špecifikácia

V bode 16.7 Technickej špecifikácie sa uvádza:

„Školenie pred inštaláciou zariadenia (vrátane nákladov na ubytovanie, stravu a cestovných nákladov) najneskôr 2 týždne pred spustením prístroja do prevádzky kombinovaným spôsobom:

- tréning na virtuálnom zariadení pod vedením aplikačného špecialistu pre rádiológa (minimálne jeden rádiológ) v rozsahu 5x5 hodín ( 1 pracovný týždeň)

- tréning na virtuálnom zariadení pod vedením aplikačného špecialistu pre rádiologického technika (minimálne jeden technik) v rozsahu 5x5 hodín ( 1 pracovný týždeň)

- školenie pre rádiológov (minimálne 2 rádiológovia )  v dĺžke 1 týždeň (5 pracovných dní) na školiacom pracovisku na Slovensku prípadne v Čechách s možnosťou získania praktických skúseností s prístrojom a príslušným softvérom v rozsahu daného pracoviska

- školenie pre rádiologických technikov (minimálne 2 technici) v dĺžke 1 týždeň (5 pracovných dní) na školiacom pracovisku na Slovensku prípadne v Čechách s možnosťou získania praktických skúseností s prístrojom a príslušným softvérom v rozsahu daného pracoviska. Typ atribúta (hodnota rovnaká a väčšia ako limit alebo rovnaká a menšia ako limit)-nie nevylučuje“

V rámci Kúpnej zmluvy je stanovený rozsah, v akom je úspešný uchádzač povinný zabezpečiť školenie. Avšak v rámci technickej špecifikácie je táto požiadavka uvedená ako atribút, ktorého nesplnenie uchádzača nevylučuje z verejného obstarávania a splnenie je bodovo ohodnotené. Verejný obstarávateľ v zmysle odpovede na Žiadosť o vysvetlenie zo dňa 6.2.2024 uviedol:

„Školenie personálu je povinnou položkou. Bodované hodnotenie sa vzťahuje k dodržaniu časového rozsahu školenia jednotlivých skupín zdravotníckych pracovníkov a charakteru (typu) školenia.“

Nakoľko z uvedenej odpovede verejného obstarávateľa nám nie je jasné, aký bodové hodnotenie mal verejný obstarávateľ na mysli, keďže časový rozsah aj charakter školenia je rovnaký ako je uvedené v rámci kúpnej zmluvy a aj v technickej špecifikácii, a nie je medzi nimi žiadny rozdiel.

Rovnako by sme chceli poukázať na skutočnosť, že v zmysle Medtech kódexu (MedTech Europe compliance portal) spoločnosti zaoberajúce sa medicínskou technológiou majú stanovené pravidlá, čo je možné zahrnúť do aktivít na podporu vzdelávania, pričom úhrada nákladov na ubytovanie, stravu a cestovných nákladov je tu limitovaná. Rovnako z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní sa daná požiadavka javí ako odporujúca princípom verejného obstarávania.

Otázka č.1: V zmysle vyššie uvedených skutočností by sme verejného obstarávateľa chceli požiadať o vysvetlenie, či teda zabezpečenie školenia v uvedenom rozsahu predstavuje bodové zvýhodnenie, nakoľko ak je povinnou súčasťou, tak nijakým spôsobom nezvýhodňuje uchádzača, ktorý atribút naplnia zároveň uchádzač, ktorý uvedený rozsah nenaplní, získa rovnaké hodnotenie?

Odpoveď k otázke č.1:

Verejný obstarávateľ v zmysle odpovede na Žiadosť o vysvetlenie zo dňa 06.02.2024 trvá na tom, že „Školenie personálu je povinnou položkou“ ponuky a vzhľadom zachovania súladu medzi technickou špecifikáciou a znením v kúpnej zmluve, pristúpil k vylúčeniu bodového hodnotenia bodu 16.7 Technickej špecifikácie. Na základe uvedeného, nové znenie bodu 16.7 je nasledovné.

| 16.7 | Školenie pred inštaláciou zariadenia (vrátane nákladov na ubytovanie, stravu a cestovných nákladov) najneskôr 2 týždne pred spustením prístroja do prevádzky kombinovaným spôsobom: - tréning na virtuálnom zariadení pod vedením aplikačného špecialistu pre rádiológa (minimálne jeden rádiológ) v rozsahu 5x5 hodín ( 1 pracovný týždeň) - tréning na virtuálnom zariadení pod vedením aplikačného špecialistu pre rádiologického technika (minimálne jeden technik) v rozsahu 5x5 hodín ( 1 pracovný týždeň) - školenie pre rádiológov (minimálne 2 rádiológovia ) v dĺžke 1 týždeň (5 pracovných dní) na školiacom pracovisku na Slovensku prípadne v Čechách s možnosťou získania praktických skúseností s prístrojom a príslušným softvérom v rozsahu daného pracoviska - školenie pre rádiologických technikov (minimálne 2 technici) v dĺžke 1 týždeň (5 pracovných dní) na školiacom pracovisku na Slovensku prípadne v Čechách s možnosťou získania praktických skúseností s prístrojom a príslušným softvérom v rozsahu daného pracoviska. | áno/nie | áno/nie | áno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Na základe uvedeného dochádza k úprave v súťažných podkladoch, a to v technickej špecifikácii v bode 16.7; v súťažných podkladoch v časti č. A – Pokyny na vypracovanie ponuky bod 22; v súťažných podkladoch v časti č. D – Kritéria na hodnotenie ponúk Uvedené úpravy sú vyznačená farebne.

Verejný obstarávateľ má za to, že na základe vyššie uvedeného vysvetlenia súťažných podkladov nedochádza k podstatnej zmene v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky.

Inštitút vysvetlenia súťažných podkladov v zmysle § 48 ZVO ako vyplýva zo samotného označenia, slúži na vysvetlenie, objasnenie alebo spresnenie súťažných podkladov zadaných verejným obstarávateľom v procese verejného obstarávania.