Príloha č. 1	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie troch kusov operačných sedačiek s nastaviteľnou výškou, vrátane dopravy na miesto určenia a odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade, že sú sedačky dodané v demonte, tak vrátane montáže a uvedenia do prevádzky pre potreby Centra robotickej chirurgie.

Predmet zákazky musí spĺňať nasledujúce minimálne technicko-medicínske parametre:

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie

| Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota: | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky |
| --- | --- |
| - konštrukcia z nerezu AISI 304 alebo chrómu, (bude predmetom kriteriálneho hodnotenia) | uveďte materiál, z ktorého je konštrukcia sedačky |
| - konštrukcia antistatická, základný podstavec s priemerom cca 60 cm (± 5 %) |  |
| - 5 nožičiek s kolieskami |  |
| - plynulé nastavenie výšky pomocou plynovej pružiny ovládanej kruhovým nožným pedálom |  |
| - sedák s minimálnym priemerom 40 cm, čalúnený čiernou koženkou |  |
| - výška sedadla nastaviteľná v min. rozsahu 54 - 60 cm |  |
| - nosnosť min. 120 kg |  |
| - výškovo nastaviteľné operadlo |  |