**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie troch kusov operačných sedačiek s nastaviteľnou výškou, vrátane dopravy na miesto určenia a odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade, že sú sedačky dodané v demonte, tak vrátane montáže a uvedenia do prevádzky pre potreby Centra robotickej chirurgie.

**Predmet zákazky musí spĺňať nasledujúce minimálne technicko-medicínske parametre:**

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota:** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky** |
| 1. konštrukcia z nerezu AISI 304 alebo chrómu, (bude predmetom kriteriálneho hodnotenia)
 | *uveďte materiál, z ktorého je konštrukcia sedačky* |
| 1. konštrukcia antistatická, základný podstavec s priemerom cca 60 cm (± 5 %)
 |  |
| 1. 5 nožičiek s kolieskami
 |  |
| 1. plynulé nastavenie výšky pomocou plynovej pružiny ovládanej kruhovým nožným pedálom
 |  |
| 1. sedák s minimálnym priemerom 40 cm, čalúnený čiernou koženkou
 |  |
| 1. výška sedadla nastaviteľná v min. rozsahu 54 - 60 cm
 |  |
| 1. nosnosť min. 120 kg
 |  |
| 1. výškovo nastaviteľné operadlo
 |  |