OPIS  A ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Predmet zákazky: Dodávka „Systém podtlakovej terapie“ pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb - dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania, na obdobie 36 mesiacov.

Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti:

Časť č. 1: Systém podtlakovej terapie

Časť č. 2: Systém podtlakovej terapie s instiláciou a Systém podtlakovej terapie na vnútrodutinové

použitie

Časť č. 3: Systém podtlakovej terapie pre jednorazové ambulantné použitie

Časť č. 1: Systém podtlakovej terapie

Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný alebo inak renovovaný v
originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technicko-medicínske a funkčné parametre uvedené verejným obstarávateľom.

Požadujeme dodanie predmetu zákazky, ktorý je schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným normám, všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý má pridelený platný ŠUKL kód a kód MZ SR (ak je to relevantné).

Ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať zadefinovanú špecifikáciu. V prípade, ak sa v opise a špecifikácii predmetu zákazky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, postup, značku, obchodný názov, typ alebo súhrn niektorých z uvedených parametrov alebo rozpätie parametrov identifikoval výrobok konkrétneho výrobcu, umožňuje sa predloženie ponuky s ekvivalentným výrobkom, ten však musí spĺňať minimálne technicko-medicínske a funkčné parametre predmetu zákazky, resp. musí mať rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti. Všetky ponúkané výrobky musia byť v súlade s príslušnými požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch EÚ.

Záujemca garantuje funkčnosť predmetu zákazky tým, že dodá a necení všetky komponenty, ktoré sú súčasťou predmetu zákazky vrátane tých, ktoré nie sú špecifikované v opise a špecifikácii predmetu zákazky a ktoré priamo či nepriamo súvisia s funkčnosťou predmetu zákazky.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácii:

Časť 1:  Systém podtlakovej terapie

| Parameter | Charakteristika | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. kde je číslo uviesť konkrétny údaj |
| --- | --- | --- |
| Funkcia | Špeciálny zdravotnícky materiál na podtlakovú terapiu špeciálny zdravotnícky materiál na podtlakovú terapiu - krytie na rany S, krytie na rany M, krytie na rany L, krytie na rany XL, fóliové krytie, zberná nádoba s väčším objemom, zberná nádoba s menším objemom, port (pelota) s hadičkou, konektor v tvare Y (kompatibilný s prenajatým odsávacím zariadením na liečbu rán podtlakovou terapiou) |  |
| Penové krytie | otvorený sieťovaný hydrofóbny hypoalergénny, materiál (polyuretán, polyvinyl, polyéter) uľahčuje vylučovanie exsudátu - materiál uvedie uchádzač |  |
|  | veľkosť pórov od 400-800 mikrometrov, (resp. uvedie uchádzač) |  |
|  | účinná stimulácia granulačného procesu v rane |  |
|  | v terapeutickom intervale sa v rane nesmie rozpadať ani doň vrastať granulačné tkanivo |  |
|  | ľahká upraviteľnosť tvaru bežnými chirurgickými nástrojmi |  |
| Veľkosť penového krytia | obvyklá pre kategóriu S |  |
|  | obvyklá pre kategóriu M |  |
|  | obvyklá pre kategóriu L |  |
|  | obvyklá pre kategóriu XL |  |
| Fóliové krytie | špeciálna transparentná fólia pre zabránenie adhézií s orgánmi |  |
|  | fólia z plastickej hmoty s lepiacou vrstvou, ochranná vrstva na oboch stranách fólie |  |
|  | dokonalé krytie polyuretánovej peny s kožou a nepriedušnosť systému |  |
|  | v terapeutickom intervale nesmie vyvolávať žiadne kožné reakcie a alergie |  |
| Port (pelota) s hadičkou | dostatočný priemer na drenáž exsudátu z rany, materiál by nemal spôsobovať zrážanie krvi |  |
|  | meranie podtlaku v rane v spolupráci s prístrojom |  |
|  | ľahká a opakovaná rozpojiteľnosť prepojovacieho konektoru so zbernou nádobou |  |
|  | elasticita a malé rozmery portu, minimálna možnosť vzniku dekubitu z portu, port plochý 2-cestný s automatickým prefukom z flexibilného silikónu |  |
|  | systém znemožňujúci upchatie odvodnej hadičky |  |
|  | v spojení s prístrojom detekcia a signalizácia upchatia, zalomenia, stlačenia hadičky a netesnosti v systéme |  |
| Y konektor | Y konektor na prepojenie dvoch portov, plne kompatibilný s portom |  |
| Zberná nádoba | v spojení s prístrojom detekcia a signalizácia kompletného naplnenia zbernej nádoby |  |
|  | jednoduché pripojenie na prístroj pre podtlakovú liečbu |  |
|  | určená na jednorazové použitie |  |
| Veľkosť zbernej nádoby | menšia o objeme min. 200-300 ml |  |
|  | väčšia o objeme min. 750-1000 ml |  |
| Funkcia | Prístroj (odsávacie zariadenie), prenájom prístrojov v počte 20 kusov. nové, nepoužívané, nerepasované mobilné odsávacie zariadenia určené na liečbu rán podtlakovou terapiou vrátane poskytovania služieb údržby, poistenia a servisných služieb k zariadeniam po dobu trvania zmluvného vzťahu |  |
| Technická funkcionalita prístroja | univerzálny systém podtlakovej liečby t. j. rovnaký prístroj s príslušnými kanistrami musí byť použiteľný aj v stacionárnom aj prenosnom režime práce |  |
|  | mobilné použitie podmienené nezávislosťou na prívode elektrického prúdu |  |
|  | vybitie batérie detekované alarmom |  |
|  | nízka hmotnosť prístroja, možnosť zavesenia prístroja so zbernou nádobou popruhom a pod. na plece pacienta |  |
|  | ovládacie prvky resp. dotyková obrazovka prístroja v slovenskom (alebo českom), anglickom jazyku |  |
|  | možnosť nastavenia podtlaku |  |
|  | automatická regulácia intenzity sania |  |
|  | kontinuálny aj prerušovaný režim práce prístroja (pri prerušovanom režime variabilné nastavenie časových intervalov a hodnoty podtlaku) |  |
| Vlastná batéria | výdrž bez dobitia od 8 - 12 hodín |  |
| Nastavenie rozsahu podtlaku | od 20 – 150 mm Hg a viac |  |

Obchodné meno uchádzača: ........................................................................... (doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .................................................... (doplní uchádzač)

IČO uchádzača: .............................................................................................. (doplní uchádzač)

V ........................................, dňa ........................

................................................................

meno, priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis, pečiatka uchádzača