Bratislava, 25.6.2024

# Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4

V rokovacom konaní so zverejnením na predmet zákazky „Riadiaci a komunikačný systém verejného osvetlenia“, ktoré bolo vyhlásené verejným obstarávateľom Technické siete Bratislava, a.s., Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava (ďalej len „verejný obstarávateľ“) vo Vestníku verejného obstarávania č. 258/2023 zo dňa 28.12.2023 pod značkou 39818 - MRT, verejný obstarávateľ poskytuje na otázky záujemcu predložené v II. fáze zákazky nasledovné vysvetlenie:

- Otázka č. 19:

Dňa 10.06.2024 zverejnil Obstarávateľ na portáli Josephine aktualizované súťažné podklady ktorých súčasťou je aj súbor „Príloha ƒ. 9 - Návrh na plnenie kritérií.xlsx“. Po preskúmaní tohto súboru sa javí, že niektoré preddefinované kalkulačné vzorce nie sú správne:

- Pri vyplnení jednotkovej ceny za položku „Dodanie 1 ks RM-S“ (bunka E18) sa táto cena neprenesie 
do „Celková cena za pilotný projekt“ pritom do ostatných celkových cien sa prenesie správne:

Je to pravdepodobne spôsobené tým, že v pracovnom zošite „Rozsah pilotného projektu“ je vo vzorci uvedený odkaz na bunku „E19“ v zošite „Návrh na plnenie kritérií“, čo je ale odkaz na cenu „Inštalácia 1 ks RM-S (v pilotnom projekte)“, pričom podľa popisu má táto bunka obsahovať „Cena za nákup HW“, nie iba za inštaláciu.

Zároveň sú pravdepodobne chybné vzorce v bunkách „E4 a E5“ ktoré v jednotkovej cene za nákup HW odkazujú na bunku „F19“ v „Návrh na plnenie kritérií“ ktorá ale obsahuje cenu „Inštalácia 1 ks RM-S 
(v pilotnom projekte) - Jednotková cena v eurách s DPH“, takže v celkových cenách by sa DPH započítala dvakrát.

Sú horeuvedené matematické vzorce správne?

- Odpoveď č. 19:

- Verejný obstarávateľ upravil prílohu č. 9 „Návrh na plnenie kritérií“ súťažných podkladov tak, aby vzorce fungovali korektne a popis položiek bol v súlade s informáciami uvedenými v ostatných dokumentoch zákazky, a to nasledovne:

- Položka v riadku 18 záložky „Návrh na plnenie kritérií“ sa vzťahuje iba na dodanie RM-S mimo pilotného projektu. Jej textácia bola z tohto dôvodu upravená, aby nevzbudzovala u záujemcov pochybnosti o jej význame. Z tohto dôvodu sa nemá daná hodnota započítavať do celkovej ceny za pilotný projekt.

- Zároveň verejný obstarávateľ upravil textáciu položky v riadku 19 záložky „Návrh na plnenie kritérií“, aby z nej bolo zrejmé, že ide o dodanie a inštaláciu RM-S iba v rámci pilotného projektu.

- V záložke „Rozsah pilotného projektu“ v bunkách E4 a E5 verejný obstarávateľ upravil vzorec tak, aby do výpočtu ceny bola započítaná suma položky v eurách bez DPH.

- Otázka č. 20:

- Po vyplnení ceny „Dodanie a inštalácia 1 ks RM-RVO“ v pracovnom zošite „Návrh na plnenie kritérií“ je „Celková cena za pilotný projekt“ vypočítaná ako 90 Eur bez DPH.

- Pri kontrole pracovného zošita „Rozsah pilotného projektu“ je zrejmé, že celkový kalkulovaný počet RVO pre pilotný projekt je až 90 ks, keďže „Cena za nákup HW“ nie je počítaná z mesačného incrementu, ale z súčtu nainštalovaných RM-RVO za jednotlivé mesiace.

- Pritom v zmysle Opisu zákazky má byť pre pilotný projekt nasadených 30ks RM-RVO. Sú horeuvedené matematické vzorce správne?

- Odpoveď č. 20:

- Verejný obstarávateľ upravil v záložke „Rozsah pilotného projektu“ Návrhu na plnenie kritérií vzorec tak, aby do výpočtu ceny pilotného projektu boli započítané sumy za 30 ks RM-RVO. Záujemca správne uvádza, že pre pilotný projekt má byť nasadených iba 30 ks RM-RVO.

- Otázka č. 21:

- V zmysle dokumentu „Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky“ bodov 12.

- „12. RM-RVO musí fungovať nezávisle od RM-S a naopak (t. j. v prípade výpadku RM-RVO nebude ovplyvnená funkčnosť manažmentu svetelných bodov cez RM-S a naopak).“

- „12. Riadiaci modul pre svietidlá musí fungovať nezávisle od riadiacich modulov pre RVO a naopak 
(t. j. v prípade výpadku RM-S nebude ovplyvnená funkčnosť manažmentu svetelných bodov cez 
RM-RVO a naopak).“

- Má byť dátová komunikácia medzi RM-S a RM-RVO na sebe nezávislá, aby v prípade poruchy jednej 
z nich nebola nijako ovplyvnená druhá komunikácia medzi RM* a Softvérom na riadenie prevádzky VO.

- V dokumente „Príloha č. 3 - Zmluva“ v definíciách je uvedené nasledovné:

| Riadiaci modul rozvádzača verejného osvetlenia alebo RM-RVO | Znamená modul alebo jednotku zabezpečujúcu riadenie a zabezpečovanie prevádzky koncových svetelných bodov cez rozvádzač verejného osvetlenia podľa Ponuky Poskytovateľa |
| --- | --- |

Tzn., že podľa tejto definície má dátová komunikácia medzi RM-S a Softvérom na riadenie prevádzky VO prebiehať cez modul RM-RVO. To by však znamenalo, že pri výpadku/poruche RM-RVO nebudú splnené podmienky z Opisu predmetu zákazky nakoľko nebude môcť byť zabezpečená nezávislá komunikácia medzi RM-S Softvérom na riadenie prevádzky VO.

- Ktorá požiadavka na komunikáciu medzi RM-S a Softvérom na riadenie prevádzky VO je požadovaná? Nezávislá komunikácia na RM-RVO, alebo je požadovaná komunikácia cez modul RM-RVO?

- Vzhľadom na závažnosť horeuvedenej otázky, ktorej zodpovedanie bude mať zásadný vplyv na návrh celého technického riešenia, Vás zároveň prosíme o predĺženie termínu na predkladanie ponúk 
o 14 dní.

- Odpoveď č. 21:

- Verejný obstarávateľ uvádza, že potvrdzuje platnosť predmetných ustanovení v Prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ zároveň uvádza, že z predmetných ustanovení Prílohy č. 3 – Zmluva nevyplýva, že dátová komunikácia medzi RM-S a Softvérom má prebiehať prostredníctvom modulu RM-RVO. Pre úplnosť verejný obstarávateľ uvádza, že predmetné ustanovenie Prílohy č. 3 – Zmluva je potrebné vykladať v súvislosti s riadením a zabezpečovaním prevádzky (t. j. zapnutím/vypnutím) koncových svetelných bodov (elektricky napojených) cez RVO.

- Verejný obstarávateľ uvádza, že v tejto fáze zákazky majú uchádzači predložiť svoje základné ponuky, ktoré reflektujú opis predmetu zákazky a požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch a v ich prílohách. V súlade s bodom 3 „Priebeh verejného obstarávania“ časti A súťažných podkladov po tejto fáze (II. fáza – Predloženie základných ponúk) bude nasledovať III. fáza – Rokovania s uchádzačmi a IV. fáza – Predloženie konečných ponúk. Nejde pritom o fakultatívny postup ale všetky tieto fázy budú prebiehať a nasledovať bezprostredne jedna po druhej, pričom opis tohto postupu je v súťažných podkladoch uvedený za účelom dodržania princípu transparentnosti.

- Verejný obstarávateľ týmto Vysvetlením bližšie objasnil položky Návrhu na plnenie kritérií a ostatných príloh súťažných podkladov a opravil chyby vo vzorcoch, čo nemá vplyv na cenotvorbu uchádzača, 
či na rozsah zadania. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ nepredlžuje lehotu na predkladanie základných ponúk.

S pozdravom

Ing. Juraj Nyulassy

Predseda predstavenstva

Prílohy:

Príloha č. 9 - Návrh na plnenie kritérií