PRILOHA 1: SUMÁRNY LIST CENOVEJ PONUKY A TECHNICKÉ POŽIADAVKY

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| IČO uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| Meno štatutárneho zástupcu uchádzača, ktorý ponuku podpisuje (resp. osoby úradne splnomocnenej na takýto úkon): | /vyplní uchádzač/ |
| Obstarávanie - názov zákazky: | Klimatizovaná zrecia komora |
| Obstarávateľ: | Ing. Ján Olšiak, Farma Krnišov IČO: 50092561 |

Splnenie špecifikácie, požadovaných parametrov a vlastností:

Položka: Klimatizovaná zrecia komora - 1 kus

| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný tovar spĺňa: ÁNO / NIE |
| --- | --- |
| Regulácia teploty | /vyplní uchádzač/ |
| Teplotný rozsah: od +8°C do 12°C (potrebná dosahujúca teplota 8-12°C) | /vyplní uchádzač/ |
| Nastavenie vlhkosti, do 90% | /vyplní uchádzač/ |
| Vnútorné steny vybavené zásuvkami pre police | /vyplní uchádzač/ |
| Výška: min. 1500 mm, max. 2200 mm Šírka: min. 600 mm, max. 1500 mm Hĺbka: min. 400 mm, max. 800 mm | /vyplní uchádzač/ |
| Digitálny display na ovládanie | /vyplní uchádzač/ |

Cenová ponuka:

| Položka: | Množstvo (ks): | Cena v EUR bez DPH: |
| --- | --- | --- |
| Klimatizovaná zrecia komora názov a typové označenie /vyplní uchádzač/ | 1 | /vyplní uchádzač/ |

Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO - NIE (nehodiace sa prečiarknuť)

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu