1/ Do ktoreho RS v Polnoservise sa ma pripajat tento novy RS? - do hlavného RS – PCS7

2/ Data z noveho RS budu v HMI iba zobrazovane, alebo z HMI pojdu aj povely? Potrebujeme zoznam signalov prenasanych medzi oboma RS.

- z RS pôjde povolenie chodu

3/ Kolko signalov z noveho RS ma byt zobrazovanych na existujucej HMI a kde na HMI maju byt umiestnene?

- všetky, ktoré nový RS bude ponúkať (podľa zoznamu signálov)

4/ Prepojenie medzi PLC ma byt cez Profibus a Ethernet. Preco oba? Mal by stacit jeden. Aky bude komunikacny protokol?

- má byť iba Profinet a nakáblované blokovacie signály

5/ Data prenasane do HMI maju byt aj archivovane (trendy, alarmy)? - áno

Dodávateľ nového RS nebude zasahovať/programovať do hlavného RS Poľnoservisu. Vybraný hlavný dodávateľ stavby si musí tieto práce zazmluvniť u firmu SIEMENS, ktorá pre nás tieto činnosti vykonáva.