Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

- Názov predmetu zákazky:  „Spotrebný materiál – Ekos_DNS“

(ID zákazky 51551)

Predmetom zákazky je nákup spotrebného laboratórneho materiálu pre potreby HaZZ.

- Hlavný kód CPV:

33790000-4	Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický tovar

24300000-7	Základné anorganické a organické chemikálie

60000000-8  	Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

- S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar 24 mesačnú záruku, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

- Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Doba použitia kalibračných roztokov, dekontaminačných a neutralizačných látok (činidiel) musí byť minimálne 24 mesiacov.

- Kalibračné, dekontaminačné a neutralizačné látky (činidlá) a detekčné prostriedky nesmú byť v čase dodávky staršie ako tri mesiace od výroby.

- Lehota plnenia je:

- Najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy.

- Miesta dodania:

Záchranná brigáda HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01  Žilina

- Technická  špecifikácia predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača. Táto detailná technická špecifikácia sa stane prílohou č. 1 zmluvy uzavretej medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom.

Tabuľka č. 1 - Technická špecifikácia predmetu zákazky

| P.č. | Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality | Množstvo | Merná jednotka | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| 1 | Ochranné okuliare polykarbonátové EN166 | 11 | ks | N/A | Vyplní uchádzač |
| 2 | Jednorazové rukavice – nitrilové (100párov/balenie) | 26 | balenie | N/A | Vyplní uchádzač |
| 3 | Rukavice proti chemikáliám EN374-2 typ A, velkosť 10 | 10 | pár | N/A | Vyplní uchádzač |
| 4 | Detekčný papierik DP-3/CALID | 29 | balenie | N/A | Vyplní uchádzač |
| 5 | Testovacie prúžky DETEHIT (10 ks/bal.) | 29 | balenie | N/A | Vyplní uchádzač |
| 6 | Detekčné trubičky na Na CL2 (10 ks/bal.) | 10 | balenie | N/A | Vyplní uchádzač |
| 7 | Detekčné trubičky na Nox (10 ks/bal.) | 10 | balenie | N/A | Vyplní uchádzač |
| 8 | Detekčné trubičky na H2S (10 ks/bal.) | 10 | balenie | N/A | Vyplní uchádzač |
| 9 | Detekčné trubičky na CS2 (10 ks/bal.) | 10 | balenie | N/A | Vyplní uchádzač |
| 10 | Detekčné trubičky na NH3 (10 ks/bal.) | 10 | balenie | N/A | Vyplní uchádzač |
| 11 | Detekčné trubičky na HCL (10 ks/bal.) | 10 | balenie | N/A | Vyplní uchádzač |
| 12 | Detekčné trubičky na HCHO (10 ks/bal.) | 10 | balenie | N/A | Vyplní uchádzač |
| 13 | Detekčné trubičky na nervovoparalitycké látky (10 ks/bal.) | 10 | balenie | N/A | Vyplní uchádzač |
| 14 | Detekčné trubičky na dusivé a všeobecne jedovaté (10 ks/bal.) | 10 | balenie | N/A | Vyplní uchádzač |
| 15 | Detekčné trubičky na yperity (10 ks/bal.) | 10 | balenie | N/A | Vyplní uchádzač |
| 16 | Indikátorový papierik na pH 1 – 12 | 29 | balenie | N/A | Vyplní uchádzač |
| 17 | Tlmivý roztok ph 7 | 3 | liter | N/A | Vyplní uchádzač |
| 18 | Tlmivý roztok ph 4 | 2 | liter | N/A | Vyplní uchádzač |
| 19 | Tlmivý roztok ph 10 | 2 | liter | N/A | Vyplní uchádzač |
| 20 | Ohrievacie vrecko na trubičky | 15 | kus | N/A | Vyplní uchádzač |
| 21 | Prášková síra | 10 | kilogram | N/A | Vyplní uchádzač |
| 22 | Diphoterin oplach očí 50 ml | 18 | kus | N/A | Vyplní uchádzač |
| 23 | Diphoterin spray 200 ml | 18 | kus | N/A | Vyplní uchádzač |
| 24 | Diphoterin celotelový oplach (sprcha) 5 l | 6 | kus | N/A | Vyplní uchádzač |
| 25 | Vápno nehasené | 25 | kilogram | N/A | Vyplní uchádzač |
| 26 | Neodekont 500 ml | 5 | kus | N/A | Vyplní uchádzač |
| 27 | Odmasťovač na pevné povrchy | 10 | liter | N/A | Vyplní uchádzač |
| 28 | Univerzálny detergent 96 % | 15 | liter | N/A | Vyplní uchádzač |
| 29 | Hydrogénuhličitan sódny | 10 | kilogram | N/A | Vyplní uchádzač |
| 30 | Kyselina citrónová | 15 | kilogram | N/A | Vyplní uchádzač |
| 31 | Etanol | 17 | liter | N/A | Vyplní uchádzač |
| 32 | Kyselina octová 4 % | 20 | liter | N/A | Vyplní uchádzač |
| 33 | Destilovaná voda | 5 | liter | N/A | Vyplní uchádzač |
| 34 | Persteril 36% | 7 | liter | N/A | Vyplní uchádzač |
| 35 | Kyselina fosforečná 85 % | 2 | liter | N/A | Vyplní uchádzač |
| 36 | Jednorázová Pasteurova pipeta, 10ml, (100ks/bal.) | 3 | balenie | N/A | Vyplní uchádzač |
| 37 | Lepiaca páska vodeodolná min. 50 mm x 25 m | 21 | kus | N/A | Vyplní uchádzač |
| 38 | Lepiaca páska priesvitná min. 45 mm x 50 m | 11 | kus | N/A | Vyplní uchádzač |
| 39 | Vrecia na ťažký odpad 100 l (10ks/bal) | 55 | balenie | N/A | Vyplní uchádzač |
| 40 | Vrecká na odpad 60L, (15ks/ bal.), z LDPE fólie | 55 | balenie | N/A | Vyplní uchádzač |
| 41 | vrecká na odpad 30L, (15 ks/bal.), z LDPE fólie | 55 | balenie | N/A | Vyplní uchádzač |
| 42 | Uzatvárateľné vrecká so zipsom 20x15cm, (100ks/bal.) | 16 | balenie | N/A | Vyplní uchádzač |
| 43 | Uzatvárateľné vrecká so zipsom 8x12 cm, (100 ks/bal.) | 16 | balenie | N/A | Vyplní uchádzač |
| 44 | Uzatvárateľné vrecká so zipsom 10x15 cm, (100 ks/bal.) | 16 | balenie | N/A | Vyplní uchádzač |
| 45 | Fľaša s uzáverom na závit s číreho skla na uskladnenie vzoriek 500 ml | 10 | kus | N/A | Vyplní uchádzač |
| 46 | Fľaša s uzáverom na závit s číreho skla na uskladnenie vzoriek 40 ml | 25 | kus | N/A | Vyplní uchádzač |
| 47 | Fľaše z číreho skla na vzorky s uzáverom 10 ml | 10 | kus | N/A | Vyplní uchádzač |
| 48 | Fľaša so závitom a uzáverom GL 45 na vzorky 100 ml | 25 | kus | N/A | Vyplní uchádzač |
| 49 | Fľaša so závitom a uzáverom ND 24 na vzorky 250 ml | 45 | kus | N/A | Vyplní uchádzač |
| 50 | Vialky 4 ml s uzáverom | 20 | kus | N/A | Vyplní uchádzač |
| 51 | Vialky 20 ml s uzáverom | 40 | kus | N/A | Vyplní uchádzač |
| 52 | Pipeta sklenená 10 ml s balónikom | 9 | kus | N/A | Vyplní uchádzač |
| 53 | Nerezová pinzeta priama 140 - 160 mm so špicatými čelusťami | 6 | kus | N/A | Vyplní uchádzač |
| 54 | Nerezová pinzete priama s guľatými čelusťami 300 mm | 3 | kus | N/A | Vyplní uchádzač |
| 55 | Tampón vatový na stery pre kontrolu dekontaminácie, bavlna syntetická, (100 ks/bal.) | 6 | balenie | N/A | Vyplní uchádzač |
| 56 | Parafilm 38m/100mm | 3 | kus | N/A | Vyplní uchádzač |
| 57 | Záchranárske nožnice s tupým hrotom na strihanie oblečenia s plastovou rukoväťou | 4 | kus | N/A | Vyplní uchádzač |
| 58 | Tedlarové vaky 5l | 5 | kus | N/A | Vyplní uchádzač |
| 59 | Plastové lopatky malé | 50 | kus | N/A | Vyplní uchádzač |
| 60 | Silikónová hadička | 10 | meter | N/A | Vyplní uchádzač |
| 61 | Pinzeta celoplastová | 210 | kus | N/A | Vyplní uchádzač |
| 62 | Drevené špachtle (100 ks/bal) | 3 | balenie | N/A | Vyplní uchádzač |
| 63 | Gázové štvorce nesterilné 5x5 cm (100 ks/bal) | 9 | balenie | N/A | Vyplní uchádzač |
| 64 | Gázové štvorce nesterilné 10x10 cm (100 ks/bal) | 9 | balenie | N/A | Vyplní uchádzač |
| 65 | Plastové sťahovacie pásky - elektrikárske 160x2,6 (100 ks/bal) | 5 | balenie | N/A | Vyplní uchádzač |
| 66 | Odmerný válec s pätkou 250 ml s výlevkou | 6 | kus | N/A | Vyplní uchádzač |
| 67 | Rýchloschnúci tesniaci tmel univerzálny | 11 | kus | N/A | Vyplní uchádzač |
| 68 | Rýchloschnúci tesniaci tmel na plast | 11 | kus | N/A | Vyplní uchádzač |
| 69 | Rýchloschnúci tesniaci tmel na kov | 11 | kus | N/A | Vyplní uchádzač |
| 70 | Rýchloschnúci tesniaci tmel na betón | 11 | kus | N/A | Vyplní uchádzač |
| 71 | Rýchloschnúci tesniaci tmel pre aplikáciu pod vodou | 11 | kus | N/A | Vyplní uchádzač |
| 72 | Fixky liehové farebné (bal. - červená, modrá, zelená, čierna) | 8 | balenie | N/A | Vyplní uchádzač |
| 73 | Výstražné vytyčovacie pásky, červenobiela min.70mm/500m | 15 | kus | N/A | Vyplní uchádzač |

Všetky detekčné trubičky musia byť kompatibilné s ručnou nasávacou pumpou Universal 66, ktorá je používaná v Hasičskom a záchrannom zbore.

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak sa niektorá z technických požiadaviek odvolávala (priamo i nepriamo) na konkrétny typ produktu, alebo konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, technické normy, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

Ak pri jednotlivej položke nie je uvedený počet kusov / balenie, jedná sa o 1 kus/balenie v rámci jednej súpravy.

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.